Poznań dnia: 2026-01-15

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych, szewnych oraz obłożeń operacyjnych do Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/148/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zadanie nr 27 Czy Zamawiający odstąpi w zadaniu nr 27 poz. 1 od wymogu badań klinicznych in vivo z udziałem ludzi oraz wymogu udokumentowana analizą retrospektywną redukcja kosztów w postaci 14%16% krótszej długości pobytu pacjenta w szpitalu? Odpowiedzi: Zgodnie z SWZ.

Zadanie nr 26 Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 26 w poz.1- 6 siatki chirurgiczne, polipropylenowe, monofilamentowe, niewchłanialne : • gramatura siatki 50g/m2 • grubość siatki 0,41 mm • wielkość porów 1x1,25 mm • grubość pojedynczego włókna < 0,10 mm? Rozmiary : Poz. 1 – 10x15cm Poz. 2 – 30x30cm Poz. 3 – 22x35cm Poz. 4 – 15x15cm Poz. 5 – 7,5x15cm Poz. 6 – 7,5x15cm? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

1. Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 17 ust. 1-3:

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostawie zamówionego Asortymentu, Zamawiającemu może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości zamówionego towaru (w danym jednostkowym zapotrzebowaniu) za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony umową. Odpowiedź: Zgodnie z treścią wzoru umowy.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy, w dostawie towaru pełnowartościowego, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowna w wysokości 0,5% wartości zareklamowanego towaru (z danego jednostkowego zapotrzebowania), za każdy dzień oczekiwania na wymianę, ponad termin określony umową. Odpowiedź: Zgodnie z treścią wzoru umowy.

- W przypadku naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę, którego skutkiem będzie wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej kwoty brutto określonej w § 7 ust. 1 umowy. W przypadku wypowiedzenia umowy w części, kara umowna zostanie naliczona w wysokości 10% kwoty brutto wartości tej części umowy (pakietu lub pozycji), którą Zamawiający wypowiedział. Odpowiedź: Zgodnie z treścią wzoru umowy.

- Dot. Zadania nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o średnicy 340 µm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

- Dot. Zadania nr 2, poz. 6, 7

Czy doszło do omyłki i Zamawiający wymaga nić plecioną o czasie wchłaniania 60-90 dni? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

- Dot. Zadania nr 2, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści nić w kolorze czarnym z igła o średnicy 340 µm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Zadania nr 2, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści nić w kolorze niebieskim? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Zadania nr 2, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści szew z igła o średnicy 230 µm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Zadania nr 3, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści nić w kolorze niebieskim? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Zadania nr 3, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści nić w kolorze niebieskim? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Zadania nr 3, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 39 mm? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

- Dot. Zadania nr 5

Czy Zamawiający dopuści nici wchłanialne, syntetyczne, plecione, o dwuskładnikowym rdzeniu, powlekane mieszanką kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 60-70 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25%? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Dot. Zadania nr 5

Czy Zamawiający dopuści nici wchłanialne, syntetyczne, plecione, z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem oraz stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 60-90 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 80%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 20%? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Dot. Zadania nr 5, poz. 27-32

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje do osobnego zadania? Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.

- Dot. Zadania nr 6, poz. 12

Czy Zamawiający wykreśli lub wydzieli ww. pozycje do osobnego zadania? Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.

- Dot. Zadania nr 5, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą podwójną 25 mm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dot. Zadania nr 26

Czy Zamawiający dopuści siatki przepuklinowe o grubości 0,55 mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dot. Zadania nr 26, poz. 5, 6

Czy Zamawiający dopuści rozmiar siatki 8 x 15 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Zadania nr 26, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rozmiar siatki 25 x 35 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy w Pakiecie 32 nie doszło do omyłki pisarskiej i kompresy bawełniane powinny posiadać wymiar 10x10cm zamiast 100x100cm. Odpowiedź: Tak, omyłka pisarska.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 16 pozycje 14 i 15 oraz 16 i 17 w celu złożenia najkorzystniejszej cenowo oferty? Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający w pakiecie 13 określa jednostkę miary opakowanie jako x 1 szt.? Odpowiedź: Tak, z wyłączeniem poz. 4 i 39. Poz. 4 i 39 – opakowania.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający w pakiecie 13 w pozycji 4 i 39 zmieni z 2 szt. na pełne opakowania czyli 5 szt.? Odpowiedź: Tak, ilość dotyczy opakowań a 5 szt.

Zadanie17

Pozycja1 Czy Zamawiający wymagając opatrunku wodoodpornego ma na myśli całość, łącznie z wodoodpornym klejem? Odpowiedź: Tak

Pozycja 1 Czy Zamawiający obliczając zapotrzebowanie miał na myśli opakowanie 25szt x 215? Odpowiedź: Tak, Zamawiający miał na myśli 25 szt. x 215

Pozycja 1 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie oczekiwania „nieprzywierający, może pozostać na skórze co 4 dni”? Czy Zamawiający ma na myśli opatrunek nie przywierający do rany, mogący pozostać na skórze co najmniej 4 dni? Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli co najmniej 4 dni.

Pozycja 2 Czy Zamawiający ma na myśli opatrunek foliowy półprzepuszczalny przezroczysty z ramką, stosowany do zabezpieczania ran, jak i wkłuć w całości wodoodporny łącznie z wodoodpornym klejem jak w przypadku pozycji pierwszej? Odpowiedź: Tak

Pozycja 3 Czy Zamawiający ma na myśli opatrunek przezroczysty z glukonianem chlorheksydyny, do zabezpieczania dostępów naczyniowych, z szerokim, laminowanym paskiem mocującym i stabilizującym cewnik, głębokim wycięciem w kształcie ,,dziurki od klucza,, z nacięciami na obrzeżach zapewniającymi dokładne przyleganie i szczelność opatrunku, oraz klejem naniesionym w sposób nierównomierny zapewniający wysoką paraprzepuszczalnosc. Parametry te są kluczowe dla tak wysoko specjalistycznych opatrunków do wkłuć centralnych. Odpowiedź: Tak

Pozycja 6 Czy Zamawiający obliczając zapotrzebowanie miał na myśli opakowanie 12szt x 355? Odpowiedź: Tak

Pakiet 25 Wnosimy o podanie gramatury proszku 1g, 3g czy 5 g. Odpowiedź: 3g.

Pakiet 25 Prosimy o doprecyzowanie, czy w pozycji „Opatrunek sterylny – proszek hemostatyczny, przeciwzrostowy” Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt: – posiadał udokumentowane właściwości przeciwzrostowe, potwierdzone w IFU producenta oraz w deklaracji zgodności. Zwracamy uwagę, że część proszków hemostatycznych dostępnych na rynku nie posiada działania przeciwzrostowego, dlatego dla jednoznacznej oceny prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby właściwości przeciwzrostowe były wyraźnie wskazane w dokumentacji producenta (IFU) lub w deklaracji zgodności. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 19 Wnosimy o podanie pojemności kleju 2ml,5ml czy 10ml oraz informacji ile sztuk kleju ma zawierać opakowanie. Odpowiedź: Pojemność 2 ml w opakowaniu po 5 szt.

Pakiet 19 W opisie przedmiotu zamówienia wskazano nazwę handlową BioGlue Syringe – klej chirurgiczny. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na produkt równoważny, spełniający takie samo przeznaczenie kliniczne, parametry użytkowe i wymagania bezpieczeństwa, posiadający ważne oznakowanie CE. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 11- Serwety operacyjne.

Pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania:

- serwety sterylnej samoprzylepnej o wymiarach 150 x 200 cm, w zamian za serwetę sterylną

samoprzylepną 150 x 180 cm?

Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 23. Czy zamawiający wymaga aby zestaw do chirurgii stawu biodrowego zawierał

komponenty o poniższym składzie:

- 1 x osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm

- 1 x serweta wzmocniona o wym. 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U"

7x95 cm (wzmocnienie min. 150x160cm)

- 1 x serweta samoprzylepna o wym. 180x300cm

- 1 x serweta o wym. 150x150cm

- 1 x serweta o wym. 75x90cm

- 1 x osłona na kończynę o wym. 35x120cm

- 2 x taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm

- 4 x ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm

Pozostałe parametry zestawu zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 24. Czy zamawiający wymaga aby zestaw zabiegów na kończynie zawierał

komponenty o poniższym składzie:

-1 x niebieska osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm

- 1 x serweta główna wzmocniona o wym. 200x320cm z samouszczelniającym się owalnym

otworem 5x7 cm, z uchwytem typu „rzep” do mocowania przewodów i drenów

- 1 x serweta o wym. 150x150cm

- 1 x osłona na kończynę o wym. 35x80cm

- 2 x taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm

- 2 x ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm

Pozostałe parametry zestawu zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pozycja 25. Czy zamawiający dopuści możliwość wyłączenia pozycji 25 z pakietu nr 11 w celu

zwiększenia konkurencyjności pakietu. Odpowiedź: Nie.

Pozycja 23. Czy zamawiający dopuszcza aby zestaw do chirurgii stawu biodrowego zawierał

komponenty o poniższym składzie:

- 1 x osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm

- 1 x serweta wzmocniona o wym. 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U"

7x95 cm (wzmocnienie min. 150x160cm)

- 1 x serweta samoprzylepna o wym. 180x300cm

- 1 x serweta o wym. 150x150cm

- 1 x serweta o wym. 75x90cm

- 1 x osłona na kończynę o wym. 35x120cm

- 2 x taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm

- 4 x ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm

Pozostałe parametry zestawu zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 24. Czy zamawiający dopuszcza aby zestaw zabiegów na kończynie zawierał

komponenty o poniższym składzie:

-1 x niebieska osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm

- 1 x serweta główna wzmocniona o wym. 200x320cm z samouszczelniającym się owalnym

otworem 5x7 cm, z uchwytem typu „rzep” do mocowania przewodów i drenów

- 1 x serweta o wym. 150x150cm

- 1 x osłona na kończynę o wym. 35x80cm

- 2 x taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm

- 2 x ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm

Pozostałe parametry zestawu zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakiet 23 poz. 1

- Czy w Pakiecie 23 poz. 1 nie doszlo do omylki pisarskiej poprzez sformulowanie: „bezwęgłowy 0,14 x 14” zamiast zapisu: „bezwęzłowy 2/0, 14 x 14”? Odpowiedź: Omyłka pisarska.

- Czy zamawiajacy wyrazi zgodę na zaoferowanie wyrobu w opakowaniu handlowym zawierającym 12szt? Odpowiedź: Tak.

- Czy nie doszło do omyłki poprzez określenie ilości wymaganej jako „290 opakowań” oraz czy Zamawiający oczekuje wyceny za opakowanie dowolnej wielkości zaoferowanej przez Wykonawcę? Odpowiedź: Tak, doszło. Chodzi o 290szt.

Zadanie 22- Sterylny zestaw do zabiegów TUR

Pozycja 1. Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do zabiegów TUR o poniższym składzie:

- 1 x serweta do resekcji przezcewkowej o wymiarach 157/240x165 cm z otworem łonowym o śr. 5 cm i samoprzylepnym otworem nadłonowym 7 cm, wbudowana osłona na palec do badania per rectum, wbudowane nogawice, oraz worek zbierania płynów z filtrem i zaworem spustowym i trokami do mocowania. Serweta wykonana z laminatu 2- warstwowego o gramaturze min. 56 g/m²,

- 1 x osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem 65x100 cm,

- 1 x taśma klejąca 10 x 50 cm,

- 1 x fartuch urologiczny rozmiar XXL wykonany z włókniny SMMS o gramaturze materiału

podstawowego 56 g/m² oraz wzmocnienia o gramaturze 35 g/ m², długość całkowita 150 cm.

- 4 x ręcznik celulozowy 30 x 40 cm,

- 1 x serweta chirurgiczna dwuwarstwowa 75x75 cm przylepna o gramaturze 56 g/m²,

- 1 x dren do ssaka PVC 25 CH dł. 300 cm,

- 1 x serweta na stół instrumentarium dwuwarstwowa 150x200 cm z centralnym obszarem

wzmocnionym 100x200 cm (opakowanie zestawu)

Etykieta zawierająca spis komponentów w języku polskim oraz min. 4 samoprzylepne naklejeki transferowych zawierających: nazwę zestawu, nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii, datę ważności, informacje o sterylizacji. Opakowanie: torba polietylenowa typu Tyvek. Opakowanie trasportowe: Worek foliowy PE + karton transportowy umożliwiający otwarcie bez użycia ostrego narzędzia lub jakiegokolwiek innego. Karton transportowy posiada etykietę z numerem REF, numerem LOT, datą produkcji, datą ważności, kodem UDI. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 31- Zestaw sprzętu jednorazowego do koronarografii z obłożeniem

Pozycja 1. Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu sprzętu jednorazowego do koronarografii z obłożeniem o poniższym składzie:

- 1 x Serweta 2-warstwowa na stół narzędziowy 100 x 150 cm ( owinięcie zestawu),

- 1 x Fartuch operacyjny wzmocniony, w kolorze niebieskim, zapinany u góry na rzep, rękawy wykończone elastycznym, syntetycznym mankietem. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki łączone kartonikiem. Sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch wykonany z włókniny SMS.

Fartuch posiada wzmocnienie w obszarze rękawów i klatki piersiowej rozmiar L, (NA GÓRZE ZESTAWU),

- 1 x Fartuch operacyjny wzmocniony, w kolorze niebieskim, zapinany u góry na rzep, rękawy wykończone elastycznym, syntetycznym mankietem. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki łączone kartonikiem. Sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch wykonany z włókniny SMS.

Fartuch posiada wzmocnienie w obszarze rękawów i klatki piersiowej rozmiar XL,

-1 x serweta 150 x 200 cm, 3 warstwy,

- 1 x Podkład wysokochłonny 60 x 90 cm,

- 1 x Osłona foliowa z gumką 76 x 91 cm,

- 1 x Osłona foliowa z gumką 76 x 38 cm,

- 1 x Serweta angiograficzna o wymiarach 230 cm x 380 cm z 4 przylepnymi otworami (2 promieniowe/ 2 udowe). Serweta wykonana z trójwarstwowego nieprzemakalnego laminatu z obszarem wysokochłonnym o rozmiarze 120 cm x 380 cm serweta posiada foliową wstawkę po obu stronachobłożenia o wymiarach 56 cm x 380 cm Warstwa chłonna serwety jest wykonana w kształcie krzyża w górnej części nachodząc na osłony pulpitu sterowniczego (na wysokości otworów) o szerokości 92 cm.

Serweta posiada 2 otwory udowe o średnicy 9 cm otoczone taśmą lepną oraz 2 otwory promieniowe owalne 4 x 6 cm otoczone taśmą lepną. Odporność na przenikanie cieczy min. 100 cm H2O. Elastyczność serwety pozwala na dokładne i równomierne okrywanie pacjenta. Taśmy wokół otworów wykonane z hipoalergicznego kleju akrylowego. Połączenie serwety z foliową wstawką jest trwałe i utrzymuje się podczas zabiegu. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795-1 oraz standardy dotyczące palności 16 CFR część 1610.4,

- 1 x Gąbka do dezynfekcji 14 cm,

- 1 x Skalpel bezpieczny z wysuwanym ostrzem nr 11 (Pakowane osobno)

- 20 x Kompres gazowy, 8 warstwowy o wymiarach 10 x 10 cm,

- 1 x Prowadnik diagnostyczny 3 mm J .035” 200 cm (Pakowane osobno)

- 1 x Rampa 2-drożna z adapterem rotacyjnym, OFF, 500 PSI,

- 1 x dren MLL/FLL 200 cm,

- 1 x dren do kontrastu z zastawką MLL/MLL kompatybilny z kolcem do pojemników z kontrastem 180 cm,

- 1 x Strzykawka Luer 5 ml przeźroczysta,

- 1 x Strzykawka Luer 10 ml niebieska,

- 1 x Strzykawka Luer-Lock 10 ml czerwona,

- 2 x Strzykawka Luer 20 ml żółta,

- 1 x igła iniekcyjna 18 G 1,2 mm x 40 mm,

- 1 x igła iniekcyjna 22 G 0,7 mm x 30 mm,

- 1 x Miska z podziałką 250 ml, niebieska,

- 1 x miska na prowadnik 2500 ml niebieska,

- 1 x przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną z zestawem infuzyjnym i systemem płuczącym w postaci skrzydełek. Połączenie z kablem interfejsowym piniowe, wodoszczelne. Dostarczony wraz kablami, płytkami i uchwytami pasujące do połączenia oferowanego przetwornika z posiadanymi przez Zamawiającego monitorami (min. po 2 komplety do każdej stacji hemodynamicznej)-dostarczany wraz z zestawem jako osobno pakowany sterylny komponent.

Zestaw zaopatrzony w min. 3 przylepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT), numer katalogowy (REF), datę przydatności do użytku.

Opakowanie zestawu papier-folia.

Opakowanie podwójne - zewnętrzne opakowanie transportowe typu karton, wewnętrzne folia

(opakowanie czyste). Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pozycja 1. Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu sprzętu jednorazowego do koronarografii z obłożeniem o poniższym składzie:

- 1 x Serweta 2-warstwowa na stół narzędziowy 100 x 200 cm ( owinięcie zestawu),

- 2 x ręcznik celulozowy 40 x 50 cm,

- 1 x Fartuch operacyjny wzmocniony, w kolorze niebieskim, zapinany u góry na rzep, rękawy wykończone elastycznym, syntetycznym mankietem. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki łączone kartonikiem. Sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch wykonany z włókniny SMS.

Fartuch posiada wzmocnienie w obszarze rękawów i klatki piersiowej rozmiar L, (NA GÓRZE ZESTAWU),

- 1 x Fartuch operacyjny wzmocniony, w kolorze niebieskim, zapinany u góry na rzep, rękawy wykończone elastycznym, syntetycznym mankietem. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki łączone kartonikiem. Sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch wykonany z włókniny SMS.

Fartuch posiada wzmocnienie w obszarze rękawów i klatki piersiowej rozmiar XL,

- 1 x serweta 2-warstwowa 140 x 190 cm,

- 2 x serweta 2-warstwowa 100 x 150 cm,

- 1 x Podkład wysokochłonny 40 x 60 cm,

- 1 x Osłona foliowa z gumką Ø 90 cm,

- 1 x Osłona foliowa z gumką 76 x 91 cm,

- 1 x Serweta angiograficzna o wymiarach 230 cm x 380 cm z 4 przylepnymi otworami (2 promieniowe/ 2 udowe). Serweta wykonana z trójwarstwowego nieprzemakalnego laminatu z obszarem wysokochłonnym o rozmiarze 120 cm x 380 cm serweta posiada foliową wstawkę po obu stronach obłożenia o wymiarach 56 cm x 380 cm Warstwa chłonna serwety jest wykonana w kształcie krzyża w górnej części nachodząc na osłony pulpitu sterowniczego (na wysokości otworów) o szerokości 92 cm.

Serweta posiada 2 otwory udowe o średnicy 9 cm otoczone taśmą lepną oraz 2 otwory promieniowe owalne 4 x 6 cm otoczone taśmą lepną. Odporność na przenikanie cieczy min. 100 cm H2O. Elastyczność serwety pozwala na dokładne i równomierne okrywanie pacjenta. Taśmy wokół otworów wykonane z hipoalergicznego kleju akrylowego. Połączenie serwety z foliową wstawką jest trwałe i utrzymuje się podczas zabiegu. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795-1 oraz standardy dotyczące palności 16 CFR część 1610.4,

- 1 x Gąbka do dezynfekcji na patyku,

- 1 x Skalpel bezpieczny z wysuwanym ostrzem nr 11,

- 30 x Kompres gazowy, 8 warstwowy o wymiarach 10 x 10 cm,

- 1 x igła angiograficzna 18 G x 70 mm,

- 1 x Prowadnik diagnostyczny 3 mm J .035” 200 cm (Pakowane osobno)

- 1 x Rampa 2-drożna z adapterem rotacyjnym, OFF, 500 PSI,

- 1 x dren do kontrastu z zastawką MLL/MLL cm 200 połączony z kolcem do kontrastu z

odpowietrzaczem FLL,

- 1 x wysokociśnieniowy dren 1000PSI MLL/FLL 200 cm,

- 1 x strzykawka do kontrastu wykonana z poliwęglanu Luer-Lock, 10 ml niebieska,

- 1 x Strzykawka Luer 2 ml przeźroczysta,

- 1 x Strzykawka Luer 5 ml przeźroczysta,

- 1 x Strzykawka Luer 10 ml przeźroczysta,

- 1 x Strzykawka Luer-Lock 10 ml przeźroczysta,

- 1 x Strzykawka Luer 20 ml przeźroczysta,

- 1 x igła iniekcyjna 18 G 1,2 mm x 40 mm,

- 1 x igła iniekcyjna 22 G 0,7 mm x 30 mm,

- 1 x igła iniekcyjna 22 G 0,6 mm x 30 mm,

- 1 x Miska z podziałką 250 ml, niebieska,

- 1 x Miska z podziałką 250 ml, przeźroczysta,

- 1 x miska na prowadnik 2500 ml niebieska,

- 1 x mini spike (pakowany osobno),

- 1 x przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną z zestawem infuzyjnym i systemem płuczącym w postaci skrzydełek. Połączenie z kablem interfejsowym piniowe, wodoszczelne. Dostarczony wraz kablami, płytkami i uchwytami pasujące do połączenia oferowanego przetwornika z posiadanymi przez Zamawiającego monitorami (min. po 2 komplety do każdej stacji hemodynamicznej)-dostarczany wraz z zestawem jako osobno pakowany sterylny komponent.

Zestaw zaopatrzony w min. 3 przylepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT), numer katalogowy (REF), datę przydatności do użytku.

Opakowanie zestawu papier-folia.

Opakowanie podwójne - zewnętrzne opakowanie transportowe typu karton, wewnętrzne folia

(opakowanie czyste). Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 32- Zestaw do sprzętu jednorazowego do implantacji stymulatora z obłożeniem

Pozycja 1. Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu sprzętu jednorazowego do implantacji stymulatora z obłożeniem o poniższym składzie:

- 1 x serweta do implantacji stymulatora o wymiarach 240 x 330 cm z włókniny trójwarstwowej PP-PE- PP z dwoma otworami samoprzylepnymi 15x18 cm z folia do nacięć wokół otworów dodatkowe wzmocnienie 90 x 90 cm. Wbudowane obustronnie panele boczne z folii PE.

- 2 x fartuch chirurgiczny rozmiar XL wykonany z włókniny SMS na przedniej części i na rękawach dodatkowa nieprzemakalna warstwa absorpcyjna. Rękawy wykończone elastycznym mankietem, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności,

- 1 x gąbka na patyku do dezynfekcji,

- 1 x miska 250 ml przezroczysta z podziałka,

- 30 x kompres z gazy 10 x 10 cm 16 warstw, 17 nitek,

- 1 x powłoka PE typu torba 75 x 90 cm,

- 1 x powłoka PE śr. 90 cm typu czepek,

- 2 x serweta 2-warstwowa 100 x 150 cm,

- 2 x serweta 2-warstwowa 120 x 150 cm,

- 1 x serweta dwuwarstwowa składająca się z 2 części o wymiarze całkowitym 75 x 90 cm z regulowanym otworem przylepnym,

- 1 x serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa 100 x 150 cm (owinięcie zestawu).

Etykieta zawierająca spis komponentów w języku polskim oraz min. 4 samoprzylepne naklejeki transferowych zawierających: nazwę zestawu, nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii, datę ważności, informacje o sterylizacji. Opakowanie: torba polietylenowa typu Tyvek. Opakowanie transportowe: Worek foliowy PE + karton transportowy umożliwiający otwarcie bez użycia ostrego narzędzia lub jakiegokolwiek innego. Karton transportowy posiada etykietę z numerem REF, numerem

LOT, datą produkcji, datą ważności, kodem UDI. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zadanie 21, poz. 1-2 Czy zamawiający wymaga wycenę za 1 szt. siatki = 1 op zawierające 10 mb siatki w stanie spoczynku? Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Zadanie 14

Pozycje 1-5 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunek z warstwą chłonną ze 100% wiskozy – pozostałe parametry zgodnie z SWZ? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Pakiet  10, poz. 2,3: Czy Zamawiający wymaga wyrobów zarejestrowanych w klasie II i regule 7, jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne ? Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

- Zadanie 10, poz. 2-3: Czy Zamawiający wymaga przedstawienia raportu walidacji procesu sterylizacji w/w wyrobów ? Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

- Zadanie 10, poz. 2-3 : Czy Zamawiający wymaga, aby gaza była sterylizowana w parze wodnej ? Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

- Zadanie 20, poz 1-6 : Czy Zamawiający wymaga raportu walidacji z ponownej kwalifikacji określoną częstotliwością zgodnie z normą PN-EN ISO 17665 – 1? Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

- Zadanie 20, poz 1-4 : Czy Zamawiający wymaga, aby pakiety zapakowane był w opakowania typu papier-folia ze zgrzewem do otwierania w kształcie "V" i wycięciem na kciuk, zaopatrzone w etykiety zawierające pełną identyfikację wyrobu i składu (zgodnie z normą EN-PN980, EN-PN 1041),posiadały dwa samoprzylepne odcinki, etykiety umożliwiające przeklejenie do dokumentacji zabiegowej – zawierające informacje: LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności sterylności? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

- Zadanie 20, poz. 1: Zamawiający nie określił ilości składowych poszczególnych pakietów. W związku z tym, czy Zamawiający dopuści:

Pakiet brzuszny do zab.chirurgicznych - komp.10 x 20 – 3 szt., RTG 10 x 10 cm – 60 szt., RTG 7,5 x 7,5 cm – 10 szt., RTG 5 x 5 cm – 10 szt., serw. 75 x 75 cm z RTG i T – 3 szt. op./1. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie 20, poz. 2: Zamawiający nie określił ilości składowych poszczególnych pakietów. W związku z tym, czy Zamawiający dopuści:

Pakiet cięcia cesarskie -komp. 10 x 20 cm – 3 szt., komp. RTG 10 x 10 cm – 50 szt., serweta 75 x 75 cm z RTG i T – 6 szt. op. /1 zestaw. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie 20, poz. 3: Zamawiający nie określił ilości składowych poszczególnych pakietów. W związku z tym, czy Zamawiający dopuści:

Pakiet mały -  komp. RTG 10 x 10 cm – 20 szt. , 7,5 x 7,5 cm RTG – 40 szt. , 5 x 5 cm RTG – 40 szt., tupf. RTG 9,5 x 9,5 – 10 szt. op./1 zestaw. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie 20, poz. 4: Zamawiający nie określił ilości składowych poszczególnych pakietów. W związku z tym, czy Zamawiający dopuści:

Pakiet ortopedyczny -komp. 10 x 20 cm – 6 szt., RTG 10 x 10 cm- 100 szt., RTG 7,5 x 7,5 cm – 20 szt., serw. 75 x 75 cm RTG i T – 10 szt. op./1 zestaw. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie 21, poz. 1 : Czy Zamawiający wymaga siatki opatrunkowej, elastycznej podtrzymującej o dużych oczkach i dużej elastyczności na udo, głowę, biodro rozmiar 10,0 - 13,5cmx10m w stanie swobodnym, długość 25m (wstępnie rozciągnięta)? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

- Zadanie 21, poz. 2 : Czy Zamawiający wymaga siatki opatrunkowej, elastycznej podtrzymującej o dużych oczkach i dużej elastyczności na udo, głowę, biodro rozmiar 7,0 - 9,5cmx10m w stanie swobodnym, długość 25m (wstępnie rozciągnięta) ? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

- Zadanie 21, poz. 1-2: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania siatki dzianej elastycznej opatrunkowej o składzie: jedwab poliamidowy teksturowany 50%, jedwab poliuretanowy 50%? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

- Pakiet 22: Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- serweta z otworem elastycznym, ochraniaczem na palec i workiem na płyny z sitem i zaworem do zamocowania drenu i zintegrowanymi nogawicami. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego L2 215 cm x180 cm	2 x otwory 5 cm i 4 cm  1 szt.

- serweta na stół instrum.	1 szt		190x150 cm

- serweta na stolik Mayo	1 szt		145x80 cm

- serwetki do rąk	2 szt	włók. kom.	40x20 cm

- taśma medyczna	1 szt	Spunlace	50x9 cm. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Zadanie 24 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści zestaw do zakładania szwów zapakowany w twardy blister o składzie:

- serweta podfoliowana nieprzylepna 60x50cm

- serweta podfoliowana nieprzylepna 75x45cm z otworem o średnicy 8cm

- 6 x tupfery kule 20x20cm

- igła iniekcyjna 1,2x40mm 18G

- igła iniekcyjna 0,8x40mm 21G

- kleszczyki metalowe do igły 13cm,

- nożyczki metalowe proste ostro-ostre 11cm

- pęseta metalowa anatomiczna 12,5 cm

- kleszczyki plastikowe Pean 13cm

- strzykawka 10ml? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie 24 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści zestaw do zdejmowania szwów zapakowany w twardy blister o składzie:

- 3 tupfery kule 17nitkowe 20x20cm

- pęseta metalowa anatomiczna 12,5cm

- ostrze chirurgiczne do ściągania szwów 6,5cm

- pęseta plastikowa 13cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie 24, poz. 8: Czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający oczekuje kompresów włókninowych, a nie gazowych? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje włókniny.

- Zadanie 24, poz. 10: Czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający oczekuje zaoferowania rozmiaru 10cmx3cm? W pozycji 11 i 10 Zamawiający wymaga zaoferowania tego samego asortymentu. Odpowiedź: Nie doszło. Są różne produkty.

- Zadanie 24, poz. 11: Czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający oczekuje zaoferowania rozmiaru 15cmx4cm? W pozycji 11 i 10 Zamawiający wymaga zaoferowania tego samego asortymentu. Odpowiedź: Nie doszło. Są różne produkty.

- Zadanie 24, poz. 13: Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową 15 cm x4 cm, lub 15 cm x 3 m? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie 24, poz. 14: Czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający oczekuje zaoferowania Opaska gipsowa 15 cm x 4m , czas wiązania 12  min? Odpowiedź: Nie, czas wiązania 5-6 min.

- Zadanie 24, poz. 14: Czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający oczekuje zaoferowania Opaska gipsowa 15 cm x 4m , czas wiązania 5-6 min? Odpowiedź: Tak, czas wiązania 5-6 min.

- Zadanie 24, poz.15 i 17,18 : Czy Zamawiający dopuści zestawy operacyjne z laminatu 2 warstwowego ( folia embosowana - nie odbijająca światła ) o min. gramaturze 55/gm2 i o odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 309 cm H2O i chłonności badanej wg. PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min.  397 % ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie 24, poz. 23 : Czy zamawiający wymaga setonów z nitką RTG zwiniętych i przeszytych do zabiegów laparoskopowych w opakowaniu A'3 szt, czy w opakowaniu A'10 szt. ? Odpowiedź: A 3 sztuki.

- Zadanie 24, poz. 26-27 : Czy Zamawiający wymaga siatek przepuklinowych 3 D o min gramaturze 60-85 g/m2 i o składzie : polipropylen 100%, przędza 0,16 mm (185 dtex) w kolorze transparentnym oraz przędza 0,08 mm (46 dtex) i 0,1 mm (72 dtex) w kolorze niebieskim ? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

- Zadanie 24, poz. 26 : Czy Zamawiający wymaga siatki 3 D w rozmiarze L ? Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

- Zadanie 26, poz. 1 : Czy Zamawiający dopuści siatkę przepuklinową niewchłanialną (p.brzuszna,p.pachwinowa) o dł.16 cm, gr. 0,45 (+-0,05) mm, szer. 10 cm ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie 26, poz .2 : Czy Zamawiający dopuści siatkę przepuklinową niewchłanialną (p.brzuszna,p.pachwinowa) o dł.30 cm, gr. 0,45 (+-0,05) mm, szer. 30 cm ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie 26, poz. 3 : Czy Zamawiający dopuści siatkę przepuklinową niewchłanialną (p.brzuszna,p.pachwinowa) o dł.36 cm, gr. 0,45 (+-0,05) mm, szer. 26 cm ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie 26, poz. 5 : Czy Zamawiający dopuści siatkę przepuklinową niewchłanialną (p.brzuszna,p.pachwinowa) o dł.13 cm, szer. 8 cm  lub dł.16 cm, szer.10 cm, gr. 0,45 (+-0,05) mm ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie 26, poz.  6 : Czy Zamawiający dopuści siatkę przepuklinową niewchłanialną (p.brzuszna,p.pachwinowa) o dł.13 cm, szer. 8 cm  lub dł.16 cm, szer.10 cm, gr. 0,45 (+-0,05) mm ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie 28, poz.1-16 : Czy Zamawiający wymaga wyrobów zarejestrowanych w klasie II i regule 7, jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne ? Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

- Zadanie 28, poz. 1-10 : Czy Zamawiający wymaga przedstawienia raportu walidacji procesu sterylizacji w/w wyrobów ? Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

W związku z art. 431.  PZP [Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy] wskazującym na fakt, iż Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej "umową", w celu należytej realizacji zamówienia przesyłamy następujące zapytania do wzoru umowy:

- Czy Zamawiający odstąpi od udostępnienia na żądanie Zamawiającego rejestru i wydruku temperatur ? Po stronie Wykonawcy leży odpowiedzialność za  warunki i sposób transportu wyrobów medycznych. Zapisy dot. rejestru i wydruku temperatur maja zastosowanie przy transporcie wyrobów farmaceutycznych.

Przepisy prawa (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej) stawiają wymagania dotyczące temperatury w transporcie produktów leczniczych; nie stawiają jednak takich wymagań w transporcie wyrobów medycznych.  Wymóg wydruku temperatury transportu wyrobów medycznych nie ma zatem oparcia w przepisach prawa i jest nieproporcjonalny w stosunku do przedmiotu zamówienia. Odpowiedź: Zamawiający odstępuje.

Dotyczy Pakietu 11 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowej serwety operacyjnej, nieprzylepnej o wym. 150 x 100 cm, niezawierającej cellulozy ani wiskozy, wykonanej na całości z laminatu dwuwarstwowego: folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 67 g/m2. Serweta w opakowaniu typu folia-papier posiadającym min. dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Pakietu 11 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety sterylnej, przylepnej o wymiarach 150 x 180 cm, niezawierająca wiskozy ani celulozy, jałowej serwety chirurgicznej wykonanej z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej w gram min. 67 g/m2. Serweta w opakowaniu typu folia-papier, posiadająca min.  dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer ref produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Pakietu 11 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety sterylnej, przylepnej o wymiarach 150 x 200 cm, niezawierająca wiskozy ani celulozy, jałowej serwety chirurgicznej wykonanej z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 67 g/m2. Serweta w opakowaniu typu folia-papier, posiadająca min.  dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer ref produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Pakietu 11 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety sterylnej, przylepnej o wymiarach 150 x 180 cm, niezawierająca wiskozy ani celulozy, jałowej serwety chirurgicznej wykonanej z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej w gram min. 67 g/m2. Serweta w opakowaniu typu folia-papier, posiadająca min.  dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer ref produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Pakietu 11 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej jednokomorowej kieszeni na płyny o wymiarach 80 x 60 cm, samoprzylepnej. Kieszeń wykonana z przezroczystej folii, posiadająca sztywnik, wyposażona również w podwójny filtr i zawór pozwalający na odprowadzenie nadmiaru płynów. Produkt wolny od lateksu.? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Pakietu 11 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej serwety samoprzylepnej o wym. 150 x 190 cm i wycięciem U o wymiarach 7 cm x 70 cm. Niezawierającej celulozy ani wiskozy, wykonanej z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 67 g/m2. Serweta w opakowaniu typu folia-papier, posiadającym min. dwie samoprzylepne naklejki transferowe, zawierające nazwę dostawcy, numer ref produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Pakietu 11 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowej serwety operacyjnej o wymiarach 120 x 150 cm z otworem owalnym samoprzylepnym o wymiarach 6 x 9cm, niezawierającej celulozy ani wiskozy, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego: folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej o całkowitej gramaturze min. 67 g/m2. Serweta w opakowaniu typu folia-papier, posiadającym min. dwie samoprzylepne naklejki transferowe, zawierające nazwę dostawcy, numer ref produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy Pakietu 11 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowej serwety operacyjnej o wymiarach 75 cm x 90 cm z otworem samoprzylepnym o wymiarach 6 x 9cm, niezawierającej celulozy ani wiskozy, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego: folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej o całkowitej gramaturze min. 67 g/m2. Serweta w opakowaniu typu folia-papier, posiadającym min. dwie samoprzylepne naklejki transferowe, zawierające nazwę dostawcy, numer ref produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Pakietu 11 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowej serwety operacyjnej, nieprzylepnej o wym. 75 cm x 90 cm, niezawierającej celulozy ani wiskozy, wykonanej na całości z laminatu dwuwarstwowego: folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej o gramaturze minimalnej 62 g/m2. Serweta w opakowaniu typu folia-papier posiadającym min. dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy Pakietu 11 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści kieszeń na narzędzia chirurgiczne, 2 komorową o wymiarach 35 cm x 40 cm, wykonaną z przezroczystego polietylenu o grubości 110 mikronów. Kieszeń zapakowana w opakowanie typu folia-papier, posiadające dwie samoprzylepne naklejki transferowe, zawierające nazwę dostawcy, numer ref., numer serii i datę ważności? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakietu 11 poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej, samoprzylepnej taśmy włókninowej w kolorze zielonym o wymiarach 10 cm x 50 cm, sterylizowanej tlenkiem etylenu EO? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy Pakietu 11 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści kieszeń na narzędzia chirurgiczne, 2 komorową o wymiarach 35 cm x 40 cm, wykonaną z przezroczystego polietylenu o grubości 110 mikronów. Kieszeń zapakowana w opakowanie typu folia-papier, posiadające dwie samoprzylepne naklejki transferowe, zawierające nazwę dostawcy, numer ref., numer serii i datę ważności? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Dotyczy Pakietu 11 poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej osłony foliowej z taśmami do mocowania na ramię C aparatu RTG, o wymiarach 104 cm x 203 cm (± 1 cm)? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Pakietu 11 poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stolik Mayo, w kształcie worka w rozmiarze 80 x 145 cm, w kolorze niebieskim, wykonana z folii polietylenowej o grubości 50 µm wzmocniona włókniną polipropylenową o gramaturze 40g/m2, całkowita gramatura w obszarze wzmocnionym 89 g/m2. Wielkość obszaru wzmocnienia 64x145 cm? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Pakietu 11 poz. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej osłony na kamerę o wymiarach 18x244 cm, zakończonej pierścieniem do zamocowania na przewodzie, pozwalająca na wielokrotną wymianę optyki bez przerywania pola operacyjnego, wyposażoną w foliową taśmę lepną do mocowania osłony na przewodach. Opakowanie jednostkowe typu Multivac (folia-papier), posiadające 2 transferowe etykiety, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej, które zawierają dane producenta, numer referencyjny produktu, numer LOT, kod QR (UDI) i datę ważności. Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu. Spełnia wymagania ogólne normy EN 13795-1:2019. Wyrób klasy I. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Pakietu 11 poz. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej serwety o wymiarach 150 cm x 180 cm z otworem owalnym, samoprzylepnym 6 cm x 9 cm, o parametrach znacznie przewyższających wymagane normy EN13795, odporności na rozerwanie na mokro 152 kPa, odporność na rozerwanie na sucho 120 kPa? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Pakietu 11 poz. 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnych ręczników wysokochłonnych o wymiarach 30 x 43 cm, pakowanych po 2 szt, i wykonanych z celulozy, sterylizowane tlenkiem etylenu. Klasa I sterylna. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy Pakietu 11 poz. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę o wymiarach 35 x 120 cm wykonanej z laminatu polietylenu i polipropylenu o gramaturze minimalnej 62g/m2? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy Pakietu 11 poz. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego ze wzmocnieniami o następującym składzie i parametrach:

1 x Serweta na stolik narzędziowy 190x150 cm,

4 x Ręczniki min. 30 cm x 40 cm,

1 x Taśma przylepna 10 cm x 50 cm,

2 x Samoprzylepna serweta pola operacyjnego wzmocniona 75x90 cm,

1 x samoprzylepna serweta pola operacyjnego wzmocniona 240 cm x 150 cm,

1 x samoprzylepna serweta pola operacyjnego, wzmocniona 180 cm x 175 cm,

1 x Serweta na stolik Mayo 145x80 cm.

Obłożenie wykonane z serwet operacyjnych dwuwarstwowych z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze materiału podstawowego minimum 62g/m2. Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm (owiniecie zestawu) wykonana z lamiantu 2-warstwowego składającego się z włókniny polipropylenowej 40g/m2 i folii polietylenowej (50µm). Gramatura materiału w polu krytycznym 93 g/m2. Serweta na stolik Mayo standardowa 80x145cm w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z folii polietylenowej i z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 89 g/m2. Wielkość wzmocnienia 64 cm x 145 cm. Zestaw spełnia wymagania normy EN13795. Chłonność materiału podstawowego 298%. Odporność na przenikanie cieczy 540,5 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho w strefie wzmocnionej 289,9 kPa? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy Pakietu 11 poz. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z uniwersalnym wycięciem o następującym składzie i parametrach:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm zbudowana z folii polietylenowej 50 µm (ok. 47 g/m2) oraz polipropylenowego wzmocnienia 40 g/m2 o wym. 64 x 190 cm. Całkowita gramatura serwety 93 g/m2

1 x Serweta na stolik Mayo 145x80 cm w kolorze niebieskim, wykonana z folii polietylenowej o grubości 50 µm wzmocniona włókniną polipropylenową o gramaturze 40g/m2, całkowita gramatura w obszarze wzmocnionym 89 g/m2. Wielkość obszaru wzmocnienia 64x145 cm

1 x serweta 220x260 cm z samoprzylepnym wycięciem „U” 7x105 cm wykonana z laminatu 2 warstwowego polietylen/ polipropylen o gramaturze 67,5 g/m2 na całej powierzchni oraz z dodatkowym padem chłonnym 3- warstwowym o gramaturze 94,2 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 240 cm H20, Chłonność w strefie krytycznej -900%.

1 x serweta 150x240 cm samoprzylepna

2 x ręcznik chłonny 43x30 cm (+/- 3 cm)

1 x taśma samoprzylepna 10x50 cm

Zestaw spełnia wymagania normy EN13795. Chłonność materiału podstawowego 298%. Odporność na przenikanie cieczy 540,5 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho w strefie wzmocnionej 289,9 kPa? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Pakietu 11 poz. 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu brzuszno-kroczowego o następującym składzie i parametrach:

1 x serweta na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 150x190 cm wykonana z folii polietylenowej o grubości 50 µm wzmocniona włókniną polipropylenową o gramaturze 40g/m2, całkowita gramatura w obszarze wzmocnionym 93 g/m2. Wielkość obszaru wzmocnienia 64x190 cm.

1 x serweta na stolik Mayo 145x80 cm wykonana z folii polietylenowej o grubości 50 µm wzmocniona włókniną polipropylenową o gramaturze 40g/m2, całkowita gramatura w obszarze wzmocnionym 89 g/m2. Wielkość obszaru wzmocnienia 64x145 cm.

4 x ręcznik chłonny o wymiarach min. 40x30cm

1 x taśma włókninowa 10 x 50 cm

1 x serweta operacyjna brzuszno-kroczowa o wymiarach 231x240/220 cm z otworem 36x32cm na brzegach otoczonym folią, okno 28x24 cm. Serweta posiada dwie zintegrowane kieszenie foliowe 67x37,5 cm 2-sekcyjne, w tym jedna sekcja w każdej kieszeni 44x37,5 cm z kształtką oraz dwa organizatory przewodów 11,5x10,5 cm z 3 otworami na kable i dreny. W dolnej części serweta posiada owalny otwór 24x 10 cm osłonięty klapką 67x45 cm. Serweta na całej powierzchni wykonana z bilaminatu PP/PE o całkowitej gramaturze 67,5 g/m2. Odporność na przenikanie wody 242,7 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 120/ 152 kPa.

Komponenty zestawu ułożone w sposób ułatwiający sprawną aplikację. Opakowanie jednostkowe worek polietylenowy z opaską Tyveck, po otwarciu widoczny sterylny margines bez kleju min. 5 mm zapobiegający rozjałowieniu podczas wyjmowania zestawu. Na etykiecie głównej 4 transferowe naklejki kontrolne służące do wklejenia do dokumentacji medycznej zawierające nazwę, dane producenta, REF, LOT i datę ważności. Sterylizacja tlenek etylenu. Zestaw zgodny z normą PN EN 13795-1:2019. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy Pakietu 11 poz. 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do pobrań narządów zgodnego z OPZ Zamawiającego z tą różnicą, że serweta służąca jako owinięcie zestawu ma wymiar 150 cm x 190 cm? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy Pakietu 11 poz. 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji biodra o następującym składzie i parametrach:

Serwety obłożenia pacjenta z laminatu 2 warstwowego polietylen/ polipropylen o gramaturze 67,5 g/m2 na całej powierzchni oraz z dodatkowym padem chłonnym 3- warstwowym o gramaturze 94,2 g/m2.

Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm zbudowana z folii polietylenowej 50 µm (ok. 47 g/m2) oraz polipropylenowego wzmocnienia 40 g/m2 o wym. 64 x 190 cm. Całkowita gramatura serwety 93 g/m2.

1x serweta 220x260 cm z wycięciem „U” 7x105 cm

1x serweta 150x240 cm samoprzylepna

1x serweta 150x180 cm samoprzylepna

2x serweta 75x90 cm samoprzylepna

4x ręcznik chłonny 43x30 cm (+/- 3 cm)

3x taśma samoprzylepna 10x50 cm

1x osłona na kończynę dwuwarstwowa 35x120 cm

1x bandaż elastyczny 12 cm x 5 m z zapinką

1x serweta Mayo 80x145 cm z warstwą chłonną 65 x 145 cm. Folia PE 50 µm (ok. 47 g/m2) wzmocnienie z włókniny polipropylenowej 40 g/m2. Całkowita gramatura 89 g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 182/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 135,1/135,3 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 379 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.3 log10. Chłonność wraz ze wzmocnieniem 244%.

Opakowanie transportowe karton zewnętrzny, wewnętrznie worek foliowy. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy Pakietu 11 poz. 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegów na kończynie o następującym składzie i parametrach:

Zestaw wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego laminatem trzywarstwowym polietylen i 2 x wiskoza o gramaturze min. 90g/m² Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 400%.

1 x Serweta na stół narzędziowy, standardowa 190x150 cm, owinięcie zestawu

1 x Serweta na stolik Mayo, standardowa 145 x 80 cm

2 x Ręcznik chłonny min. 40 x 30 cm

1 x Serweta operacyjna wzmocniona o wymiarach 300 x 220 cm z otworem elastycznym.

Zestaw opakowany w worek polietylenowy z opaską TYVEC; po otwarciu margines min. 5 mm zapobiegający przypadkowemu rozjałowieniu podczas wyjmowania zestawu.  Etykieta główna zawierająca skład zestawu umieszczona wewnątrz zestawu. Dodatkowo 4 naklejki transferowe zawierające nr REF, nr LOT i datę ważności. Zestaw do transportu pakowany podwójnie w worek polietylenowy i karton zewnętrzny. Sterylizacja tlenek etylenu. Obłożenie zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy Pakietu 11 poz. 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do znieczuleń przewodowych o następującym składzie i parametrach:

1 x serweta na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 75x90 cm

5 x tupfer z gazy 20-nitkowej o wykroju 50x40cm z RTG

1 x samoprzylepny transparentny opatrunek pooperacyjny 7x5 cm z padem chłonnym

1 x Igła 25G (0,5x25mm)

1x igła 18G 1 (1,2x38mm)

1 x strzykawka 5 ml, Luer Slip 3-częściowa

1 x strzykawka 3 ml, Luer Slip 3-częściowa

10 x kompres wykonany z gazy 17-nitkowej 8-warstwowy 10 x 10 cm z RTG

1 x kleszczyki do materiału opatrunkowego, plastikowe 19 cm z okrągłą atraumatyczną końcówką 1 x serweta operacyjna 75 x 90 cm z 4 punktami lepnymi w każdym roku oraz otworem o wielości 15 x 20 cm, wykonana na całej powierzchni z bilaminatu PP/PE o gramaturze 67,5 g/m2?

Czy Zamawiający w pakiecie nr 25 oczekuje produktu o jednoczesnym działaniu hemostatycznym i przeciwzrostowym -oba działania potwierdzone certyfikatem CE przez jednostkę notyfikowaną 0482,produkcja wyrobu medycznego zgodnie z normą ISO 13485:2016, potwierdzona certyfikatem zapewnienia jakości. Zbudowany z hydrofilnych mikrocząstek oczyszczonej, naturalnej skrobi o wysokiej zdolności pochłaniania wody, przyśpieszający kaskadę krzepnięcia i wytwarzający skrzep hemostatyczny; czas biodegradacji min 5 do max 7dni po aplikacji; biokompatybilny, wolny od pirogenów; posiadający udokumentowane działanie przeciwzrostowe min. 3 badaniami na ludziach, o min 80% skuteczności; posiadający wskazania do stosowania w chirurgii ogólnej, urologii, ginekologii, chirurgii sercowo-naczyniowej; możliwość stosowania w procedurach laparoskopowych; produkowany w postaci proszku w jednorazowym aplikatorze, możliwość aplikacji jako proszek lub żel (oddzielający mezotelialne powierzchnie). Niecytotoksyczny ,nie wspomagający wzrostu komórek nowotworowych. Wyrób medyczny klasy III. Na każdym opakowaniu jednostkowym 4 wklejki do dokumentacji medycznej? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie nr 10 poz. 1

Proszę o dopuszczenie chusty trójkątnej zgodnej z opisem

- pozwala na skuteczne unieruchomienie kończyny podczas złamania lub zwichnięcia w trakcie nagłego wypadku  i udzielania pierwszej pomocy

- Włókninowa

- Rozmiar: 96 x 96 x 136 cm

- Niejałowa

- O niestrzępiących się brzegach

- Foliowe opakowanie jednostkowe

- W zestawie z dwoma agrafkami. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 10 poz. 2,3,4

Proszę o dopuszczenie gazy bawełnianej 17 nitkowej. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 10 poz. 4

Proszę o dopuszczenie gazy bawełnianej jałowej. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w zadaniu nr 4 dopuści szew o czasie wchłaniania 180-220 dni ? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

1. Wykonawca wskazuje, iż podmiot dokonujący sprzedaży wyrobu medycznego (dystrybutor) zobowiązany jest, zgodnie z art. 14 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 – zapewnić transport wyrobu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Oznacza to, iż wymóg zapewnienia zastrzeżonego przez Zamawiającego mechanizmu monitowania temperatur podczas transportu jest zasadny wyłącznie w przypadku, gdy producent danego wyrobu zastrzegł analogiczny obowiązek.

W Komunikacie Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 24 lipca 2023 roku wskazano, iż przepisy obligujące apteki do kontroli produktów przyjmowanych przez aptekę szpitalną „nie wymusza (…)  każdorazowego żądania od dostawcy wydruków z rejestratorów temperatury/ wilgotności”. W przedmiotowym komunikacie wskazano również, iż „obowiązek przedłożenia takich dokumentów [tj. wydruków z rejestratorów temperatury/wilgotności] przez podmiot prowadzący hurtownię farmaceutyczną dotyczy wyłącznie transportu produktów leczniczych wymagających szczególnych warunków (pkt 9.4 ppkt 5 rozporządzenia DPD)”.  Tym samym Główny Inspektor Farmaceutyczny potwierdza, iż brak jest obowiązku prawnego obligującego dostawców wyrobów medycznych do przekładania wydruków z rejestratorów temperatury/wilgotności”.

Narzucenie na Wykonawcę obowiązku zapewnienia wskazanych przez Zamawiającego, specyficznych warunków monitorowania temperatur podczas transportu wszystkich wyrobów medycznych stanowi w ocenie Wykonawcy rozwiązanie:

- nieadekwatne dla części wyrobów medycznych, wobec których producent nie wymaga stosowania wskazanych przez Zamawiającego mechanizmów kontroli temperatur podczas transportu;

- nieproporcjonalne i istotnie wykraczające poza zakres działań, które w świetle prawa są wymagalne dla prawidłowej dostawy wyrobów medycznych;

- prowadzące do konieczności uwzględnienia w kalkulacji ofert wykonawców niestandardowych i niewymaganych prawnie warunków dostawy - istotnie zwiększających wysokość oferty (ceny) proponowanej przez wykonawców.

Wobec powyższego czy Zamawiający odstąpi od wymogu zastrzeżonego w § 3 ust. 2 pkt 4 projektu umowy lub dopuści inne proponowane przez Wykonawcę mechanizmy potwierdzania temperatury podczas transportu wyrobu medycznego (np. poprzez składanie stosowanych oświadczeń przez Wykonawcę). Odpowiedź: Zgodnie z treścią wzoru umowy.

Ponadto, biorąc pod uwagę powyższe, czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie §12 projektu umowy? Odpowiedź: Zgodnie z treścią wzoru umowy.

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 5 ust. 4 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Zamawiający nie ma obowiązku przyjęcia dostawy opóźnionej względem terminu określonego 
w ust. 1 powyżej. W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje zamówienia w terminie wymaganym Umową, Zamawiający uprawniony będzie do zakupu brakującego Asortymentu od innego dostawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca pokryje Zamawiającemu wszelkie różnice w cenie (o ile cena zakupu zastępczego przewyższy cenę wynikającą z Umowy) w związku z wykonaniem takiego zastępczego zakupu”.

Wykonawca nadmienia, iż szkoda Zamawiającego wynikająca z wykonania zastępczego to de facto dodatkowy koszt, jaki Zamawiający musiałby ponieść w przypadku zakupu asortymentu od podmiotu trzeciego powyżej ceny zastrzeżonej w Umowie. Wykonawca standardowo naprawia przedmiotową szkodę poprzez zwrot różnicy w cenie zapłaconej podmiotowi trzeciemu a cenie zastrzeżonej w Umowie.

Tym samym zastrzeganie kar umownych stanowi w ocenie Wykonawcy rozwiązanie nieproporcjonalne do wymiaru ewentualnej szkody występującej po stronie Zamawiającego, a co za tym idzie niezasadnie rozszerzające zakres odpowiedzialności Wykonawcy. Odpowiedź: Zgodnie z treścią wzoru umowy.

3. Czy Zamawiający odstąpi od obowiązku dostarczania przez Wykonawcę faktury VAT w formie papierowej przy każdej dostawie i wyrazi zgodę, by przekazanie prawidłowej faktury VAT za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (do czego upoważniają Wykonawcę przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym) było jednoznaczne z realizacją wszystkich obowiązków Wykonawcy związanych z przekazaniem faktury do Zamawiającego (do czasu wejścia w życie Krajowego Systemu e-Faktur - „KSEF”)? Odpowiedź: Zgodnie z treścią wzoru umowy.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 14 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Wykonawca ponosi odpowiedzialność za produkt na zasadach wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego”. Odpowiedź: Zgodnie z treścią wzoru umowy.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 17 ust. 3 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„W przypadku naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę, którego skutkiem będzie wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy,  Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy”. Odpowiedź: Zgodnie z treścią wzoru umowy.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 23 ust. 2 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Odpowiedzialność Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 
jest ograniczona do rzeczywiście poniesionej szkody (Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Wykonawcy)”. Odpowiedź: Zgodnie z treścią wzoru umowy.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 11 ust. 2 pkt 3 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„W razie wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 1, Wykonawca:

3) pokryje udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiającego bezpośrednio w związku z wycofaniem, w tym koszty utylizacji oraz dekontaminacji”. Odpowiedź: Zgodnie z treścią wzoru umowy.

Zadanie 11- Serwety operacyjne.

Pozycja 25.Czy zamawiający dopuszcza aby sterylny zestaw do znieczuleń przewodowych zawierał

komponenty o poniższym składzie:

- 1 x kleszcze Kocher plastikowe 13cm,

- 5 x Kompres włókninowy 5 x 5 cm 4 warstwowy,

- 5 x tupfer włókninowy 20/20,

- 1 x strzykawka 5 ml (dodatkowe opakowanie),

- 1 x Igła iniekcyjna 0,8 x 40 mm 21G (dodatkowe opakowanie),

- 1 x serweta 2-warstwowa epiduralna 75 x 80 cm z otworem przylepnym 6 x 15 cm,

- 1 x serweta 2-warstwowa 75 x 90 cm

Całość zawinięta w serwetę 75 x 90 cm i umieszczona w opakowaniu papierowo-foliowym bez etykiet TAG. Opakowanie transportowe 1x64 szt. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Do umowy: Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. „Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto”. Odpowiedź: Zgodnie z treścią wzoru umowy.

Zadanie 3 – Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, aby szwy w danym zadaniu pochodziły od jednego producenta. Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje.

Zadanie 3, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści nić o długości 75cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 3, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści igłę 3/8 koła odwrotnie tnącą (bez ostrza typu micro-point)? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy Zamawiającego o wykreślenie w/w pozycji z pakietu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 3, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści nić o długości 75cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 3, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 39mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 3, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści igłę ½ koła odwrotnie tnącą? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 3, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 39mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 3, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 48mm ½ koła odwrotnie tnąca? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 3, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 37mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 3, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 77mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 3, pozycja 17

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie w/w pozycji z pakietu. Umożliwi to złożenie ważnej

i konkurencyjnej cenowo oferty większej ilości wykonawców. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zadanie 3, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści nić o grubości 2? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zadanie 9, pozycja 1,2

Czy Zamawiający ma na myśli opakowanie zawierające 100szt. opatrunków? Odpowiedź: Tak.

Zadanie 9, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Tak.

Zadanie 9, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepca o długości 9,14m, pozostałe zapisy zgodne z SWZ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 9, pozycja 28-29

Czy Zamawiający dopuści watę celulozową o chłonności wody 12,8g/g? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 9, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści watę celulozową w rozmiarze 20x30cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 9, pozycja 29

Czy Zamawiający ma na myśli opakowanie a’5kg? Odpowiedź: Tak, 5kg.

Zadanie 10, pozycja 2

Czy Zamawiający ma na myśli gazę jałową o powierzchni 1/2m2? Odpowiedź: Tak.

Zadanie 10, pozycja 2

Czy Zamawiający ma na myśli gazę jałową o powierzchni 1m2? Odpowiedź: Nie, jest w poz. 3.

Zadanie 11, pozycja 1-4, 7-9

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 60 g/m2? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 11, pozycja 2-4, 7, 8

Czy Zamawiający dopuści serwety zapakowane w opakowanie pośrednie -karton, następnie w opakowanie zbiorcze- karton? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 11, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kieszeń o wymiarach 50x50 cm? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zadanie 11, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 250cm, wzmocniona z wycięciem "U" o wymiarach 7cm x 70 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zadanie 11, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści serwety z otworem Ø 7 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 11, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści serwety z otworem Ø 10 cm? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zadanie 11, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści serwety z otworem Ø 7 cm? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zadanie 11, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści serwety z otworem 6x8 cm? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zadanie 11, pozycja 10

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli kieszeń jedno czy dwukomorową? Odpowiedź: Dwukomorową.

Zadanie 11, pozycja 10, 12

Czy Zamawiający dopuści kieszeń wykonana z przeźroczystej folii polietylenowej 0.065 mm? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zadanie 11, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści taśmę w rozmiarze 10x50 cm, sterylizowaną radiacyjnie? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zadanie 11, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiar 100x220 cm? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zadanie 11, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści zestaw osłon na ramię C RTG, zestaw składa się z czterech części: dwóch osłon z gumką do stabilizacji osłony na aparaturze (100 cm x 160 cm i 80 cm x 150 cm) i dwóch taśm (3 cm x 100 cm)? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zadanie 11, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z folii o gramaturze 50 g/m² łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m²? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zadanie 11, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści serwetę w kolorze czerwonym? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 11, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści serwetę ze wzmocnieniem o wymiarach 75 cm x 90 cm. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zadanie 11, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści osłonę o wymiarach 16 x250? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 11, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści osłonę o wymiarach 14 x250? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 11, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści serwetę o odporności n rozerwanie na mokro 199,4 kPa na sucho 205,6 kPa? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 11, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 120x170 cm? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zadanie 11, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 200x280 cm z otworem, o średnicy 10cm? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zadanie 11, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści ręczniczki w rozmiarze 40x40? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 11, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’1 sz. z jednoczesnym przeliczeniem zaoferowanych ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 11, pozycja 18

Czy zamawiający dopuści osłonkę o gramaturze 56 g/m2? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zadanie 11, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów:

•	1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 30 cm x 80 cm

•	1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 80 cm

•	2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm i gramaturze 96 g/m2

•	4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

•	1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

•	1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

•	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Chłonność serwet wraz ze wzmocnieniem 387%. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zadanie 11, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm

- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O

Chłonność wzmocnienia min. 680%. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 11, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2:

- 1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm

- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odporność na penetrację płynów 188 cm H2O

Chłonność warstwy zewnętrznej 304%. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zadanie 11, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wym. 230x300cm z samouszczelniającym się otworem, który nie jest wypełniony folią operacyjną o śr. 3,5cm wykonaną z dwuwarstwowego laminatu i wzmocnienia w strefie krytycznej? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zadanie 11, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wym. 200x320cm z otworem decentralnym, który nie jest wypełniony folią operacyjną o śr. 15cm wykonaną z materiału typu SMS? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zadanie 11, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wym. 200x280cm z otworem decentralnym, który nie jest wypełniony folią operacyjną o śr. 10cm wykonaną z materiału typu SMS? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zadanie 11, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści serwetę 150x180cm służącą do owinięcia zestawu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 11, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści serwetę 150x210cm służącą do owinięcia zestawu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 11, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższych parametrach?

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2

Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O

Chłonność wzmocnienia min. 680%. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zadanie 11, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższych parametrach?

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2

Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O

Chłonność wzmocnienia min. 680%. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zadanie 11, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie, który dostarczamy do szpitala?

- 1x Strzykawka 2-częściowa 2ml Luer (zielony tłok)

- 1x Strzykawka 2-częściowa 5ml Luer (zielony tłok)

- 1x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa epiduralna (do znieczuleń przewodowych) z centralnym otworem przylepnym 10cm x 15cm, przylepne rogi

- 1x Pojemnik PP 3-komorowy 19,5cm x 13cm x 3,5cm, przezroczysty

- 10x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm

- 1x Chwytak plastikowy okienkowy (Korcang) 19cm niebieski

- 2x Igła iniekcyjna (1,2 x 40 / 18G x 1½"), różowa

- 1x Igła iniekcyjna (0,7 x 40 / 22G x 1½"), czarna. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 20

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie ilości poszczególnych komponentów (w każdej pozycji). Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza różne opcje ilości sztuk w zestawie.

Zadanie 21, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści siatkę elastyczną o szerokości 6,5-13,5cm i długości 10 m w stanie nierozciągniętym? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zadanie 21, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści siatkę elastyczną o szerokości 5-9,5cm i długości 10 m w stanie nierozciągniętym? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zadanie 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wym. 220/270cm x 210cm z otworem brzusznym o śr. 8cm oraz kroczowym o śr. 5cm, zintegrowana z bezlateksową osłoną palca do badania per rectum, osłonami na kończyny i torebką do zbiórki płynów wyposażoną w troki i lejek, serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gram/ 60g/m2, serweta o odporności na przenikanie cieczy 196 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 110/100 kPa? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zadanie 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo o wym. 80x145cm w centralnej części wzmocnienie o szerokości 60cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXL wykonany z SMS 35g/m2, wzmacniany dwuwarstwowym laminatem 57g/m2, szerokość 100cm na całej długości fartucha 100cm, dł całkowita 154cm, dł. mankiet 7,5cm? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zadanie 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ręcznik celulozowy o dł. 30x30cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gra. 60g/m2, serweta o odporności na przenikanie cieczy 196 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 110/100 kPa? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zadanie 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren CH24? Czy Zamawiający dopuści dren CH30? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zadanie 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół do instrumentarium 150x190cm, strefa chłonna centralna o szerokości 65cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dodatkowo dołożone 5 kompresów? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 28, pozycja 1-10

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby kompresy były zaklasyfikowane w klasie IIa, reg. 7 jako wyroby chirurgiczne inwazyjne przeznaczone do krótkotrwałego użytkowania? Na rynku pojawiły się kompresy zaklasyfikowane jako klasa I sterylna, które nie mogą być użytkowane na Sali operacyjnej w polu operacyjnym (wyroby nieinwazyjne). Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Zadanie 28, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 10x10cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 28, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 28, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści kompresy 12 warstwowe? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 28, pozycja 11-16

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby kompresy były zaklasyfikowane w klasie IIa, reg. 7 jako wyroby chirurgiczne inwazyjne przeznaczone do krótkotrwałego użytku?

Tylko tak zaklasyfikowane kompresy po wyjałowieniu mogą być użytkowane na Sali operacyjnej w polu operacyjnym (wyroby inwazyjne). Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Zadanie 30, pozycja 1-2

Czy Zamawiający ma na myśli opakowanie zawierające 10szt. opatrunków? Odpowiedź: Tak.

- Czy w pakiecie nr 1 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie asortymentu z uwzględnieniem niżej przedstawionych parametrów:

- Poz. nr 1-22: Szwy syntetyczne, wielowłóknowe, wchłaniające się w okresie 56-70 dni, powlekane mieszaniną kopolimeru glikolidu i l-laktydu (30/70) oraz stearynianem wapnia w stosunku 50/50%, podtrzymujące tkankę do 35 dni. Podtrzymywanie tkankowe po okresie 14 dni na poziomie 75%. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Poz. nr 14: igła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym:

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Poz. nr 18: igła wzmocniona. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Poz. nr 4: tolerancja dł. nici 150-400 cm. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy w pakiecie nr 2 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie asortymentu z uwzględnieniem niżej przedstawionych parametrów:

- Poz. nr 6: nić fioletowa lub czarna. Odpowiedź: Zamawiający zgadza się.

- Poz. nr 8: nić wykonana z polipropylenu i polietylenu w kolorze niebieskim. Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.

- Poz. nr 9: tolerancja wielkości igły 10-12 mm. Odpowiedź: Zamawiający zgadza się.

- Poz. nr 11: tolerancja wielkości igły 6,5- 6,6 mm, średnica igły 200- 250 µ. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Poz. nr 14: tolerancja wielkości igły +/- 1 mm, grubość nici 2/0 lub 1/0. Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.

- Poz. nr 18: tolerancja wielkości igły +/- 1 mm. Odpowiedź: Zamawiający zgadza się.

- Poz. nr 19: tolerancja wielkości igły +/- 1 mm. Odpowiedź: Zamawiający zgadza się.

- Poz. nr 21: tolerancja dł. nici 70- 75 cm. Odpowiedź: Zamawiający zgadza się.

- Czy w pakiecie nr 23 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie asortymentu z uwzględnieniem niżej przedstawionych parametrów:

- Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran z dwoma igłami. Syntetyczny szew wykonany z polidioksanonu, ze spiralnie ułożonymi kotwicami, barwiony na fioletowo, wchłanialny. Zdolność podtrzymywania tkanki 55 % po 6 tygodniach. Absorpcja 180-210 dni. Szew dwukierunkowy 15x15 cm. Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.

Dotyczy zadanie 5 poz.1-26 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w zadaniu 5 poz.1-26 Zamawiający miał na myśli opakowania czy saszetki. Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli saszetki.

Zamawiający

/-/ Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych

Krystyna Piątkowska