Poznań dnia: 2026-01-19

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostosowanie sprzętu rehabilitacyjnego do wymogów SANEPID-u wraz z dostawą i montażem - Filia nr 3. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/154/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Stoły z pozycji nr 1 – dot. pytań 1-7

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół, który posiada normę na zaginanie PN-C-89058-1975 ? (pkt. 10)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) z uwagi na bardzo intensywne użytkowanie stołów i częste czyszczenie i dezynfekowanie

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół, który posiada leżysko montowane poprzez otwory w konstrukcji ramy górnej stołu za pomocą wkrętów ? (pkt. 11)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z OPZ

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół, który posiada regulację wysokości w przedziale 480 – 950 mm ? (pkt. 14)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza górny zakres tj. 950 mm, natomiast dolny zakres zgodnie z OPZ (ze względu na potrzebę niskiego opuszczania stołu przy transferze pacjentów)

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół, który wyposażony jest w dwa kluczyki dostępu ? (pkt. 15)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z OPZ

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół, który posiada maksymalne obciążenie 250 kg ? (pkt. 17)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z OPZ

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół, o wymiarach 1950 x 680 mm ? (pkt. 18)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z OPZ

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół, który posiada mikroprzełącznik zapewniający cichą zmianę wysokości ? (pkt. 20)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z OPZ

Stół z poz. nr 2 – dot. pytań 8-14

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół, który posiada normę na zaginanie PN-C-89058-1975 ? (pkt. 10)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) z uwagi na bardzo intensywne użytkowanie stołów i częste czyszczenie i dezynfekowanie

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół, który posiada leżysko montowane poprzez otwory w konstrukcji ramy górnej stołu za pomocą wkrętów ? (pkt. 11)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z OPZ

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół, który posiada regulację wysokości w przedziale 480 – 950 mm ? (pkt. 14)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza górny zakres tj. 950 mm, natomiast dolny zakres zgodnie z OPZ (ze względu na potrzebę niskiego opuszczania stołu przy transferze pacjentów)

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół, który wyposażony jest w dwa kluczyki dostępu ? (pkt. 15)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z OPZ

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół, który posiada maksymalne obciążenie 250 kg ? (pkt. 17)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z OPZ

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół, o wymiarach 1950 x 680 mm ? (pkt. 18)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z OPZ

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół, który posiada mikroprzełącznik zapewniający cichą zmianę wysokości ? (pkt. 20)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z OPZ

Stół z poz. nr 3 – dot. pytań 15-19

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół, który posiada normę na zaginanie PN-C-89058-1975 ? (pkt. 11)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) z uwagi na bardzo intensywne użytkowanie stołów i częste czyszczenie i dezynfekowanie.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół, który posiada leżysko montowane poprzez otwory w konstrukcji ramy górnej stołu za pomocą wkrętów ? (pkt. 12)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z OPZ

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół, który posiada regulację wysokości w przedziale 500 – 950 mm ? (pkt. 15)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z OPZ

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół, który wyposażony jest w dwa kluczyki dostępu ? (pkt. 16)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z OPZ

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół, który posiada mikroprzełącznik zapewniający cichą zmianę wysokości ? (pkt. 20)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z OPZ

Zamawiający

/-/ Zastępca Dyrektora

ds. Administracyjnych

Krystyna Piątkowska