Bydgoszcz dnia: 2026-01-20

10.WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 442/26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa narzędzi chirurgicznych. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 6/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10.WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 2 z pakietu nr 5 tj. „Magnes oraz pętla do usuwania ciał obcych, dwustronny, materiał: stal nierdzewna.” do odrębnego zadania ? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 Czy zamawiający wydłuży termin dostawy na zakup soczewek z 6 tygodni na 9 tygodni od dnia zawarcia umowy? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3 Zadanie 3 poz. 1. Czy zamawiający wyraża zgodę na nożyczki Osher dł. 115 mm dł. ostrzy 21 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. • Zadanie 3 poz. 3. Czy zamawiający wyraża zgodę na zacisk do trzymania mięśnia dł. 100 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. • Zadanie 3 poz. 4. Czy zamawiający może powiedź czy końcówki mają być ostre czy tępe? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zaoferowania końcówek ostrych. • Zadnie nr 4 poz.4. Czy zamawiający wyraża zgodę na pinceta okulistyczna anatomiczna czubek 0,5 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. • Zadnie nr 4 poz.11. Czy zamawiający wyraża zgodę na pesetę do kspsuleracji równoważną do Corydon o dł. końcówek 10 mm lub 14 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. • Zadnie nr 4 poz12. Czy zamawiający wyraża zgodę na pesetę do kspsuleracji dł. 120 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. • Zadnie nr 4 poz.13. Czy zamawiający wyraża zgodę na pesetę do szwów dł. 120 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. • Zadnie nr 4 poz.14. Czy zamawiający wyraża zgodę na pesetę Tying platforma do szycia 6 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Marta Sierek – tel. 261 417 449, e-mail: sierek9858@10wsk.mil.pl

Data:20.01.2026 r.