Bydgoszcz dnia: 2026-01-26

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 632/2026

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne materiałów szewnych na okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 152/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1. Dot. zadania 14 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr 14 poz.1 wosku chirurgicznego wytwarzanego z mieszaniny wosku pszczelego (80%) i palmitynianu izopropylu (20%), sterylny 2,5g ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w SWZ.

Pytanie nr 2 - Dot. Zadania 2 Czy Zamawiający dopuści nić syntetyczną wchłanialną plecionka, wykonana z kopolimeru złożonego w 90% glikolidu i 10% laktydu, powlekana kopolimerem poli(glikolido-co-laktydu) i sterynianem wapnia o podtrzymywaniu tkankowym 75% po 14 dniach oraz 50% po 21 dniach? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dot. zadania 2 poz. 1,12,15 Czy Zamawiający dopuści długość igły 17 mm? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dot. zadania 2 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści długość igły 37 mm? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dot. zadania 2 poz. 16-18 Czy Zamawiający wykreśli lub wydzieli ww. pozycje do osobnego zadania ? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dot. zadania 3 Czy Zamawiający dopuści nić syntetyczną, z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu (poliglekaprone), wchłanialną, monofilamentową, o czasie wchłaniania 90-120 dni i profilu podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 70%, po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15%, po 28 dniach 5%? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dot. zadania 4 Czy Zamawiający dopuści nić syntetyczną, wchłanialną, monofilamentową, z polidioksanonu, o czasie wchłaniania 180-210 dni i profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40%? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dot. zadania 5 Czy Zamawiający dopuści nić syntetyczną, wchłanialną, monofilamentową, bez powleczenia antybakteryjnego, o czasie wchłaniania 180-210 dni i profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40%? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dot. zadania 5 poz. 1-3 Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dot. zadania 5 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści długość igły 30 mm? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dot. zadania 7 poz. 1,2,9,12 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 19 mm? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dot. zadania 7 poz. 3,4,10,15-22 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 24 mm lub 26 mm? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dot. zadania 7 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści długość igły 48 mm? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dot. zadania 7 poz. 10,14,16,17 Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dot. zadania 7 poz. 14 Czy Zamawiający dopuści długość igły 37 mm? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dot. zadania 7 poz. 17 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 26 mm bez określenia ,,wzmocniona" oraz długość nici 75 cm? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dot. zadania 7 poz. 23 Czy Zamawiający wykreśli lub wydzieli ww. pozycję do osobnego zadania? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dot. zadania 10 Czy Zamawiający dopuści nić syntetyczną, niewchłanialną, poliestrową, plecioną, powlekaną silikonem? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dot. zadania 11 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści nić syntetyczną, niewchłanialną, poliestrową, plecioną, powlekaną silikonem? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dot. zadania 11 poz. 6 Czy Zamawiający wykreśli lub wydzieli ww. pozycję do osobnego zadania? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. - Dot. zadania 13 Czy Zamawiający dopuści nić syntetyczną, niewchłanialną, poliestrową, plecioną, powlekaną silikonem? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dot. zadania 15 Czy Zamawiający dopuści nić syntetyczną, niewchłanialną, poliestrową, plecioną, powlekaną silikonem? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dot. zadania 17 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści szew z igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dot. zadania 17 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści szew z igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu miro-point? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 17 Czy Zamawiający dopuści szew bez powleczenia antybakteryjnego ? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dot. zadania 17 poz. 1-3 Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 18 Czy Zamawiający dopuści nić syntetyczną, niewchłanialną, poliestrową, plecioną, powlekaną silikonem? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dot. zadania 18 poz. 4 Czy Zamawiający wykreśli lub wydzieli ww. pozycję do osobnego zadania? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dot. zadania 20 Czy Zamawiający dopuści nici polipropylenowe bez dodatku polietylenu i bez katalogowego określenia ,,charakteryzujący się kontrolowanym rozciąganiem zapobiegającym i plastycznym odkształceniem węzła"? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dot. zadania 20 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 3/8 koła bez katalogowego określenia krzywizny w stopniach i średnicy igły? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dot. zadania 20 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzona), 3/8 koła bez katalogowego określenia krzywizny w stopniach i średnicy igły? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dot. zadania 20 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzona), 3/8 koła bez katalogowego określenia krzywizny w stopniach i średnicy igły? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dot. zadania 20 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzona), 3/8 koła bez katalogowego określenia krzywizny w stopniach i średnicy igły? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dot. zadania 23 Czy Zamawiający dopuści nici polipropylenowe bez katalogowego określenia ,, charakteryzujący się kontrolowanym rozciąganiem zapobiegającym nieumyślnemu zerwaniu szwu oraz plastycznym odkształceniem węzła zapobiegającym jego rozwiązaniu"? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dot. zadania 23 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą o zwiększonej widoczności w polu operacyjnym bez określenia ,,Everpoint"? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inne katalogowe określenie producenta z zachowaniem właściwości i parametrów SWZ. - Dot. zadania 23 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą ze stali typu 300, 3/8 koła bez katalogowego określenia krzywizny w stopniach i średnicy igły? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dot. zadania 23 poz. 5,9 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą bez określenia ,,Visi Black"? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inne katalogowe określenie producenta z zachowaniem właściwości i parametrów SWZ. - Dot. zadania 23 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 3/8 koła? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dot. zadania 23 poz. 11 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 3/8 koła, bez określenia ,,Visi Black"? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inne katalogowe określenie producenta z zachowaniem właściwości i parametrów SWZ. - Dot. zadania 23 poz. 15,17,21 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzona), Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dot. zadania 23 poz. 22,23 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 30 mm? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dot. zadania 26 Czy Zamawiający dopuści nić syntetyczną, z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, wchłanialną, monofilamentową, o czasie wchłaniania 90-120 dni i profilu podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 70%, po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15%, po 28 dniach 5%? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dot. zadania 26 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 30 mm? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dot. zadania 26 Czy Zamawiający dopuści nić syntetyczną, wchłanialną, monofilamentową, z polidioksanonu, o czasie wchłaniania 180-210 dni i profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40%? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dot. zadania 27 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o średnicy 350 µm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 27 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą bez katalogowego określenia jej średnicy? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Zadania 28 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą bez katalogowego określenia jej średnicy? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 29 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści długość nici 45 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 30 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 13 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 30 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 16 mm lub 18 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szew z igła 18mm przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w SWZ. - Dot. zadania 31 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o średnicy 350 µm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 32 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą bez katalogowego określenia jej średnicy? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 32 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści długość nici 30 cm lub 45 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 21 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 3/8 koła bez katalogowego określenia krzywizny w stopniach i średnicy igły? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dot. zadania 21 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzona), 3/8 koła bez katalogowego określenia krzywizny w stopniach i średnicy igły? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dot. zadania 21 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzona), 3/8 koła bez katalogowego określenia krzywizny w stopniach i średnicy igły? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dot. zadania 21 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzona), 3/8 koła bez katalogowego określenia krzywizny w stopniach i średnicy igły? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pytanie nr 3 - Dot. zadania 27 Czy Zamawiający w Zadaniu 27, dopuści Czas Całkowitego Wchłaniania (CCW) 60-90 dni, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 4 - Dot. projektu umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by przekazanie prawidłowej faktury VAT za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (do czego upoważniają Wykonawcę przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym) było jednoznaczne z realizacją wszystkich obowiązków Wykonawcy związanych z przekazaniem faktury do Zamawiającego? W związku z tym, czy Zamawiający odstąpi od konieczności dostawy towaru wraz z fakturą / w przypadku dołączenia dokumentu WZ - przesłania faktury w ciągu 24h pocztą kurierską? Wykonawca kieruje powyższe pytanie w odniesieniu do okresu poprzedzającego wejście w życie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur. Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od konieczności dostawy towaru wraz z fakturą wyłącznie w przypadku dołączenia dokumentu WZ. Zamawiający w projekcie umowy w § 2 dodaje ust. 12 o brzmieniu: Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury zgodnie z obowiązującymi go przepisami i powiadomienia Zamawiającego o zmianach w tym zakresie, w szczególności o rozpoczęciu wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). - Dot. projektu umowy Czy Zamawiający mógłby potwierdzić, że zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z § 11 projektu umowy (zarówno w przypadku podwyższenia, jak i obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy) następuje za zgodną wolą stron poprzez podpisanie stosownego aneksu do umowy? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. - Dot. projektu umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 8 ust. 3 i 4 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 3. W przypadku zwłoki w dostawach towaru ponad termin określony w § 2 ust. 1, Zamawiający ma prawo po uprzednim zawiadomieniu faxem lub e-mailem Wykonawcy zakupić towar na rynku oraz może odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. Wykonawca w takim wypadku zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy, a cenami towarów zakupionych przez Zamawiającego. 4. W przypadku zwłoki w wymianie towaru wadliwego na towar bez wad ponad termin określony w § 2 ust. 9 umowy, Zamawiający ma prawo po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy faxem lub e-mailem zakupić towar na rynku oraz może odmówić przyjęcia towaru wolnego od wad. Wykonawca w takim wypadku zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy, a cenami towarów zakupionych przez Zamawiającego. Wykonawca nadmienia, iż szkoda Zamawiającego wynikająca z wykonania zastępczego to de facto dodatkowy koszt, jaki Zamawiający musiałby ponieść w przypadku zakupu asortymentu od podmiotu trzeciego powyżej ceny zastrzeżonej w Umowie. Wykonawca standardowo naprawia przedmiotową szkodę poprzez zwrot różnicy w cenie zapłaconej podmiotowi trzeciemu a cenie zastrzeżonej w Umowie. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. - Dot. projektu umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 8 ust. 1 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Podstawą do określenia wartości niezrealizowanej umowy będzie różnica pomiędzy ilościami podanymi w załączniku nr 1 do umowy, a ilościami faktycznie zrealizowanych dostaw, 2) 0,2 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1; 3) 0,2 % wartości brutto reklamowanej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 9, 4) 0,2 % wartości brutto reklamowanej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 9. 5) 0,5% wynagrodzenia brutto, za każdy przypadek naruszenia w przypadku niedokonania zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 11 ust. 5 umowy. Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. - Dot. zadania 17 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści produkt w opakowaniach handlowych 36 szt. z zachowaniem ogólnej wymaganej ilości i przeliczeniem do pełnych opakowań handlowych? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 23 poz. 1 i 12 Czy Zamawiający dopuści produkt w opakowaniach handlowych 36 szt. z zachowaniem ogólnej wymaganej ilości i przeliczeniem do pełnych opakowań handlowych? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 28 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści w igłę o średnicy 152 µ, zamiast 162 µ, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w SWZ. Pytanie nr 5 - Dot. zadania 6 poz. 2 W związku z wycofaniem z produkcji nici na igle 26 mm prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 6 poz.2 nitki na igle okrągłej wzmocnionej 27 mm z nitką 0 75 cm. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dot. zadania 11 poz. 1 W związku z wycofaniem z produkcji poliestrowej plecionki 3-0 o długości 250 cm prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plecionki poliestrowej 3-0 przyciętej o długości 6x45 cm Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 11 poz. 1 W związku z wycofaniem z produkcji poliestrowej plecionki 3-0 o długości 250 cm prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plecionki jedwabnej 3-0 o długości 250 cm. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 11 poz. 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 11 poz.5 plecionki o długości 300 cm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 18 poz. 3 W związku z wycofaniem z produkcji nici wskazanej w SWZ w zadaniu 18 poz.3 prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nici na igle podwójnej ½ koła 16 mm z nitką 5-0 90 cm Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 20 poz. 4 W związku z wycofaniem z produkcji nici na igle 26 mm prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 20 poz.4 nitki na igle okrągłej wzmocnionej 27 mm z nitką 0 75 cm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 6 - Dot. projektu umowy Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. - Dot. zadania 6 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści igłę 3/8 koła odwrotnie tnącą? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dot. zadania 6 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 24 mm? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dot. zadania 14 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wosku kostnego wykonanego z mieszaniny wosków pszczelich – 80 % oraz palmitynianu izopropylowego – 20 %? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w SWZ. - Dot. zadania 29 poz. 1-2,4 Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 6,2 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w SWZ. Pytanie nr 7 - Dot. zadania 1 Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 dopuści następujący szew: „Nić syntetyczna wchłanialna pleciona - powierzchnia gładka, wykonana z poliglikolidu-co-L-laktydu(90/10), powlekana mieszanką poliglikolicu-co-L-laktydu(35/65) oraz stearynianem wapnia, czas podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach”? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 1 poz. 14 Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 14 dopuści igłę o dł. 22mm ? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 3 Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 dopuści następujący szew: „Szew szybkowchłanialny wykonany z syntetycznego przyswajalnego monofilamentu złożonego z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu. Podtrzymywanie tkankowe: 7 dni - 75%, 14 dni - 40%, 21 dni - 14%, 28 dni – 0%. Całkowita wchłanialność szwu - 90-110 dni”? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dot. zadania 3 poz. 11 Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 poz. 11 dopuści igłę o dł. 36mm ? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dot. zadania 9 poz. 8 Czy Zamawiający w zadaniu nr 9 poz. 8 dopuści igłę o dł. 16mm ? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pytanie nr 8 - Dot. projektu umowy Dotyczy §2 ust. 1 Umowy dla części 24: Czy w przypadku Wykonawcy zagranicznego, Zamawiający wyrazi zgodę, aby towar dostarczany był wraz z dokumentem WZ, a faktura w formacie PDF przesyłana równolegle z zamówieniem na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od konieczności dostawy towaru wraz z fakturą wyłącznie w przypadku dołączenia dokumentu WZ. Pytanie nr 9 - Dot. zadania 14 Czy Zamawiający dopuści wosk o następujących parametrach? Jałowy wosk kostny o następujących proporcjach w składzie: - biały wosk pszczeli (83%), - parafina stała (5%), - palmitynian izopropylu (12%). Dzięki 3-składnikowej budowie wosk jest bardzo plastyczny i można go z łatwością formować. Pozwala uzyskać miejscową hemostazę kostną dzięki działaniu jako bariera mechaniczna. Gramatura sztabki: 2,5g Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

Wyk. w 2 egz. na 6 ark.

egz. 1 - a/a kancelaria

egz. 2 – strona WWW Zamawiającego; platforma e-propublico.pl; SZPubl. T 2612 B5

Wyk. Barbara Baranowska tel. 261 417 364, e-mail: baranowska1486@10wsk.mil.pl

Data: 2026-01-26