załącznik nr 2 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy

| Lp. | Nazwa towaru - przedmiot i opis | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Prześcieradło do okrycia stołu operacyjnego rozm. 100 x 200 (±1cm) wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57g/m² (±1cm), nieprzemakalność min 250g/m² zgodnie z normą EN 13795-3 + A1.2010, kolor niebieski. Produkt niesterylny. | szt. | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw ochronny na stół operacyjny Skład: serweta ochronna na stół operacyjny + serweta do przykrycia pacjenta. a) 1 x serweta ochronna na stół operacyjny - kolor biały - wymiary 100 x 230 cm (+/- 5 cm) - wymiary strefy absorpcyjnej min. 85 x 200 cm - absorbcja >3000 ml NaCl 0,9% ( roztwór soli fizjologicznej) - wykonana z paroprzepuszczalnego, nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego, wewnątrz którego znajduje się rdzeń chłonny. - warstwa podkładu, która ma bezpośrednią styczność ze stołem operacyjnym, powinna być wykonana z mocnej wytrzymałej na uszkodzenia mechaniczne włókniny polipropylenowej - warstwa podkładu „od pacjenta” powinna być trwale spojona z rdzeniem chłonnym, wykonana z miękkiej, pikowanej i przyjemnej dla skóry włókniny polipropylenowej . b) 1 x Serweta do przykrycia pacjenta * - kolor biały - wymiary 100 x 200 cm - wykonana z miękkiej, wytrzymałej na uszkodzenia mechaniczne, włókniny spunlace o min. gramaturze 80 g/m2; pakowane w torebkę z foli PE, posiadającą , na stałe przymocowaną, etykietę samoprzylepną, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1041 A1:2013-12, zawierającą następujące informacje: numer REF, nazwa produktu, rozmiar, LOT, znak CE, data ważności oraz nazwa producenta. - produkt niesterylny. *Dopuszcza się serwetę do przykrycia pacjenta pakowaną osobno. | szt. | 1370 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  | X | X |  | X |  |
| Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uwaga Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………………………..

podpis