Załącznik nr 2 do SWZ /załącznik nr 1 do umowy

Formularz asortymentowo-cenowy

| Lp | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT (%) | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1 | Zestaw do nebulizacji składający się z min.: 1 x moduł sterujący USB o minimalnych parametrach określonych w poniższej tabeli (możliwość zasilania z gniazda USB), 30 szt. membrana Solo, 30 szt. złącze typu T dla dorosłych (dla jednego pacjenta) – 1 kpl. | kpl. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Membrana do nebulizacji jednopacjentowa wyposażona w pojemnik na lek o pojemności 6 ml (10 szt. w opakowaniu) | op. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Złącze jednopacjentowe typu „T” dla dorosłych kompatybilne z oferowaną membraną do nebulizacji (10 szt. w opakowaniu) | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przewód połączeniowy do posiadanych przez Zamawiającego respiratorów GE | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie minimalnych parametrów modułu sterującego:

- Nebulizator do podawania leków w formie aerozolu przeznaczony do pracy z pacjentami zaintubowanymi i wentylowanymi nieinwazyjnie przez maskę. Aparat do stosowania u pacjentów podłączonych do respiratora oraz również u oddychających spontanicznie

- Możliwość stosowania dla różnych grup wiekowych (noworodki, dzieci, dorośli)

- Napęd nebulizatora nie może wymagać stosowania dodatkowego przepływu gazów. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza nebulizatorów o napędzie pneumatycznym typu jet.

- Wytwarzanie cząstki o średnicy wielkości MMAD poniżej 5 mikrometrów

- Możliwość stosowania części wielorazowego użytku (min. przyłącza, zbiornik na lek), przystosowanie do sterylizacji w autoklawie oraz części przeznaczonych dla jednego pacjenta.

- Min. dwa zakresy pracy: 30 min oraz 6 godzin

- Zasilanie 230V z portu USB w urządzeniu medycznym.

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty 
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………….. dnia ……………………………………							…………..…………………………………………..

podpis