Wykaz czynności serwisowych

Zadanie nr 1. Przeglądy okresowe i naprawy  –Aparat do monitorowania NWM

- Inspekcja wizualna, weryfikacja numerów seryjnych głowicy oraz stacji bazowej.

- Weryfikacja czujników/wszystkich podzespołów systemu/sprawdzenie poprawności działania kanałów (impedancja).

- Sprawdzenie toru video

- Weryfikacja stanowiska komputerowego i połączenia ze stacją bazową.

- Sprawdzenie aktualizacji i ewentualne aktualizowanie wersji oprogramowania.

- Sprawdzenie materiałów eksploatacyjnych, stan oraz data ważności.

- Wykonanie badania testowego.

- Sprawdzenie występujących błędów i ich analiza.

- Sporządzenie protokołu przeglądu z ewentualnymi uwagami.

Zadanie nr 2. Przeglądy okresowe i naprawy - Laser Velas PRO

- Sprawdzenie uszkodzeń mechanicznych obudowy

- Sprawdzenie uszkodzeń okablowania

- Odczyt poboru prądu

- Sprawdzenie sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej

- Sprawdzenie poprawności działania wyłącznika bezpieczeństwa

- Inspekcja połączeń elektrycznych

- Konserwacja zewnętrznej części optyki głowic

- Odczyt poprawnego działania ekranu dotykowego

- Testy jednostki

- Inspekcja soczewek

- Inspekcja i testy głowicy

- Inspekcja światłowodu

- Pomiar mocy

Zadanie nr 3. Przeglądy okresowe i naprawy –Strzykawki do kontrastu

- Pełna opieka serwisowa:

-  2 okresowe przeglądy techniczne

- nielimitowane diagnostyki

- nielimitowane wsparcie techniczne

- nielimitowany dojazd

- naprawy bez użycia części zamiennych dla urządzenia CT Expres 4D R0013051-0914

Zadanie nr 4. Przeglądy okresowe i naprawy –SternotomAcculan 4

- kontrola urządzenia i lokalizacja uszkodzeń

- wymiana części zużywalnych, konserwacja, kalibracja oraz testy sprawnościowe

- kontrola sprawności urządzenia oraz test bezpieczeństwa PN-EN 60601/PN-EN 62353

Zadanie nr 5. Przeglądy okresowe i naprawy –Napęd chirurgiczny ELAN GA800

- kontrola urządzenia i lokalizacja uszkodzeń

- wymiana części zużywalnych, konserwacja, kalibracja oraz testy sprawnościowe

- kontrola sprawności urządzenia oraz test bezpieczeństwa PN-EN 60601/PN-EN 62353

Zadanie nr 6. Przeglądy okresowe i naprawy –Piła oscylacyjna Acculan 4 GA331

- kontrola urządzenia i lokalizacja uszkodzeń

- wymiana części zużywalnych, konserwacja, kalibracja oraz testy sprawnościowe

- kontrola sprawności urządzenia oraz test bezpieczeństwa PN-EN 60601/PN-EN 62353

Zadanie nr 7. Przeglądy okresowe i naprawy –Kardiomonitor Vista 120s Mod A 12"

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy