Wykaz czynności serwisowych

Zadanie nr 1. Przeglądy okresowe i naprawy - Myjnia dezynfektor Miele

- Sprawdzenie poprawności pracy

- Konserwacja

- Drobne naprawy (nie wymagające części)

Zadanie nr 2. Przeglądy okresowe –przystawka argonowa

- Kontrola toru gazowego i ciśnienia

- Sprawdzenie elektrozaworów i czujników przepływu

- Test szczelności

- Czyszczenie filtrów

- Pomiar izolacji elektrycznej

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Kalibracja

- Weryfikacja działania

Zadanie nr 3. Przeglądy okresowe i naprawy –Nóż ultradźwiękowy

- Weryfikacja kompletności i oznaczeń CE

- Kontrola wizualna i czyszczenie modułów

- Sprawdzenie poprawności połączeń oraz stanu kabli i końcówek

- Test generatora ultradźwięków i wydajności sondy

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Kalibracja i weryfikacja funkcji pracy

Zadanie nr 4. Przeglądy okresowe i naprawy –Stymulator kaloryczny wodny ENTHERMO304T

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 5. Przeglądy okresowe i naprawy –Aparat VNG

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja i czyszczenie

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 6. Przeglądy okresowe i naprawy –Stół operacyjny DIAMOND

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Kontrola układu elektrycznego i hydraulicznego

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 7. Przeglądy okresowe i naprawy – Perymetr PTS-920

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja i czyszczenie

- Testy funkcjonalne

- Aktualizacja oprogramowania

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

Zadanie nr 8. Przeglądy okresowe i naprawy –Detektor promieniowania GAMMA

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Konserwacja i czyszczenie

- Testy funkcjonalne

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

Zadanie nr 9. Przeglądy okresowe i naprawy –Aparat urodynamicznyTriton

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Aktualizacja oprogramowania

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

Zadanie nr 10. Przeglądy okresowe i naprawy –System do diagnostyki i kontroli terapii zaburzeń snu

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola i sprawdzenie działania

- Konserwacja

- Weryfikacja oprogramowania

Zadanie nr 11. Przeglądy okresowe i naprawy –Kriokomora

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

Zadanie nr 12. Przeglądy okresowe i naprawy –System do nieinwazyjnej diagnostyki układu krążenia

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja i czyszczenie

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych– jeśli dotyczy

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Weryfikacja i aktualizacja oprogramowania

Zadanie nr 13. Przeglądy okresowe i naprawy –Wieża endoskopowa z bronchoskopami

Dla procesora oraz źródła światła:

- Weryfikacja i aktualizacja oprogramowania

- Konserwacja i czyszczenie

- Sprawdzenie działania przycisków oraz okablowania

- Sprawdzenie wydajności pompy i lampy

Dla endoskopów:

- Testy szczelności

- Sprawdzenie jakości obrazu

- Sprawdzenie drożności kanałów

- Weryfikacja działania

- Sprawdzenie natężenia światła

- Weryfikacja stanu pancerzy

Zadanie nr 14. Przeglądy okresowe i naprawy – Aparaty do elektroterapii BTL

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych– jeśli dotyczy

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 15. Przeglądy okresowe i naprawy –Fala uderzeniowa

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych – jeśli dotyczy

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 16. Przeglądy okresowe i naprawy –Aparat do kriochirurgii CRYO-S

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja i odszranianie

- Testy funkcjonalne

- Testowanie kriosond

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 17.Przeglądy okresowe i naprawy –Urządzenie do rehabilitacji neurologicznej LUNA EMG

Dla aparatu LUNA EMG:

- Wymiana pozycjonera obrotu ramienia,

- Kalibracja

- Regulacja ramienia tabletu

- Kontrola działania w pełnym zakresie nastaw

- Diagnostyka poprawności pracy

- Wizualna ocena urządzenia i akcesoriów

- Ocena zużycia elementów napędu mechanicznegogłowicy

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dostępna

- Aktualizacja sprzętowa zgodnie z zaleceniami producenta

- Regulacja i usunięcie usterek nie wymagającychwymiany części lub podzespołów

Dla fotela:

- Wizualna ocena urządzenia i akcesoriów

- Diagnostyka poprawności pracy

- Regulacja i usunięcie usterek nie wymagających wymiany części lub podzespołów

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

Zadanie nr 18. Przeglądy okresowe i naprawy –Tory wizyjne

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Wymiana wszystkich elementów objętych obowiązkową wymianą

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

Zadanie nr 19.Przeglądy okresowe i naprawy –Aparat do terapii ultradźwiękowej i elektroterapii

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja i czyszczenie

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych– jeśli dotyczy

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 20. Przeglądy okresowe i naprawy –Aparat do terapii ultradźwiękowej

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja i czyszczenie

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych – jeśli dotyczy

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 21. Przeglądy okresowe i naprawy –Rotor elektryczny

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja i czyszczenie

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych – jeśli dotyczy

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 22. Przeglądy okresowe i naprawy -Aparat FIRING

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja i czyszczenie

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych – jeśli dotyczy

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 23. Przeglądy okresowe i naprawy –Aparat do terapii polem magnetycznym

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja i czyszczenie

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych – jeśli dotyczy

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 24. Przeglądy okresowe i naprawy –Aparat do terapii i diatermii mikrofalowej

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja i czyszczenie

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych – jeśli dotyczy

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 25. Przeglądy okresowe i naprawy – Aparat do magnetoterapii

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja i czyszczenie

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych – jeśli dotyczy

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 26. Przeglądy okresowe i naprawy –Stół do czynnej pionizacji

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja i czyszczenie

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych – jeśli dotyczy

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 27. Przeglądy okresowe i naprawy –Fotel do ćwiczeń oporowych oraz Hand Tutor

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja i czyszczenie

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych – jeśli dotyczy

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 28. Przeglądy okresowe i naprawy –Aparat do  terapii uciskowej

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja i czyszczenie

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych – jeśli dotyczy

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 29.Przeglądy okresowe i naprawy –Fizjodyspenser + prostnica

- Ocena stanu technicznego

- Sprawdzenie działania

- Konserwacja i czyszczenie

- Testy funkcjonalne

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

Zadanie nr 30.Przeglądy okresowe i naprawy – Monitory diagnostyczne RTG

- Konserwacja i czyszczenie

- Kalibracja

- Wymiana promiennika bakteriobójczego

- Pomiar bezpieczeństwa

Zadanie nr 31.Przeglądy okresowe i naprawy – Nóż harmoniczny

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testowanie generatora

- Wymiana części zużywalnych– jeśli dotyczy

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy