10WSzKzP SPZOZ 							Bydgoszcz dnia: 2026-02-03

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 900/26

Sprawa nr: 1/2026

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup systemu PACS wraz z poszerzeniem archiwum obrazowego. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 1/2026 |
| # WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ |  |  |

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1 Dotyczy Załącznika nr 11 do SWZ: "SCENARIUSZ BADANIA PRÓBKI System musi posiadać panel (menedżer) licencji umożliwiający centralne zarządzanie wszystkimi licencjami oprogramowania. W szczególności wymaga się, aby: - dostępny był scentralizowany moduł administracyjny pozwalający na pełną kontrolę nad licencjami dla wszystkich komponentów klienckich, - administrator miał możliwość przypisywania poszczególnych licencji do określonych grup użytkowników lub indywidualnych użytkowników, - mechanizm zarządzania licencjami umożliwiał elastyczne przydzielanie, modyfikowanie oraz odbieranie licencji zgodnie z potrzebami organizacji, - panel prezentował aktualny stan wykorzystania licencji, w tym liczbę licencji aktywnych, wolnych oraz przypisanych. Wymóg ten zapewnia jednolite, przejrzyste i kontrolowane zarządzanie zasobami licencyjnymi w całym środowisku systemu archiwum obrazowego." Czy w zakresie zliczania Zamawiający dopuści system pokazujący łączną ilość licencji przypisanych do systemu oraz loginy osób przypisanych do określonych licencji oraz aktywnie wykorzystujących licencje? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie wyłącznie w zakresie próbki składanej jako przedmiotowy środek dowodowy. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż dopuszczenie to nie stanowi zmiany Opisu Przedmiotu Zamówienia - tym samym OPZ pozostaje bez zmian w zakresie pierwotnej funkcjonalności. PYTANIE NR 2 Dotyczy Załącznika nr 11 do SWZ: "SCENARIUSZ BADANIA PRÓBKI Możliwość anonimizacji całego badania w momencie zapisu/eksportu." Czy Zamawiający odstąpi od pokazywania tego punktu na próbce? Konfiguracja funkcjonalności na próbce odbywa się w obrębie jednego komputera oraz wymaga dodatkowych certyfikatów, więc jest to funkcja trudna do realizacji na tym etapie. Oczywiście na docelowym wymaganym środowisku klient - serwer funkcjonalność będzie dostępna. Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od pokazywania w/w funkcjonalności na próbce.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); SZPubl. T2612 B10

Wyk. Karolina Kornowska – tel. 261 417 364, e-mail: kornowska4835@10wsk.mil.pl

Data: 2026-02-03