## zadanie 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 1: Aparaty do pomiaru ciśnienia, słuchawki lekarskie, termometry, baseny, kaczki i miski nerki z polipropylenu
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Aparat zegarowy do pomiaru ciśnienia ze słuchawkami, zakres pomiaru 0-300 mmHg, w zestawie stetoskop, rodzaj mankietu: pediatryczny, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych do powierzchni, łatwy do czyszczenia i dezynfekcji | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Aparat zegarowy do pomiaru ciśnienia ze słuchawkami, zakres pomiaru 0-300 mmHg, w zestawie stetoskop,rodzaj mankietu: standard 32-42 cm, tęgie przedramię 38-48 cm, mankiet odporny na działanie środków dezynfekcyjnych do powierzchni, łatwy do czyszczenia i dezynfekcji | szt | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Słuchawki lekarskie uniwersalne internistyczno-pediatryczne z dwustronną głowicą wykonaną ze stali nierdzewnej , wyposażone w membrany; średnica głowicy dla dzieci - 3,5 cm, średnica głowicy dla dorosłych - 4,7 cm, z obrotową głowicą wyposażoną w pierścień zapobiegający uczuciu chłodu.; słuchawki zakończone wymiennymi miekkimi oliwkami. | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Słuchawki lekarskie internistyczne z tworzywa trwałego i elastycznego, zakończone wymiennymi miękkimi oliwkami oraz membraną, z jednostronna głowicą wykonaną z aluminium, lira wykonana z aluminium | szt | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Słuchawki lekarskie noworodkowe z dwustronna głowicą ze stali nierdzewnej, zaopatrzone w membrany i zakończone wymiennymi miękkimi oliwkami. Przewód wykonany z tworzywa sztucznego połączony z lirą. | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Mankiet do aparatów do pomiaru ciśnienia z jednym drenem dla dorosłych, wielorazowego użytku, dwuwarstwowy, posiadający dodatkowy pęcherz, taśma z rzepą, długość drenu ok. 50 cm, materiał łatwy do czyszczenia i dezynfekcji | szt | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Mankiet do aparatów do pomiaru ciśnienia z dwoma drenami dla dorosłych, wielorazowego użytku, dwuwarstwowy, posiadający dodatkowy pęcherz, taśma z rzepą, długość drenu ok. 50 cm, materiał łatwy do czyszczenia i dezynfekcji | szt | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Mankiet do aparatów do pomiaru ciśnienia z dwoma drenami dla dzieci, wielorazowego użytku, dwuwarstwowy, materiał łatwy do czyszczenia i dezynfekcji | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Gruszka do aparatu do pomiaru ciśnienia kompletna | szt | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Aparat do pomiaru ciśnienia elektroniczny nadgarstkowy | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Aparat do pomiaru ciśnienia elektroniczny na przedramię | szt | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Basen szpitalny przeznaczony dla osób dorosłych i dzieci do załatwiania potrzeb fizjologicznych w pozycji leżącej wyposażony w wygodny uchwyt i szczelną przykrywkę,która zapobiega wylewaniu się cieczy, wykonany z polipropylenu, łatwy w utrzymniu w czystości,odporny na działnie środków dezynfekcyjnych w procesie mycia i dezynfekcji termicznej. | szt | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Termometr elektroniczny bezdotykowy | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Kaczka przeznaczona dla mężczyzn, wyposażonw w wygodny uchwyt, poj. 1000 ml (podzIałka w ml) wykonanan z polipropylenu, łatwa w utrzymaniu w czystości, odporna na dziaąnie środków dezynfekcyjnych w procesie mycia i dezynfekcji termicznej. | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Miska nerka wykonana z polipropylenu, łatwa w utrzymaniu w czystości, odporna na działnie środków deynfekcyjnych w procesie mycia i dezynfekcji termicznej dł. ok. 28 cm pojemność ok. 600 ml | szt | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Miska nerka wykonana z polipropylenu, łatwa w utrzymaniu w czystości, odporna na działnie środków deynfekcyjnych w procesie mycia i dezynfekcji termicznej dł. ok. 20 cm pojemność ok. 300 ml | szt | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0

## zadanie 2
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 2: Elektrody do stymulacji zewnętrznej dla dorosłych do defibrylatora Cardio Aid, Elektrody jednorazowego użytku do defibrylatora ZOLL M SERIES
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Elektrody do stymulacji zewnętrznej dla dorosłych do defibrylatora Cardio Aid 200B | kpl | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | Elektrody jednorazowego użytku z możliwością elektrostymulacji i elektrokardiowersji do defibrylatora Zoll M Series | kpl | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0

## zadanie 3
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 3: Strzykawki jednorazowe trzyczęściowe, aparaty do przepływu infuzji
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Trzyczęściowa strzykawka jednorazowa bez igły, sterylna, końcówka nakręcana luer lock centryczna, tłok gumowy z podwójnym uszczelnieniem dający gładki przesuw, precyzyjne dozowanie małych ilości, minimalna objętość zalegająca, kryza zabezpieczająca przed wypadaniem tłoka, czytelna precyzyjna niezmywalna skala wycechowana w mililitrach. Kompatybilne z systemem CHEMO-AID i CYTOLUER.
1.1 | poj. 10/12 ml przeźroczysta | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | poj. 20/22 ml przeźroczysta | szt. | 8000 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Aparat do przepływu infuzji, sterylny, bezpieczny w systemie zamkniętym posiadający filtr p/bakteryjny. Automatyczne zatrzymanie infuzji po opróżnieniu ,,jeziorka"- filtr powodujący zatrzymanie powietrza. Zabezpieczenie przed wypływem płynu z drenu w trakcie jego wypełniania. Zestaw nie zawierający DEHP. | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0

## zadanie 4
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 4: Zestaw do przezskórnej tracheotomii
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Nr katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12
1 | Zestaw do przezskórnej tracheostomii: skalpel, strzykawka 10 ml, igła 14Ga z kaniulą, prowadnica Seldingera i prowadnik, krótkie rozszerzadło 14F, cewnik wprowadzający, jednostopniowe rozszerzadło, rurka tracheostomijna, stożkowy prowadnik ruruki z uchwytem, 2 kaniule wewnętrzne do rurki, 4 gaziki, opaska do rurki, szczoteczka, jałowy żel poślizgowy 5g
1.1 | Rozmiar 7 | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Rozmiar 8 | szt | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Rozmiar 9 | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 5
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 5: Biomateriał do uzupełniania ubytków kostnych
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Syntetyczny biomateriał do uzupeniania ubytków kostnych, podstawowy składnik - 100% beta trójfosforan wapnia, materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu, wytrzymałość na siły ściskające ok. 7,5 Mpa, pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24 godzinach od wprowadzenia. Biomateriał biokompatybilny i biorozpuszczalny, neutralny odczyn Ph, opakowanie sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy. Materiał dostępny w postaci bloków w rozmiarze 20x20x10 mm. | op | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0

## zadanie 6
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 6: Akcesoria do kapnografu przezskórnego TCM 5 FLEX
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Membrany (preparatory) z elektrolitem | szt | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Klipsy mocujące wraz żelem kontaktowym | szt | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Pierścienie mocujące wraz żelem kontaktowym | szt | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Gaz kalibracyjny | szt | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0

## zadanie 7
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie 7: Jednorazowe maski do resuscytatorów
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Maska anestetyczna do resuscytatorów jednorazowego użytku
1.1 | Rozmiar 00 | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Rozmiar 0 | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Rozmiar 1 | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Rozmiar 2 | szt | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Rozmiar 3 | szt | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 | Rozmiar 4 | szt | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
1.7 | Rozmiar 5 | szt | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
1.8 | Rozmiar 6 | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0

## zadanie 8
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 8: Staplery skórne
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Chirurgiczny stapler skórny do szybkiego zamykania ran, sterylny, jednorazowego użytku, załadowany 35 sztukami zszywek o średnicy 0,5mm | szt | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Przyrząd do usuwania zszywek, jednorazowego użytku, kompatybilny do staplera z pozycji 1 | szt | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0

## zadanie 9
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 9: Artykuły jednorazowego użytku do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw do automatycznego, jednokomorowego wstryzkiwacza kontrastu VISTRON CT w składzie: wkład jednorazowy o pojemności 200ml,złącze szybkiego napełniania oraz złącze niskiego ciśnienia o długości min. 150 cm. | szt | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0

## zadanie 10
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 10: Tygodniowe worki do zbiórki moczu
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Worek do dobowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym jednotygodniowy, sterylny wykonany z medycznego PCV z zastawką antyrefleksyjną (bezzwrotna) Samouszczelniający się, bezigłowy port do pobierania próbek, zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T) z możliwością podwieszania, dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym.Czytelna, łatwa do odczytu skala. Biała, tylna ściana ułatwiająca kontrolę wizualną zawartości poj. worka 2500ml, bez lateksu, jedn.użytku, sterylny. | szt | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0

## zadanie 11
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 11: Akcesoria do aparatu HUMID-BH
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Układ do oddychania ogrzanym i nawilżonym powietrzem z samonapełniającą się komorą. Układ oddechowy do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula) o długości 185 cm. Odcinek wdechowy podgrzewany wyposażony w zatopioną grzałkę w ściankach układu oddechowego eliminujący skropliny w układzie w drenie z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz zintegrowany ruchomy klips do mocowania. Przepływ gazów w zakresie 2 – 80 L/min. Zakończenie układu wykonane z elastycznej końcówki, zapewniające prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych i interfejsu do tracheostomii. Układ zapewniający pracę w zakresie przepływów 2 – 80 L/min. w zależności od wyboru rodzaju trybu pracy urządzenia. Komplet zawiera adapter z komorą nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą pływak zabezpieczający przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Komora wyposażona w osłonę anty oparzeniową, oraz specjalny uchwyt do demontażu z urządzenia. Komora wyposażona w nakłuwacz z odpowietrznikiem, oraz wskaźnik poboru wody. Układ oddechowy wraz z adapterem i komorą tworzy komplet tzn. znajdują się w jednym opakowaniu. Na opakowaniu czytelna data produkcji. Okres przydatności: 5 lat od momentu produkcji Układ oddechowy z czasem użytkowania przez 14 dni od momentu otwarcia | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Kaniula donosowa do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula). przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi Kaniula wyposażona jest w regulowany pasek zakładany na głowę, umożliwiający zamocowanie kaniuli na twarzy pacjenta.. - rozmiar S (przepływ gazów 10-50 L/min) - rozmiar M (przepływ gazów 10-80 L/min) - rozmiar L (przepływ gazów 10-80 L/min) Produkt zalecany do użytku przez 14 dni | szt | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Łącznik tracheo do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula). przystosowany do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Filtr do HUMID-BH, filtr zapewniający dopływ czystego powietrza, zalecany do wymiany co 1 miesiąc | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0

## zadanie 12
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie 12: Okularki do fototerapii
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Okulary ochronne przeznaczone dla jednego pacjenta, do wielokrotnego użytku; do ochrony oczu podczas fototerapii noworodków i wcześniaków; hypoalergiczne, wykonane z folii poliuretanowej pokrytej silikonową warstwą adhezyjną, wolne od latexu i kleju; kontakt z okiem wyłącznie poprzez czystą 100% bawełnę bez dodatku barwników, osłona na oczy ochraniająca przed szkodliwym działaniem światła, dobrze trzymające, kształtem dopasowujące się do główki dziecka, dostępne w min. 3 rozmiarach, zamawiane według potrzeb Zamawiającego | szt | 450 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0

## zadanie 13
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 13: Artykuły medyczne do pomp Infusomat.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Dren do pomp Infusomat Space standard do podaży krwi, wykonany z PCV bez DEHP, komora wyposażona w filtr 20 um, zacisk rolkowy wyposażony w zabezpieczenie kolca po użyciu, silikonowy odcinek kompatybilny z pompą BBbraun, całkowita długość 250 cm, długość pomiędzy wyjściem a kaniulą 145 cm. | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Dren do pomp Infusomat Space standard do podaży leków, płynów parenteralnie, wykonany z PCV bez DEHP, górna część komory idealnie dostosowana do założenia czujnika kropli, zabezpieczenie przed cząsteczkami większymi niż 15 um - filtr, całkowita długość 250 cm, długość pomiędzy wyjściem z pompy a kaniulą 145 cm. | szt | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Dren do pomp Infusomat Space do żywienia enteralnego z multikonektorem umożliwiającym połączenie z większością gotowych pojemników z żywieniem dojelitowym, z końcówką ENfit, bez PCV, całkowita długość 320 cm. | szt | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Dren do pomp Infusomat Space standard bursztynowy Air Stop do podaży leków, płynów parenteralnie, wykonany bez PCV, górna część komory dostosowana do założenia czujnika kropli, zabezpieczenie przed cząsteczkami większymi niż 15 um - filtr, długość pomiędzy wyjściem z pompy a kaniulą 145 cm. | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Dren bezbarwny dla wszystkich pomp strzykawkowych(firmy Braun),wykonany z PCV,minimalna objętość wypełnienia ,końcówki luer lock,nie zawiera DEHP i lateksu,średnica 1,5 x 2,7długość 150 cm | szt | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Dren dla wszystkich pomp strzykawkowych,wykonany z PCV,minimalna objętość wypełnienia ,końcówki luer lock,nie zawiera DEHP i lateksu,średnica 1,5 x 2,7długość 150 cm Do podawania leków światłoczułych. | szt | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Strzykawka 20ml z bardzo szczelnym gumowym tłokiem, umożliwiająca bardzo dokładne dawkowanie, z centralnie położoną końcówką luer-lock, do pomp infuzyjnych dla pracowni cytostatyków, z rozszerzoną skalą, z podziałką co 1 ml, sterylna, wykonana z polipropylenu; opakowanie = 100 szt.Logo producenta oraz nazwa własna strzykawki umieszczona bezposrednio na wyrobie, opakowanie handlowe wyposażone w kolorowy znacznik ułatwiający identyfikację rozmiaru | szt | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Strzykawka do pomp infuzyjnych pojemność 50 ml z możliwością wypełnienia do 60ml, 3 częściowa, bezlateksowa, wykonana z polipropylenu, z końcówką luer-lock. Skalowanie co 1ml na całej długości skali, pojemnośc nominalna dodatkowo wyróżniona graficznie (wytłuszczenie, obwiedzenie itp.). Do pomp infuzyjnych dla pracowni cytostatykówSkala kontrastująca, niezmywalna i czytelna.Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Nakorpusie strzykawki napisana nazwa i informacja o braku lateksu oraz numer katalogowy. Pakowane po 100szt | szt | 8000 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Strzykawka trzyczęściowa 50/60 ml UV – chroniąca przed światłem o zakresie długości fal do 520 Nm pomarańczowa. 3 częściowa, bezlateksowa, wykonana z polipropylenu, z końcówką luer-lock. Skalowanie co 1ml na całej długości skali, pojemność nominalna dodatkowo wyróżniona graficznie (wytłuszczenie, obwiedzenie itp.). Skala kontrastująca, niezmywalna i czytelna .Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Na korpusie strzykawki napisana nazwa i informacja o braku lateksu. Pakowane po 100szt | szt | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0

## zadanie 14
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 14: Maska krtaniowa I-gel
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Maska krtaniowa I-gel rozmiar Sterylna, jednorazowa maska krtaniowa, wykonana z wysokiej jakości tworzywa żelowego.
1.1 | Rozmiar 0 | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Rozmiar 1 | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Rozmiar 1,5 | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Rozmiar 2 | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Rozmiar 2,5 | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 | Rozmiar 3 | szt | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
1.7 | Rozmiar 4 | szt | 700 |  | 0 |  | 0 | 0
1.8 | Rozmiar 5 | szt | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0

## Grupa 4a (hidden)
CZĘŚĆ V - FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Grupa 4a
UWAGA!
1. Niniejszy formularz wypełnia Oferent we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezenyowania firmy.
2. Cena jednostkowa winna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą danego asortymentu do siedziby Zamawiającego.
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1
2
3
4
5
|  |  |  | RAZEM: |  |  | RAZEM: