Bydgoszcz dnia: 2026-02-05

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr:  982/26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku do hemofiltracji i dla kolonoskopii i urostomii na okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 7/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dotyczy: Zadanie 4 poz.3,4,5,9 Zadanie 4 poz. 3 „Płytka systemu dwuczęściowego, pewny system mocowania worka, łatwa wymiana, łatwe utrzymanie czystości” rozm. 10-70mm Czy Zamawiający dopuści - „Płytka systemu dwuczęściowego, pewny system mocowania worka, łatwa wymiana, łatwe utrzymanie czystości” rozm. 65mm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie Zadaniu 4 w poz.4 „ Worek kolostomijny systemu dwuczęściowego, zamknięty, miękka warstwa ochronna na obu stronach (fizelina) filtr paskowy” rozm. 70 mm Czy Zamawiający dopuści - „ Worek kolostomijny systemu dwuczęściowego, zamknięty, miękka warstwa ochronna na obu stronach (fizelina) filtr paskowy” rozm. 65 mm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie Zadanie 4 poz.5 „Worek ilostomijny systemu dwuczęściowego z filtrem paskowym obustronna warstwa miękka, beżowy” rozm.70 Czy Zamawiający dopuści - „Worek ilostomijny systemu dwuczęściowego z filtrem paskowym obustronna warstwa miękka, beżowy” rozm. 65mm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie Zadanie 4.poz.9 „Cewnik zewnetrzny jednoczęściowy samoprzylepny z lateksu” Czy Zamawiający dopuści - „Cewnik zewnetrzny jednoczęściowy samoprzylepny z silikonu” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie

ZAMAWIAJĄCY

Wykonano w 2 egz. na 1  ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – adresat (platforma e-propublico.pl), SZPubl. T2612 B5

Wyk. Barbara Choroszyńska – tel. 261 417 449, e-mail: choroszynska3292@10wsk.mil.pl

Data: 5.02.2026 r