Bydgoszcz dnia: 2026-02-11

10.WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 1133/26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne materiałów barierowych na okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 8/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10.WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści fartuch operacyjny wykonany w polu niekrytycznym z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano – poliestrowej o zawartości bawełny 55% +/- 5% o gramaturze 125 - 135 g/m2? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne dostępne wyłącznie w kolorze zielonym? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści prześcieradło barierowe w rozmiarze 150x260 cm? Proponowany wymiar wynika z szerokości konstrukcyjnej tkaniny. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 4: Czy Zamawiający wymaga, aby karty techniczne potwierdzające gramaturę i skład chemiczny były wystawione przez ich producentów? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga. Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuści temperaturę suszenia serwet i fartuchów max. 80C przez okres max. 20minut? Wysoka temperatura negatywnie wpływa na właściwości wszystkich tkanin. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 6: Zamawiający wymaga załączenia do oferty oświadczenia o zgodności zaoferowanego asortymentu w pełni z normą PN-EN 13795. Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty wyników z badań tkaniny barierowej, z której wykonane są serwety i raportu z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzające parametry techniczne fartuchów zgodnie z normą PN-EN 13795? Tylko na podstawie badań wykonanych przez niezależne laboratorium, Zamawiający będzie w stanie zweryfikować jakość zaoferowanego asortymentu. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający, zgodnie z punktem 10.1 (tabela lp. 7), wymaga złożenia oświadczenia o zgodności zaoferowanego asortymentu w pełni z normą PN-EN 13795. Pytanie 7: Zamawiający wymaga granicznych parametrów, takich jak skład tkaniny. Na Rynku zdarzają się niestety praktyki firm, które deklarują parametry w zależności od wymogów Zamawiającego, tak aby pozyskać zamówienie. Tylko na podstawie raportów z przeprowadzonych badań Zamawiający może zweryfikować zaoferowane parametry. Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty raportu z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzających skład tkaniny, z której wykonane będą fartuchy operacyjne? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga. Wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty, które należy złożyć są wskazane w punkcie 10.1 SWZ. Pytanie 8: Jednym z kryterium oceniania jest termin dostawy. Najwyżej punktowane jest dostarczenie asortymentu w ciągu 1 dnia kalendarzowego. Wykonawcy nie będą w stanie przygotować przedmiotu zamówienia w tak krótkim czasie. Firmom kurierskim również zdarzają się opóźnienia. W związku z powyższym, zwracamy się prośbą o modyfikację punktów przyznawanych za kryterium „Termin dostawy” następująco: min. 7 dni roboczych, max. 14 dni roboczych. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy na: min. 7 dni roboczych max 14 dni roboczych. Pytanie 9: Czy Zamawiający dopuści oznakowanie wyrobów wyłącznie drukowanymi literami? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Marta Sierek – tel. 261 417 449, e-mail: sierek9858@10wsk.mil.pl

Data:11.02.2026 r.