Bydgoszcz dnia: 2026-02-12

10.WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 1197/26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa i montaż z uruchomieniem i serwisem w okresie gwarancji trzech komór chłodniczych oraz jednej komory mroźniczej na potrzeby kuchni. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 16/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10.WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę typu urządzeń chłodniczych z AGREGATY typ SPLIT na AGREGATY typ MONOBLOK? Proponujemy AGREGATY typ MONOBLOK zamiast AGREGATÓW TYP SPLIT z powodu: 1. Lepsza efektywność chłodzenia poprzez zastosowanie przyjaznego dla środowiska czynnika R290 2. Mniejszy pobór energii elektrycznej poprzez zastosowanie sprężarek z sterowaniem inwerterowym 3. Mniejsze prawdopodobieństwo rozszczelnienia układu z powodu kompaktowej budowy urządzenia i braku tras instalacji chłodniczej jak ma to miejsce w urządzeniach typ SPLIT. 4. AGREGAT typ MONOBLOK jest w całości fabrycznie zabudowany i napełniony czynnikiem chłodniczym. Instalacja jest na na ścianie komory chłodni/ mroźni. Dzięki kompaktowemu rozwiązaniu oszczędzamy miejsce i u unikamy problemu z bardziej skomplikowanym serwisem jak np. w urządzeniach typ SPLIT. 5. Pełna kontrola stanu pracy agregatów poprzez sterowanie panelem dotykowym wbudowanym w urządzenie lub poprzez SMARTPHONE i moduł BLUETOOTH za pomocą intuicyjnej APLIKACJI DAIKIN. 6. Wysoka niezawodność AGREGATÓW MONOBLOK firmy DAIKIN; ich awaryjność jest na poziomie ok. 2-3%. 7. Możliwa temperatura w komorze od -25st.C do +10st.C W załączeniu przesyłam: A. Proponowane rozmieszczenie agregatów chłodniczych typ MONOBLOK LMS DAIKIN pod sufitem na ścianach odpowiednich komór. B, Kartę katalogową agregatu typ MONOBLOK LMS DAIKIN C. Przykładową kartę doboru urządzenia do zadanych warunków w komorze Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zmianę typu urządzeń chłodniczych z Agregaty typu Split na Agregaty typu Monoblok

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Marta Sierek – tel. 261 417 449, e-mail: sierek9858@10wsk.mil.pl

Data:12.02.2026 r.