| Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów | 1 komplet |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Liczba miejsc inkubacyjno-pomiarowych min 50. | TAK |  |
|  | Czytnik kodów kreskowych. | TAK |  |
|  | Zakres identyfikacji bakterie Gram(+), bakterie Gram(-), grzyby drożdżopodobne. | TAK |  |
|  | Zakres oznaczania lekowrażliwości bakterie Gram(+), bakterie Gram(-). | TAK |  |
|  | Urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny drobnoustrojów wraz ze standardami. | TAK |  |
|  | Wynik wrażliwości podany w wartościach MIC oraz w postaci kategorii. | TAK |  |
|  | Interpretacja wyników zgodnie z zasadami EUCAST. | TAK |  |
|  | Podłączenie systemu do laboratoryjnego systemu informatycznego LIS - CENTRUM firmy Marcel. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Aparat do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów fabrycznie nowy lub używany nie starszy niż 2024 rok. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą i 1szt. w wersji elektronicznej dołączona do oferty). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki serwisu |  |  |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnej obsługi serwisowej tj. wykonywanie wszelkich czynności w celu utrzymania lub przywrócenia pełnej sprawności przez cały okres dzierżawy aparatu. | TAK |  |
|  | W związku z pełną obsługą serwisową Zamawiający powiadomi Dostawcę o awarii, wadzie dzierżawionego przedmiotu umowy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 5 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 8 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w ramach dzierżawy (dokumenty potwierdzające wykonanie usługi należy dostarczyć do Sekcji Napraw Sprzętu Medycznego). | TAK |  |
|  | Wymiana sprzętu na nowy jeżeli czas przestoju aparatu z powodu awarii przekroczy 10 dni roboczych. | TAK |  |
|  | Liczba napraw tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Wydzierżawiający poda numer telefonu kontaktowego w sprawach serwisu w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy. | TAK |  |