Poznań dnia: 2026-02-16

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Specjalistyczne prześcieradła do okrycia stołu operacyjnego. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/1/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Do umowy: Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto? Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy. Pakiet 1 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m2, w kolorze niebieskim w rozmiarze 150x200cm, o odporności na przenikanie cieczy 196cm H2O? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. Oferowana serweta jest za duża dla Zamawiającego, a odporność na przenikanie cieczy znacznie poniżej wymagań. Pakiet 1 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny polipropylenowej podfoliowanej o gramaturze 45g/m2 w kolorze zielonym? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. Oferowany produkt nie jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego. Pakiet 1 poz. 1 -Czy Zamawiający odstąpi od spełnienia normy EN 13795-3 +A1.2010? Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi. Pakiet 1, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z : a) Podkład chłonny oddychający na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225 cm z wkładem chłonnym 60 x 203cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 36 g, dwóch warstw celulozy 33,25 g, pulpy celulozowej 249,3 g z superabsorbentem SAP 30,45 g, warstwa zewnętrzna (spodnia) 117 g. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii: MRSA, E.Coli. Podkład umożliwia przenoszenie pacjenta do 230 kg. Waga całkowita podkładu 470 g ±5g, chłonność 5267,5 g; opakowanie 5 szt. Opakowanie posiada uchwyt umożliwiający przenoszenie. b) Termiczne okrycie pacjenta jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z bardzo miękkiej włókniny Spunlace 40 g/m? w kolorze białym, warstwa wewnętrzna z poliestru, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe. Rozmiar 110 x 210 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. Oferowana szerokość strefy absorpcyjnej w p. a jest za wąska (60cm) w stosunku do wymaganej (85 cm). Dotyczy Pakiet nr 1, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w kolorze niebieskim lub zielonym? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający wymaga prześcieradła w kolorze niebieskim. Dotyczy Pakiet nr 1, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 g/m2 (+/- 1 g/m2)? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuści. Zamawiający popełnił omyłkę pisarską (+/- 1 cm), a winno być jak słusznie zauważył Oferent (+/- 1g/m2). Dotyczy Pakiet nr 1, poz. 1 Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 1 poz. 1 do osobnego pakietu? Wyrażenie zgody na powyższe rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.? Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. Dotyczy Pakiet nr 1, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści przykrycie na pacjenta i podkład pod pacjenta pakowane osobno? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuści. Dotyczy Pakiet nr 1, poz. 2 dotyczy: składowa zestawu - podkład pod pacjenta Czy Zamawiający dopuści podkład pod pacjenta w kolorze białym w rozmiarze 100 cm x 220 cm, strefa absorpcyjna min. 50 cm x 180 cm, absorpcja min. 3000 ml? Skład: oddychająca włóknina (spód), oddychająca folia PE (polietylen), bibułka, SAP Superabrorbent + pulpa celulozowa, warstwa wierzchnia hydrofilowa włóknina oddychająca. Podkład przepuszczający powietrze, jednorazowy, do ochrony łóżek i kozetek. Nadaje się do użycia w ambulansach, oddziałach ratunkowych, oddziałach intensywnej terapii i salach operacyjnych. Dolna warstwa przepuszczająca powietrze zmniejsza ryzyko podrażnienia skóry i pomaga regulować temperaturę ciała. Podkład mocny, nośność do 150 kg. Zawiera zarówno pulpę celulozową, jak i polimer SAP, który zatrzymuje ciecz jeszcze szybciej i utrzymuje powierzchnię w suchości, zapewniając wygodę. Zastosowane rozwiązania minimalizują nieprzyjemne zapachy. Ponadto podkład ma uszczelnione krawędzie (margines uszczelniający min. 5 cm), aby zapewnić optymalną ochronę przed przeciekaniem, a pokryta miękką włókniną powierzchnia zwiększa komfort użytkownika. Składowa zestawu: przykrycie pacjenta zgodna z SWZ. Pozostałe zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. Oferowana szerokość strefy absorpcyjnej jest za wąska ( 50cm ) w stosunku do wymaganej (85 cm). Dotyczy Pakiet nr 1, poz. 2 dotyczy: składowa zestawu - podkład pod pacjenta Czy Zamawiający dopuści podkład pod pacjenta jednorazowego użytku, rozmiar 100 cm x 225 cm (wkład chłonny 50 x 190cm), wkład chłonny pikowany z dodatkiem superabsorbentu SAP, złożony z 5 warstw: biała włóknina (18g/m2), dwuwarstwowa, oddychająca, 100%, celuloza (13g/m2), pulpa celulozowa (84g/szt.), superabsorbent SAP (30g/szt.), antypoślizgowa folia PE w kolorze niebieskim (37g/m2), kolor: wkład chłonny - biały, laminat - niebieski, chłonność 4130ml, Produkt stosowany bezpośrednio w celu zabezpieczenia i ochrony pacjenta przed zanieczyszczeniami i zakażeniami Pochłania płyny i ogranicza przykre zapachy? Składowa zestawu: przykrycie pacjenta zgodna z SWZ. Pozostałe zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. Oferowana szerokość strefy absorpcyjnej jest za wąska (50cm) w stosunku do wymaganej (85 cm). Pytanie dotyczące treści zapisów umowy: W postanowieniach umowy zawarto zapis odnośnie kary za rozwiązanie/odstąpienie od umowy, która jest liczona od wartości całkowitej umowy. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisów treści umowy na zapis, aby kara była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy. Jest to praktyka powszechnie stosowana w placówkach służby zdrowia. Zastosowanie pierwotnych postanowień umowy grozi przeniesieniem całkowitego ryzyka gospodarczego wyłącznie na Wykonawcę, co jest sprzeczne z orzecznictwem, które zobowiązuje Zamawiającego nie tylko do uwzględniania swojego interesu, a także interesów Wykonawcy. Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy. Pytanie dotyczące treści zapisów umowy: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu dotyczącego terminu dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na zapis: "Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy"? Doktryna oraz judykatura przyjmują stanowisko, zgodnie z którym za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela (Wykonawcy). Powyższe wynika również z brzmienia art. 454 § 2 k.c. zgodnie z którym miejscem spełnienia świadczenia, jest miejsce siedziby przedsiębiorstwa wierzyciela. W związku z tym dopiero uzyskanie środków na rachunku wierzyciela może być uznane za spełnienie świadczenia, jako realne rozliczenie zobowiązania. Przyjęcie dnia obciążenia rachunku Zamawiającego jako dnia zapłaty prowadzi do sytuacji, w której Wykonawca nie otrzymawszy środków w terminie, znajduje się jednocześnie w sytuacji, w której świadczenie uznane jest za spełnione. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 4 stycznia 1995 r., sygn. akt III CZP 164/94, przepis art. 454 k.c. wprawdzie wprost reguluje problematykę miejsca wykonania zobowiązania, jednakże - co nie budzi wątpliwości - dotyczy także chwili spełnienia świadczenia. Skutkiem rozliczenia przeprowadzonego w formie bezgotówkowej jest obciążenie rachunku dłużnika oznaczoną w jego dyspozycji kwotą, a następnie uznanie - tą samą kwotą - rachunku wierzyciela. Ze względu na fakt, że uznanie polega na uczynieniu na rachunku wierzyciela stosownego wpisu po stronie credit ("ma"), wierzyciel z tą samą chwilą uzyskuje uprawnienie do swobodnego rozporządzania objętymi wpisem środkami pieniężnymi. W efekcie uznanie rachunku wierzyciela realizuje klasyczną konstrukcję zapłaty. Z tą chwilą następuje umorzenie (wygaśnięcie) zobowiązania - stwierdził Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały. Tym samym wnosimy o dokonanie zmiany w treści wzoru umowy, zgodnie z powyższym pytaniem oraz zasadami regulowania zobowiązań wynikającymi z przepisów kodeksu cywilnego. Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy. Pytanie dotyczące treści zapisów umowy: Czy Zamawiający potwierdza, iż dostarczenie dokumentacji potwierdzającej zachowanie podczas transportu zalecanych przez producenta warunków temperaturowych i dotyczy tylko tych wyrobów medycznych, których dokumentacja techniczna nakłada obowiązek monitorowania powyższego? Zgodnie z § 10 pkt 7 "Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. dotyczącego podstawowych warunków prowadzenia aptek" - kontrola warunków transportu powinna uwzględniać zalecenia producenta i specyfikę produktu. Regulacje nie mogą wprowadzać dodatkowych restrykcji wykraczających poza standardy Unii Europejskiej, określone w rozporządzeniach MDR i IVDR. Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 3 Rozporządzenia UE 2017/745 (MDR) i 2017/746 (IVDR): Dystrybutorzy zapewniają, aby w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu były zgodne z warunkami określonymi przez producenta. Jeśli producent nie określił szczególnych wymagań dotyczących temperatury i wilgotności transportu, nie można nakładać na dystrybutorów dodatkowych obowiązków". Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pakiet nr 1, poz. 1 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej serwety do przenoszenia i repozycjonowania pacjenta, używana również jako okrycie pacjenta. Wykonana z poliestru o gramaturze 80 g/m2 i wytrzymałości do 224 kg (suchy i mokry). Trwały i przyjemny w dotyku materiał poprawia komfort użytkowania. Wymiary 152x198 (+/- 3) cm, kolor biały. Pakowana po 48 szt. w kartonie. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. Proponowane parametry są zupełnie rozbieżne od wymaganych przez Zamawiającego. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety ochronnej na stół operacyjny, przeciwodleżynowej, 5-cio warstwowej, zintegrowanej wielopunktowo - brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samo wygładzająca się. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozprowadzanie wilgoci. Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej, matowej (niebłyszczącej), teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Parametry: - chłonność 4500-4900 ml/m2 i wskaźnik chłonności min. 2000 % potwierdzone kartą producenta (potwierdzone badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zgodnie z ISO 9073-6), - gramatura podstawowa: 240 g/m2 (+/- 10 g/m2), - wymiary: 102 x 230 cm, rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzezroczystego laminatu, - odprowadzanie wilgoci min. 65 mm w czasie 1 minuty (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zgodnie z ISO 9073-6), - pakowana po 20 sztuk na karton Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. Proponowane parametry są zupełnie rozbieżne od wymaganych przez Zamawiającego. 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety ochronnej na stół operacyjny, przeciwodleżynowej, 5-cio warstwowej, zintegrowanej wielopunktowo - brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samowygładzająca się. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozprowadzanie wilgoci. Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej foli polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Wszystkie krawędzie uszczelnione. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Parametry: - chłonność 3750 - 4000 ml/m2 i wskaźnik chłonności min. 2490 % potwierdzone kartą producenta (potwierdzone badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zgodnie z ISO 9073-6), - gramatura podstawowa: 150 g/m2 (+/- 10 g/m2), - wymiary: 102 x 230 cm, rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzezroczystego laminatu, - odprowadzanie wilgoci min. 35 mm w czasie 1 minuty (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zgodnie z ISO 9073-6), - pakowana po 20 sztuk/karton Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. Proponowane parametry są zupełnie rozbieżne od wymaganych przez Zamawiającego. Pakiet nr 1, poz. 2 Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie serwety ochronnej na stół operacyjny, przeciwodleżynowej, 5-cio warstwowej, zintegrowanej wielopunktowo - brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samowygładzająca się. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozprowadzanie wilgoci. Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej, matowej (niebłyszczącej), teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Parametry: - chłonność 4500-4900 ml/m2 i wskaźnik chłonności min. 2000 % potwierdzone kartą producenta (potwierdzone badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zgodnie z ISO 9073-6), - gramatura podstawowa: 240 g/m2 (+/- 10 g/m2), - wymiary: 102 x 230 cm, rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzezroczystego laminatu, - odprowadzanie wilgoci min. 65 mm w czasie 1 minuty (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zgodnie z ISO 9073-6), - w zestawie z miękką, jednorazową, poliestrową serwetą do repozycjonowania pacjenta w rozmiarze 102 x 152 cm (+/- 1 cm) o gramaturze min. 80 g/m2, udźwig min. 200 kg - 1 zestaw/najmniejsze opakowanie jednostkowe, 24 zestawy w kartonie. Odpowiedź: Zamawiający dopuści, pod warunkiem, że warstwa chłonna serwety p. A ma szerokość zgodną z SWZ.

Zamawiający

/-/ Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

Ilona Idasiak-Piechocka