10WSzKzP SPZOZ 							Bydgoszcz dnia: 2026-02-16

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 1282/26

Sprawa nr: 19/2026

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa stołu formalinowego. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 19/2026 |
| # WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ |  |  |

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1 Prosimy o modyfikację zapisów § 8 ust. 1 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

PYTANIE NR 2 Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna Warunki serwisu i gwarancji Punkt. 29 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o wydłużenie czasu naprawy bez użycia część do 7 dni roboczych. Wydłużenie czasu pozwoli na dokładne zidentyfikowanie problemu i tym samym szybszą i skuteczną naprawę urządzenia. Wydłużenie terminu może pomóc również w lepszym zarządzaniu zasobami serwisowymi u Wykonawcy jak również u Zamawiającego, co pozwoli na bardziej efektywne zaplanowanie pracy nie powodujące zakłóceń i zachowujące ciągłość pracy szpitala. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu naprawy bez użycia części zamiennych do 7 dni roboczych. Punkt.30 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o wydłużenie czasu naprawy z użyciem części zamiennych do 21 dni roboczych. Czasami naprawa wymaga specjalistycznych części, które mogą być trudne do zdobycia. Dłuższy czas przystąpienia do naprawy umożliwi ich zamówienie i dostarczenie, co zapewni wysoką jakość serwisu. Wykonawca chce mieć pewność, że części niezbędne do skutecznej naprawy są dostępne i dotrą na czas, ponieważ procedury importowe i celne wymagają czasu. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu naprawy z użyciem części zamiennych do 14 dni roboczych. Punkt.34 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o modyfikację zapisu „Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji” na „ Czas naprawy gwarancyjnej trwającej ponad 7 dni kalendarzowych przedłuża gwarancję o czas przerwy w eksploatacji” . Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

PYTANIE NR 3 Pozycja 6 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że przez "elastyczny odciąg powietrza" rozumie wbudowane w tylną ścianę urządzenia elastyczne ramie odciągowe z możliwością ustawienia w optymalnym położeniu podczas pracy. Możliwość obrotu o minimum 180 stopni w osiach X/Y/Z, możliwość otwarcia/ zamknięcia ciągu, budowa modułowa w celu możliwości dostosowania długości ramienia (bez konieczności stosowania narzędzi) Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy przez wskazanie "Stół formalinowy wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej" wymaga rozwiązania wykonanego ze stali nierdzewnej typu minimum AISI 304 (stal zgodna minimum z normami AIS/304 i AISI304L (DIN 1.4307))? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o informację czy w ramach zapewnienia najwyższej klasy wyrobu oraz porównywalności ofert wymaga dostarczenia świadectwa jakości stali wykonanego przez zewnętrzne laboratorium? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozycja 1 Prosimy o informację czy Zamawiające wymaga aby elementy konstrukcyjne stołu zostały wyprodukowane lub wprowadzone do obrotu u w jednym z państw członkowskich UE? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zamawiający

Wykonano w  2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); SZPubl. T 2612 B5

Wyk. Karolina Kornowska – tel. 261 417 364, e-mail: kornowska4835@10wsk.mil.pl

Data: 2026-02-16