Parametry techniczno – użytkowe

Monitor płodu – 2 szt.

| Pełna nazwa oferowanych urządzeń/model/typ/nr katalogowy |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji |  |

| Lp. |  | Wymagana wartość graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitorowanie FHR i Toco | TAK |  |
| 2. | Monitorowanie MHR | TAK |  |
| 3. | Ustawienie granic alarmów wszystkich mon. parametrów | TAK |  |
| 4. | Obsługa za pomocą ekranu dotykowego | TAK |  |
| 5. | Kolorowy wyświetlacz 6,5 cala TFT | TAK |  |
| 6. | Duże i czytelne czcionki monitorowanych parametrów | TAK |  |
| 7. | Ekranowa klawiatura | TAK |  |
| 8. | Interfejs do podłączenia klawiatury zewnętrznej i myszki | NIE |  |
| 9. | Interfejs do monitorowania ciąży bliźniaczej | TAK |  |
| 10. | Układ wykrywania koincydencji i separacji krzywych | TAK |  |
| 11. | Analiza zapisu NST | NIE |  |
| 12. | Zasilanie akumulatorowe | TAK |  |
| 13. | Możliwość monitorowania trojaczków | NIE |  |
| 14. | Niski poziom energii ultradźwiękowej (2,77 +/- 0,56mW/cm² | TAK |  |
| 15. | Wodoszczelne przetworniki Cardio i Toco | TAK |  |
| 16. | Inteligentne przetworniki automatycznie rozpoznawane przez system | TAK |  |
| 17. | Identyfikacja przetworników po pojawieniu się zapisu FHR | TAK |  |
| 18. | Automatyczne wykrywanie ruchów płodu FMP | TAK |  |
| 19. | Czasownik NST | TAK |  |
| 20. | Znacznik zdarzeń dla pacjentki | TAK |  |
| 21. | Chłodzenie aparatu konwekcyjne | TAK |  |
| 22. | Pamięć monitorowanych parametrów, wydruk zapisanych epizodów | TAK |  |
| 23. | Możliwość tworzenia dokumentacji, wprowadzanie danych pacjentki i notatek | TAK |  |
| 24. | Współpraca z systemem nadzoru położniczego i telemetrią | NIE |  |
| 25. | Rejestrator zintegrowany z monitorem | TAK |  |
| 26. | Różnorodność mocowań: na ścianie lub wózku | TAK |  |
| 27. | Wyposażenie: wózek pod kardiotokograf, głowica US/Cardio – 1 szt., głowica Toco MP – 1 szt., znacznik ruchów płodu | TAK |  |

| Lp. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | OKRES GWARANCJI |  |  |
| 1 | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji (miesiące). | 24 miesiące |  |
| 2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
| 3 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | 1 przegląd/rok |  |
| 4 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Max. 48 godzin |  |
| 5 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Max. 14 dni |  |
| 6 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy. | TAK |  |
| 7 | Certyfikaty, deklaracja zgodności, dopuszczenie do obrotu | TAK |  |
| B | SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |
| 1 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego (w latach). | min. 10 lat |  |
| 2 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie. | min. 6 miesięcy |  |
| C | SZKOLENIA |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem). | TAK |  |
| 2 | Personel medyczny w zakresie obsługi i eksploatacji zakupionego sprzętu: - przy uruchomieniu zestawu - odświeżające bezpośrednio w ramach przeglądu okresowego oraz przed ukończeniem okresu gwarancji. | TAK |  |