Bydgoszcz dnia: 2026-02-20

10.WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 1486/26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych do analizatorów parametrów krytycznych wraz z dzierżawą urządzeń na 36 m-cy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 11/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10.WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 § 8 - Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto, a nie brutto. Uzasadnienie: VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Pytanie nr 2 § 8 pkt 1 ppkt 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do maksymalnie 5% wartości netto niezrealizowanej umowy? Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie od umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Pytanie nr 3 Umowa dzierżawy: § 5 pkt 1 - Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto, a nie brutto. Uzasadnienie: VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Pytanie nr 4 Dotyczy Załącznik nr 9 do SWZ pkt. 13 "Automatyczna kalibracja, bez konieczności ingerencji Użytkownika lub kalibracja fabryczna. Wszystkie parametry kalibrowane w pełni automatycznie bez ingerencji Użytkownika". Prosimy o informacje czy Zamawiający dopuści analizator, w którym oprócz codziennej kalibracji czułości hemoglobiny okresowo wykonywana jest, przez autoryzowany serwis wykonawcy, kalibracja widma oksymetru. Do tej procedury wykorzystywany jest zewnętrzny płyn kalibracyjny tHb, lecz procedura ta w żaden sposób nie obciąża personelu Zamawiającego dodatkową pracą. STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 5 Dotyczy Załącznik nr 9 do SWZ, Punkt 37. "Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnej obsługi serwisowej tj. wykonywanie wszelkich czynności w celu utrzymania lub przywrócenia pełnej sprawności przez cały okres dzierżawy aparatu". Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby jako jedną z alternatywnych form świadczenia usług serwisowych, dodatkowo do telefonicznych i stacjonarnych, był zdalny dostępu zgodnie z podanymi poniżej wytycznymi. Jeśli nie, to czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca dostarczył zewnętrzne łącze SafeConnect zapewniające bezpieczne podłączenie we własnym zakresie? Aplikacja aparatu zawiera zintegrowany VPN ProxyPro SSL. Ze względu na wbudowaną ochronę systemu operacyjnego, nie ma możliwości instalacji VPN innych dostawców. Oferowane analizatory wymagają stałego podłączenia z bezpiecznymi serwerami w celu instalacji wymaganych aktualizacji oprogramowania. Rodzaj rozwiązania; Nazwa usługi/serwera; Adresy URL (FQDN); Porty; Adresy IP. Pomoc zdalna; Pomoc zdalna (globalna); Remotedk.radiometer.net Remotedk4.radiometer.net Remotedk5.radiometer.net Remotedk6.radiometer.net Remotedk7.radiometer.net Remotedk8.radiometer.net Remotedk10.radiometer.net Remotedk11.radiometer.net Remotedk12.radiometer.net; TLS (https) TCP/443; 195.41.216.184 195.41.216.193 195.41.216.196 195.41.216.195 195.41.216.197 195.41.216.194 195.41.216.188 195.41.216.131 195.41.216.210. Pomoc zdalna; Pomoc zdalna (CN); Remotecn.radiometer.net; TLS (https) TCP/443; 58.247.178.253. Analizy danych (RadCon); Device Insights (RadCon/gen. 1); heimdall.radiometer.net; TLS (https) TCP/443; 195.41.216.173. Analizy danych; Device Insights (IoT gen. 2) ¦ Serwer udostępniania urządzeń; global.azure-devices-provisioning.net; TLS (https) TCP/443; Różne adresy IP. Analizy danych; Device Insights (IoT gen. 2) ¦ Microsoft Azure IOT Hub; lc-westeurope-iothub.azure-devices.net; TLS (https) TCP/443; 40.113.176.171. Analizy danych; Device Insights (IoT gen. 2) ¦ Usługi Microsoft Azure API Management; lc-westeurope-iotgw-apim.azure-api.net; TLS (https) TCP/443; 52.142.194.244. Analizy danych; Device Insights (IoT gen. 2) ¦ Usługaanalityczna Microsoft Cloud Log; 185db0bb-4ac1-4449-9920-d85ee8b30bc2.ods.opinsights.azure.com; TLS (https) TCP/443; Różne adresy IP. Analizy danych; Device Insights (IoT gen. 2) ¦ Microsoft Device Code Authentication (MFA); login.microsoftonline.com; TLS (https) TCP/443; Różne adresy IP. STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 6 Dotyczy: Umowa Projekt, § 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych z terminem przydatności do użycia wynoszącym 3 miesiące od daty dostawy? STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 7 Dotyczy: SWZ, PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia wraz z ofertą pełnej instrukcji obsługi analizatora? Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w parametrach dostarczy wyciągi stron z instrukcji, ulotki i specyfikacje. Możliwości techniczne transferu danych platformy utrudniają poprawne załadowanie oferty. Instrukcja w wersji elektronicznej jest dużym plikiem, chronionym dodatkowymi zabezpieczeniami, które uniemożliwiają jej podpisanie i edycję. STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza ze względu na możliwości techniczne transferu danych platformy. Pytanie nr 8 Zał. 9 Ad. pkt.1 Prosimy o sprawdzenie, doprecyzowanie i sprostowanie czy nie nastąpiła omyłka pisarska i analizator bezobsługowy pracujący na bazie jednej kasety nie powinien otrzymać 10 pkt, a aparat wymagający wymiany dwóch kaset w różnym czasie nie powinien otrzymać 5 pkt? Wydaje się być jasnym, że intencją Zamawiającego jest premiowanie rozwiązań bezobsługowych z mniejszą liczbą kaset do wymiany. Wynika to także z przydzielenia zera punktów rozwiązaniu najbardziej obsługowemu - systemowi, w którym należy wymieniać aż trzy kasety. STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 9 Zał. 9 Ad. pkt.4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na analizator o zakresie liniowości oznaczania wapnia zjonizowanego 0,11-5 mg/mL? STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga Pytanie nr 10 Zał. 9 pkt. 32 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatorów używanych, pozostających obecnie w posiadaniu Zamawiającego? STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 11 Zał. 9 Ad. pkt.44 - Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy w przypadku, jeśli oferowany analizator decyzją producenta nie podlega przeglądom serwisowym, Zamawiający odstąpi od wymogu ich przeprowadzania? STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 12 Zał. 10 umowa - § 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin ważności dostarczanych odczynników był nie krótszy niż 4 miesiące licząc od daty dostawy? STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga Pytanie nr 13 Dot. Termin wykonania zamówienia. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę, instalację, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu w terminie 3 tygodni od podpisania umowy? STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie do celów realizacji prac wdrożeniowych i/lub serwisowych, połączenie typu VPN? STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie Pytanie nr 15 Prosimy o wskazanie osoby ze strony Zamawiającego odpowiedzialnej za odbiór podłączenia LIS/HIS (Imię, Nazwisko, email, telefon). STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: Odbiór podłączenia i realizacji:Ośrodek Informatyki, Dariusz Sapalski ,tel.661 910 310,e-mail:sapalski@0997@10wsk.mil.pl / Zakład Analityki Lekarskiej ,Edyta Onasz,tel.887 103 197,e-mail:onasz3589@10wsk.mil.pl Pytanie nr 16 Prosimy o wskazanie osoby kontaktowej ze strony Zamawiającego odpowiedzialnej za kontakt przy realizacji podłączenia LIS/HIS (Imię, Nazwisko, email, telefon). STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: Odbiór podłączenia i realizacji: Ośrodek Informatyki, Dariusz Sapalski ,tel.661 910 310, e-mail:sapalski@0997@10wsk.mil.pl / Zakład Analityki Lekarskiej ,Edyta Onasz,tel.887 103 197, e-mail:onasz3589@10wsk.mil.pl Pytanie nr 17 Czy zamawiający udostępni adresację IP dla serwerów i analizatorów przed planowaną datą instalacji? STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udostępni adresację IP dla serwerów i analizatorów.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 3.ark.

Egz. 1 - a/a kancelaria

Egz. 2 - Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Katarzyna Szułczyńska - tel. 261 417 448, e-mail: szulczynska5702@10wsk.mil.pl

Data: 20.02.2026 r.