Sprawa nr: 13/2026		SPECYFIKACJA TECHNICZNA				Załącznik nr 5 do SWZ

| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Komputer z oprogramowaniem do wymiarowania zastawek serca | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania podstawowe stacji: |  |  |  |
|  | Stacja przenośna typu laptop lub równoważny notebook | Tak |  |
|  | Procesor typu Intel Core Ultra 155H (16 rdzenni, 22 wątki) lub równoważny. Zamawiający uzna za równoważny każdy procesor innego producenta przy zachowaniu tych samych lub lepszych paramentów w zakresie ilości rdzenni i wątków oraz pod warunkiem współpracy z oprogramowaniem wskazanym w pozycji 8 specyfikacji | Tak |  |
|  | Karta graficzna dedykowana do współpracy z oprogramowaniem wskazanym w pozycji 8 Specyfikacji | Tak |  |
|  | Pamięć RAM min 16GB | Tak |  |
|  | Pamięć masowa dysk SSD min 1000GB | Tak |  |
|  | Ekran min 16”, min. 2560x1600 | Tak |  |
|  | System operacyjny np. Microsoft Windows 11 PRO lub równoważny. Zamawiający uzna za równoważny każdy system operacyjny innego producenta przy zachowaniu tych samych lub lepszych paramentów, pod warunkiem współpracy z oprogramowaniem wskazanym w pozycji 8 specyfikacji | Tak |  |
| Wymagania podstawowe oprogramowania: |  |  |  |
|  | Oprogramowanie rodzaju 3mensio zainstalowane na stacji | Tak |  |
|  | Dedykowane narzędzie do szybkiego, łatwego i wiarygodnego planowania procedur TAVI z dedykowanym modułem oceniającym aortę oraz drogę dostępu. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwia wykonywanie pomiarów zarówno w fazie ED jak i w fazie ES. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwia wykonywanie pomiarów opuszki aorty zaledwie w kilka sekund dzięki automatycznej segmentacji aorty wstępującej. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwia łatwe i precyzyjne zdefiniowanie płaszczyzny pierścienia. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwia wykonywanie pomiarów: • średnicy, powierzchni i obwodu, które mogą być mierzone prostopadle do linii środkowej światła. • długości w płaszczyźnie umożliwiającej m.in. analizę wysokości ujść tętnic wieńcowych. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwia ocenę opuszki aorty, dobór optymalnej projekcji, co znacząco oszczędza czas procedury. | Tak |  |
|  | Możliwość analizy zwapnień pod różnymi kątami, w celu precyzyjnego określenia kształtu i umiejscowienia. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwia szybkie planowanie drogi dla dostępu udowego oraz podobojczykowego. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwia ocenę średnicy naczynia oraz wizualizację jego kalcyfikacji i krętości. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwia automatyczną ocenę dostępu bezpośredniego lub transapikalnego dla dostępu bezpośredniego. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwia śledzenie drogi cewnika od płaszczyzny zastawki aż do skóry oraz pomaga uwidocznić różne wybrane struktury takie jak żebra, skórę, naczynia i kalcyfikacje. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie tworzy kompletny raport, w którym oznaczone są wykonane pomiary w poszczególnych modułach. Najbardziej istotne pomiary pokazane są w postaci infografiki. Raport umożliwia również dodawanie zrzutów ekranu. | Tak |  |
|  | Przeglądanie interaktywnych raportów na iPadzie. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwia przeglądanie raportów z interaktywną wizualizacją anatomii, pomiarów i zrzutów ekranu. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie zainstalowane na stacji | Tak |  |
| Inne wymagania: |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2025/2026. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuję się do zabrania i utylizacji na własny koszt wszelkich opakowań po dostarczonym sprzęcie (w szczególności: palet, opakowań kartonowych, zabezpieczeń ze styropianu, folii) | TAk |  |
|  | W ramach dostawy przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi sprzęt we wskazanym przez Zamawiającego miejscu |  |  |
| Warunki gwarancji i serwisu: |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące, maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji, obejmującej wszystkie czynności zapewniające 100% użytkowanie sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta zawarty w cenie oferowanego urządzenia | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48 h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 5 lat od momentu dostarczenia oferowanego sprzętu, umożliwiająca dokonywanie napraw po zakończeniu okresu gwarancji w okresie trwałości projektu | TAK Podać |  |

KWALIFIKOWANY PODPIS WYKONAWCY