Bydgoszcz dnia: 2026-02-24

10.WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 1639/26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne preparatów do mycia i dezynfekcji rąk, skóry, błon śluzowych, powierzchni, sprzętu oraz dezynfekcji i mycia maszynowego. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 2/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1 Zadnie 6 Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego zapisy SWZ konfekcjonowanego w opakowania po 200ml z przeliczeniem ilości. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza powyższe. Wykonawca winien zaoferować 2250 szt. po 200 ml. Zadanie 13 Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego zapisy SWZ na bazie 2% (2g) chlorheksydyny i alkoholu etylowego 70% (70g) zgodnie z zaleceniami CDC. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ, w szczególności zakresu bójczego oraz celu przeznaczenia jako preparatu do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych, w szczególności zewnętrznych elementów cewników centralnych i obwodowych.

PYTANIE NR 2 1. Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §10 ust. 1: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 2) 0,5% wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2. 3) 0,5% wartości brutto reklamowanej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 9 ust.5; 5) 50,00zł brutto za każde uchybienie obowiązku umownego w przypadku nieprzekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę wymaganych dokumentów wskazanych w § 3 ust 8 umowy w chwili przekazywania dostawy produktów leczniczych do Zamawiającego lub naruszeniu terminu określonego w § 3 ust. 12 Umowy, 6) 10% niezrealizowanej wartości umowy brutto za powierzenie wykonania umowy osobom trzecim bez uprzedniej zgody Zamawiającego ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 2. Czy w związku z wejściem w życie z dniem 01.02.2026 r. nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) wprowadzającej dla dużych przedsiębiorców obowiązek wystawiania i wysyłania faktur online wyłącznie w systemie KSeF, Zamawiający zastąpi zapisy umowy odnoszące się do procesu wystawiania i doręczania faktur, zapisami zgodnymi z powyższą ustawą, których wzorcową treść zamieszczamy poniżej: [W związku z wejściem w życie obowiązku korzystania z KSeF, wszystkie faktury ustrukturyzowane, dokumentujące transakcje objęte tym systemem, będą wystawiane i przesyłane Wykonawcę / Dostawcę / Sprzedawcę* oraz odbierane prze Zamawiającego /Odbiorcę /Kupującego* wyłącznie za pośrednictwem KSeF. W przypadku wystąpienia awarii Krajowego Systemu e-Faktur po stronie systemu, potwierdzonej komunikatem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uniemożliwiającej wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF, na czas trwania przeszkody faktury będą wystawiane w formie elektronicznej jako pliki PDF i przesyłane z adresu e-mail _______ na adres e-mail: _______.] ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy i jednocześnie dodaje do §3 ust 8 pkt 4) …..lub w przypadku awarii systemu KSeF ….. projektu umowy, który przyjmuje brzmienie - Do dnia powstania po stronie Wykonawcy obowiązku wystawiania faktur w KSeF lub w przypadku awarii systemu KSeF dopuszcza się doręczenie: - faktury papierowej (przy dostawie/ przesłanej pocztą / kurierem) lub - faktury elektronicznej (PDF) przekazanej - na adres apteka.zamowienia@10wsk.mil.pl lub - za pośrednictwem platformy faktur elektronicznych pefexpert.pl (wg nazwy szpitala lub numeru NIP). Zamawiający zamieszcza zaktualizowany projekt umowy na stronie prowadzonego postępowania https://e-propublico.pl pn. Projekt umowy UAKTUALNIONY oraz na stronie www.10wsk.mil.pl

PYTANIE NR 3 Dotyczy zapisów SWZ: - Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga 2. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Dotyczy Parametry Techniczne: 3. Dotyczy Zadania 2 Pozycji 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie środka o stężeniu roztworu roboczego wynoszącego 0,5%, spełniającego pozostałe wymagania Zamawiającego? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje wielkości opakowań możliwych do zaoferowania dla wszystkich pozycji na „10-20 litrów”. Zamawiający zamieszcza zaktualizowany formularz cenowy na stronie prowadzonego postępowania https://e-propublico.pl oraz na stronie www.10wsk.mil.pl pn. Formularz cenowy UAKTUALNIONY.xls 4. Dotyczy Zadania 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od dostarczenia oświadczenia Wykonawcy / Producenta informującego, że środek Z Pozycji 2 jest kompatybilny z akcesoriami wielorazowego użytku do robota chirurgicznego da Vinci Xi? Wykonawca swoje zapytanie uzasadnia informacjami pozyskanymi z instrukcji producenta robota da Vinci Xi oraz myjni, które są w posiadaniu Zamawiającego. Producent myjni Belimed rekomenduje stosowanie specjalnego programu przeznaczonego do reprocesowania robota da Vinci Xi z użyciem dezynfekcji termicznej. W instrukcji przygotowania do ponownego użycia akcesoriów da Vinci Xi m.in. na stronie 44 również rekomendowane jest stosowanie dezynfekcji termicznej (w załączeniu). ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający podtrzymuje wymaganie oświadczenia Wykonawcy / Producenta informującego, że środek zaoferowany w pozycji 2 jest kompatybilny z akcesoriami wielorazowego użytku do robota chirurgicznego da Vinci Xi. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z pkt 9.1. Lp 11 i 10.1 Lp. 6 SWZ, Wykonawca może złożyć oświadczenie, jak również dostarczyć wyciąg z instrukcji obsługi potwierdzające możliwość zastosowania zaoferowanego środka we wskazanych urządzeniach.

PYTANIE NR 4 1-Czy Zamawiający Zadaniu 3 poz. 1 dopuści preparat o następujących parametrach?? Preparat w koncentracie przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów zmywalnych powierzchni w środowisku szpitalnym; opakowanie kompatybilne z urządzeniami dozującymi DG1, DG3 oraz z możliwością zastosowania z systemem suchych chusteczek; wymagana pozytywna opinia kliniczna IMiDz lub placówki równoważnej gwarantująca bezpieczeństwo zastosowania na oddziałach pediatrycznych; substancje aktywne: 2-fenoksyetanol, N,N-bis-(3-aminopropylo) dodecyloamina, chlorek benzalkoniowy (bezaldehydowy, bez substancji lotnych i zapachowych); spektrum działania roztworu roboczego w warunkach brudnych: bakteriobójczy (EN 13727 / EN 16615), drożdżakobójczy (EN 13624 / EN 16615), wirusobójczy - wirusy osłonkowe (EN 14476) – 1,5%, 5 min; wirusobójczy - wirus Norowirus (EN 14476) – 1,5%, 30 min; prątkobójczy (EN 14348) - 1,5%, 60 min; bakteriobójczy (EN 13727 / EN 16615), drożdżakobójczy (EN 13624 / EN 16615) – 0,5%, 15 min; wirusobójczy - wirusy osłonkowe (EN 14476) – 0,5%, 30min; ograniczone spektrum działania wirusobójczego – Adenowirus, Norowirus (EN 14476) – 2%, 30 min i 1%, 60min; produkt posiadający podwójną rejestrację (wyrób medyczny i biobójczy) ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający, nie dopuszcza powyższego. Zamawiający informuje, że w Zadaniu 3 poz. 1 dopuści wyłącznie preparat spełniający wszystkie wymagania określone w SWZ, w szczególności w zakresie spektrum bójczego i maksymalnych czasów działania wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Na podstawie parametrów przedstawionych przez Wykonawcę w przesłanym pytaniu, Zamawiający stwierdza, że zaoferowany preparat nie spełnia wymagań SWZ w zakresie: - Tbc (min. M. terrae) EN 14348 – do 15 minut (wskazano 1,5% / 60 min), - EN 16615 dla drożdżakobójczości – do 5 minut (wskazano 0,5% / 15 min). 2- Czy Zamawiający w Zadaniu 4 poz. 1 , dopuści preparat o spectrum działania Tbc 60 min i wirusy 15 min ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający koryguje omyłkę pisarską dotyczącej numeracji L.p. pozycji w zadaniu 4. Zamawiający nie dopuszcza powyższego w zakresie pozycji 1 dotyczącej preparatów do mycia i dezynfekcji precyzyjnych narzędzi obrotowych. Zamawiający wymaga skuteczności bójczej w czasie nie przekraczającym dla Tbc 15 minut. W przypadku, jeżeli pytanie dotyczy pozycji 2 w zadaniu 4, Zamawiający dopuszcza powyższe. Zamawiający zamieszcza zaktualizowany formularz cenowy na stronie prowadzonego postępowania https://e-propublico.pl oraz na stronie www.10wsk.mil.pl pn. Formularz cenowy UAKTUALNIONY.xls

PYTANIE NR 5 Dot. Zadania 2 1. Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 3 preparatu typu Viruton Extra o następujących właściwościach: Enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszcza zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed.dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Spektrum działania: bakterie(w tym MRSA), grzyby (C.albicans i A. brasiliensis), prątki (M.terrae, M.avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus Adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus Polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%, wirus Noro - 4% 15 min. - pełna wirusobójczość i grzybobójczość. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. oraz 2.2 (pełna wirusobójczość) dedykowanej dla narzędzi. Opakowanie 5 l. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości według zapotrzebowania Zamawiającego. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ dla Zadania 2 poz. 3, przedmiotem zamówienia jest łagodny, enzymatyczny środek myjący, przeznaczony do ręcznego oraz maszynowego mycia narzędzi i endoskopów, o charakterze niskopieniącym, niewykazujący właściwości dezynfekcyjnych. Przedstawiony w pytaniu preparat zawiera czwartorzędowe związki amonowe (QAV) oraz wykazuje potwierdzone działanie biobójcze, co kwalifikuje go jako preparat myjąco-dezynfekcyjny. Tym samym nie spełnia wymagań OPZ dla wskazanej pozycji, która dotyczy wyłącznie preparatu przeznaczonego do etapu mycia wstępnego, poprzedzającego właściwy proces dezynfekcji. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania preparatu o parametrach wskazanych w pytaniu. 2. Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 3 preparatu typu Viruton Pulver o następujących właściwościach: Preparat w proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED, z zawartością kwasu adypinowego oraz enzymów (proteaza, amylaza, lipaza, mannaza) przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych (instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, urządzeń anestezjologicznych). Możliwość zastosowania do dezynfekcji powierzchni sprzętów medycznych, m.in. inkubatorów. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjkach automatycznych, myjkach endoskopowych. Z zawartością substancji zapobiegających pyleniu. Aktywność niezanieczyszconego roztworu roboczego - 30h. Spektrum działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA) (EN 14561), F (C.albicans, A.brasiliensis) EN 14562, prątki (M.terrae, M.avium) EN 14563, V (adeno, polio, noro) wg. EN 14476, oraz 17111 - pełna wirusobójczość w fazie 2.2., pełna sporobójczość potwierdzona normą 17126 (C. difficile, B. subtilis, B. cereus) - od 1% w 10 min. Nie wymaga dodatku aktywatora. Opakowanie 5kg. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości według zapotrzebowania Zamawiającego. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zgodnie z OPZ w Zadaniu 2 poz. 3 wymagany jest łagodny, enzymatyczny środek myjący, przeznaczony do etapu wstępnego mycia narzędzi i endoskopów, o charakterze niskopieniącym, bez właściwości utleniających oraz bez działania sporobójczego. Przedstawiony w pytaniu preparat oparty jest na nadwęglanie sodu i TAED, czyli substancjach o silnym działaniu utleniającym i dezynfekcyjnym, wykazujących pełne spektrum biobójcze, w tym działanie sporobójcze (EN 17126). Tym samym kwalifikuje się jako preparat myjąco-dezynfekcyjny o wysokiej aktywności biobójczej, a nie jako łagodny środek myjący wymagany w tej pozycji. Dodatkowo forma proszku oraz właściwości utleniające mogą wpływać na kompatybilność materiałową w przypadku delikatnych elementów endoskopów oraz instrumentarium precyzyjnego, co pozostaje niezgodne z założeniami OPZ dla tej pozycji. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania preparatu o wskazanych parametrach Dot. Zadania 3 1. Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 preparatu typu Quatrodes Extra o następujących właściwościach: Koncentrat na bazie amin (QAV) przeznaczony do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, dużych powierzchni wodoodpornych (łóżek, podłóg, blatów, ścian). Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej, może być używany do dezynfekcji materiałów obiciowych, tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, a także niklu oraz chromu. Polecany do wyrobów ze szkła akrylowego. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt bez zawartości aldehydów i fenoli. Posiada opinię producenta wyrobów medycznych FAMED. Produkt posiada pozytywna opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans) - 0,25% w 15 minut, prątki (M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 30 minut. Wirus polio, rota - 1% w 15 minut. Możliwość poszerzenia spektrum o A. brasiliensis - 1,5% w 60 minut oraz wirus Noro - 4% w 15 minut. Pełne spectrum wirusobójcze i grzybobójcze. Produkt posiada badania wg. EN 16615 dla B, C. albicans - 1% w 15 minut. Spektrum potwierdzone badaniami wg norm EN 14885. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Środek posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny klasy IIa i produkt biobójczy. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ dla Zadania 3 poz. 1, Zamawiający wymaga preparatu do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych, wykazującego skuteczność biobójczą w maksymalnych czasach działania wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Z przedstawionych w pytaniu parametrów wynika, że zaoferowany preparat nie spełnia wymagań Zamawiającego w zakresie czasów działania wobec wybranych grup drobnoustrojów, w szczególności w odniesieniu do B – 15 minut, Tbc – 15 minut oraz F (C. albicans, A. brasiliensis) – 60 minut. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania preparatu o parametrach wskazanych w pytaniu. Dot. Zadania 4 1. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 1 preparatu typu Viruton Bohr o następujących właściwościach: Gotowy preparat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji precyzyjnych narzędzi obrotowych oraz pozostałych inwazyjnych wyrobów medycznych. Zalecany do dezynfekcji: wierteł, frezów kostnych ze stali, twardych metali, diamentów, narzędzi ściernych i polerujących takich jak: gumki silikonowe, płytki ceramiczne oraz narzędzi do leczenia kanałowego. Zawierający inhibitor korozji chroniący instrumenty ze stali i stopów metali. Posiadający bardzo dobre właściwości myjące, również w przypadku zaschniętych pozostałości organicznych. Do stosowania poprzez zanurzenie w wannie do dezynfekcji lub w myjce ultradźwiękowej. Skład: czwartorzędowe związki amonowe, inhibitory korozji. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), prątki (M. terrae, M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, SARS-Cov-2, Herpes, wirus grypy typu A, Ebola, Adeno, Polio) w 15 min. w warunkach brudnych, w fazie 2.2 dedykowanej dla narzędzi. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza powyższe. 2. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 2 preparatu typu Quatrodes Unit NF o następujących właściwościach: Preparat w postaci koncentratu do mycia i dezynfekcji systemów ssących, separatorów amalgamatu i misek unitu stomatologicznego. Zapobiegający powstawaniu biofilmu, z możliwością stosowania do wanien z hydromasażem. Preparat niepieinący - ważne w dezynfekcji systemów zamkniętych. Bez aldehydów i fenoli. Spektrum działania: B (MRSA), F (C.albicans), V (HBV, HCV, HIV, HSV, wirus grypy) w czasie 15 min, w stężeniu 2%, Tbc (. tuberculosis) w 4% w 60 minut. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza powyższe. Dot. Zadania 14 1. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 2 preparatu typu Velox Oxy Eta o następujących właściwościach: Gotowy do użycia preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni sprzętu medycznego - łózek, foteli, szafek, aparatury medycznej, inkubatorów, sprzętu rahabilitacyjnego. Preparat posiada rejestrację jako produkt biobójczy - równiez do powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład w 100 g preparatu : etanol 72,8g, propan-2-ol 7,2 g (80g alkoholu/100g produktu); nadtlenek wodoru 3 g. Bez zawartości aldehydów i fenoli. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, F(C. albicans, A. brasiliensis), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-CoV-2) - w czasie 30 sekund; polio, adeno, noro - 30 sekund; prątki(M. terrae, M. avium) - 3 minuty, spory B. subtilis (EN 13704) - 10 minut, C. difficile (EN 17126) - 15 minut (warunki czyste), 30 min. (brudne). Preparat posiada badania zgodnie z EN 16615. Opakowanie: 1l ze spryskiwaczem. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości według zapotrzebowania Zamawiającego. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zamawiający wymaga preparatu o dualnej rejestracji jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny.

PYTANIE NR 6 Zadanie 2 Poz. 1 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego środka do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych np.: stelaży łóżek, wózków, stołów operacyjnych w myjniach – dezynfektorach. Posiadającego działanie bakteriobójcze (EN 13727, EN 14561), drożdżakobójcze (EN 13624, EN 14562) i wirusobójcze (EN 14476, EN 1711) BVDV, Vaccinia. Preparat skuteczny w temperaturze 55°C, w stężeniach 1% i czasie 2 minut. Zawierający w składzie m. in. chlorek dioktylodimetyloamoniowy, fenoksypropanol oraz niejonowe związki powierzchniowo czynne. pH koncentratu ok. 6, Opakowanie 20l po odpowiednim przeliczeniu. Wyrób medyczny. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający informuje, że w Zadaniu 2 poz. 1 dopuści wyłącznie preparat spełniający wszystkie wymagania określone w OPZ, w szczególności w zakresie skuteczności bójczej i maksymalnych czasów działania. Z przedstawionych informacji wynika, że preparat wykazuje działanie bakteriobójcze w czasie 2 minut, podczas gdy Zamawiający wymaga skuteczności wg EN 13727 w czasie do 1 minuty, a ponadto nie przedstawiono potwierdzenia działania prątkobójczego (EN 14348 do 3 minut), które jest wymagane w OPZ. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu o parametrach wskazanych w pytaniu. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje wielkości opakowań możliwych do zaoferowania dla wszystkich pozycji na „10-20 litrów”. Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie preparatu w postaci koncentratu zawierającego w składzie: aldehyd glutarowy, inhibitory korozji. Przeznaczonego do chemiczno-termicznego przygotowania endoskopów i oprzyrządowania endoskopowego. Spektrum: B, F, Tbc, V (polio, BVDV, adeno, papova SV40, parwowirus, vaccinia), spory jaja glisty w stężeniu, S (C. difficile) 1% i czasie działania 5 min. Preparat posiada dobrą tolerancję materiałową: silikon, poliureta, kauczuk, polipropylen, poliwęglan, miedź, mosiądz, cynk, żelazo. Dozowanie 10 ml/1L, pH koncetratu ok. 3,6 / 20 °C / koncentrat. Wyrób medyczny. Opakowanie 5l lub 20l. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający informuje, że dopuści w Zadaniu 2 poz. 2 preparat spełniający wymagania OPZ, w tym w szczególności: oparty na aldehydzie glutarowym, niewykazujący właściwości myjących (bez dodatku środków powierzchniowo czynnych) oraz potwierdzający skuteczność zgodnie z normami EN 13727 i EN 14561, EN 13624 i EN 14562, EN 14348 i EN 14563, a także EN 14476 lub równoważnych w warunkach termiczno-chemicznych, w czasie do 5 minut. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje wielkości opakowań możliwych do zaoferowania dla wszystkich pozycji na „10-20 litrów”. Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w postaci koncentratu przeznaczony do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego. Produkt na bazie czwartorzędowych związków amonowych, kompleksu trój-enzymatycznego (amylaza, proteaza, lipaza) oraz substancji powierzchniowo czynnych. Oferowany preparat posiada bardzo dobrą tolerancję materiałową potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Produkt może być stosowany myjkach ultradźwiękowych, jest odpowiedni do czyszczenia i dezynfekcji wyrobów medycznych ze stali nierdzewnej poprzez ich zanurzenie w preparacie i przetrzymywanie do 72h przy zachowani odpowiednich warunków. Wykazujący skuteczność na B (EN 13727, EN 14561) V (EN 14476, EN 17111) (vaccinia), F (C. albicans) ( EN 13624, EN 14562) warunki brudne - 2% w 15 minut., 1% w 30 min. Wyrób medyczny klasy IIa przebadany zgodnie z normami europejskimi faza 2 etap 2. Opakowanie 5l z pompką po odpowiednim przeliczeniu. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu o parametrach wskazanych w pytaniu, gdyż opis dotyczy preparatu do mycia i dezynfekcji, natomiast w Zadaniu 2 poz. 3 wymagany jest łagodny, enzymatyczny środek myjący przeznaczony do ręcznego oraz maszynowego mycia narzędzi i endoskopów, niskopieniący i dedykowany do myjni - dezynfektorów oraz myjek ultradźwiękowych. Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie słabo alkaicznego preparatu do automatycznego reprocesowania na bazie substancji powierzchniowo czynnych i enzymów (koncentrat w płynie nie zawiera krzemianów) i służy jako uniwersalny środek do mycia termostabilnych i termolabilnych instrumentów oraz endoskopów sztywnych i elastycznych. Produkt zawiera anionowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne, enzymy, środki solubizujące, inhibitory korozji. Oferowany preparat może być stosowany wobec materiałów wyjątkowo wrażliwych takich jak: anodowane aluminium czy metale nieżelazne. pH>10 roztworu roboczego ograniczenie do minimum ryzyka vCJK (zgodnie z zaleceniami RKI) Standardowe dozowanie 5 ml/l (stężenie 0,5 %) lub 3-10 ml/l (stężenie 0,3-1%), endoskopy 35-55°C- 3-10 min., narzędzia chirurgiczne 40-60°C w czasie 5-10 min. pH ok. 10,7 w 20 °C ( koncentrat). Wyrób medyczny, opakowanie 5L lub 20L. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający informuje, że w Zadaniu 2 poz. 3 dopuści preparat spełniający wymagania OPZ dla łagodnego, enzymatycznego środka myjącego, w tym w szczególności: przeznaczenie do ręcznego i maszynowego mycia narzędzi oraz endoskopów, możliwość stosowania w myjniach-dezynfektorach i myjkach ultradźwiękowych oraz charakter niskopieniący. Dodatkowo zaoferowany preparat musi być dopuszczony do użycia z akcesoriami wielorazowego użytku do robota da Vinci Xi SK8242, co powinno zostać potwierdzone stosownym oświadczeniem wskazanym w pkt 9.1. Lp 11 oraz 10.1 Lp 6 SWZ. Jeżeli zaoferowany preparat spełnia powyższe wymagania i zostanie to wykazane w dokumentacji, Zamawiający dopuści jego zaoferowanie. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje wielkości opakowań możliwych do zaoferowania dla wszystkich pozycji na „10-20 litrów”. Zadanie 6 poz. 1 1. Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt do dekontaminacji i nawilżenie jamy ustnej i gardła. Preparat wspomagający w higienie zmian w jamie ustnej. Produkt zawiera w składzie octenidynę. Bezbarwny płyn do płukania jamy ustnej, zawierający substancję o właściwościach antybakteryjnych, jest skuteczny do dekontaminacji niepożądanych organizmów, wspomaga ochronę przed parodontozą i zapalaniem dziąseł poprzez dekontaminację trudno dostępnych miejsc zapobiega oraz redukuje nieprzyjemne zapachy z ust spowodowane działaniem bakterii. Preparat nie przebarwia szkliwa, nie zawiera chlorheksydyny, nie zawiera alkoholi. Kosmetyk, opakowanie 250 ml z odpowiednim przeliczeniem. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:: Zamawiający nie dopuszcza powyższego ponieważ skład oferowanego preparatu nie odpowiada wymaganiom określonym w OPZ 2. Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt do płukania jamy ustnej. Preparat do czasowego zmniejszania liczby bakterii w jamie ustnej oraz czasowego zahamowania tworzenia się płytki nazębnej, w przypadku niedostatecznej higieny jamy ustnej, zarejestrowany jako produkt leczniczy. Zawierającego w składzie oktenidynę. Skutecznego wobec bakterii zgodnie z normą EN 13727 (S. aureus, E. coli K12, E. hirae, P. aeruginosa) oraz drożdży (C. albicans) zgodnie z normą EN 13624. Może być stosowany przez kobiety ciężarne, zgodność z zalecenia KRINKO dotyczącymi zapobiegania szpitalnemu zapaleniu płuc związanemu z wentylacją mechaniczną.Preparat o miętowym zapachu. Możliwość stosowania do 8 tygodni od pierwszego otwarcia. Opakowanie 250 ml. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:: Zamawiający nie dopuszcza powyższego ponieważ skład oferowanego preparatu nie odpowiada wymaganiom określonym w OPZ Zadanie 11 poz. 1 Czy Zamawiający w związku ze specyfiką produktu , który jest na bazie substancji uwalniających aktywny chlor wymaga zaoferowania produktu , który w swoim składzie będzie zawierał dodatkowo substancje np. kwas adypinowy. Kwas adypinowy ułatwia przygotowanie jednorodnego roztworu roboczego oraz pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo przygotowywanego roztworu. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:: Zamawiający informuje, że nie wymaga, aby oferowany produkt zawierał w swoim składzie dodatkowe substancje, takie jak np. kwas adypinowy. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów zawierających substancje pomocnicze, w tym kwas adypinowy, o ile: - nie wpływają one negatywnie na bezpieczeństwo użytkowania, - nie ograniczają skuteczności działania preparatu, - oraz nie pozostają w sprzeczności z wymaganiami określonymi w SWZ. Zadanie 14 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści do oceny gotową do użycia, enzymatyczną piankę przeznaczoną do wstępnej dekontaminacji narzędzi chirurgicznych. Możliwość pozostawienia piany preparatu na powierzchni narzędzi przez 72 godz. Oferowany produkt zapobiega utrwalaniu zanieczyszczeń organicznych na narzędziach, posiada doskonałą kompatybilność materiałową. Oferowany produkt zapewnia doskonały efekt mycia dzięki synergistycznemu działaniu kompleksu enzymów (protaza, lipaza, amylaza) oraz surfaktantów. Wysoce aktywna piana ułatwia kolejne procesy mycia, w tym maszynowe czyniąc je jeszcze bardziej efektywnymi. Możliwość pozostawienia narzędzi do 72 godzin. Wartość pH 9,4. Wykazującą skuteczność na B (EN 13727, EN 14561), F (C. albicans) (EN 13624, EN 14562), V(BVDV, vaccinia)DVV/RKI, V EN 14476 vaccinia w czasie 5 minut., V EN 17111 vaccinia w czasie 15 min., Tbc (M. terrae) (EN 14348, EN 14563) do 60 min. Zawierający w składzie N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diaminę, 2-fenoksyetanol, węglan didecylo-dimetylamonium, amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, enzymy, inhibitory korozji. Wyrób medyczny, opakowanie 750 ml ze spryskiwaczem. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zamawiający wymaga preparatu sporobójczego o dualnej rejestracji na bazie nadtlenku wodoru, opartego na technologii AHP, w formie piany, przeznaczonego do mycia i dezynfekcji wszystkich powierzchni i przedmiotów w tym wyrobów medycznych, wykazującego potwierdzoną skuteczność biobójczą w warunkach brudnych, w maksymalnych czasach określonych w OPZ Zadanie 15 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu bezbarwnego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund. Preparat o przedłużonym czasie działania do 24 godzin - z zawartością 2-propanolu, 1-propanolu i 2-difenylolu, z dodatkiem nadtlenku wodoru, bez zawartości chlorheksydyny, jodu i jego związków. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F(C.albicans), Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex, wirus grypy azjatyckiej), zarejestrowany jako produkt leczniczy. Preparat zgodnie z Charakterystyką produktu leczniczego nie posiada wykluczenia co do stosowania go do dezynfekcji skóry dzieci i noworodków, co potwierdza jego szczególne bezpieczeństwo stosowania. Opakowania 1l. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania preparatu o składzie innym niż wskazany w OPZ, tj. oparty na etanolu i izopropanolu w stężeniu ≥ 75%, gdyż wymagania te wynikają z potrzeb klinicznych Zamawiającego oraz obowiązujących procedur wewnętrznych. poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu barwionego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, zdejmowaniem szwów pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund. Preparat o przedłużonym czasie działania do 24 godzin- z zawartością 2-propanolu, 1-propanolu i 2-difenylolu, z dodatkiem nadtlenku wodoru, bez zawartości chlorheksydyny, jodu i jego związków. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F(c.albicans), Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex, wirus grypy azjatyckiej), zarejestrowany jako produkt leczniczy. Preparat zgodnie z Charakterystyką produktu leczniczego nie posiada wykluczenia co do stosowania go do dezynfekcji skóry dzieci i noworodków, co potwierdza jego szczególne bezpieczeństwo stosowania. Opakowania 1l. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania preparatu o składzie innym niż wskazany w OPZ, tj. oparty na etanolu i izopropanolu w stężeniu ≥ 75%, gdyż wymagania te wynikają z potrzeb klinicznych Zamawiającego oraz obowiązujących procedur wewnętrznych. Zadanie 16 poz. 1 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do oceny myjki typu rękawica zgrzewana do mycia i pielęgnacji skóry bez użycia wody. Do mycia i dekontaminacji ciała przy zakażeniach MDRO. Myjka, o wymiarach 21x16cm wykonane z polipropylenu, o gramaturze 73g/m2. Oferowany produkt myje i pielęgnuje bez użycia wody, zawiera w składzie m.in. dichlorowodorek oktenidyny, alantoinę. Produkt utrzymuje naturalne /kwaśne/ pH skóry co utrudnia kolonizację. Produkt nie zawiera barwników i substancji zapachowych. Kosmetyk, opakowanie handlowe zawiera 8 sztuk myjek. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie dopuszcza powyższego, ponieważ skład oferowanego preparatu nie odpowiada wymaganiom określonym w OPZ Ogólne: W przypadku wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań, prosimy o określenie , w jaki sposób należy podać ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania, czy wpisać ilość ułamkową , czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań, czy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zawsze należy podać liczbę opakowań do pełnego w górę, aby pokryć w całości ilości wskazane w kolumnie 6 Formularza Cenowego.

PYTANIE NR 7 Dotyczy Zadania nr 1: 1. Zamawiający określił, że wymaga preparatu do mycia i dezynfekcji wysokiego poziomu ( HLD ). Chcielibyśmy nadmienić, że preparaty do dezynfekcji wysokiego poziomu powinny dodatkowo posiadać pełne działanie sporobójcze ( C.difficile, B.subtilis i B.cereus ), najlepiej przebadane jedyną medyczną normą sporobójczą EN 17126 - dla wszystkich wymienionych szczepów. Dodatkowo, preparat do HLD, jak sama nazwa wskazuje, służy tylko i wyłącznie do dezynfekcji a nie do mycia. W związku z powyższym kierujemy pytanie, czy aby nie doszło do omyłki pisarskiej i czy Zamawiający oczekuje preparatu do wstępnego mycia i dezynfekcji przed dezynfekcją wysokiego poziomu narzędzi i endoskopów, czy też może - czy Zamawiający rzeczywiście oczekuje i wymaga preparatu do dezynfekcji wysokiego poziomu ( HLD ), który dodatkowo posiada pełne działanie sporobójcze wg normy EN 17126, ale wówczas preparat będzie posiadał w składzie kwas nadoctowy a nie kompleks enzymatyczny i substancje powierzchniowo-czynne, gdyż nie ma możliwości fizycznej ( chemicznej ), aby spektrum sporobójcze osiągnąć za pomocą wyżej wymienionych. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:: Zamawiający poprawia omyłkę pisarską oraz modyfikuje opis w kolumnie 2 Formularza Cenowego: „Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych, chirurgicznych, dentystycznych i endoskopów, wykazujący następujące spektrum bójcze: B zgodnie z EN13727 (2/1), EN14561 (2/2/) - do 5 minut. F i Y zgodnie z EN13624 (2/1), EN14562 (2/2) - do 5 minut. Tbc (Mycobacterium terrae i Mycobacterium avium) zgodnie z EN14348 (2/1), EN14563 (2/2) - do 5 minut. V (minimum wobec wirusów osłonkowych) zgodnie z normą EN14476(2/1) - do 5 minut.” Zamawiający zamieszcza zaktualizowany formularz cenowy na stronie prowadzonego postępowania https://e-propublico.pl oraz na stronie www.10wsk.mil.pl pn. Formularz cenowy UAKTUALNIONY.xls 2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu o spektrum działania: B, F ( C.albicans ), V ( HIV/HBV/HCV, Herpes, Vaccinia ) oraz Tbc ( M.terrae ) - w czasie 10 minut, spełniający pozostałe wymogi SWZ Zamawiającego. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:: Zamawiający wymaga skuteczności bójczej w czasie 5 minut. 3. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu do dezynfekcji wysokiego poziomu, na bazie kwasu nadoctowego, preparat spełniający wymogi dotyczące spektrum działania, dodatkowo posiadający pełne działanie sporobójcze wg normy EN 17126, działający w czasie 5 min., gotowy do użycia. Jeśli zamawiający akceptuje, prosimy o informacje zwrotną, ile kanistrów oczekuje Zamawiający. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:: Zamawiający nie dopuszcza powyższego, ponieważ skład oferowanego preparatu nie odpowiada wymaganiom określonym w OPZ .

PYTANIE NR 8 Pytanie 1 dotyczące pakietu 7 oraz zapisów umowy paragraf 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy na 2 dni robocze? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:: Zamawiający dopuszcza, zmienia projekt umowy i zamieszcza zaktualizowany projekt umowy na stronie prowadzonego postępowania https://e-propublico.pl pn. Projekt umowy UAKTUALNIONY oraz na stronie www.10wsk.mil.pl . Pytanie 2 dotyczące pakietu 7 oraz zapisów umowy paragraf 2 ust.9, 10, paragraf 3 ustęp 8 pkt. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zrezygnuje z opisanych wymogów w przypadku zaoferowanych w pakiecie 7 środków sklasyfikowanych jako wyrób medyczny (nie produkt leczniczy) w paragrafie 2 pkt. 9 umowy jest mowa o produktach leczniczych ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:: Zamawiający dopuszcza powyższe – przytoczone powyżej zapisy projektu umowy nie dotyczą wyrobów medycznych Pytanie 3 dotyczące zapisów umowy paragraf 10 ustęp 1 pkt.5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na obniżenie wysokości podanej kary do 50,00 zł ? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Pytanie 4 dotyczące załącznika nr 6 pkt. I podpunkt 3) Prosimy o potwierdzenie, że ww. zapis dotyczący dokumentów dotyczy również obowiązujących przepisów przejściowych zgodnie z obowiązującym okresem przejściowym. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:: Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE NR 9 1. do zadania nr 1: Czy Zamawiający dopuści preparat do mycia i dezynfekcji wysokiego poziomu (HLD) narzędzi medycznych, chirurgicznych, dentystycznych i endoskopów w postaci koncentratu na bazie kompleksu trójenzymatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), QAV i aminy, do użycia manualnego i w myjkach ultradzwiękowych o spektrum działania wg norm Fazy 2 etap 1 i 2: B-zgodnie z EN 13727, 14561 F- zgodnie z EN 14562 (Candidia albicans, Aspergillus Niger) V - zgodnie z EN 14476 (polio, adeno, noro), oraz EN 17111, prątki - zgodnie z EN 14348 M.terrae, M.avium - wykazujący pełne spektrum bójcze w stężeniu do 0,5% w czasie do 15 minut, nie posiadający w swoim składzie substancji utleniających i aldehydów, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II b w opakowaniu a 5L ? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zamawiający wymaga skuteczności bójczej w czasie 5 minut. Zamawiający poprawia omyłkę pisarską oraz modyfikuje opis w kolumnie 2. : „Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych, chirurgicznych, dentystycznych i endoskopów. wykazujący następujące spektrum bójcze: B zgodnie z EN13727 (2/1), EN14561 (2/2/) - do 5 minut. F i Y zgodnie z EN13624 (2/1), EN14562 (2/2) - do 5 minut. Tbc (Mycobacterium terrae i Mycobacterium avium) zgodnie z EN14348 (2/1), EN14563 (2/2) - do 5 minut. V (minimum wobec wirusów osłonkowych) zgodnie z normą EN14476(2/1) - do 5 minut.” Zamawiający zamieszcza zaktualizowany formularz cenowy na stronie prowadzonego postępowania https://e-propublico.pl oraz na stronie www.10wsk.mil.pl pn. Formularz cenowy UAKTUALNIONY.xls

PYTANIE NR 10 Zadanie 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu do mycia i dezynfekcji wysokiego poziomu (HLD) narzędzi medycznych, chirurgicznych i endoskopów, wykazujący następujące spektrum bójcze: B zgodnie z EN13727 (2/1), EN14561 (2/2/) - do 15 minut. F i Y zgodnie z EN13624 (2/1), EN14562 (2/2) - do 15 minut. Tbc (Mycobacterium terrae i Mycobacterium avium) zgodnie z EN14348 (2/1), EN14563 (2/2) - do 15 minut. V (minimum wobec wirusów osłonkowych) zgodnie z normą EN14476(2/1) - do 15 minut. Na bazie kompleksu enzymatycznego, czwartorzędowych związków amoniowych, aminy bez aldehydów. Wyrób medyczny. Op. 5l ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zamawiający wymaga skuteczności bójczej w czasie 5 minut. Zamawiający poprawia omyłkę pisarską oraz modyfikuje opis w kolumnie 2. : „Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych, chirurgicznych, dentystycznych i endoskopów. wykazujący następujące spektrum bójcze: B zgodnie z EN13727 (2/1), EN14561 (2/2/) - do 5 minut. F i Y zgodnie z EN13624 (2/1), EN14562 (2/2) - do 5 minut. Tbc (Mycobacterium terrae i Mycobacterium avium) zgodnie z EN14348 (2/1), EN14563 (2/2) - do 5 minut. V (minimum wobec wirusów osłonkowych) zgodnie z normą EN14476(2/1) - do 5 minut.” Zamawiający zamieszcza zaktualizowany formularz cenowy na stronie prowadzonego postępowania https://e-propublico.pl oraz na stronie www.10wsk.mil.pl pn. Formularz cenowy UAKTUALNIONY.xls Zadanie 3 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparat w postaci koncentratu na bazie QAV oraz amin do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Spektrum bójcze: B (EN 13727), F (C. albicans) EN 13624, Tbc (M. terrae) EN 14348, V (HIV, HBV, HCV, Corona, Vaccinia, Adeno) 0,25% EN 14476 - 15min, V(Polio, Adeno, Noro) - 15min w 1,25% z możliwością rozszerzenia o S (Clostridium difficile), M. avium, A. brasiliensis -stężenie 2,5%. Przebadany wobec C. difficile wg EN 17126 Możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych oraz do powierzchni kontaktujących się z żywnością. Duża kompatybilność materiałowa. Wyrób medyczny kl. IIa oraz produkt biobójczy. Opakowanie a 5l. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:: Zamawiający dopuszcza produkt w postaci koncentratu na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (QAV) i amin, o wymaganym spektrum bójczym (B, Y, F, Tbc, V) osiąganym w czasie nie dłuższym niż oraz zgodny z normami (lub równoważne) założonymi przez Zamawiającego dla poszczególnych patogenów, posiadający podwójną rejestrację (wyrób medyczny i produkt biobójczy). Dopuszcza się opakowanie o pojemności 5l przy zachowaniu łącznej ilości preparatu wymaganej w OPZ. Zamawiający podtrzymuje wymaganie dotyczące braku konieczności spłukiwania preparatu. zadanie 12 poz. 4 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu typu SutriHeal Forte 10% w postaci maści do leczenia ran na bazie wyciągu z żywicy świerku o składzie: Petrolatum, Paraffinum Liquidum, Norway Spruce (Picea abies) Resin, Alcohol Denat., Cera Microcristallina, Sorbitan Oleate, Cera Alba, Hydrogenated Castor Oil, Stearic Acid. Opakowanie tuba 15 g. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:: Zamawiający dopuszcza powyższe. Zadanie 14 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gotowy do użycia sporobójczy preparat na bazie nadtlenku wodoru i QAV w postaci pianki przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych, w tym inkubatorów. Bez zawartości alkoholu. Spektrum bójcze: B, F(C. albicans, A. niger), Tbc (M. terrae, M. avium), V (polio, adeno, noro), S (B. subtilis EN 13704, EN 17126, Cl. difficile EN 17126) w czasie 60 sek. Przebadany zgodnie z EN 16615. Kompatybilny ze szkłem, ceramiką, silikonem, plastikiem, PCV, akrylem, polimerem, poliwęglanem, polistyrenem, HDPE, stalą nierdzewną. Nie wymaga spłukiwania. Możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych. Wyrób medyczny kl. IIa. Opakowanie a 750ml ze spryskiwaczem. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zamawiający wymaga podwójnej rejestracji produktu jako wyrób medyczny i produkt biobójczy.

PYTANIE NR 11 Dot. zad. 6 Czy zamawiający dopuści preparat o pojemności 200ml o oryginalnym smaku? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem przeliczenia ilości do wskazanej w kolumnie 6 Formularza Cenowego. Dodatkowo zamawiający dopuszcza preparat o oryginalnym smaku, lecz nie wymaga Dot. zad. 16 Czy Zamawiający dopuści preparat o stawce vat 8%? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza powyższe.

ZAMAWIAJĄCY

##### Wykonano w 2 egz. na 5 ark.

##### Egz. 1 – a/a kancelaria

##### Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

##### Wyk. Barbara Choroszyńska – tel. 261 417 449, e-mail: choroszynska3292@10wsk.mil.pl

##### Data: 24.02.2026 r