Bydgoszcz dnia: 2026-02-24

10.WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 1565/26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

# ZAWIADOMIENIE ## o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne preparatów do mycia i dezynfekcji rąk, skóry, błon śluzowych, powierzchni, sprzętu oraz dezynfekcji i mycia maszynowego. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 2/2026 |

Zamawiający, 10.WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), informuje o dokonaniu zmian w zapisach SWZ w następującym zakresie:

- Pkt 4.2. Lp. 2, w którym Zamawiający usuwa zapis: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowań mniejszych niż wskazane maksymalne w kolumnie 5 formularza cenowego. Zaoferowane ilości muszą być przeliczone do pełnych opakowań oraz gwarantować ilość wymaganą przez Zamawiającego podaną w kolumnie 6 tabeli formularza cenowego, stanowiącego złącznik nr 2 do SWZ. - otrzymując brzmienie:

| Część: | Opis: |
| --- | --- |
| 2 | Temat: Środki do urządzeń centralnej sterylizatorni (WD290IQ,WD750, myjnia ultradźwiękowa Medisafe) Wspólny Słownik Zamówień: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne Opis: Środki do urządzeń centralnej sterylizatorni (WD290IQ,WD750, myjnia ultradźwiękowa Medisafe) - Zgodnie zapisami w formularzu cenowym i SWZ. Wymagana rejestracja jako wyrób medyczny Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia kalibracji posiadanych przez Zamawiającego urządzeń (WD290IQ,WD750, myjnia ultradźwiękowa Medisafe). Zaoferowany preparat w pozycjach 2 i 3 musi być kompatybilny z akcesoriami wielorazowego użytku do robota chirurgicznego da Vinci Xi SK8242- oświadczenie Wykonawcy / oświadczenie Producenta / wyciąg z instrukcji obsługi. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w pozycjach 1 -3 pompki do każdego opakowania produktu. Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych |

ZAMAWIAJĄCY

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Barbara Choroszyńska – tel. 261 417 449, e-mail: choroszynska3292@10wsk.mil.pl

Data: 24.02.2026 r