Bydgoszcz dnia: 2026-03-05

10.WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 2000/26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych do analizatorów parametrów krytycznych wraz z dzierżawą urządzeń na 36 m-cy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 11/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10.WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dotyczy: Zadanie 2, Załącznik nr 9 W punkcie 11 tabeli Parametry techniczne - Parametry ogólne, Zamawiający wpisał: „Stała gotowość do pracy (24 godziny/dobę).’’ Czy z uwagi na wymagane przez zamawiającego w punkcie 13 i 14 wykonywanie automatycznej kontroli jakości i kalibracji (które wymają określonego czasu wykonania) prosimy o informację czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora ze stałą gotowością do pracy (23,5 godziny / dobę)? Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1.ark.

Egz. 1 - a/a kancelaria

Egz. 2 - Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Katarzyna Szułczyńska - tel. 261 417 448, e-mail: szulczynska5702@10wsk.mil.pl

Data: 05.03.2026 r.