Bydgoszcz dnia: 2026-03-11

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 8185/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup sprzętu medycznego. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 25/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 22 Część 8 - Analizator parametrów krytycznych x 3 komplety: Załącznik 6G, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, pkt.3 parametrów wymaganych: Pomiar z jednej próbki minimum: - gazometria (pH, pO2, pCO2) – moduł RKZ, - elektrolity (Cl, K+, Na+, Ca++, ), - mleczany (Lac), - glukoza (Glu), - So2, -tHb, - MetHb, - HHb, - HbF, - COHb, - O2Hb, - hematokryt (Hct) (mierzony lub wyliczany). Prosimy Zamawiającego o usunięcie parametru HbF (określonego w pkt 3 Specyfikacji technicznej). Parametr HbF u pacjentów dorosłych nie jest parametrem rutynowo oznaczanym. Ma on zastosowanie niemal wyłącznie w diagnostyce hematologicznej a nie diagnostyce parametrów krytycznych. Należy podkreślić, że na rynku polskim jedynym dostawcą analizatorów parametrów krytycznych oznaczających HbF jest firma Radiometer Sp. z o.o. Zastosowanie wymogu zaoferowania analizatora parametrów krytycznych oznaczającego HbF ogranicza możliwość złożenia oferty wszystkim innym podmiotom, co stanowi naruszenie ustawy PZP. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowana zmianę. Zmienia specyfikację techniczną w dopuszczonym zakresie dla zadania 8 (załącznik nr 6G do SWZ) oraz zamieszcza ją na stronie prowadzonego postępowania https://e-propublico.pl i stronie internetowej Zamawiającego www.10wsk.mil.pl, pn. Specyfikacja techniczna - zadanie 8 – AKTUALNA

ZAMAWIAJĄCY

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – adresat (platforma e-propublico.pl), SZPubl. T2612 B10

Wyk. Barbara Choroszyńska, Marta Sierek  – tel. 261 417 449, e-mail: choroszynska3292@10wsk.mil.pl sierek9858@10wsk.mil.pl

Data: 11.03.2026 r.