Bydgoszcz dnia: 2026-03-11

10.WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 2181/26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup tablic optotypów, lampy szczelinowej i foteli stomatologicznych w ramach Projektu nr FENX.06.01-IP.03-0018/25 pn. "Wsparcie infrastruktury 10. WSzKzP SPZOZ w Bydgoszczy w zakresie AOS i leczenia jednego dnia poprzez zakup niezbędnych wyrobów medycznych. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 22/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10.WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy w części nr 1 Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści OPZ pkt 24 dot. możliwości zgłaszania awarii codziennie przez 24h/dobę w ciągu 365 dni w roku na możliwość zgłaszania awarii od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godzinach 8:00-16:00? Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ Pytanie nr 2 Czy w części nr 2 Zamawiający wyrazi zgodę na lampę szczelinową nie posiadającą w zestawie adaptera do tonometru aplanacyjnego T170 (typ Z), posiadającą kąt pomiędzy okularami 12° oraz regulację mocy okularu od -5D do +5D, pozostałe parametry bez zmian ? Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza regulację mocy okularów w zakresie +/- 5D, pozostałe zapisy SWZ pozostawia bez zmian Pytanie nr 3 Czy w części nr 2 Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści OPZ pkt 24 dot. możliwości zgłaszania awarii codziennie przez 24h/dobę w ciągu 365 dni w roku na możliwość zgłaszania awarii od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godzinach 8:00-16:00? Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ Pytanie nr 4 Dot. Zadanie 2 – lampa szczelinowa Czy Zamawiający w pkt 6 dopuści rozstaw PD w zakresie 49-77 mm? Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza Pytanie nr 5 Dot. Zadanie 2 – lampa szczelinowa Czy Zamawiający w pkt 12 dopuści żarówkę LED z napięciem 6V? Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza Pytanie nr 6 Dot. Zadanie 2 – lampa szczelinowa Czy Zamawiający w pkt 7 wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z korekcją +/- 8D? Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę Pytanie nr 7 Czy Zamawiający dopuści ofertę bez spełnienia zasad DNSH? Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 - a/a kancelaria

Egz. 2 - Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B10

Wyk. Katarzyna Szułczyńska - tel. 261 417 448, email: szulczynska5702@10wsk.mil.pl

Data: 11.03.2026 r.