| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Lampa szczelinowa | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana |  | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania podstawowe: |  |  |  |  |
|  | Lampa szczelinowa typu Zeiss | Tak |  |  |
|  | Metalowa podstawa | Tak |  |  |
|  | Adapter do tonometru aplanacyjnego T170 (typ Z) | Tak |  |  |
|  | Okulary 12,5 x | Tak |  |  |
|  | Kąt pomiędzy okularami 13o dopuszcza 10 o | Tak |  |  |
|  | Ustawienia rozstawu źrenic w zakresie co najmniej: 52-78 mm, dopuszcza rozstaw źrenic w zakresie co najmniej 49-77 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Regulacja mocy okularu: +/- 6D dopuszcza regulację mocy okularu +/-5D, +/-8D | Tak |  |  |
|  | Płynna regulacja szczeliny (długości i szerokości) w zakresie 0 – 14 mm dopuszcza długość 1-14 mm | Tak |  |  |
|  | Kąt szczeliny 0 -180o | Tak |  |  |
|  | Powiększenia: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x dopuszcza 6,3 | Tak, wymienić |  |  |
|  | Filtry: absorbujący ciepło, bezczerwienny, kobaltowy, żółty | Tak, wymienić |  |  |
|  | Oświetlenie LED 3V/3W dopuszcza LED 6V/3W | Tak |  |  |
|  | Zasilanie 220V, 50Hz/60Hz | Tak |  |  |
|  | Waga całkowita poniżej 25 kg | Tak, podać |  |  |
| Inne wymagania |  |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2025/2026. |  | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej (np.pdf) dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). |  | TAK |  |
|  | Wyrób oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) |  | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania sprzętu i termin następnego przeglądu – dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia |  | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim |  | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów |  | TAK |  |
|  | Oświadczenie, że oferowany sprzęt posiada wymagane regulacjami certyfikaty i odpowiednie klasy energetyczne poświadczające jego energooszczędność, których kopia zostanie dostarczona wraz z urządzeniem. |  | TAK/NIE | XXX |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia (szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny). Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. |  | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do zabrania i utylizacji na własny koszt wszelkich opakowań po dostarczonym sprzęcie (w szczególności palet, opakowań kartonowych, zabezpieczeń ze styropianu, folii) |  | TAK |  |
|  | W ramach dostawy przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi sprzęt we wskazanym przez Zamawiającego miejscu |  | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy |  | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji, obejmującej wszystkie czynności zapewniające 100% użytkowanie sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta zawarty w cenie oferowanego urządzenia. |  | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski |  | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki |  | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych w ciągu dwóch dni roboczych od momentu podjęcia naprawy |  | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych w ciągu trzech dni roboczych od momentu podjęcia naprawy |  | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach |  | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. |  | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych |  | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji |  | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) |  | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres minimum 5 lat od momentu dostarczenia oferowanego sprzętu, umożliwiająca dokonywanie napraw po zakończeniu okresu gwarancji w okresie trwałości projektu |  | TAK Podać |  |