## Zadanie 6
|  | ZADANIE 6 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ/zał. nr 1 do umowy - formularz asortymentowo - cenowy
| Lp. | Przedmiot i opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy
| 1. | Jednorazowy, sterylny, kompletny układ oddechowy przeznaczony do prowadzenia nieinwazyjnej wentylacji typu Bubble CPAP u noworodków (w tym wcześniaków). W zestawie: generator Bubble CPAP przeznaczony dla noworodków ( w tym wcześniaków) z możliwością ustawienia ciśnienia w zakresie 3-10 cm H2O, automatyczna komora do nawilżacza, zastawka ciśnieniowa z zaworem bezpieczeństwa, zestaw drenów podgrzewanych. Układ kompatybilny z nawilżaczem MR850 produkcji Fisher&Paykel Healthcare. Zestaw kompatybilny z oferowanymi akcesoriami do CPAP bąbelkowego (mocowaniami, kaniulami, maseczkami i czapeczkami ). System do użytku przez 7 dni. Pakowany pojedynczo. | szt. | 40
| 2. | Interfejs donosowy (rurka nosowa) dla noworodków (w tym wcześniaków) przeznaczony do prowadzenia nieinwazyjnej terapii oddechowej, stosowany w systemach CPAP ( w szczególności Bubble CPAP). Rurki wykonane z miękkiego i elastycznego materiału o różnej długości (do wyboru- 50mm, 70mm, 100mm) . Możliwość regulowania wysokości mocowania na czole pacjenta przy pomocy gąbki. Zatrzask umożliwiający zmianę ułożenia masek/wypustek donosowych, port ciśnieniowy do podłączenia do linii do monitorowania ciśnienia, łączniki uniwersalne do łączenia z systemem Bubble CPAP lub innymi obwodami. Możliwość stabilizacji za pomocą dedykowanych czapeczek lub systemów mocujących. Jednorazowego użytku do 7 dni. Pakowany pojedynczo. | szt. | 40
| 3. | Wypustki donosowe (kaniule) dla noworodków ( w tym wcześniaków) przeznaczone do pracy w systemie Bubble CPAP. Wykonane z miękkiego materiału (silikon bez lateksu), giętkie i delikatne dla nozdrzy. Zapewniające stabilne i równomierne podawanie mieszaniny oddechowej. Jednorazowego użytku. Anatomicznie zakrzywione w celu wygodnego dopasowania. Kształt z wycięciem zapobiegającym uszkodzeniu przegrody nosowej. Do stosowania zamiennie z maskami. Kompatybilne z oferowanym układem Bubble CPAP. Dostępne w różnych rozmiarach (do wyboru): 1. Średnica nozdrza 3 mm, średnica przegrody 2 mm 2. Średnica nozdrza 3,5 mm, średnica przegrody 2 mm 3. Średnica nozdrza 4 mm, średnica przegrody 3 mm 4. Średnica nozdrza 4,5 mm, średnica przegrody 4 mm 5. Średnica nozdrza 5 mm, średnica przegrody 4 mm 6. Średnica nozdrza 5 mm, średnica przegrody 5 mm 7. Średnica nozdrza 5,5 mm, średnica przegrody 5 mm Kaniule kompatybilne z pozostałymi oferowanymi akcesoriami typu mocowania, maseczki i czapeczki stosowanymi w systemie Bubble CPAP. | op. | 30
| 4. | Maseczki nosowe dla noworodków (w tym wcześniaków) przeznaczone do pracy w systemie Bubble CPAP. Silikonowe (bez lateksu), miękkie o anatomicznym kształcie, minimalizujące ryzyko urazów skóry. Do stosowania zamiennie z wypustkami donosowymi. Kompatybilne z pozostałymi oferowanymi akcesoriami typu mocowania, maseczki i czapeczki stosowanymi w systemie Bubble CPAP. Jednorazowego użytku. Pakowane pojedynczo. Dostępne w różnych rozmiarach (do wyboru): Mały (S) Średni (M) Duży (L) Bardzo duży (XL) | op. | 60
| 5. | Czapeczki dla noworodków ( w tym wcześniaków) przeznaczone do mocowania interfejsów donosowych stosowanych w terapii Bubble CPAP . Wykonane z miękkiego, oddychającego materiału, zapewniające stabilne utrzymanie interfejsu bez ucisku. Jednorazowe. Otwarty dostęp do górnej części czapeczki umożliwiający wykonanie procedur klinicznych. Co najmniej 3-punktowe mocowanie zapewniające stabilną konfigurację. Dostępne w różnych rozmiarach w zależności od obwodu głowy noworodka (do wyboru ): 1. Obwód głowy : 17-22 cm 2. Obwód głowy : 22-25 cm 3. Obwód głowy : 25-29 cm 4. Obwód głowy : 29-36 cm Pakowane pojedynczo. Kompatybilne z pozostałymi elementami systemu. | op. | 55
| suma |  |  |  | xxx |  | xxx | xxx
Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostrkowa netto x ilość jednostek miary = wartość netto
wartość netto + Vat w % = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.