Bydgoszcz dnia: 2026-03-13

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 2289/2026

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup ambulansu drogowego typu B. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 27/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-2

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 6 Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi aktualnej normy PN EN 1789 i NFZ, posiadający silnik o pojemności 1997 cm³ ? Wyjaśniamy, że jest to bardzo oszczędny i ekologiczny silnik spełniający rygorystyczne wymogi czystości spalin obecnie obowiązujących norm. Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 W nawiązaniu do zadanego pytania jn. w dniu 04.03.2026r. chcemy poinformować, że wymóg SWZ dotyczący silnika: „Turbodiesel o pojemności min. 2100 cm³” spełnia samochód tylko jednego producenta tj. koncernu Stelantis, co ogranicza stopień konkurencyjności przetargu oraz skazuje Zamawiającego na dyktat cenowy i otrzymanie tylko jednej oferty. Pragniemy zauważyć, że większa pojemność skokowa silnika wiąże się z większym obciążeniem cieplnym i wyższą emisją oraz wskazuje na starsze rozwiązanie konstrukcyjne podczas, gdy nowsze, mniejsze silniki są zoptymalizowane pod surowe normy ekologiczne. Silniki 1.9 jest czystszy dzięki mniejszej pojemności i mniejszej ilości wytworzonych spalin. Trzeba zauważyć, że jednostki 1.9 są stosowane w samochodach furgon produkowanych przez koncern Mercedes ( Mercedes Sprinter ), Volkswagen ( Volkswagen Crafter ), Man ( Man TGE ), Renault (Renault Master) i inne. Niższe są również koszty eksploatacji takich jednostek napędowych. Prosimy o dopuszczenie silnika o pojemności 1997 cm³. Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi aktualnej normy PN EN 1789 i NFZ, posiadający silnik o pojemności 1997 cm³ ? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ponadto Zamawiający informuję, że dokonuje sprostowania udzielonych wyjaśnień z dnia 04.03.2026 r. pismo nr 1941/2026

Pytanie nr 2

BYŁO:

- Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi aktualnej normy PN EN 1789 
i NFZ,  posiadający silnik o mocy 125 kW,   pojemności 1997 cm³ ,  max momencie obrotowym wynoszącym 380 Nm i 9 biegową automatyczną skrzynię biegów, którego długość całkowita wynosi 5685 mm  ?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy specyfikacji bez zmian.

JEST:

- Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi aktualnej normy PN EN 1789 
i NFZ,  posiadający silnik o mocy 125 kW,   pojemności 1997 cm³ ,  max momencie obrotowym wynoszącym 380 Nm i 9 biegową automatyczną skrzynię biegów, którego długość całkowita wynosi 5685 mm  ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 6 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B10

Wyk. Barbara Baranowska – tel. 261 417 364, e-mail: baranowska1486@10wsk.mil.pl

Data:2026-03-13