## Arkusz1
L.p. | Nazwa materiału | Wielkość | Kod towaru | Producent | ilość | J.M | Cena netto | % VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ZADANIE 1
1 | Łącznik prosty schodkowy 5-7-5 |  |  |  | 100 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Łącznik prosty schodkowy 5-11-8 |  |  |  | 100 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
ZADANIE 2
1 | Układ oddechowy wraz z komorą do nawilżacza Airvo Fisher & Paykel | Zestaw: komora nawilżacza zawierająca łącznik do podłączenia nebulizatora Aerogen Solo + układ oddechowy. Podwójna spirala chroniąca przed kondensacją: spirala grzejna zawiera cienkie przewody grzejne, które delikatnie i precyzyjnie ogrzewają gaz oddechowy wewnątrz rury; spirala izolacyjna zawiera ogrzane powietrze i chroni gaz oddechowy przed czynnikami zewnętrznymi |  |  | 40 | szt. | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Asymetryczna kaniula donosowa Optiflow Duet Airvo dla dorosłych L | Podwójne złącze kompatybilne ze wszystkimi obwodami Fisher&Paykel; zacisk na pasku, który eliminuje konieczność korzystania z taśmy; regulowany pasek na głowę, końcówki paska nie wiszą swobodnie wokół twarzy; krawędzie dostosowane do górnej wargi tak, aby nie blokować ust. Technologia ograniczająca tworzenie się kondensatu |  |  | 40 | szt. | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 3
1 | Bezpieczne igły do podawania leku podskórnie | igła 24G x 9mm dł. drenu ok. 60cm |  |  | 100 | szt | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIA 4
1 | Adapter kolcowy do pobierania oraz dostrzykiwania rozpuszczalnika (np. NaCl) lub leku z worka/butelki, umożliwiający przepływ powietrza w celu wyrównania ciśnień. Kompatybilny ze strzykawką z konektorem p-kt 1. Tak jak w przypadku pozostałych elementów nie zawiera DEHP, Lateksu oraz BPA. Element ten musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA. |  |  |  | 600 | szt. | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Adaptery pasujące do dostępnych na rynku standardowych fiolek 13mm, 17 mm, 20mm, 28mm, zapewniające bezpieczny i wolny od zanieczyszczeń sposób dostępu do leku. Zamawiający nie dopuszcza adapterów z dodatkowymi konwerterami rozmiarów. Centralne nakłucie fiolki - wymuszane przez konstrukcję adaptera. Adapter musi być kompatybilny ze strzykawką/ konektorem p-kto 1. Materiały z których wykonany jest adapter są wolne od : DEHP , lateksu i BPA. System sygnalizacji akustycznej podczas podłączania adaptera do fiolki. Adapter w współpracy z strzykawką z konektorem zapewnia wyrównanie ciśnienia przy transferze cieczy z oraz do fiolki. W przypadku adapterów z zbiornikiem/ balonem materiał z którego ł wykonany jest zbiornik/ balon ma być transparentny. Adapter do fiolki musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA. |  |  |  | 1100 | szt. | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Strzykawka do przygotowania leków cytostatycznych: Strzykawka przeznaczona do przygotowywania leków cytostatycznych, połączona trwale z konektorem. Konektor musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB wydanego przez FDA. Strzykawka o konstrukcji całkowicie szczelnej, zamkniętej, uniemożliwiająca demontaż tłoka. Strzykawka bez możliwości bezpośredniego połączenia igły iniekcyjnej. Materiały, z których wykonana jest strzykawka są wolne od: DEHP, lateksu i BPA. Strzykawka dostępna w następujących rozmiarach (pojemnościach): 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 35 ml, 60 ml. Zamawiający przy każdym zamówieniu będzie definiował zapotrzebowanie na poszczególne pojemności. Rozwiązanie umożliwa pracę z popularnymi lekami min. bendamustyna, busulfan, paclitaxel, etopozyd, endoxan, leki liposomalne, ciała monoklonalne. |  |  |  | 1000 | szt. | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Łącznik do cewnika - łacznik nakładany na cewnik zakończony z jednej strony adapterem typu luer lock męski , kompatybilny ze strzykawką z konektorem z p-tu 1 szego , umozliwiajacy podanie leku ( np. Mitomycyna ) w systemie zamkniętym bezpośrednio do pęcherza moczowego przez cewnik. Element ten musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. |  |  |  | 50 | szt. | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Adapter Luer Lock męski - pozwala zmienić każdy standardowy port żeński w element systemu zamkniętego, w który można bezpiecznie wstrzykiwać lek strzykawką z konektorem z punktu 1. Adapter Luer Lock męski posiada system sygnalizacji akustycznej podczas podłączania strzykawki. Element ten musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA. |  |  |  | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Dren kolcowy bez komory kroplowej - długość 40 cm; umożliwia dostrzykiwanie leków przy pomocy wbudowanego konektora w sposób zamknięty i szczelny. Na drenie znajduje się klips. Element ten musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. |  |  |  | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Dren kolcowy bez komory kroplowej - długość 45 cm; umożliwia dostrzykiwanie leków przy pomocy wbudowanego konektora w sposób zamknięty i szczelny. Na drenie znajduje się klips.Na lini drenu znajduej się filtr 0,2 mikrona, umożliwiający podaż przynajmniej paclitaxelu oraz ciał monoklonalnych Element ten musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. |  |  |  | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 5
1 | Jednorazowy filtr strzykawkowy do przesączania kropli ocznych , Luer-Lock o średnicy porów 0,2mikrona(Sterylne sączki do kropli ocznych z filtrem 0,2 micron ) a 50szt. |  |  |  | 2 | op. | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 6
1 | Strzykawka 1 ml trzyczęściowa Luer-Lock z ograniczoną przestrzenią martwą w strzykawce-LDS a 100 szt. |  |  |  | 10 | op. | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 7
1 | Probówka poliestrowa 75x16 z korkiem opakowanie 500 sztuk | 75x16mm |  |  | 6 | op |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 8
1 | Stripery jałowe zapakowane w papier-folia, min.5 sztuk w papier-folii, opakowanie zbiorcze min.50 sztuk papier-folii | 6x100mm lub 5x100mm |  |  | 30 | op |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 9
1 | Zestaw przewodów przedłużających do dwukanałowych cewników do drenażu opłucnowego (łącznik Y zakończony miękkim drenem do połączenia 2 cewników Thorax i zestawem do drenażu klatki piersiowej. Końcówki łącznika powinny posiadać zejście schodkowe. Łacznik (dreny) wykonany z lateksu, rozdwojony Y z plastiku). Zestaw jałowy pakowany papier-folia pojedyńczo | Y:10x10x10mm |  |  | 300 | szt |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 10
2 | Elektrody nasierdziowe jednobiegunowe do czasowej stymulacji serca,powierzchnia aktywna 11mm2,średnica 0,6 mm,wykonana ze stali nierdzewnej,zwinięty spiralnie proksymalny koniec,przewód: dł. 60 cm, wykonany ze stali nierdzewnej, izolowany osłoną z polipropylenu, średnica 0,2 mm.Dwie igły: transtorakalna (długość 90mm, łamana, prosta, tnąca), nasierdziowa (dł. 22mm, mocowana we wsierdziu za pomocą sprężynki),sterylne, pakowane pojedyńczo |  |  |  | 550 | szt |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 11
1 | Jednorazowy system ssąco-płuczący do wymiennych kaniul (bez kaniuli w zestawie) |  |  |  | 20 | szt |  |  | 0 | 0 | 0
2 | kaniula wymienna do zestawu ssącego | średnica 10 mm, długość 330 mm |  |  | 5 | szt |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Laparoskopowy jednorazowy zestaw ssąco-płuczący | kaniula średnicy 5 mm i długości 330 mm |  |  | 60 | szt |  |  | 0 | 0 | 0
4 | kaniula wymienna do zestawu ssącego | średnica 5 mm i długości 330 mm |  |  | 20 | szt |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [9 empty] | 0 | 0