Bydgoszcz dnia: 2026-03-17

10.WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy5

85-681Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr:  2349/26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa sprzętu medycznego. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 13/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10.WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”)wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 2 Pytania nr 1 - dot. Zał. nr 4 do SWZ - Pakiet nr 1 - System intensywnego nadzoru kardiologicznego Dot. punktu 19.: Uprzejmie prosimy o podanie producenta/modelu kolumn medycznych, do których mają zostać zamontowane przedmiotowe kardiomonitory. Odpowiedź na to pytanie pozwoli na wycenę i ujęcie w ofercie odpowiednich, kompatybilnych uchwytów/ramion montażowych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Producent: AwaMed Medizintechnik, model kolumny L-1600 AWA Ceiling, model panelu POP ISA 9000 AWA Vertical Dot. punktu 119.: Prosimy o podanie producenta/modelu wykorzystywanych na oddziale przetworników ciśnienia. Odpowiedź na to pytanie pozwoli na wycenę i ujęcie w ofercie odpowiednich, kompatybilnych przewodów interfejsowych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Producent Merit, dotychczas używane np. kod 682001 Dot. punktu 120.: Uprzejmie prosimy o podanie producenta/modelu wykorzystywanych na oddziale zestawów do pomiaru rzutu minutowego serca metodą termodylucji, a także stosowaną metodę pomiaru temperatury iniektatu (w linii lub w łaźni/butli)? Odpowiedź na to pytanie pozwoli na wycenę i ujęcie w ofercie odpowiednich, kompatybilnych przewodów interfejsowych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Producent Merit, cewnik Swana Ganza kod 680382 Dot. punktu 138. i 140.: Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy dla potrzeb realizacji funkcjonalności opisanej w punktach 138. i 140. Zamawiający udostępni Wykonawcy maszynę wirtualną o min. parametrach: - Procesor: min. 6 rdzeni 2.0 GHz - Pamięć RAM: min. 16GB - Pamięć masowa: min. 300GB - karta sieciowa: 3x min. 1GigabitEthernet? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający udostępni maszynę wirtualną o powyższych parametrach. Dot. punktu 141.: Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy dla potrzeb realizacji funkcjonalności opisanej w punkcie 141. Zamawiający udostępni Wykonawcy maszynę wirtualną o min. parametrach: - Procesor: min. 4 rdzenie 2.0 GHz - Pamięć RAM: min. 8GB - Pamięć masowa: min. 80GB - karta sieciowa: 3x min. 1GigabitEthernet? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający udostępni maszynę wirtualną o powyższych parametrach. Dot. punktu 143.: Uprzejmie prosimy o udostępnienie rzutów Oddziału Kardiochirurgii w formacie .dwg - jest to niezbędne do prawidłowego rozplanowania i wyceny systemu monitorowania telemetrycznego i doboru odpowiedniej liczby punktów dostępowych sieci bezprzewodowej. Rzuty powinny uwzględniać układ pomieszczeń oddziału po przebudowie, wraz z informacjami o strukturze / konstrukcji poszczególnych ścian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W dniu dzisiejszym Zamawiający prześle na stronę internetową zamawiającego www.10wsk.mil.pl i na platformę prowadzonego postępowania https://e-propublico.pl rzuty Oddziału Kardiochirurgii plik pn. 67-SEE-PW (1).DWG Dot. punktu 143.: W związku z koniecznością wyceny systemu monitorowania telemetrycznego uprzejmie prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej w obecności przedstawicieli Działu IT szpitala kompetentnych w zakresie sieci teleinformatycznej, w tym sieci bezprzewodowej. Jest to konieczne w celu przeprowadzenia pomiarów sygnału sieci bezprzewodowej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W związku z prowadzonymi obecnie pracami budowlanymi na terenie Oddziału Kardiochirurgii nie ma możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej. Pytania nr 2 - dot. Zał. nr 4 do SWZ - Pakiet nr 1 - System intensywnego nadzoru kardiologicznego - Warunki gwarancji i serwisu - pkt. 189 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy bez użycia części zamiennych do 3 dni roboczych, który jest liczony od momentu podjęcia naprawy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji technicznej i SWZ Warunki gwarancji i serwisu - pkt. 190 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy z użyciem części zamiennych do 7 dni roboczych, który jest Należy zwrócić uwagę, iż na czas naprawy składają się czynności serwisowe takie jak: dojazd serwisu, diagnoza usterki, naprawa lub wymiana części. Termin wymagany przez Zamawiającego jest mało realny do dotrzymania w przypadku naprawy z użyciem części zamiennych. Ponadto w przypadku braku części w magazynie, lub też elementów potrzebnych w celu dokonania naprawy urządzenia zachodzi konieczność sprowadzenia ich spoza granic Polski, co wydłuża czas naprawy o kolejne kilka dni. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji technicznej i SWZ Warunki gwarancji i serwisu - pkt. 194 Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią a tym bardziej nie o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Czas przedłużającej się naprawy może wynikać z oczekiwania na części zamienne sprowadzane z zagranicy na co Wykonawca nie ma wpływu. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci: "Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji."? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji technicznej i SWZ Warunki gwarancji i serwisu - pkt. 195 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu na nowy (nie więcej niż 3) Jeżeli w wyniku 3 napraw kolejno powtarzających się, jednego rodzaju, w okresie gwarancyjnym przedmiot umowy nadal będzie wykazywał wady, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany niesprawnego podzespołu na nowy wolny od wad w terminie 14 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiającego, że przedmiot wykazuje wady. Roszczenie o wymianę kolejnych podzespołów byłoby nieuzasadnione. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji technicznej i SWZ Pytanie nr 3 - dot. Załącznik nr 8 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy o poszanowaniu zasad ogólnych polityk Unii Europejskiej, w tym zasady "nie czyń poważnych szkód" (DNSH), ustęp 5: W związku z brakiem prac budowlanych w zakresie przedmiotu zamówienia zwracamy się do Zamawiającego o odstąpienie od odniesienia do Rozporządzenia 2021/2139 i następującą modyfikację ustępu nr 5: Zobowiązuję(emy) się do przestrzegania zasady DNSH w rozumieniu art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r., przez cały okres realizacji zamówienia, w tym do przedstawienia - na żądanie Zamawiającego - dokumentów potwierdzających zgodność z DNSH. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy oświadczenia bez zmian. Pytanie nr 4 - dot. Załącznik nr 12 do SWZ - Raport zgodności po realizacji zamówienia Czy Zamawiający, w odniesieniu do punktu 2.2. Przystosowanie do zmiany klimatu, uwzględnia specyfikę sprzętu medycznego, który ze względu na swoje przeznaczenie jest projektowany do pracy w kontrolowanych warunkach środowiskowych (np. w pomieszczeniach szpitalnych), a tym samym z zasady posiada ograniczoną odporność na ekstremalne temperatury czy wysoką wilgotność? Wykonawca zwraca uwagę, że wyroby medyczne projektowane są z uwzględnieniem określonych, ściśle zdefiniowanych warunków eksploatacji (temperatura, wilgotność, stabilność zasilania), które są zgodne z wymaganiami infrastrukturalnymi dla podmiotów leczniczych. Utrzymanie takich parametrów środowiskowych w placówkach ochrony zdrowia jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, dokładności pomiarów oraz prawidłowego funkcjonowania aparatury medycznej. W konsekwencji urządzenia te nie są przeznaczone do pracy w warunkach skrajnych lub niekontrolowanych, takich jak ekstremalne temperatury czy bardzo wysoka wilgotność, gdyż mogłoby to wpływać na ich dokładność, trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowania. Jednocześnie producenci sprzętu medycznego określają dopuszczalne zakresy temperatury i wilgotności dla transportu, przechowywania oraz użytkowania urządzeń, natomiast docelowe środowisko ich pracy stanowią pomieszczenia spełniające odpowiednie standardy techniczne i sanitarne, właściwe dla infrastruktury szpitalnej. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, czy w ramach oceny tego kryterium Zamawiający dopuszcza wskazanie, że odporność na ekstremalne warunki klimatyczne nie ma zastosowania, z uwagi na docelowe środowisko pracy urządzeń medycznych (szpital / placówka medyczna)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Przytoczony powyżej zapis – pkt 2.2. nie stanowi kryterium wyboru, jest oświadczeniem Wykonawcy stanowiącym element realizacji umowy. Wykonawca wypełniając ww. raport winien udzielić odpowiedzi zgodnie ze stanem faktycznym oraz z najlepszą wiedzą Wykonawcy. Jeżeli parametr nie dotyczy zaoferowanego sprzętu, Wykonawca zaznacza właściwą odpowiedź (Tak/Nie/Nie dotyczy) i udziela informacji dodatkowych lub uzasadnia dowiedź w miejscu wskazanym w raporcie. Pytanie nr 5 - dot. SWZ Rozdz. 10.1.1 - Przedmiotowe środki dowodowe - Karty techniczne, katalogi, foldery lub opisy przedmiotu zamówienia Karty techniczne/foldery/katalogi/opisy są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru na kartach technicznych/folderach/katalogach/opisach, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania Pytanie nr 6 - dot. Wzoru umowy Par. 3 Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączanie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej. Czy wobec takiego katalogu włączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dodanie następującego zapisu: Gwarancja określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z: a. niewłaściwego użytkowania urządzenia, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania; b. mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady; c. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby); d. jakiejkolwiek ingerencji osób trzecich; e. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź itp.) f. normalnego zużycia wymienionych części Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy Pytanie nr 9 - dot. Wzoru umowy Par. 8 ust. 1 Pkt. 2), 3), 4) oraz Par. 8 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu Par. 8 ust. 2), 3), 4) oraz Par. 8 ust. 4 na następujący: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: 2)0,2 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 1 ust. 4 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, 3)0,2 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 1 ust. 4 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi ponad termin wskazany przez Zamawiającego na usunięcie wad, 4)0,2% wartości brutto umowy, o której mowa w § 1 ust. 4 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku braku terminowego wykonania przeglądu technicznego w okresie gwarancji 4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie nie może przekroczyć 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 1 ust 4. W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są zbyt wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy. Pytanie nr 10 - dot. Wzoru umowy Par. 8 ust. 1. Pkt. 2), 3), 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka (a nie od całkowitej wartości umowy )? Jeśli dostawa przedmiotu umowy będzie w zdecydowanej mierze zrealizowana, to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony, umożliwiający Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy.

PYTANIE NR 3 Pytanie nr 1 - dot. Zał. nr 4 do SWZ - Pakiet nr 1 - System intensywnego nadzoru kardiologicznego Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym każdy oferowany kardiomonitor posiada wymaganą w punkcie 47. funkcję analizy spoczynkowej EKG, ale detekcja impulsów stymulatora - w trakcie badania EKG - o parametrach min.: czas trwania 0,2 - 2,1ms, amplituda 2 - 700mV, separacja 1ms, była realizowana przez zewnętrzny aparat EKG o częstości próbkowania detekcji stymulatora 75.000Hz, w liczbie 1 szt. na całą instalację? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie celem zwiększenia konkurencyjności.

PYTANIE NR 4 W nawiązaniu do postępowania nr 154/2025 "Przebudowa infrastruktury kardiologicznej w Klinice Kardiologii i Kardiochirurgii - prace budowlane wraz z zakupem i montażem wyposażenia oraz częściowym zakupem i montażem sprzętu medycznego" i wymogu dostarczenia w poz. nr 92 - Formularz_cenowy-_Wyposażenie_Kardiochirurgia - dwóch central monitorujących, czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia dwóch central pielęgniarskich opisanych w pkt. 121–141 specyfikacji technicznej do zadania 1, Załączniku nr 4 do SWZ niniejszego postępowania o nr. 13/2026? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy specyfikacji technicznej i SWZ bez zmian.

ZAMAWIAJĄCY

##### Wykonano w 2 egz. na 3 ark.

##### Egz. 1 – a/a kancelaria

##### Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B10

##### Wyk. Barbara Choroszyńska, Marta Sierek  – tel. 261 417 449, e-mail: choroszynska3292@10wsk.mil.pl sierek9858@10wsk.mil.pl

##### Data: 17.03.2026 r.