Bydgoszcz dnia: 2026-03-20

10.WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 2466/26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku na okres 12 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 21/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10.WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1 Do umowy: Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian Zadanie 8 Czy Zamawiający dopuści stripery jałowe w rozmiarze 6mmx102mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowane stripery. Zadanie 8 Czy Zamawiający oczekuje wyceny za opakowanie zbiorcze? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający oczekuje wyceny za opakowanie zbiorcze.

PYTANIE NR 2 Czy Zamawiający w Zadaniu 10 dopuści elektrody nasierdziowe jednobiegunowe do czasowej stymulacji serca o powierzchni stymulacji 6mm2, o małej średnicy nici 0,45 mm; o długości 60 cm, wykonane z plecionki stalowej (o średnicy 0,2 mm) o proksymalnym końcu w postaci kotwiczki (drzewka) umożliwiającą utrzymanie elektrody w mięśniówce, przewód izolowany polietylenem, igła transtorakalna (długości 82 mm, odcinana, prosta, typu „lancet point”), igła nasierdziowa (długości 21mm, mocowana kotwiczką), elektrody pakowane sterylnie pojedynczo? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych elektrod. PYTANIE 3 Zadanie 9 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozgałęźnika Y do drenów thorax, złożonego z dwóch drenów o długości 50 cm, z jednej strony zakończonych łącznikami schodkowymi z czerwonymi kapturkami ochronnym, a z drugiej zintegrowane z ramionami sztywnego łącznika Y. Na końcu dystalnym łącznika Y krótki elastyczny dren o długości około 8 cm bez łącznika schodkowego, takiego, jak obecnie używany. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. PYTANIE 4 Pytanie 1. Dotyczy Pakietu nr 10 elektrody nasierdziowe: Ze względu na wieloletnią współpracę prosimy o dopuszczenie RÓWNIEŻ elektrod nasierdziowyh o następujących parametrach użytkowych z 3 sposobami fiksacji igły w nasierdziu: wąsy (tines)/ zig-zag lub naszycie proste (dodatkowy atut w postaci wyboru sposobu fiksacji): MODEL; ELEKTRODA MONOPOLARNA DLA DOROSŁYCH. DŁUGOŚC UŻYTECZNA; 60cm. IGŁA PIERSIOWA - SKÓRNA; Igła pełna bez kanału, długość 63mm (prosta). IGŁA SERCOWA; 22mm kształt ½ koła, średnica igły 0,51mm. ŚREDNICA PRZEWODU; 0,45mm. MATERIAŁ PRZEWODZĄCY; Stal nierdzewna z konduktorem 0,20mm. IZOLOWANY PRZEWÓD; Izolowany materiał typ PE. KOLOR; Biały i niebieski. PODŁĄCZENIE DO STYMULATORA; Igła typu „cut off” lub Model M: konektor złoty, powlekany PVC z pinem o średnicy 2mm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane parametry z fiksacją igły typu zig-zag.

ZAMAWIAJĄCY

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Barbara Choroszyńska – tel. 261 417 449, e-mail: choroszynska3292@10wsk.mil.pl

Data: 20.03.2026 r.