ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Myjnia ultradźwiękowa nablatowa szt. 2

Przedmiot zamówienia: …………………………………………………………………………

Producent (podać): ………………………………………………………………………………

Typ/model (podać): ……………………………………………………………………………..

Rok produkcji: ………….

| Lp. | Parametr | Wartości wymagane Tak/podać | Ocena Techniczna | Parametry oferowane (potwierdzić spełnienie wymagań, podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Myjnia ultradźwiękowa do mycia wstępnego | Tak, podać |  |  |
| 2 | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe | Tak, podać |  |  |
| 3 | Autoryzowany serwis na terenie Polski (załączyć dokument autoryzacji, podać dane teleadresowe) | Tak, podać |  |  |
| 5 | Konstrukcja komory ze stali kwasoodpornej klasy min. AISI 304L | Tak, podać | Stal 316L – 10 pkt Stal 304 – 0 pkt. |  |
| 6 | Wymiary komory min. 540 x 260 x 100mm | Tak, podać |  |  |
| 7 | Wyposażona w pokrywę komory myjącej | Tak, podać |  |  |
| 8 | Wyposażona w elektroniczny programator czasowy | Tak, podać |  |  |
| 9 | Wyposażona w zestaw przyłączy i zaworów do wody | Tak, podać |  |  |
| 10 | Pojemność min. 35 l | Tak, podać | Pojemność: 40-45 litrów – 10 pkt 35-39 litrów – 0 pkt. |  |
| 11 | Moc ultradźwięków min. 2 x 1000W | Tak, podać |  |  |
| 12 | Moc układu grzania min. 1200W | Tak, podać |  |  |
| 13 | Częstotliwość ultradźwięków 40kHz | Tak, podać |  |  |