TABELA 19: TABORET OBROTOWY JEZDNY Z OPARCIEM PLECÓW

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Taboret z oparciem o pneumatycznej regulacją wysokości |  |
|  | Podstawa pięcioramienna ze stali nierdzewnej gat. AISI 304 z kółkami o średnicy 50mm dwa koła z blokadą |  |
|  | Siedzisko i oparcie wykonane ze spienionego poliuretanu w kolorze czarnym, odporne na agresywne środki dezynfekcyjne |  |
|  | Oparcie regulowane w 2 płaszczyznach, ręcznie blokowane mechanizmem dociskowym |  |
|  | Średnica podstawy około 560 mm |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego przy użyciu dźwigni ręcznej |  |
|  | Regulacja wysokości siedziska w zakresie min. 440 – 580 mm |  |
|  | Siedzisko okrągłe o średnicy min. 360 mm |  |
|  | Obręcz pod nogi. |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty |  |
|  | Certyfikat systemu ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta – dołączyć do oferty |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.