TABELA NR 20 – ZLEW ZE STALI KWASOODPORNEJ Z KRATĄ

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Zlew gospodarczy z kratką ociekową. |  |
|  | Zlew gospodarczy ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 z odchylaną kratą. |  |
|  | Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości około 30 cm, pozostałe boki zagłębione. |  |
|  | 1 x komora zlewu 400x400x200 mm monolityczna z blatem. |  |
|  | Zlew na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania). |  |
|  | Zlew bez baterii, bez otworu pod baterię sztorcową. |  |
|  | W wyposażeniu syfon wykonany z tworzywa oraz krata ociekowa. |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |  |
|  | Wymiary: 600x580x890 mm |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Producent wyposażenia powinien posiadać certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485. Stosowny dokument należy dołączyć na etapie składania oferty. |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.