T:23 Wyposażenie uzupełniające

| - Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | ilość | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Regał uniwersalny ażurowy - regał ażurowy, chromowany - wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne - min. pięć półek montowanych na stałe - wymiary: szer. 120 cm, gł. 60 cm, wys. 200 cm (-/+5 cm) | 9 |  |
|  | Zestaw dezynfekcyjny 1 - łokciowy dozownik środka dezynfekcyjnego o poj. 500 ml - łokciowy dozownik mydła poj. 500 ml - pojemnik na ręczniki jednorazowe w rolce o długości min. 300 mb -kosz pedałowy 20-25 L ze stali nierdzewnej, srebrny, wyjmowany pojemnik wewnętrzy z tworzywa sztucznego . | 10 |  |
|  | Zestaw umywalkowy - umywalka ceramiczna kolor biały wym.: 600 × 470 × 175 mm wyposażona w baterię | 12 |  |
|  | Wieszak ścienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wieszak z ośmioma haczykami (fi 4 i fi 5mm). Wymiary zewnętrzne (dł x szer x wys) w mm: 580x180x100 (+/- 20 mm) | 1 |  |
|  | Uniwersalny przyrząd do mycia i dezynfekcji przy użyciu piany aktywnej z dozowaniem środka myjąco-dezynfekującego - dozowanie min. dwóch środków chemicznych z możliwością ustawienie dozowania stężenia - podłączenie do wody ciepłej i zimnej - wyposażony w mieszacz wody - przełącznik płukanie-mycie (możliwość płukania przedmiotów mytych czystą wodą) - dwa koszyki do podwieszenia pojemników ze środkami chemicznymi - obudowa wykonana z materiału odpornego na korozję i środki chemiczne - pistolet uniwersalny z głowicą obrotową do wyboru rodzaju strumienia - składany | 1 |  |
|  | Kurtyna PCV - szerokość zgodnie z projektem | 1 |  |
|  | Pistolet na sprężone powietrze - pistolet do przedmuchiwania wąskich przekrojów, bez końcówek, podłączenie do instalacji sprężonego powietrza 1/2", wyposażony w haczyk do zawieszania pistoletu na ścianie, przewód z tworzywa sztucznego o długości min. 3,0 m, z możliwośćą podłączenia końcówek - do zawieszenia na ścianie | 5 |  |
|  | Pistolet na sprężone powietrze - pistolet do przedmuchiwania wąskich przekrojów, 8 końcówek , podłączenie do instalacji sprężonego powietrza 1/2", wyposażony w haczyk do zawieszania pistoletu na ścianie, przewód z tworzywa sztucznego o długości min. 3,0 m, z możliwośćą podłączenia końcówek - do zawieszenia na ścianie | 2 |  |
|  | ZESTAW ŚLUZA Wieszak ścienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wieszak z ośmioma haczykami (fi 4 i fi 5mm). Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 580x180x100 (+/- 20 mm) Regał listwowy naścienny uniwersalny - wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) - regał tworzą dwie listwy (z profili 30x30x1,2 mm) przeznaczone do zawieszenia na ścianie - z 10 parami haczyków umieszczonymi na listwach (po 10 haczyków na jednej listwie), służącymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków - wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne - wysokość 1800 mm (+/- 20 mm)Półka wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), zakończona galeryjką. Półka wykonana z blachy 1,5mm. Wymiary: 580x260x145 mm - 1 szt. - wieszak do obuwia, ścienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wieszak z haczykami (fi 4 i fi 5mm) na 6 par obuwia chirurgicznego. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm 580x180x100 - 1 szt. " - kosz sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Kosz z wycięciem z przodu, wykonany z prętu fi 3 i fi 5mm. Pojemność - 1 jednostka sterylizacyjna. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 575x280x265 mm - 1 szt." - lustro | 1 |  |
|  | Kompletna zabudowa podtynkowa WC, przeznaczona do montażu miski ustępowej wiszącej, wraz z wszystkimi elementami niezbędnymi do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania, równoważna systemom firmy Geberit. | 2 |  |
|  | Wózek do dystrybucji materiałów medycznych , Stolik o konstrukcji szkieletowej wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9, Wyposażony w W górnej półka wraz z relingiem oraz dwa pojemniki z tworzywa o wymiarach L= 400, B= 300, H= 290 mm. W dolnej części półka płaska Uchwyt do przetaczania po prawej stronie; Zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 125 mm (2 koła z hamulcem) oraz 4 krążków odbojowych Wymiary: 1000x500x850 mm | 4 |  |
|  | Regał magazynowy chromowany wyposażony w cztery półki ażurowe o wymiarach 122x61x200 cm | 18 |  |
|  | Lampa z podświetlaną soczewką na wysięgniku - mocowana do blatu za pomocą imadełka - wyposażona jest w lupę szklaną - klapka zapobiegająca osadzaniu kurzu na soczewce - obudowa soczewki wykonana z materiału odpornego na uderzenia i środki do mycia - wymiary soczewki ok.: ø127 mm - oświetlenie diody LED | 7 |  |
|  | Wieszak ścienny listwowy nierdzewny z wyposazeniem. Wieszak - regał listwowy naścienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał tworzą dwie listwy o wysokości 1800 mm (+/- 20 mm) (z profili 30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na ścianie. Regał bez wyposażenia, z 10 haczykami (po 10 haczyków na jednej listwie, czyli razem 20 haczyków- fi 5mm), służącymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. - Półka wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), zakończona galeryjką. Półka wykonana z blachy 1,5mm. Wymiary: 580x260x150 mm - 1 szt. - Wieszak do obuwia, ścienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wieszak z haczykamina 6 par obuwia chirurgicznego. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm 580x280x280 - 1 szt. - Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Kosz z wycięciem z przodu. Pojemność - 1 jednostka sterylizacyjna. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 580x285x260 mm - 1 szt. | 1 |  |
|  | Wózek do dystrybucji materiałów medycznych , Stolik o konstrukcji szkieletowej wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9, Wyposażony w W górnej półka wraz z relingiem oraz dwa pojemniki z tworzywa o wymiarach L= 400, B= 300, H= 290 mm. W dolnej części półka płaska Uchwyt do przetaczania po prawej stronie; Zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 125 mm (2 koła z hamulcem) oraz 4 krążków odbojowych Wymiary: 1000x500x850 mm | 4 |  |
|  | Lodówka spożywcza, podblatowa | 1 |  |
|  | Krzesło socjalne tworzywowe | 8 |  |
|  | Kompletna zabudowa podtynkowa WC, przeznaczona do montażu miski ustępowej wiszącej, wraz z wszystkimi elementami niezbędnymi do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania, równoważna systemom firmy Geberit. | 1 |  |
|  | Pistolet do przepłukiwania wąskich przekrojów, przeznaczony do podłączenia do instalacji wodnej 1/2”, wyposażony w haczyk umożliwiający zawieszenie na ścianie, z przewodem z tworzywa sztucznego o długości minimum 3,0 m oraz z możliwością podłączenia końcówek. | 5 |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.