Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem, specyfikacją techniczną wykonania i  odbioru robót budowlanych,  dla inwestycji pn. „Budowa komory pompowni”

2.  Zamawiający na potrzeby wykonania zamówienia zlecił wykonanie dokumentacji projektowej oraz pozyskanie decyzji pozwoleń na budowę. Zamawiający w ramach umów z biurem projektowym ujął w zakresie sprawowanie nadzoru autorskiego.

3.  Szczegółowy zakres robót został opisany w dokumentacji projektowej, dołączonej do postępowania. 
Elementy projektu technicznego:

- Projekt konstrukcyjny

- Projekt elektryczny

- Projekt technologiczny

- STWiORB

4.   Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii, zgłoszeń oraz decyzji administracyjnych niezbędnych do uruchomienia i rozpoczęcia eksploatacji, w terminie realizacji robót określonym w umowie.

5. W ramach zadania Wykonawca zobowiązuje się do zakupu, dostawy i montażu prysznica bezpieczeństwa (żółty) z dostępem zimnej wody.

6.  Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona poprzez wprowadzenie na rysunkach wchodzących 
w skład projektów wszystkich zmian, jakie miały miejsce podczas realizacji robót. Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona w następujący sposób:

- wszelkie zmiany powinny być naniesione na rysunkach,

    - dokumentacja powinna być opatrzona klauzulą „DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA”.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów potwierdzających, że wszystkie wbudowane materiały i urządzenia są dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz spełniają wymogi innych przepisów szczegółowych.

Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić wszelkie próby, badania i pomiary wynikające z przepisów prawa, warunków technicznych, dokumentacji projektowej, STWiORB oraz przedmiotowych norm. Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić komplet dokumentów potwierdzających wykonanie badań, prób i sprawdzeń.
Wykonawca zobowiązany jest przekazać instrukcję eksploatacji i konserwacji obiektu.
Instrukcja winna zawierać wszelkie informacje niezbędne dla Użytkownika w celu użytkowania obiektu i instalacji w sposób bezpieczny, ekonomiczny  i trwały.
Do instrukcji należy załączyć szczegółowe instrukcje eksploatacyjne i dokumentacje techniczno ruchowe oraz karty gwarancyjne wszystkich dostarczonych i wbudowanych urządzeń i wyposażenia (jeśli dotyczy).
Instrukcja musi zawierać ponadto wykaz wszystkich urządzeń i wyposażenia podlegających przeglądom serwisowym i technicznym wynikającym z warunków gwarancji. Instrukcję należy opracować w języku polskim.