Bydgoszcz dnia: 2026-03-27

10.WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 2678/26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Przeglądy i naprawy aparatów i urządzeń medycznych dla 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 17/2026 |
| # WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ |  |  |

Zamawiający, 10.WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dotyczy: wzór umowy § 1ust.15 zadanie 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu dotyczącego dopuszczanie potwierdzania telefonicznego usterek w dni wolne od pracy oraz Święta? Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian Pytanie nr 2 Dotyczy: wzór umowy § 3ust.4 zadanie 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu? Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian Pytanie nr 3 Dotyczy: wzór umowy § 4ust.1 zadanie 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie ilości dni do 10 na realizację przeglądu technicznego po otrzymaniu zlecenia drogą mailową? Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian Pytanie nr 4 Dotyczy: wzór umowy § 4ust.3 zadanie 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie ilości dni do 5 na przedstawienie kalkulacji cenowej od zgłoszenia elektronicznego? Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian Pytanie nr 5 Dotyczy: wzór umowy § 4ust.4 zadanie 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie ilości dni na naprawę do 14 dni roboczych od zgłoszenia oraz do 30 dni roboczych od zgłoszenia w przypadku kiedy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych od dostawców? Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu § 4 ust. 4 projektu umowy. § 4 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy urządzenia, niewymagającej wymiany części w terminie do 3 dni roboczych od momentu akceptacji kalkulacji, naprawy urządzenia z wykorzystaniem części zamiennej w terminie do 5 dni roboczych od momentu akceptacji kalkulacji, w sytuacji gdy niezbędne części nie są dostępne na rynku krajowym i muszą zostać sprowadzone z zagranicy do 21 dni roboczych od momentu akceptacji kalkulacji. Skorzystanie z wydłużonego terminu jest możliwe po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających brak dostępności części w Polsce oraz potwierdzenia zamówienia u dostawcy zagranicznego zawierający kraj wysyłki oraz przewidywany czas dostawy z zachowaniem terminu naprawy. Brak przedstawienia ww. dokumentów w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii oznacza, że obowiązuje termin podstawowy (3 lub 5 dni)”. Pytanie nr 6 Dotyczy: wzór umowy § 5ust.4 zadanie 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu? Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian Pytanie nr 7 Dotyczy: wzór umowy § 5ust.5 zadanie 36 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu? Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy umowy bez zmian Pytanie nr 8 Zwracam się z prośbą o udostępnienie harmonogramu przeglądów technicznych dla zadań 15, 18, 23, 25, 30, 35. Stanowisko Zamawiającego: Poniżej został przedstawiony harmonogram planowanych najbliższych przeglądów: Zadanie nr 15. Usługa serwisowa wieży endoskopowej wraz z wyposażeniem. L.p.; Nazwa; Nr fabryczny; Planowana data przeglądu. 1.; Wieża endoskopowa - tor wizyjny do endoskopii kręgosłupa; 25.05.2026 r.. 1.1; Diatermia RF4; 505220783. 1.2; Głowica kamery endoskopowej 4K; 1100841744. 1.3; Kamera endoskopowa 4K Endocam Logic 4K; 1100909509. 1.4; Monitor medyczny 4k; D55722140007. 1.5; Napęd (konsola) Power Speed AS1; 1100917768. 1.6; Obiektyw RIWO F = 14 mm; 1100957496. 1.7; Optyka do chirurgii Stenoz 20st., fi 9.3mm x 7.4mm, długość robocza 177mm, kanał roboczy fi 5.6mm; 1100894720. 1.8; Optyka kąt patrzenia 25st., fi. 6.9mm x 5.6mm, dugość robocza 165mm, kanał roboczy fi 4.1 mm; 1101073551 / 1100910039. 1.9; Optyka kąt patrzenia 25st., fi. 6.9mm x 5.6mm, dugość robocza 165mm, kanał roboczy fi 4.1 mm; 1100910045. 1.10; Optyka, kąt patrzenia 25st., kanał roboczy fi 4.1mm, zew. fi 6.9 x 5.6mm, długość robocza 207mm; 1100871253. 1.11; Pompa irygacyjna Arthro; 2206CE0770. 1.12; Przycisk nożny bezprzewodowy do konsoli; 10304. 1.13; Wózek RIWOmobil z elektrycznym zestawem Basic; 1100841843. 1.14; Źródło światła LED 2.2; 1100824476. Zadanie nr 18. Usługa serwisowa videonasopharynoskopów EF28 (2 pozycje). L.p.; Nazwa; Nr fabryczny; Planowana data przeglądu. 1.; Videonasopharyngoskop EF28 (endoskop miękki); S07060096; 31.07.2026 r.. 2.; Videonasopharyngoskop EF28 (endoskop miękki); S07060107; 31.07.2026 r.. Zadanie nr 23. Usługa serwisowa kolumn endoskopowych z ramieniem pod monitor (2 pozycje). L.p.; Nazwa; Nr fabryczny; Planowana data przeglądu. 1.; Kolumna endoskopowa z ramieniem pod monitor TruPort 5000-1465 (główna); 108573269; 03.10.2026 r.. 2.; Kolumna endoskopowa z ramieniem pod monitor TruPort 5000-1465 (główna); 108573264; 03.10.2026 r.. Zadanie nr 25. Usługa serwisowa Videoendoskopu intubacyjnego 11303BNXK. L.p.; Nazwa; Nr fabryczny; Planowana data przeglądu. 1.; Videoendoskop intubacyjny 11303BNXK; 95309; 04.12.2026 r.. Zadanie nr 30. Usługa serwisowa pomp infuzyjnych objętościowych oraz strzykawkowych (5 pozycji). L.p.; Nazwa; Nr fabryczny; Planowana data przeglądu. 1.; Pompa infuzyjna strzykawkowa; 569616; 17.04.2026 r.. 2.; Pompa infuzyjna objetościowa; 714202; 17.04.2026 r.. 3.; Pompa infuzyjna objetościowa; 714131; 17.04.2026 r.. 4.; Pompa infuzyjna strzykawkowa; 569603; 17.04.2026 r.. 5.; POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA PERFUSOR SPACE; 69114; 07.08.2026 r.. Zadanie nr 35. Usługa serwisowa endoskopu oraz toru wizyjnego (3 pozycje). L.p.; Nazwa; Nr fabryczny; Planowana data przeglądu. 1.; ENDOSKOP NEUROCHIRURGICZNY Z NARZĘDZIAMI; 463416; 28.08.2026 r.. 2.; TOR WIZYJNY ENDOSKOPOWY 3D Z RAMIENIEM ROBOTA; 464415/463416; 28.08.2026 r.. 3.; TOR WIZYJNY LAPARASKOPOWY EINSTEIN VISION 3.0 3D; -; 17.04.2026 r.. Pytanie nr 9 Dotyczy zadania nr 46 Usługa serwisowa stołów operacyjnych MAGNUS 1180 MAQUET: § 4 pkt 1 Umowy – prosimy o wydłużenie czasu realizacji przeglądu technicznego do 5 dni roboczych od otrzymania zlecenia w formie faksu/e-maila od Zamawiającego Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania przeglądu do 5 dni roboczych od otrzymania zlecenia. Pytanie nr 10 Dotyczy zadania nr 46 Usługa serwisowa stołów operacyjnych MAGNUS 1180 MAQUET: § 4 pkt 4 Umowy – prosimy o wydłużenie czasu wykonania naprawy urządzenia, niewymagającej wymiany części w terminie do 5 dni roboczych od momentu akceptacji kalkulacji, natomiast w przypadku konieczności naprawy urządzenia z wykorzystaniem części zamiennej w terminie do 7 dni roboczych od momentu akceptacji kalkulacji. Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian Pytanie nr 11 Dotyczy zadania nr 46 Usługa serwisowa stołów operacyjnych MAGNUS 1180 MAQUET & 5 pkt 5 Umowy – Zamawiający oczekuje w ramach Umowy i ceny za przegląd bezpłatnej diagnostyki urządzenia, jednocześnie wymaga przygotowania kalkulacji cenowej wciągu 2 dni od zgłoszenia. Prosimy o wyjaśnienie czy przed przygotowaniem kalkulacji naprawy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przeprowadzenia bezpłatnej diagnostyki ? Stanowisko Zamawiającego: Tak. Wykonawca wykona bezpłatną diagnostykę przed przygotowaniem kalkulacji cenowej na naprawę Pytanie nr 12 Dotyczy zadania nr 46 Usługa serwisowa stołów operacyjnych MAGNUS 1180 MAQUET - Prosimy o wykreślenie z &5 pkt 4 dla zadania nr 46. Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy umowy bez zmian Pytanie nr 13 Dotyczy zapisów umowy - Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę terminu płatności na 30 dni. Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy umowy bez zmian Pytanie nr 14 Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 3)0,5% wartości brutto danej naprawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% łącznej wartości brutto umowy w przypadku zwłoki lub niesporządzenia kalkulacji cenowej naprawy na zgłoszenie w terminie określonym w § 4 ust. 3; 4)0,5% wartości brutto danej naprawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto umowy w przypadku zwłoki lub braku reakcji serwisu na zgłoszenie naprawy w terminie określonym w § 4 ust. 4; 6)0,1% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku niedostarczenia sprzętu zastępczego w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 4 Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Pytanie nr 15 Czy w związku z wejściem w życie z dniem 01.02.2026 r. nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) wprowadzającej dla dużych przedsiębiorców obowiązek wystawiania i wysyłania faktur online wyłącznie w systemie KSeF, Zamawiający zastąpi zapisy umowy odnoszące się do procesu wystawiania i doręczania faktur, zapisami zgodnymi z powyższą ustawą, których wzorcową treść zamieszczamy poniżej: [W związku z wejściem w życie obowiązku korzystania z KSeF, wszystkie faktury ustrukturyzowane, dokumentujące transakcje objęte tym systemem, będą wystawiane i przesyłane Wykonawcę/Dostawcę/Sprzedawcę* oraz odbierane prze Zamawiającego/Odbiorcę/Kupującego* wyłącznie za pośrednictwem KSeF. W przypadku wystąpienia awarii Krajowego Systemu e-Faktur po stronie systemu, potwierdzonej komunikatem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uniemożliwiającej wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF, na czas trwania przeszkody faktury będą wystawiane w formie elektronicznej jako pliki PDF i przesyłane z adresu e-mail _______ na adres e-mail: _______.] Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian Pytanie nr 16 Dotyczy SWZ - Załącznik nr 14 - §1 ust. 15 - dla pakietów nr 30, 35, 45, 55 Prosimy o usunięcie zapisu: „Po godzinach pracy i dni wolne - soboty, niedziele i święta Zamawiającego dopuszcza się wstępne ustalenia telefoniczne, które niezwłocznie zostaną potwierdzone zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustępu”. Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Pytanie nr 17 Dotyczy SWZ - Załącznik nr 14 - §1 ust. 16- dla pakietów nr 30, 35, 45, 55 - Prosimy o wydłużenie terminu na dostarczenie raportu serwisowego z 1 na 3 dni robocze. Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu na dostarczenie raportu serwisowego z 1 na 3 dni robocze Pytanie nr 18 Dotyczy SWZ - Załącznik nr 14 - §1 ust. 16- dla pakietów nr 30, 35, 45, 55 - Prosimy o usunięcie zapisu: „Natomiast w przypadku wykonania usługi w serwisie Wykonawcy, raport serwisowy zostanie przesłany po wykonaniu usługi wraz z urządzeniem”. Powyższa prośba wynika z faktu, że raporty serwisowe wysyłane są automatycznie z systemu rozliczania usług Wykonawcy na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej, dlatego nie ma możliwości przekazania bezpośrednio dokumentów Użytkownikowi wraz z urządzeniem. Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu projektu umowy w §1 ust. 16 - dla pakietów nr 30, 35, 45, 55 (Załącznik nr 14) Pytanie nr 19 Dotyczy SWZ - Załącznik nr 14 - §1 ust. 18 - dla pakietów nr 30, 35, 45, 55 Prosimy o zmianę zapisu na: „W przypadku konieczności wymiany uszkodzonego elementu (nieobjętego zaleceniami producenta danego urządzenia), Wykonawca przedstawi każdorazowo Zamawiającemu informację o tym fakcie oraz kosztorys naprawy zawierający iloczyn roboczogodzin według stawki określonej w §2 ust. 2 i faktycznej naprawy oraz koszty transportu i koszty wymiany części zamiennych. Wymiana nastąpi po akceptacji wyceny przez Zamawiającego”. Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Pytanie nr 20 Dotyczy SWZ - Załącznik nr 14 - §2 ust. 1 pkt. 2 - dla pakietów nr 30, 35, 45, 55 - Czy Zamawiający obliguje się do kontroli czerpania z wartości określonej w §2 ust. 1 pkt. 2? Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający potwierdza kontrolę czerpania wartości. Pytanie nr 21 - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przekroczenia maksymalnej wartości, o której mowa powyżej? Wówczas decyzja o naprawie będzie należeć do Zamawiającego. Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający podejmie decyzję na etapie realizacji umowy w zależności od posiadanych środków finansowych. Pytanie nr 22 Dotyczy SWZ - Załącznik nr 14 - §2 ust. 6 - dla pakietów nr 30, 35, 45, 55 Prosimy o usunięcie zapisu: „po uprzednim odbiorze prac zgodnie z załączonym do faktury raportem serwisowym”. Faktury będą wystawiane za pośrednictwem systemu KSeF, w związku z czym Wykonawca nie ma możliwości dołączenia do nich dodatkowych załączników. Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu § 2 ust. 6 projektu umowy. § 2 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie Płatność nastąpi w terminie 60 dni licząc od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego, po uprzednim odbiorze prac i zatwierdzeniu raportu serwisowego Pytanie nr 23 Dotyczy SWZ - Załącznik nr 14 - §2 ust. 12 - dla pakietów nr 30, 35, 45, 55 Prosimy o zmianę zapisu na: „W przypadku konieczności wymiany części, Wykonawca zobowiązuje przedstawić kosztorys naprawy zawierający iloczyn godzin według stawki określonej w §2 ust. 2 i faktycznej naprawy oraz koszty transportu i koszty wykorzystanych części zamiennych”. Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Pytanie nr 24 Dotyczy SWZ - Załącznik nr 14 - §3 ust. 4 - dla pakietów nr 30, 35, 45, 55 Prosimy o wydłużenie terminu na dostarczenie sprzętu zastępczego do 10 dni roboczych od momentu stwierdzenia takiej konieczności. Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Pytanie nr 25 Dotyczy SWZ - Załącznik nr 14 - §4 ust. 1 - dla pakietów nr 30, 35, 45, 55 Prosimy o zmianę zapisu na: „W przypadku konieczności wykonania przeglądu bez ustalenia wcześniejszego terminu, Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przegląd techniczny w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania zlecenia w formie faksu/e-maila lub od daty dostarczenia urządzenia do siedziby Wykonawcy”. Powyższa prośba wynika z faktu, że część usług przeglądów z powodów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych może być wykonana tylko w serwisie Wykonawcy. Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Pytanie nr 26 Dotyczy SWZ - Załącznik nr 14 - §4 ust. 3 - dla pakietów nr 30, 35, 45, 55 Prosimy o zmianę zapisu na: „Sporządzenie kalkulacji cenowej musi nastąpić w ciągu 5 dni roboczych od daty wykonania diagnostyki aparatu w siedzibie Zamawiającego lub od dostarczenia urządzenia do siedziby Wykonawcy”. Powyższa prośba wynika z faktu, że sporządzenie kosztorysu naprawy możliwe jest tylko po przeprowadzeniu szczegółowej diagnostyki urządzenia w siedzibie Zamawiającego lub w przypadku braku takiej możliwości w serwisie Wykonawcy. Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Pytanie nr 27 Dotyczy SWZ - Załącznik nr 14 - §4 ust. 4 - dla pakietów nr 30, 35, 45, 55 Prosimy o zmianę zapisu na: „Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy urządzenia, niewymagającej wymiany części w terminie do 5 dni roboczych od momentu akceptacji kalkulacji, natomiast w przypadku konieczności naprawy urządzenia z wykorzystaniem części zamiennej w terminie do 21 dni roboczych od momentu akceptacji kalkulacji”. Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu § 4 ust. 4 projektu umowy. § 4 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy urządzenia, niewymagającej wymiany części w terminie do 3 dni roboczych od momentu akceptacji kalkulacji, naprawy urządzenia z wykorzystaniem części zamiennej w terminie do 5 dni roboczych od momentu akceptacji kalkulacji, w sytuacji gdy niezbędne części nie są dostępne na rynku krajowym i muszą zostać sprowadzone z zagranicy do 21 dni roboczych od momentu akceptacji kalkulacji. Skorzystanie z wydłużonego terminu jest możliwe po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających brak dostępności części w Polsce oraz potwierdzenia zamówienia u dostawcy zagranicznego zawierający kraj wysyłki oraz przewidywany czas dostawy z zachowaniem terminu naprawy. Brak przedstawienia ww. dokumentów w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii oznacza, że obowiązuje termin podstawowy (3 lub 5 dni)”. Pytanie nr 28 Dotyczy SWZ - Załącznik nr 14 - §4 ust. 5 - dla pakietów nr 30, 35, 45, 55 Prosimy o usunięcie zapisu w §4 ust. 5. W przypadku konieczności wymiany elementów wykraczających poza zakres przeglądu technicznego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odrębny kosztorys, który po akceptacji Zamawiającego będzie zafakturowany jako usługa naprawy. Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Pytanie nr 29 Dotyczy SWZ - Załącznik nr 14 - §4 - dla pakietu nr 35 Prosimy o dodanie zapisu: „W przypadku konieczności przesłania aparatury do serwisu producenta (poza granice RP) termin przedstawienia zakresu i kosztów naprawy wydłuża się do 21 dni roboczych. Wykonawca na czas przedstawienia kosztów i realizacji naprawy zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie aparaturę zastępczą, o parametrach i funkcjonalności nie gorszych niż aparatura naprawiana lub zabrana do naprawy/przeglądu na prośbę Zamawiającego. Jeżeli warunkiem prawidłowego działania aparatury jest kompatybilność z innymi urządzeniami, to aparatura zastępcza również musi być z nimi kompatybilna”. Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Pytanie nr 30 Dotyczy SWZ - Załącznik nr 14 - §5 ust. 4 - dla pakietów nr 30, 35, 45, 55 Prosimy o zmianę zapisu na: „Każda naprawa poprzedzona będzie płatną diagnostyką i przygotowaniem przez Wykonawcę kosztorysu naprawy z wykazem wszystkich usterek do usunięcia wraz z zestawieniem części niezbędnych do naprawy i kosztów transportu. W przypadku rezygnacji z naprawy, Zamawiający zostanie obciążony kosztami wykonania diagnostyki powiększonymi o stawkę podatku VAT w wysokości 23%”. Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Pytanie nr 31 Dotyczy SWZ - Załącznik nr 14 - §5 ust. 5 - dla pakietów nr 30, 35, 45, 55 Prosimy o zmianę zapisu na: „W przypadku napraw z wykorzystaniem części zamiennych Wykonawca przedstawi do akceptacji kosztorys naprawy zawierający iloczyn godzin wynikających z zatwierdzonego protokołu oraz stawki określonej w §2 ust. 2, faktycznej naprawy, koszty transportu i koszty wykorzystanych części, które będą rozliczone na jednej fakturze jako usługa naprawy”. Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Pytanie nr 32 Dotyczy SWZ - Załącznik nr 14 - §9 - dla pakietów nr 30, 35, 45, 55 Prosimy o dodanie zapisu: „Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar za zwłokę”. Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Pytanie nr 33 Dotyczy pakietu nr 35 Prosimy o podanie szczegółowego wykazu (nazwa, symbol katalogowy, numer seryjny) wszystkich elementów wchodzących w skład pakietu nr 35. W skład w/w zestawów z pewnością wchodzą różne elementy, a każdy z nich musi zostać wyceniony osobno. W/w informacje są niezbędne do stworzenia oferty przetargowej. Stanowisko Zamawiającego: 1. TOR WIZYJNY ENDOSKOPOWY 3D Z RAMIENIEM ROBOTA SN: w opisie /464415/ wózek s/n: 64415; kamera: s/n: 463425; jednostka sterująca ręką robota s/n: 423825; źródło światła s/n: 462979; monitor 32 s/n: 00083e; adapter monitora s/n:432053; monitor 17 s/N: 00108e; głowica kamery s/n: 452823; ramię robota s/N: 433972; ramię krótkie s/n: 12320204; ramię śr. s/n: 12270240; ramię dł. s/n: 12291005; pilot s/n: 426877; ramię dystalne s/n: 12133006; uchwyt głowicy s/n: 446243; adapter do optyki s/n: 449491; optyka 3D s/n: 438228; światłowód s/n: 462305. 2. ENDOSKOP NEUROCHIRURGICZNY Z NARZĘDZIAMI SN: 463416 OP930 SN: 2640 OP940 SN: 463227 PV430 SN: 227596 PV470 SN: 463416 PV472 SN: 462705 PV880 SN: 1418 PV959 SN: 13-225822. Pytanie nr 34 Dotyczy §3 pkt 4 umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od konieczności zapewnienia Sprzętu zastępczego dla zadania na 40? Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę Pytanie nr 35 Dotyczy §4 pkt 4 umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie czasu Naprawy do 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy dla zadania nr 40? Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu § 4 ust. 4 projektu umowy. § 4 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy urządzenia, niewymagającej wymiany części w terminie do 3 dni roboczych od momentu akceptacji kalkulacji, naprawy urządzenia z wykorzystaniem części zamiennej w terminie do 5 dni roboczych od momentu akceptacji kalkulacji, w sytuacji gdy niezbędne części nie są dostępne na rynku krajowym i muszą zostać sprowadzone z zagranicy do 21 dni roboczych od momentu akceptacji kalkulacji. Skorzystanie z wydłużonego terminu jest możliwe po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających brak dostępności części w Polsce oraz potwierdzenia zamówienia u dostawcy zagranicznego zawierający kraj wysyłki oraz przewidywany czas dostawy z zachowaniem terminu naprawy. Brak przedstawienia ww. dokumentów w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii oznacza, że obowiązuje termin podstawowy (3 lub 5 dni)”. Pytanie nr 36 Dotyczy zadania 53 i 54. Czy wyrażą Państwo zgodę, aby w ramach spełnienia wymogów zdolności technicznej lub zawodowej, skierowana przez Wykonawcę osoba do wykonania usługi serwisowej posiadała doświadczenie zawodowe oraz przeszkolenie w serwisowaniu aparatury medycznej objętej przedmiotem zamówienia, potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy. Urządzenia w obu pakietach nie posiadają statusu urządzeń medycznych, nie mają kontaktu z pacjentem, a część z nich ze względu na wiek nie jest już wspierana przez autoryzowany serwis producenta. Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pytanie nr 37 Zadanie nr 21 Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w skład roboczo-godziny ma być również ujęty koszt dojazdu? Stanowisko Zamawiającego: ## Do ceny należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w SWZ oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia. Pytanie nr 38 Dotyczy zadania nr 1 obejmującego serwis agregatów wody lodowej AERMEC ANL 202 i COOL SWN 4CS-R407-Z2P które są urządzeniami różnych producentów. Czy Zamawiający wymaga imiennych certyfikatów wystawionych przez producentów tych urządzeń lub ich autoryzowanych przedstawicieli poświadczających przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej, czy dla zadania nr 1 Zamawiający uzna certyfikaty i uprawnienia wydawane przez organy krajowe ( np. UDT ) wymagane prawem uprawniające do serwisowania urządzeń wyszczególnionych w zadaniu nr 1. Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający uzna Wykonawcę legitymującego się certyfikatem wydanym przez organy krajowe uprawniające do serwisowania agregatów wody lodowej. Pytanie nr 39 Dot. Kryteria oceny ofert Maksymalna możliwa liczba punktów oceny w/g przedstawionych wag i wzorów obliczania wyniesie 90. Czy Zamawiający doprecyzuje sposób liczenia punktacji (kryteria wag% , sposób obliczeń) ? Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę we wzorze obliczania kryteriów oceny ofert. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100: ## Część zamówienia; ## Wzór. ## Zadania – 1, 12, 28, 42; ## 1 - Cena ## Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga ## gdzie: ## - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert ## - Cof- cena podana w ofercie ## 2 - Autoryzacja producenta ## Liczba punktów = ( Ozn war2/20 ) * 100 * waga ## Ozn war2 wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji 0 lub 20. ## gdzie: ## - Ozn war2 - 20 punktów ## TAK - 20 punktów ## NIE - 0 punktów ## 3 - Termin wykonania przeglądu i przekazania raportu serwisowego ## Liczba punktów = Ozn war3 ## Ozn war3 wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 20. ## gdzie: ## - Ozn war3 - 0 - 20 punktów ## 1-3 dni - 20 pkt ## 4-6 dni - 10 pkt ## 7-10 dni - 0 pkt ## (dni robocze). ## Zadanie – 16; ## 1 - Cena ## Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga ## gdzie: ## - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert ## - Cof- cena podana w ofercie ## 2 - Termin wykonania badania ## Liczba punktów = Ozn war2 ## Ozn war2 wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 40. ## gdzie: ## - Ozn war3 - 0 - 40 punktów ## 1-3 dni - 40 pkt ## 4-6 dni - 20 pkt ## 7-10 dni - 0 pkt ## (dni robocze). ## Zadanie – 60; ## 1 - Cena ## Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga ## gdzie: ## - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert ## - Cof- cena podana w ofercie ## 2 - Autoryzacja producenta ## Liczba punktów = ( Ozn war2/20 ) * 100 * waga ## Ozn war2 wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji 0 lub 40. ## gdzie: ## - Ozn war2 - 40 punktów ## TAK - 40 punktów ## NIE - 0 punktów. ## Zadanie – 61; ## 1 - Cena ## Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga ## gdzie: ## - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert ## - Cof- cena podana w ofercie ## 2 - Termin wykonania testów ## Liczba punktów = Ozn war2 ## Ozn war2 wg indywidualnej oceny każdego członkaKomisji w skali od 0 do 40. ## gdzie: ## - Ozn war2 - 0 - 40 punktów ## 1-3 dni- 40 punktów ## 4-6 dni - 20 punktów ## 7-10 dni – 0 punktów ## (dni robocze). Pytanie nr 40 Pytanie dot. Załącznika nr 14 do SWZ, Projekt umowy § 4, ust. 1 (dla Zadania 32 i 33) Prosimy o wydłużenie okresu do 5 dni roboczych. Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania przeglądu do 5 dni roboczych od otrzymania zlecenia. Pytanie nr 41 - Pytanie dot. Załącznika nr 14 do SWZ, Projekt umowy § 5, ust. 4 (dla Zadania 32 i 33) Prosimy o rozważenie zmiany warunku „bezpłatnej diagnostyki” na rozwiązanie, które będzie polegało na rozliczaniu diagnostyki zgodnie z rzeczywistym czasem spędzonym przy aparacie łącznie z dojazdem przy zastosowaniu stawek za roboczogodzinę i dojazd. Zwracamy uwagę, że proponowane przez zamawiającego rozwiązanie powoduje, że do wartości ryczałtowej przeglądu dodana zostanie dodatkowa kwota, której celem jest pokrycie przewidywanych w przyszłości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę na realizację diagnostyki. Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Pytanie nr 42 Pytanie dot. SWZ, Zadanie 32 i 33 Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający ma świadomość opisanej sytuacji i w pełni ją akceptuje: Dla urządzeń starszych niż 10 lat producent nie gwarantuje lub nie będzie gwarantował dostępności wszystkich części zamiennych w całym okresie obowiązywania umowy. Tym samym Wykonawca nie może zobowiązać się do obsługi serwisowej zapewniając jednocześnie dostępność wszystkich części zamiennych w całym okresie obowiązywania umowy. Rzeczywisty okres, kiedy dostępne będą części zamienne uzależniony jest m. in. od zapasów magazynowych producenta. W opisanej sytuacji obsługa serwisowa w zakładanym standardzie będzie odbywała się tak długo, jak długo producent będzie posiadał części zamienne. W przypadku rzeczywistego braku niezbędnych do naprawy części Wykonawca poinformuje Zamawiającego o braku możliwości wywiązania się z naprawy urządzenia i jednocześnie w drodze aneksu do umowy ww. urządzenie zostanie wyłączone z umowy lub ograniczony zakres obsługi. Sytuacja opisana powyżej nie będzie rodziła jakichkolwiek roszczeń wobec Wykonawcy w szczególności w związku z niewywiązaniem się z postanowień umownych jak termin naprawy i inne. Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający ma świadomość opisanej sytuacji i ją akceptuje Pytanie nr 43 Pytanie dot. Załącznika nr 14 do SWZ, Projekt umowy oraz Załącznika nr 10 do SWZ, Projekt umowy Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie zapisu: „W celu wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska w nieograniczony sposób dostęp do urządzenia w uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający zapewni, że urządzenie jak również pomieszczenia, w których urządzenie jest zainstalowane nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych.” Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Pytanie nr 44 Załącznik nr 5 do SWZ –Formularz cenowy Dotyczy zadania nr 43 i 44 Czy Zamawiający wrazi zgodę na wykonanie przeglądów urządzeń opisanych w zadaniu 43 i 44 podczas jednego dojazdu serwisanta do siedziby Zamawiającego w roku przeglądowym? Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie przez Wykonawcę przeglądów urządzeń opisanych w pakietach nr 43 i 44 uprzednio konsultując termin z Zamawiającym Pytanie nr 45 Załącznik nr 14 do SWZ - Projekt umowy zad. 2 – 11, 13 – 15, 17 – 27, 29 – 41, 43 – 59; § 4 ust 4 Dotyczy zadania nr 43 i 44 Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu wykonania naprawy urządzenie z wykorzystaniem części zamiennych do 10 dni roboczych od momentu akceptacji w przypadku konieczności sprowadzenia części z zza granicy. Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający zmienia zapis umowy §4 ust. 4: Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu § 4 ust. 4 projektu umowy. § 4 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy urządzenia, niewymagającej wymiany części w terminie do 3 dni roboczych od momentu akceptacji kalkulacji, naprawy urządzenia z wykorzystaniem części zamiennej w terminie do 5 dni roboczych od momentu akceptacji kalkulacji, w sytuacji gdy niezbędne części nie są dostępne na rynku krajowym i muszą zostać sprowadzone z zagranicy do 21 dni roboczych od momentu akceptacji kalkulacji. Skorzystanie z wydłużonego terminu jest możliwe po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających brak dostępności części w Polsce oraz potwierdzenia zamówienia u dostawcy zagranicznego zawierający kraj wysyłki oraz przewidywany czas dostawy z zachowaniem terminu naprawy. Brak przedstawienia ww. dokumentów w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii oznacza, że obowiązuje termin podstawowy (3 lub 5 dni)”. Pytanie nr 46 Dot. zapisów SWZ rozdz. 7 pkt 7.3 ppkt 1 Mając na uwadze fakt, że Zamawiający chce mieć pewność, iż przedmiot zamówienia będzie realizowany przez wykonawcę zapewniającego najwyższą jakość usług, wnosimy o dopuszczenie, w celu poświadczenia zdolności technicznej lub zawodowej w ramach zadań nr 5 i 51 imiennych certyfikatów ukończenia szkolenia z zakresu serwisowania i naprawy sprzętu medycznego wydane przez producenta sprzętu tożsamego co do wymienionego w zadaniach nr 5 i 51 oraz w zakresie zadań 5, 24, 51 imiennych certyfikatów wydanych przez niezależny od producenta podmiot posiadający wdrożony system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001 w zakresie przygotowania i prowadzenia szkoleń z nadzorowania i utrzymania sprzętu medycznego, produkcji oprogramowania do zarządzania infrastrukturą techniczną oraz dystrybucji sprzętu medycznego, zgodnego z normą PN-EN 62353:2015, dotyczącą serwisów urządzeń medycznych. Pragniemy również nadmienić, iż posiadamy aktualny Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością Nr J-2819/1/2025 potwierdzający spełnienie wymagań obowiązującej normy PN-EN ISO 9001:2015-10, wydany przez Jednostkę Certyfikującą Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A., członka IQNET, w zakresie: instalacji, serwisu i okresowych przeglądów urządzeń medycznych i laboratoryjnych, szkolenia personelu medycznego, walidacji procesów przebiegających w urządzeniach medycznych oraz urządzeniach uczestniczących w procesie poboru, produkcji i przechowywania składników krwiopochodnych, co potwierdza zaangażowanie firmy w utrzymanie wysokich standardów jakości w obszarze serwisowania urządzeń medycznych, nie gorszych niż w autoryzowanych serwisach . Powyższa zgoda zapewni Zamawiającemu otrzymanie większej ilości ofert w zadaniach nr 5, 24, 51, co z pewnością przełoży się na uzyskanie korzystnej dla Zamawiającego ceny oferty. Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza Pytanie nr 47 - Dot. Formularz cenowy Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na pozostawienie w formularzu cenowym tylko tych zadań (z niezmienioną ilością pozycji), na które Wykonawca składa ofertę, poprzez usunięcie pozostałych. Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę Pytanie nr 48 - Dot. zapisów Umowy § 9 Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 9 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Pytanie nr 49 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy? Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Pytanie nr 50 Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej. Stanowisko Zamawiającego: Zgodnie z zapisem § 8 projektu umowy jest możliwe dokonanie cesji wierzytelności wyłącznie za zgodą podmiotu tworzącego Zamawiającego (Minister Obrony Narodowej) wyrażoną na piśmie. Po zawarciu umowy Wykonawca za pośrednictwem Zamawiającego może wystąpić o udzielenie zgody do MON-u i po uzyskaniu pisemnej zgody dokonać cesji. Wykonawca wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie cesji wierzytelności powinien przedłożyć draft cesji. Pytanie nr 51 Dotyczy Projektu Umowy § 9 ust. 1, pkt. 1 (Załącznik nr 14 do SWZ): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zgodnie z poniższym zapisem: - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) 5% niezrealizowanej części umowy brutto, wskazanej w §2 za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Pytanie nr 52 Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (…) Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z wytycznymi producenta i na podstawie harmonogramu udostępnionego Wykonawcy na wezwanie po zawarciu umowy. Pytanie nr 53 Prosimy o modyfikację zapisów § 9 ust. 1 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Pytanie nr 54 (formularz cenowy – pakiet nr 28 i 42) W związku z zapisem § 1 ust. 5 o treści: „Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia kompleksowych usług związanych z przedmiotem zamówienia, w ramach wynagrodzenia umownego, przez cały okres trwania niniejszej umowy.”, prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż kwota ryczałtowa miesięczna netto oraz brutto, a tym samym wartość umowy netto oraz brutto obejmuje zarówno przeglądy jak i naprawy sprzętu. Stanowisko Zamawiającego: Wartością umowy jest suma wszystkich wymaganych przeglądów okresowych i napraw dla urządzeń wymienionych w formularzu cenowym w okresie 24 miesięcy podzielona na 24 równe miesięczne raty. Pytanie nr 55 (formularz cenowy – pakiet 42, poz. 3 i 4) Z uwagi na fakt, iż nie wszystkie urządzenia wymienione w formularzu cenowy podlegają 8% stawce Vat, wnosimy do Zamawiającego o stosowną korektę formularza cenowego w zakresie pakietu nr 42 w pozycjach 3 - CIEPLARKA ECOCELL i 4 - DYGISTORIUM CERAMICZNE EKO EM-POL-3. Urządzenia wymienione we wskazanych pozycjach podlegają bowiem 23% stawce Vat. Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę Pytanie nr 56 Pytanie nr 5 Zadanie 28, zadanie 42 Projekt umowy § 5 Ust3. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu naprawy sprzętu do 21 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia, gdy zachodzi konieczność importu części. Czasami naprawa wymaga specjalistycznych części, które mogą być trudne do zdobycia. Dłuższy czas przystąpienia do naprawy umożliwi ich zamówienie i dostarczenie, co zapewni wysoką jakość serwisu. Wykonawca chce mieć pewność, że części niezbędne do skutecznej naprawy są dostępne i dotrą na czas, ponieważ procedury importowe i celne wymagają czasu. Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu § 5 ust. 3 projektu umowy. § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy urządzenia, niewymagającej wymiany części w terminie do 3 dni roboczych od momentu akceptacji kalkulacji, naprawy urządzenia z wykorzystaniem części zamiennej w terminie do 5 dni roboczych od momentu akceptacji kalkulacji, w sytuacji gdy niezbędne części nie są dostępne na rynku krajowym i muszą zostać sprowadzone z zagranicy do 21 dni roboczych od momentu akceptacji kalkulacji. Skorzystanie z wydłużonego terminu jest możliwe po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających brak dostępności części w Polsce oraz potwierdzenia zamówienia u dostawcy zagranicznego zawierający kraj wysyłki oraz przewidywany czas dostawy z zachowaniem terminu naprawy. Brak przedstawienia ww. dokumentów w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii oznacza, że obowiązuje termin podstawowy (3 lub 5 dni)”. Pytanie nr 57 Dotyczy: Załącznika nr 14 do SWZ- Wzór umowy dla Zadania nr 4, §2 ust 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni? Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Pytanie nr 58 Dotyczy SWZ, formularza ofertowego, wzoru umowy dla pakietu 60. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy głowicy do 28 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy? Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza Pytanie nr 59 dot.: §2 ust. 6 Wzoru umowy na przeglądy i naprawy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności z 60 do 30 dni? Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Pytanie nr 60 dot.: §4 ust. 1 Wzoru umowy na przeglądy i naprawy(dla Pakietu nr 6) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §4 ust. 1 Wzoru umowy na przeglądy i naprawy z następującego: „1. W przypadku konieczności wykonania przeglądu bez ustalenia wcześniejszego terminu, Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przegląd techniczny w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania zlecenia w formie faksu/e-maila.” na następujący: 1. W przypadku konieczności wykonania przeglądu bez ustalenia wcześniejszego terminu, Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przegląd techniczny w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania zlecenia w formie faksu/e-maila. Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę Pytanie nr 61 dot.: §4 ust. 4 Wzoru umowy na przeglądy i naprawy (dla Pakietu nr 6) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §4 ust. 4 Wzoru umowy na przeglądy i naprawy z następującego: „4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy urządzenia, niewymagającej wymiany części w terminie do 3 dni roboczych od momentu akceptacji kalkulacji, natomiast w przypadku konieczności naprawy urządzenia z wykorzystaniem części zamiennej w terminie do 5 dni roboczych od momentu akceptacji kalkulacji.” na następujący: „4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy urządzenia, niewymagającej wymiany części w terminie do 5 dni roboczych od momentu akceptacji kalkulacji, natomiast w przypadku konieczności naprawy urządzenia z wykorzystaniem części zamiennej w terminie do 14 dni roboczych od momentu akceptacji kalkulacji.” Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu § 4 ust. 4 projektu umowy. § 4 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy urządzenia, niewymagającej wymiany części w terminie do 3 dni roboczych od momentu akceptacji kalkulacji, naprawy urządzenia z wykorzystaniem części zamiennej w terminie do 5 dni roboczych od momentu akceptacji kalkulacji, w sytuacji gdy niezbędne części nie są dostępne na rynku krajowym i muszą zostać sprowadzone z zagranicy do 21 dni roboczych od momentu akceptacji kalkulacji. Skorzystanie z wydłużonego terminu jest możliwe po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających brak dostępności części w Polsce oraz potwierdzenia zamówienia u dostawcy zagranicznego zawierający kraj wysyłki oraz przewidywany czas dostawy z zachowaniem terminu naprawy. Brak przedstawienia ww. dokumentów w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii oznacza, że obowiązuje termin podstawowy (3 lub 5 dni)”. Pytanie nr 62 Zwracam się z prośbą o podanie terminów przeglądów urządzeń z zadań nr 48 i 49. Stanowisko Zamawiającego: Poniżej harmonogram dla zadań nr 48 oraz 49 L.p.; Nazwa; Nr fabryczny; Czętotliwość przeglądów; Rok produkcji; Termin następnego przeglądu. 1.; URZĄDZENIE DO KOMPILACJI KLATKI PIERSIOWEJ W CZASIE CPR; 40415; 1/rok; 2011; 30.09.2026. 2.; URZĄDZENIE DO KOMPILACJI KLATKI PIERSIOWEJ W CZASIE CPR; 40384; 1/rok; 2011; 26.09.2026. L.p.; Nazwa; Nr fabryczny; Czętotliwość przeglądów; Rok produkcji; Termin następnego przeglądu. 1.; ŁÓŻKO BARIATRYCZNE COMPELLA; P262AW5468/Q302CB0831; 1/rok; 2015; 20.10.2026. 2.; PODNOŚNIK BARIATRYCZNY LIKO FREESPAN; 8308553/8308643; 1/rok; 2015; 17.04.2026. 3.; PODNOŚNIK BARIATRYCZNY PRZYŁÓŻKOWY VIKING xl; 7900410; 1/rok; 2015; 17.04.2026. Pytanie nr 63 Dotyczy Zadań nr 32 i 56; Rozdziału 7 ust. 2 SWZ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniach nr 32 i 56 co najmniej jednej osoby posiadającej kwalifikacje zawodowe w postaci certyfikatu ze szkolenia serwisowego odbytego u innego producenta aparatury medycznej wykorzystywanej w diagnostyce obrazowej, przy jednoczesnym dysponowaniu przez wykonawcę aktualną autoryzacją tego producenta. Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza Pytanie nr 64 Dotyczy: Załącznik nr 14do SWZ; zadanie nr 36; § 2 Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o możliwość dodania zapisu do umowy w § 2, zgodnie z poniższym: 14. Zwłoka w płatności powyżej 21 dni od terminu zapłaty upoważnia Wykonawcę do wstrzymania usług bądź realizacji zobowiązań umownych za przedpłatą. Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Pytanie nr 65 Dotyczy: Załącznik nr 14do SWZ; zadanie nr 36; § 4 Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o możliwość modyfikacji zapisów umowy w §4, zgodnie z poniższym i ujęcie dodatkowego ustępu nr 5 o zaproponowanej treści: 1. W przypadku konieczności wykonania przeglądu bez ustalenia wcześniejszego terminu, Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przegląd techniczny w terminie do 35 dni roboczych od otrzymania zlecenia w formie faksu/e-maila. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy urządzenia, niewymagającej wymiany części w terminie do 37 dni roboczych od momentu akceptacji kalkulacji, natomiast w przypadku konieczności naprawy urządzenia z wykorzystaniem części zamiennej w terminie do 5 14dni roboczych od momentu akceptacji kalkulacji. 5. Strony umowy potwierdzają, że daty określone wprost w harmonogramie są deklaracją wykonania usługi na ten dzień. Wykonawca każdorazowo potwierdzi z Zamawiającym ostateczny termin wykonania usługi przeglądu, co nie będzie groziło karą umowną za zwłokę w wykonaniu przeglądu dookreślonego wprost w harmonogramie- wskazana data. Stanowisko Zamawiającego: Od 1. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania przeglądu do 5 dni roboczych od otrzymania zlecenia. Od 4. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu § 4 ust. 4 projektu umowy. § 4 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy urządzenia, niewymagającej wymiany części w terminie do 3 dni roboczych od momentu akceptacji kalkulacji, naprawy urządzenia z wykorzystaniem części zamiennej w terminie do 5 dni roboczych od momentu akceptacji kalkulacji, w sytuacji gdy niezbędne części nie są dostępne na rynku krajowym i muszą zostać sprowadzone z zagranicy do 21 dni roboczych od momentu akceptacji kalkulacji. Skorzystanie z wydłużonego terminu jest możliwe po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających brak dostępności części w Polsce oraz potwierdzenia zamówienia u dostawcy zagranicznego zawierający kraj wysyłki oraz przewidywany czas dostawy z zachowaniem terminu naprawy. Brak przedstawienia ww. dokumentów w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii oznacza, że obowiązuje termin podstawowy (3 lub 5 dni)”. Od 5. Zamawiający nie wyraża zgody Pytanie nr 66 Dotyczy: Załącznik nr 14do SWZ; zadanie nr 36; § 9 Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o możliwość obniżenia kar umownych w § 9 o połowę. Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Zamawiający ##### Wykonano w 2 egz. na 8 ark. ##### Egz. 1 – a/a kancelaria ##### Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5 Wyk. Katarzyna Szułczyńska – tel. 261 417 448, email: szulczynska5702@10wsk.mil.pl Data: 27.03.2026