Zakres czynności serwisowych

Zadanie nr 1. Przeglądy okresowe i naprawy - monitory funkcji życiowych oraz stacja centralnego nadzoru Goldway

- Ocena wizualna, sprawdzenie stanu przewodów

- Sprawdzenie funkcji aparatu (przyciski, ekran)

- Sprawdzenie akumulatora

- Sprawdzenie funkcji pomiarowych przy pomocy symulatora - EKG, respiracja, temperatura, IBP, NIBP, SpO2 i innych (jeżeli dotyczy)

- Kalibracja i sprawdzenie szczelności układu pneumatycznego do pomiaru ciśnienia NIBP

- Testy bezpieczeństwa

- Odkurzenie wnętrza centrali

- Weryfikacja pamięci błędów (Error Log)

Zadanie nr 2. Przeglądy okresowe i naprawy - System nawigacji operacji FUSION COMPACT

- Sprawdzenie stanu technicznego urządzenia

- Ocena zużycia mechanicznego elementów ruchomych.

- Test działania zasilacza i baterii (jeśli występują).

- Kontrola bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z obowiązującymi normami.

- Testy funkcjonalne

- Weryfikacja wersji i poprawnego działania oprogramowania.

- Kalibracja systemu

Zadanie nr 3. Przeglądy okresowe i naprawy - Aparaty do izolacji magnetycznej

- pełną kontrolę systemu

- czyszczenie i kontrola wszystkich elementów

- czyszczenie i kontrola obudowy zewnętrznej

- czyszczenie i kontrola platformy urządzenia i powierzchni wewnętrznych

- kontrolę regulacji oraz dostosowanie urządzenia (o ile jest to konieczne)

- aktualizację oprogramowania Firmware (na życzenie)

- dokumentację serwisu

Zadanie nr 4. Przeglądy okresowe i naprawy - Aparaty Autotherm

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Testy bezpieczeństwa

- Aktualizacja oprogramowania

Zadanie nr 5. Przeglądy okresowe i naprawy - Mikroskopy operacyjne

- Sprawdzenie stanu technicznego

- Sprawdzenie działania

- Czyszczenie

- Sprawdzenie stanu technicznego głowicy mikroskopu

- Wykonanie testów

Zadanie nr 6. Przeglądy okresowe i naprawy - Zestaw urządzeń do hydroterapii i termoterapii

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Testy bezpieczeństwa

- Aktualizacja oprogramowania

Zadanie nr 7. Przeglądy okresowe i naprawy - Tonometr CT-80A

- Sprawdzenie działania

- Sprawdzenie wartości pomiarowych

- Czyszczenie u konserwacja urządzenia

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego

Zadanie nr 8.Przeglądy okresowe i naprawy - Autorefraktometr i lampa szczelinowa

- Sprawdzenie działania

- Sprawdzenie wartości pomiarowych

- Czyszczenie u konserwacja urządzenia

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego

Zadanie nr 9.Przeglądy okresowe i naprawy - Respiratory Weinmann

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Testy bezpieczeństwa

- Aktualizacja oprogramowania

Zadanie nr 10.Przeglądy okresowe i naprawy – Nyktometr

- Sprawdzenie działania

- Sprawdzenie wartości pomiarowych

- Czyszczenie u konserwacja urządzenia

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego