Bydgoszcz dnia: 2026-03-31

10.WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 2779/26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Chirurgii Naczyniowej na okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 33/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10.WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1 1. Czy ze względu na brak odpowiednich zapisów zamawiający uzupełni treść umowy o wskazanie 3 dniowego terminu na przekazanie wykonawcy informacji o zużyciu towaru z depozytu?( zał.nr 9do SWZ §7 ust.2) Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z § 7 ust. 2 umowy przechowania zużycie towaru dokumentowane jest poprzez kartę zużycia, stanowiącą podstawę do uzupełnienia „banku”, co zapewnia bieżące przekazywanie informacji niezbędnych do realizacji zamówienia. Jednocześnie termin uzupełnienia „banku” zostanie określony przez Wykonawcę w ofercie, zgodnie z § 8 ust. 1 umowy przechowania i stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. W związku z powyższym to Wykonawca ma realny wpływ na organizację procesu logistycznego oraz czas reakcji na zgłoszone zużycie. Wprowadzenie dodatkowego, sztywnego terminu na przekazanie informacji o zużyciu towaru nie jest konieczne dla prawidłowej realizacji umowy, a jednocześnie mogłoby ograniczać elastyczność działania Zamawiającego jako podmiotu leczniczego w sytuacjach wymagających niezwłocznego wykorzystania wyrobów medycznych ratujących życie i zdrowie pacjentów. 2.Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1pkt.5): ( zał nr 8 do SWZ) 1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: 5) 50,00 zł brutto za każdy kolejny dzień zwłoki w zakresie utworzenia „banku” w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy oraz w § 3 ust. 1 umowy przechowania., Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. - Czy w związku z wejściem w życie z dniem 01.02.2026 r. nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) wprowadzającej dla dużych przedsiębiorców obowiązek wystawiania i wysyłania faktur online wyłącznie w systemie KseF, Zamawiający zastąpi zapisy umowy odnoszące się do procesu wystawiania i doręczania faktur, zapisami zgodnymi z powyższą ustawą, których wzorcową treść zamieszczamy poniżej: [W związku z wejściem w życie obowiązku korzystania z KseF, wszystkie faktury ustrukturyzowane, dokumentujące transakcje objęte tym systemem, będą wystawiane i przesyłane Wykonawcę/Dostawcę/Sprzedawcę* oraz odbierane prze Zamawiającego/Odbiorcę/Kupującego* wyłącznie za pośrednictwem KseF. W przypadku wystąpienia awarii Krajowego Systemu e-Faktur po stronie systemu, potwierdzonej komunikatem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uniemożliwiającej wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KseF, na czas trwania przeszkody faktury będą wystawiane w formie elektronicznej jako pliki PDF i przesyłane z adresu e-mail _______ na adres e-mail: _______.] Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wprowadził w § 3 ust. 8 postanowienie dotyczące obowiązku przestrzegania przepisów w zakresie KSeF i nie uznaje za konieczne wprowadzania do projektu umowy dodatkowych regulacji wynikających z ustawy o VAT.

PYTANIE NR 2 Pytanie dot. Pakietu nr 27: Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 27, dopuści złożenie oferty cewnikiem do aspiracji skrzeplin o długości 140cm, przeznaczonym do użytku w systemie krążenia wieńcowego, kompatybilnym z cewnikami prowadzącymi 6 i 7F, średnica zewnętrzna 1,4mm (0,055’’), szybkość aspiracji 115,2cm3/min, pokrycie hydrofilne na długości 16,5cm, wyposażonym w marker na końcu dystalnym, dostarczanym wraz z dwoma strzykawkami a’30cm3, kranikiem trójdrożnym, przedłużaczem i koszyczkiem na skrzepliny? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 3 Pytanie dot. Zad. 1 poz. 1 Czy zamawiający ma na myśli introduktor do tętnicy udowej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający rozumie introduktor oparty na platformie 0.035” i/lub 0,038” Pytanie dot. Zad. 7 Czy Zamawiający dopuści inflator 20 ml / 30 ATM? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Zakres ciśnień dla inflatora to minimum 25 atmosfer. Zamawiający usuwa z opisu przedmiotu zamówienia omyłkowo wprowadzony przyimek „do”.

PYTANIE NR 4 Zadanie nr 31 Proszę o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia: - Czy cewniki do embolektomii powinny być wyposażone w strzykawkę luer-lock zapewniającą szczelność połączenia ze złączką cewnika? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga, aby cewnik wyposażony był w dedykowaną strzykawkę w zestawie. Jednocześnie dopuszcza wskazane rozwiązanie. - Czy w końcu dystalnym cewnika powinien być widoczny w skopii znacznik, ułatwiający lokalizację położenia balonu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Obecność specjalnego znacznika nie jest niezbędna. Jednocześnie dopuszcza wskazane rozwiązanie.

PYTANIE NR 5 Dotyczy pakietu 35 poz 1 Czy Zamawiający traktuje zestaw jako stentgraft podstawowy, korpus główny i przedłużki, gwarantujący wykluczenia tętniaka wraz z cewnikiem balonowym do modelowania stentgaftu, prowadnikiem sztywnym oraz koszulką naczyniową kompatybilną z balonem oraz systemem do wprowadzania stentgraftu ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 6 - Dotyczy §2 ust. 9 wzoru umowy: Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu na: „Na fakturze musi się znajdować numer umowy przetargowej lub numer zamówienia. (…)” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian - Dotyczy wzoru umowy Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy” W przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w niniejszej umowie dostawy, Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy na rzecz Zamawiającego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zaległościach i oficjalnym wezwaniu do zapłaty. Wstrzymanie dostaw może trwać do momentu uregulowania wszelkich zaległości przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zaległości nie zostaną uregulowane w wyznaczonym terminie, Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych. Wstrzymanie dostaw w związku z zaległościami nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności zgodnie z warunkami umowy” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie postulowanego zapisu Przedmiotem zamówienia są jednorazowe wyroby medyczne wykorzystywane w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pacjentów. W związku z powyższym zapewnienie ciągłości dostaw stanowi podstawowy obowiązek Zamawiającego jako podmiotu leczniczego. Wprowadzenie możliwości wstrzymania dostaw przez Wykonawcę z powodu opóźnień płatniczych mogłoby doprowadzić do zagrożenia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych, co jest niedopuszczalne z punktu widzenia interesu publicznego. Obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeks cywilny zapewniają Wykonawcy odpowiednie środki ochrony w przypadku opóźnień płatniczych, w szczególności możliwość dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienie oraz roszczeń na drodze sądowej. - Dotyczy wzoru umowy Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy „Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku ze zwłoką w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie postulowanego zapisu. Odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w tym za zwłokę w realizacji dostaw, ma charakter niezależny i nie może być uzależniona od okoliczności dotyczących rozliczeń finansowych pomiędzy stronami. Wprowadzenie zapisu uzależniającego możliwość naliczania kar umownych od braku zaległości płatniczych po stronie Zamawiającego prowadziłoby do nieuzasadnionego ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy oraz mogłoby skutkować brakiem realnych instrumentów egzekwowania prawidłowej realizacji umowy. Zamawiający podkreśla, że przedmiot zamówienia obejmuje wyroby medyczne wykorzystywane w procesie ratowania życia i zdrowia pacjentów, co wymaga zapewnienia ciągłości i terminowości dostaw niezależnie od ewentualnych rozliczeń finansowych. Jednocześnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Kodeks cywilny przewidują dla Wykonawcy odpowiednie środki ochrony w przypadku opóźnień płatniczych, w szczególności możliwość dochodzenia odsetek ustawowych oraz innych roszczeń na drodze prawnej. Proponowany zapis prowadziłby do naruszenia zasady proporcjonalności oraz równowagi stron umowy, a także mógłby negatywnie wpływać na zabezpieczenie interesu publicznego, jakim jest zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych. 4. Dotyczy wzoru umowy §8 Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację postanowień dotyczących naliczania kar umownych za opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia. Proponujemy, aby kary były naliczane za każdy dzień roboczy zwłoki, zamiast za każdy dzień kalendarzowy. Naliczanie kar za dni robocze jest bardziej adekwatne do rzeczywistego harmonogramu prac i uwzględnia faktyczne możliwości wykonawcze Wykonawcy. W dni ustawowo wolne od pracy oraz weekendy, realizacja zamówienia może być ograniczona lub niemożliwa, co nie wynika z zaniedbania Wykonawcy, lecz z obowiązujących przepisów prawa pracy. Taka zmiana pozwoli na bardziej sprawiedliwe i proporcjonalne podejście do kwestii odpowiedzialności kontraktowej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla chirurgii naczyniowej wykorzystywanych w procesie ratowania życia i zdrowia pacjentów podczas zabiegów chirurgicznych w trybie ciągłym, niezależnie od dni wolnych od pracy. W związku z powyższym zapewnienie terminowości dostaw musi być rozpatrywane w ujęciu ciągłym, a nie wyłącznie w dniach roboczych. Naliczanie kar umownych za każdy dzień kalendarzowy zwłoki pozostaje adekwatne do charakteru zamówienia oraz ryzyka związanego z jego realizacją, w szczególności konieczności zapewnienia ciągłości leczenia i dostępności wyrobów medycznych. Wykonawca, składając ofertę winien uwzględnić wszystkie warunki realizacji zamówienia, w tym również sposób naliczania kar umownych oraz ma możliwość odpowiedniego zaplanowania organizacji dostaw. 5. Dotyczy wzoru umowy §8 ust. 2 Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację treści umowy w następujący sposób: „Łączna maksymalna wysokość kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie nie może przekroczyć 20 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy”. Krzywdzącym jest, aby Wykonawca ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Pozwoli to również na dostosowanie wysokości kar do wartości przedmiotu umowy, co zgodne będzie z zasadami prawa w tym zakresie. Wspomnieć w tym miejscu należy, iż, Zamawiający w projekcie umowy sam zastrzegł możliwość niezrealizowania 40% wartości umowy, zatem niestosownym jest oczekiwanie od Wykonawców uregulowania kar za całą wartość umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian Zgodnie z § 1 ust. 2 projektu umowy – załącznik nr 8 do SWZ, zobowiązał się do realizacji zamówienia na poziomie co najmniej 60% wartości netto umowy, a nie 40% jak wskazał w pytaniu Wykonawca. Określenie maksymalnej wysokości kar umownych, które zgodnie z §8 ust. 7, są od siebie niezależne i podlegają kumulacji, jako procentu wartości całej umowy ma na celu zabezpieczenie właściwego wykonania zobowiązania w całym okresie jego realizacji, a nie wyłącznie w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia. Kary umowne przewidziane w projekcie umowy odnoszą się do różnych przypadków nienależytego wykonania umowy, w tym opóźnień w dostawach, braku uzupełnienia „banku” czy niewłaściwego rozpatrzenia reklamacji, czyli które mogą wystąpić w cały okresie jej realizacji. Sam fakt zrealizowania części umowy nie wyklucza naliczenia kary umownej. Zamawiający przywołanym zapisem ograniczył odpowiedzialność Wykonawcy do 20 % wartości umowy brutto, przy jednoczesnym zagwarantowaniu zrealizowania 60% zakresu zamówienia.

PYTANIE NR 7 - Czy w pakiecie 6 pozycji 1 oraz pakiecie 8 pozycja 1 Zamawiający dopuszcza dostarczanie wyrobu w opakowaniach zbiorczych i stosowanie opakowania zbiorczego jako jednostki rozliczeniowej? Rozliczenie następowałoby za całe opakowanie zbiorcze po pobraniu pierwszej sztuki z opakowania. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza dostarczenie wyrobu w opakowaniach zbiorczych. Przy czym na etapie składania ofert, wycenić należy 1 szt., a ilość op. zbiorczego należy wpisać w kolumnie 12 – UWAGI formularza cenowego. Rozliczenie nastąpi, po pobraniu ostatniej sztuki z opakowania. - Prosimy o doprecyzowanie umowy znajdującej się w Załączniku nr 9 do SWZ poprzez dodanie [§8 ust.4] o następującej treści: „Zamawiający zobowiązuje się pobierać z magazynu komisowego w pierwszej kolejności wyroby z najkrótszą datą ważności, zgodnie z zasadą first expired/first out” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zastosować się do wniosku Wykonawcy. Nie może jednak zagwarantować powyższego, ze względu na tryb ostry, w jakim odbywa się większość przeprowadzanych u Zamawiającego zabiegów chirurgicznych. 3.Zał. 9 do SWZ – §2 ust. 5 Zgodnie z treścią postanowień umownych asortyment znajdujący się w „banku” pozostaje własnością Wykonawcy do momentu jego pobrania przez Zamawiającego. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie postanowień §2 ust. 5, w szczególności w zakresie zasad postępowania z asortymentem pozostającym w „banku” po zakończeniu obowiązywania umowy. Czy Zamawiający rozważy modyfikację zapisu poprzez wykreślenie drugiego zdania §2 ust. 5, tak aby jednoznacznie potwierdzić, że: – asortyment niewykorzystany po zakończeniu umowy pozostaje własnością Wykonawcy, – a ewentualne pobranie asortymentu z „banku” następuje wyłącznie w okresie obowiązywania umowy i podlega odpłatnemu rozliczeniu zgodnie z jej postanowieniami. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby zabrać asortyment pozostały po zakończeniu umowy, jednak nie możemy się zgodzić na wprowadzenie mechanizmu bezpłatnego przejścia zużywanego asortymentu na rzecz Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 4.Zał. 8 do SWZ – §2 ust. 12 Mając na uwadze, że asortyment zdeponowany w „banku” pozostaje własnością Wykonawcy do momentu jego pobrania przez Zamawiającego, prosimy o doprecyzowanie postanowień §2 ust. 12 w zakresie zasad rozliczania asortymentu po zakończeniu umowy. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację zapisu poprzez usunięcie zdania dotyczącego rozliczenia banku po zakończeniu umowy, tak aby postanowienia umowy jednoznacznie wskazywały, że: – korzystanie z asortymentu z „banku” następuje wyłącznie w okresie obowiązywania umowy, – a niewykorzystany asortyment podlega zwrotowi Wykonawcy. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby zabrać asortyment pozostały po zakończeniu umowy, jednak nie możemy się zgodzić na wprowadzenie mechanizmu bezpłatnego przejścia zużywanego asortymentu na rzecz Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie postulowanej zmiany. Postanowienia § 2 ust. 12 umowy mają na celu zapewnienie sprawnego zakończenia realizacji umowy oraz rozliczenia „banku” w sposób odpowiadający specyfice zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmujący wyroby medyczne przechowywane na terenie podmiotu leczniczego, który dysponuje ograniczoną powierzchnią magazynową oraz zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych. W związku z powyższym niedopuszczalne jest pozostawianie przez Wykonawcę nieodebranego asortymentu po zakończeniu umowy przez nieokreślony czas. Obowiązek rozliczenia „banku” w określonym terminie wynika z konieczności zapewnienia prawidłowej organizacji pracy oraz gospodarowania przestrzenią magazynową. Wskazany przez Wykonawcę zapis stanowi element dyscyplinujący Wykonawcę do terminowego odbioru towaru pozostającego jego własnością. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zgodnie z § 9 umowy przechowania Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania co najmniej raz na kwartał spisu z natury przechowywanego asortymentu, co zapewnia mu bieżącą wiedzę o ilościach towarów znajdujących się w „banku”. Ponadto Wykonawca zna termin zakończenia umowy, a przewidziany okres na rozliczenie i odbiór asortymentu jest jednoznacznie określony, co umożliwia mu odpowiednie zaplanowanie działań logistycznych. W związku z powyższym brak jest podstaw do przyjęcia, że postanowienia umowy naruszają równowagę stron lub nakładają na Wykonawcę nieuzasadnione obowiązki. Wprowadzenie proponowanej zmiany prowadziłoby do sytuacji, w której Zamawiający byłby zobowiązany do przechowywania towaru stanowiącego własność Wykonawcy przez nieokreślony czas lub do odesłania pozostawionego asortymentu do siedziby Wykonawcy na własne ryzyko i koszt, czego Zamawiający z przyczyn obiektywnych nie ma możliwości zrobić, jak choćby z powodu braku umowy na usługę transportu wyrobów medycznych. 5. Czy Zamawiający doda do projektu umowy (załącznik nr 8 do SWZ) §2 w brzmieniu „W przypadku wystawienia przez Wykonawcę przed dniem 1 stycznia 2027 roku faktury poza systemem KseF, termin wymagalności rozpoczyna bieg od momentu doręczenia tej faktury Zamawiającemu. Wystawienie faktury poza systemem KseF przed dniem 1 stycznia 2027 r. nie będzie traktowane jako nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie postulowanego zapisu. Zdaniem Zamawiającego, obowiązujące postanowienia umowy w sposób wystarczający regulują kwestie związane z wystawianiem oraz doręczaniem faktur, w tym również w kontekście funkcjonowania systemu Krajowy System e-Faktur. Zgodnie z postanowieniami umowy termin płatności liczony jest od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, co obejmuje zarówno faktury wystawiane w systemie KSeF, jak i poza nim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

PYTANIE NR 8 Część 19 – Z uwagi na zaprzestanie produkcji systemów z montowanym prowadnikiem o długości 300 cm, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie systemu protekcji dystalnej o długości systemu wyłącznie 190 cm z prowadnikiem niezależnym. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza Część 8, 10 – Wnosimy o odstąpienie od wymogu komisu / depozytu z uwagi na fakt, iż przedmiot zamówienia – prowadniki zabiegowe – pakowane są w opakowaniach zbiorczych po 5 szt. (zamówienia realizowane wyłącznie w opakowaniach zbiorczych), co ułatwia bezproblemowe zabezpieczenie oddziału zakupami na fakturę bez obciążania obu stron czasochłonnymi procesami administracyjnymi oraz ponoszeniem nieuzasadnionych kosztów utrzymywania depozytu. Dodatkowo tworzenie oraz utrzymywanie depozytów na produkty sprzedawane w opakowaniach zbiorczych jest niezgodne z polityką komisową producenta i wykonawcy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu utworzenia „banku”. Model realizacji zamówienia oparty na „banku” stanowi element opisu sposobu wykonania zamówienia przyjęty w dokumentacji postępowania. Rezygnacja z tego rozwiązania i przejście na klasyczny model dostaw oznaczałoby zmianę sposobu realizacji zamówienia, co jest niezgodne z art. 90 ust 3 oraz art. 137 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza dostarczenie wyrobu w opakowaniach zbiorczych. Wycenić należy 1 szt., a ilość op. zbiorczego należy podać w kolumnie 12 - UWAGI. Rozliczenie nastąpi, po pobraniu ostatniej sztuki z opakowania. Część 46 – Wnosimy o odstąpienie od wymogu komisu / depozytu z uwagi na fakt, iż przedmiot zamówienia – systemy zamykające do naczyń – pakowane są w opakowaniach zbiorczych po 10 szt. (zamówienia realizowane wyłącznie w opakowaniach zbiorczych), co ułatwia bezproblemowe zabezpieczenie oddziału zakupami na fakturę bez obciążania obu stron czasochłonnymi procesami administracyjnymi oraz ponoszeniem nieuzasadnionych kosztów utrzymywania depozytu. Dodatkowo tworzenie oraz utrzymywanie depozytów na produkty sprzedawane w opakowaniach zbiorczych jest niezgodne z polityką komisową producenta i wykonawcy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu utworzenia „banku”. Model realizacji zamówienia oparty na „banku” stanowi element opisu sposobu wykonania zamówienia przyjęty w dokumentacji postępowania. Rezygnacja z tego rozwiązania i przejście na klasyczny model dostaw oznaczałoby zmianę sposobu realizacji zamówienia, co jest niezgodne z art. 90 ust 3 oraz art. 137 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza dostarczenie wyrobu w opakowaniach zbiorczych. Przy czym na etapie składania ofert, wycenić należy 1 szt., a ilość op. zbiorczego należy wpisać w kolumnie 12 – UWAGI formularza cenowego. Rozliczenie nastąpi, po pobraniu ostatniej sztuki z opakowania.

PYTANIE NR 9 Czy w Zadaniu nr 36 Zamawiający dopuści: w poz. 1 – część główną stentgraftu biodrowego w zestawie z koszulką wprowadzającą oraz balonem ? w poz. 2 – nogę kontralateralną stentgraftu biodrowego w zestawie z koszulką wprowadzającą (zamiast balonu) ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wymagane jest dostarczenie obu komponentów części aortalnej oraz modułów do zaopatrzenia tętniaka biodrowego tzw. iliac branch

PYTANIE NR 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 1, poz. 1 introduktorów o dostępnych średnicach 4-7 F? Pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 11 1. Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu 2 formularza cenowego (załącznik 4 do swz) cewników angiograficznych o następujących parametrach: - cewniki selektywne mózgowe i trzewne – obowiązkowe kształty dla średnicy 5F – bez cewników typu flush oraz krzywizn: prosta i pigtail - średnica tylko 5F, światło 0.035” lub 0.038” - cewniki zbrojone drutem stalowym - końcówka atraumatyczna, temperowana, z dobrą widocznością w rtg - długość cewnika 40-125cm - duży wybór krzywizn, w tym: H1, JB1, VERT, VTK w długości min. 100cm; VanSchie 1-5 w długości 65cm +/-5cm; SHK1.0, RC1, C1 w długości 65cm +/-5cm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian. - Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 zadania 8 formularza cenowego (załącznik 4 do swz) prowadników hydrofilnych o dostępnej średnicy tylko 0.035”. Pozostałe parametry zgodnie z swz. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 2 zadania 8 formularza cenowego (załącznik 4 do swz) prowadników specjalistycznych do nawigacji w krętych naczyniach, o stopniowanej gradacji stożkowatości końcówki 0.014” i długości 190 i 300cm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 2 zadania 14 formularza cenowego (załącznik 4 do swz) cewników balonowych OTW, kompatybilnych z prowadnikiem 0.018”, o dostępnych długościach 20-200mm dla średnic 3-6mm i długości układu wprowadzającego 80cm; długości 20-100mm dla średnic 3-6mm i układu wprowadzającego 135cm; długości 20-200mm dla średnic 2-6mm i długości układu wprowadzającego 150cm. Pozostałe parametry zgodnie z swz. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 3 zadania 14 formularza cenowego (załącznik 4 do swz) cewników balonowych OTW kompatybilnych z prowadnikiem 0.014” o dostępnych średnicach 1.5, 2, 2.5 i 3mm i długości 20-120mm i długości układu wprowadzającego 90 i 150cm. Pozostałe parametry zgodnie z swz. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 3 zadania 23 formularza cenowego (załącznik 4 do swz) stentów powlekanych PTFE na zestawach wprowadzających tylko 120cm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowany stent. 7. Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu 28 formularza cenowego (załącznik 4 do swz) spiral embolizacyjnych obwodowych o następujących parametrach: Spirale embolizacyjne obwodowe wykonane z platynowego drutu kompatybilnego z cewnikami o średnicy 0.018” i 0.035”, z dakronowymi włóknami przyspieszającymi powstawanie zakrzepów do szybkiej embolizacji. Spirale o kształcie tornado dostarczane z węższym końcem jako pierwszym, o średnicy po uwolnieniu w części proksymalnej od 3 mm do 10 mm, średnica w części dystalnej od 2 mm do 5 mm. Długość wyprostowanej sprężynki od 2 do 14.2cm. Różne kombinacje średnica / długość. Spirale helikalne o kształcie sprężynki o średnicy po uwolnieniu od 2 do 10mm i długości wyprostowanej sprężynki 3, 5, 7, 14 cm dla rozmiaru 0.018” oraz o średnicy po uwolnieniu od 3 do 20mm i długości wyprostowanej sprężynki 7, 14, 20 cm dla rozmiaru0.035”. Różne kombinacje średnica / długość. Oraz spirale embolizacyjne obwodowe aferromagnetyczne, z dakronowymi włoskami przyspieszającymi embolizację; wykonane ze stopu Inconel o większej sile radialnej niż platynowe, bezpieczne do stosowania w rezonansie magnetycznym , dostępne w dwóch rozmiarach: kompatybilne z cewnikami o średnicy 0.035” i 0.038”. Dostępne średnice sprężynki po uwolnieniu od 3 mm do 20 mm i długości wyprostowanej prężynki od 2 do 20cm w różnych kombinacjach długość / średnica. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza 8. Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu 37 formularza cenowego (załącznik 4 do swz) zaoferowania dodatkowo z możliwością zastąpienia stentgraftu nitinolowego stentrgraftem na bazie stentu stalowego o dużej wytrzymałości radialnej - budowa modułowa: korpus i odnogi biodrowe - moduł aortalny 22-36mm; odnogi biodrowe 9 do 24mm - maksymalna średnica systemu wprowadzającego dla korpusu – 22F. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. PYTANIE NR 12 Pytanie 1 Zadanie 5 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny zestaw do trombolizy celowanej wykorzystujący opatentowaną, sprawdzoną technologię, pozwalającą na szybsze i bardziej efektywne leczenie skrzeplin. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035”; Prowadnik okluzyjny zapewniający szczelne zamknięcie otworu centralnego cewnika z zabezpieczeniem przed jego przemieszczaniem się oraz uszkodzeniem proksymalnej końcówki; Szczeliny wykonane wokół osi cewnika zapewniające jednolite podawanie środka terapeutycznego do całego światła zmiany; Szczeliny rozwierające się pod wpływem ciśnienia i zapewniające jednolite ciśnienie infuzji na całej długości segmentu infuzyjnego cewnika; Technologia wykonywania otworów zmniejszająca ryzyko ich zatykania się w trakcie infuzji Cewnik wyposażony w dwa radiocieniujące markery ułatwiające pozycjonowanie. oDługość segmentu infuzyjnego: dla 4F i 5F o Systemy 45cm: 2 cm 5 cm, 10 cm, 15cm 20 cm dla 4F i 5F o Systemy 90 cm i 135 cm: 2 cm 5 cm, 10 cm, 15cm 20 cm 30 cm, 40 cm, 50cm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

ZAMAWIAJĄCY

##### Wykonano w 2 egz. na 4 ark.

##### Egz. 1 – a/a kancelaria

##### Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

##### Wyk. Barbara Choroszyńska – tel. 261 417 449, e-mail: choroszynska3292@10wsk.mil.pl

##### Data: 31.03.2026 r