Poznań dnia: 2026-04-01

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup aparatu do znieczulenia oraz kolumny anestezjologicznej w ramach realizacji zadania: Kompleksowy program rozwoju opieki nad pacjentem kardiologicznym w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/17/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pĂłĹşn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1) Dotyczy punktu 10.1, podpunkt 5: Opisy (materiały informacyjne), katalogi producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru w opisach (materiałach informacyjnych), katalogach producenta, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2) Dotyczy załącznika nr 1, termin płatności: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby płatność została uregulowana w terminie do 45 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury VAT? Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy. PYTANIA dotyczące załącznika nr 2 do SWZ (Formularz asortymentowo - cenowy / opis przedmiotu zamówienia), zadanie nr 1: 3) Dotyczy tabeli "wymagania dodatkowe, pkt 219: Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączanie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej. Czy wobec takiego katalogu włączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji zapisu w następujący sposób: ,,Gwarancją nie są objęte: 1. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek: - eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi, - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby); - Celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania, - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, jak również powstałych wskutek zaistnienia siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalania, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Wykonawcy. Odpowiedź: Zamawiający dokonuje wyłączenia z gwarancji następujących sytuacji: - eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi, - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby); - Celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania, - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych (przy stosowaniu innych środków niż zalecane przez producenta) lub termicznych (po przekroczeniu wartości wskazanych przez producenta), jak również powstałych wskutek zaistnienia siły wyższej. 4) Dotyczy tabeli "wymagania dodatkowe, pkt 221: Ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu dostępności części zamiennych do naprawy, serwisu pogwarancyjnego z 10 do 7 lat? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 5) Dotyczy tabeli "wymagania dodatkowe, pkt 222: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 6) Dotyczy tabeli "wymagania dodatkowe, pkt 223 i 224: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby terminy określone w punkcie 223 i 224 były liczone w dniach roboczych? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 7) Pkt 6. Uprzejmie prosimy o podanie producenta, modelu i nośności kolumny medycznej na której Zamawiający chce zamocować oferowane aparaty do znieczulania. Odpowiedź: Kolumna medyczna, na której Zamawiający chce zamocować aparat do znieczulenia jest przedmiotem tego samego postępowania (zadanie nr 2). Wszystkie potrzebne informacje, które są niezbędne Wykonawcy do przygotowania oferty Wykonawca znajdzie w Opisie Przedmiotu Zamówienia zadania nr 2. 8) Pkt 6. Prosimy o potwierdzenie, że w posiadanej przez Zamawiającego kolumnie anestezjologicznej po obniżeniu podnośnika do dolnej pozycji, odległość od szczytu kołków podnośnika do ziemi (A), przedstawiona na poniższym rysunku, jest równa lub mniejsza niż 550 mm? Odpowiedź: Kolumna medyczna, na której Zamawiający chce zamocować aparat do znieczulenia jest przedmiotem tego samego postępowania (zadanie nr 2). Wszystkie potrzebne informacje, które są niezbędne Wykonawcy do przygotowania oferty Wykonawca znajdzie w Opisie Przedmiotu Zamówienia zadania nr 2. 9) Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie: 1) Jakiego typu wtyków gazowych tlenu, podtlenku azotu i powietrza będzie wymagał Zamawiający: AGA, DIN II (Dräger), inny niewymieniony? Odpowiedź: AGA 2) Jaki rodzaj odciągu gazów poanestetycznych posiada Zamawiający na stanowisku, na którym ma zostać zamontowany aparat do znieczulenia: - bierny odciąg lub brak instalacji odciągu, - czynny odciąg o dużym przepływie instalacji odciągu zgodny z normą PN-EN ISO 7396-2, typ 1H z przepływem na poziomie od 50 do 80 l/min, - o czynny odciąg o małym przepływie instalacji odciągu zgodny z normą PN-EN ISO 7396-2, typ 1L z przepływem na poziomie od 25 do 50 l/min. Odpowiedź: Odciąg bierny. 3) Jakiego typu wtyku odciągu gazów poanestetycznych będzie wymagał Zamawiający: AGSS AGA, AGSS DIN II (Draeger), inny niewymieniony? Odpowiedź: AGSS DIN II. PYTANIA dotyczące załącznika nr 4 do SWZ (wzór umowy): 10) Dotyczy paragrafu 6, ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby płatność została uregulowana w terminie do 45 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury VAT? Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy. 11) Dotyczy paragrafu 10, ustęp 1: W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są zbyt wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu? Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy. 12) Dotyczy paragrafu 10, ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej, o której mowa w podpunkcie 2 do 250,00 zł? Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy. 13) Dotyczy paragrafu 10, ustęp 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby łączna wysokość kar umownych wynikających z niniejszej umowy nie mogła przekroczyć 10% kwoty brutto? Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy. PYTANIA dotyczące załącznika nr 2 do SWZ (Formularz asortymentowo - cenowy / opis przedmiotu zamówienia), zadanie 1: 1) Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy, Formularz asortymentowo-cenowy punkt 234 Zwracamy uwagę Zamawiającego, że karty katalogowe urządzeń medycznych standardowo nie zawierają informacji potwierdzających prowadzenie selekcji odpadów. W związku z powyższym proponujemy następującą modyfikację brzmienia zapisu: Wykonawca prowadzi selekcję odpadów (potwierdzone kartami przekazania odpadów). Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 2) Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy, Formularz asortymentowo-cenowy punkt 235 Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie czy w punkcie 102 Zamawiający odnosi się do odpadów opakowaniowych powstałych przy realizacji zamówienia oraz zwracamy się o następującą modyfikację brzmienia zapisu: Wykonawca przeznaczy 70% masy odpadów opakowaniowych do recyklingu. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 3) Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy, Formularz asortymentowo-cenowy punkt 238 Zwracamy uwagę Zamawiającego, że deklaracja środowiskowa produktu w formacie EPD nie jest standardowym typem dokumentu dostępnym dla urządzeń medycznych. Zwracamy się zatem do Zamawiającego o modyfikację umożliwiającą potwierdzenie działań w formie informacji środowiskowej, w formacie jak w załączeniu. W przypadku wyrażenia zgody zwracamy się o analogiczną modyfikację w Informacji o przedmiotowych środkach dowodowych w SWZ 10.1 podpunkt 6. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający uzna potwierdzenie działań w formie informacji środowiskowej jako dokument równoważny. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia certyfikatu ISO 14001. 4) Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy, Formularz asortymentowo-cenowy punkt 239 Zwracamy uwagę Zamawiającego, że zgodność z dyrektywą RoHS 2011/65/UE nie jest równoznaczna z całkowitym brakiem substancji niebezpiecznych w komponentach urządzenia. Dyrektywa RoHS dopuszcza bowiem obecność określonych substancji niebezpiecznych w limitach maksymalnych, wyrażonych jako procent wagowy w materiałach jednorodnych oraz stosowanie wyłączeń, które legalnie pozwalają na użycie określonych substancji w niektórych komponentach lub zastosowaniach, jeżeli nie istnieją technicznie wykonalne alternatywy. Oznacza to, że urządzenie zgodne z RoHS może zawierać minimalne ilości substancji niebezpiecznych, pod warunkiem że ich stężenie nie przekracza limitów określonych w załącznikach do dyrektywy lub mieści się w wyjątkach RoHS przyznanych dla określonych technologii lub zastosowań. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o następującą zmianę brzmienia punktu: Oświadczenie potwierdzające zgodność z dyrektywą RoHS 2011/65/UE. W przypadku wyrażenia zgody zwracamy się o analogiczną modyfikację w Informacji o przedmiotowych środkach dowodowych w SWZ 10.1 podpunkt 7. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę oraz modyfikuje Informację o przedmiotowych środkach dowodowych w SWZ 10.1 podpunkt 7, który otrzymuje brzmienie: Oświadczenie potwierdzające zgodność z dyrektywą RoHS 2011/65/UE.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

dr hab. n. med.- prof. UZ

Dawid Murawa