Poznań dnia: 2026-04-07

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Odczynniki do oznaczeń immunologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń z autoagresji, wraz z dzierżawą niezbędnego do wykonania tych badań sprzętu. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/20/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie formularza cenowego i skalkulowanie kosztów materiałów zużywalnych do aparatów, niezbędnych do wykonania oznaczeń? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby walidacja parametrów/testów na analizator do testów ELISA była zgodna nie tylko z dyrektywą 98/79 EG, ale również z najnowszymi dyrektywami 2017/746 oraz ISO 13485:2016? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 3. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 4, test do diagnostyki przeciw cytoplazmie granulocytów metodą immnofluorescencji pośredniej, w którym substratem są granulocyty ludzkie utrwalone etanolem, komórki HEp-2 pokryte granulocytami oraz granulocyty utrwalone formaliną na jednym okienku diagnostycznym? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 4. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej opisując w składzie zestawu do diagnostyki autoimmunologicznych schorzeń wątroby (poz. 10) antygen p10? Właściwa nazwa dla antygenu to gp210. Odpowiedź: Tak, właściwa nazwa dla antygenu to gp210. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pozycji 12 testu o następującym składzie: nRNP, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, centromerowe białko B (CENP B), PCNA, dsDNA, nukleosomy, histony, rybosomalne białko P, AMA-M2 i DFS70? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 33 zestawów testowych bez alergenu f7334 laktoferyna? Pełen skład nowego testu przedstawiamy poniżej: f2 Mleko krowie f76 nBos d4 - Alfa-laktoalbumina (Mleko krowie) f77 nBos d5 - Beta-laktoglobulina (Mleko krowie) f78 nBos d8 - Kazeina (Mleko krowie) e204 nBos d6 Surowicza albumina wołowa (BSA) CCD Marker CCD. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pozycji 34 testu o następującym składzie: dsDNA, nukleosomy, histony, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-2?, Mi-2?, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA i DFS70? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie poz. 13 zestawów immunoblot do diagnostyki Borreliozy w klasie IgG, które zawierają w składzie wysokospecyficzne rekombinowane, dimeryczne OspC? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 9. Czy ze względu na brak dostępności u zewnętrzych dostawców programów kontroli jakości Zamawiający odstąpi od wymogu zapewnienia międzylaboratoryjnej kontroli jakości dla Borrelia IgM w płynie mózgowo - rdzeniowym oraz czynnika wewnętrznego (dostępny jedynie program obejmujący komórki okładzinowe żołądka)? Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

dr hab. n. med.- prof. UZ

Dawid Murawa