Bydgoszcz dnia: 2026-04-10

10.WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 3156/26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Przeglądy okresowe i naprawy aparatów i urządzeń medycznych. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 45/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10.WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pĂłĹşn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dotyczy: termin składania pytań Zamawiający wskazał, że udzieli wyjaśnień pod warunkiem, iż wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. Jednocześnie zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wniosek o wyjaśnienie treści SWZ może zostać złożony nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że zastosowanie ma termin wynikający z art. 135 ust. 2 PZP, a wskazany w SWZ zapis stanowi omyłkę pisarską, ewentualnie o jego stosowną korektę. Z naszych obliczeń wynika, że termin składania wniosków o wyjaśnienia powinien upłynąć w dniu 08.04.2026 r. Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający dokonuje poprawienia omyłki pisarskiej. Rozdział 14 pkt. 14.2 SWZ otrzymuje brzmienie: "Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 7 dni przed upływem terminu składania ofert". Pytanie nr 2 Dotyczy : zadanie nr 3 Wykonawca zwraca uwagę, że urządzenia wskazane w zadaniu nr 3 nie są sklasyfikowane jako wyroby medyczne. W związku z tym nie podlegają wymogom wynikającym z ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Umowa § 1 ust. 3). W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie sformułowania "jeżeli dotyczy" oraz o uwzględnienie powyższego przy udzielaniu odpowiedzi na kolejne pytania. Wyjaśnienie Zamawiającego: Oświadczenie dotyczy tych Wykonawców, którzy podlegają wymogom wynikającym z ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pytanie nr 3 Dotyczy: miejsce wykonania usługi Projekt umowy w § 3 ust. 1 stanowi, że Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w siedzibie Zamawiającego, natomiast § 3 ust. 3 dopuszcza wykonanie usługi poza siedzibą Zamawiającego. Czy Zamawiający dopuszcza, aby przeglądy techniczne oraz naprawy serwisowe dla zadania nr 3 były standardowo realizowane w centrum serwisowym Wykonawcy (Walldorf - jedyny autoryzowany punkt serwisowy producenta), a nie jedynie w wyjątkowych przypadkach? Informujemy, że jedyny autoryzowany serwis producenta znajduje się w Niemczech. W cenie przeglądu uwzględnione są koszty transportu urządzenia. Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza realizację przeglądów oraz napraw w centrum serwisowym. Pytanie nr 4 Dotyczy: Projekt umowy w §2 ust. 3 stanowi, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu napraw stanowić będzie sumę: iloczynu godzin wynikających z zatwierdzonego protokołu oraz stawki określonej w ust. 2 powyżej, faktycznej naprawy oraz kosztów wykorzystanych części, przy czym wynagrodzenie z tytułu napraw należne Wykonawcy w okresie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty określonej w ust. 1 pkt. 2 Prosimy o zmianę zapisu na następujący: "Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu napraw stanowić będzie sumę iloczynu liczby godzin wynikających z zatwierdzonego protokołu oraz stawki określonej w ust. 2, kosztów wykorzystanych części oraz kosztów transportu urządzenia do i z punktu serwisowego, przy czym wynagrodzenie za roboczogodzinę z tytułu napraw w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć kwoty określonej w ust. 1 pkt 2." Uzasadnienie: jak w pytaniu nr 6. Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ bez zmian Pytanie nr 5 Dotyczy: sprzęt zastępczy Projekt umowy (§ 3 ust. 4) przewiduje obowiązek zapewnienia sprzętu zastępczego. Wykonawca wskazuje, że Zamawiający posiada kilka urządzeń tego samego typu, co eliminuje konieczność zapewnienia sprzętu zastępczego. Wymóg ten istotnie zwiększa koszty realizacji zamówienia, co jest niekorzystne dla Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od tego wymogu dla zadania nr 3. Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę dla zadania 3 Pytanie nr 6 Dotyczy: Projekt umowy w §3 ust. 5 Zamawiający pisze: Koszty transportu/dojazdu Wykonawcy do siedziby Zamawiającego w celu wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia wliczone są w kwotę określoną w § 2 ust. Prosimy o zmianę zapisu na następujący: " koszty transportu urządzenia do punktu serwisowego w ramach przeglądów - wliczone w wynagrodzenie określone w § 2 ust. 1 pkt 1, " koszty transportu w ramach napraw - rozliczane na podstawie kosztorysu przedstawionego po zgłoszeniu awarii i przeprowadzeniu wstępnej diagnozy. Uzasadnienie: Koszt przeglądu obejmuje transport urządzenia. W przypadku napraw koszt transportu jest kalkulowany indywidualnie. Producent przewiduje następującą procedurę realizacji napraw: zgłoszenie usterki do serwisu technicznego, a następnie konsultacje obejmujące zdalną próbę rozwiązania problemu. Etap ten obejmuje m.in. przesłanie przez zgłaszającego tzw. logów systemowych (Log Files), analizę błędów oraz komunikację mailową i telefoniczną i jest realizowany bezpłatnie. Jeżeli w trakcie konsultacji okaże się, że usunięcie usterki nie jest możliwe w sposób zdalny, Zamawiający otrzyma wstępny kosztorys naprawy wraz z informacją o kosztach transportu urządzenia do punktu serwisowego. Brak zgody na powyższe rozwiązanie spowoduje konieczność wliczenia kosztów transportu w stawkę roboczogodziny, co doprowadzi do zawyżenia ceny oferty. Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ bez zmian Pytanie nr 7 Dotyczy: Projekt umowy w §4 ust. 1 Zamawiający pisze: 1.W przypadku konieczności wykonania przeglądu bez ustalenia wcześniejszego terminu, Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przegląd techniczny w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania zlecenia w formie faksu/e-maila. Wykonawca informuje, że serwis techniczny kontaktuje się z Zamawiającym z wyprzedzeniem ok. 4 tygodni przed planowanym terminem przeglądu, drogą mailową, wskazując proponowany termin jego wykonania (co do zasady ok. 12 miesięcy od ostatniego przeglądu ± 2 tygodnie). Terminowa realizacja przeglądu, zgodnie z zaleceniami producenta, uzależniona jest od sprawnej współpracy Zamawiającego z Wykonawcą, w szczególności w zakresie potwierdzenia proponowanego terminu, przygotowania urządzenia do odbioru oraz bieżącego odpowiadania na korespondencję serwisu. Jednocześnie informujemy, że punkt serwisowy znajduje się w Niemczech, w związku z czym prosimy o uwzględnienie czasu niezbędnego na transport urządzenia do serwisu oraz jego zwrot. Prosimy o zmianę zapisu dla zadania nr 3 na: "Przegląd urządzenia wykonywany jest co 12 miesięcy (± 2 tygodnie). Wykonawca informuje Zamawiającego o planowanym terminie z ok. 4-tygodniowym wyprzedzeniem. Zamawiający zobowiązany jest do współpracy w zakresie uzgodnienia terminu oraz przygotowania urządzenia do transportu. Maksymalny czas realizacji usługi (od odbioru do zwrotu urządzenia) wynosi 10 dni roboczych." Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ bez zmian Pytanie nr 8 Dotyczy: Projekt umowy w §4 ust. 3 Zamawiający pisze: Sporządzenie kalkulacji cenowej musi nastąpić w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia telefonicznego lub elektronicznego. W związku z procedurą napraw opisaną w pytaniu nr 6 prosimy o zmianę zapisu dla zadania nr 3 na: "Czas reakcji serwisu na zgłoszenie wynosi maksymalnie 24 godziny. Sporządzenie kalkulacji cenowej następuje w ciągu 2 dni roboczych od momentu potwierdzenia konieczności wykonania naprawy i przesłania urządzenia do centrum serwisowego." Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ bez zmian Pytanie nr 9 Dotyczy: Projekt umowy w §4 ust. 4 Zamawiający pisze: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy urządzenia, niewymagającej wymiany części w terminie do 3 dni roboczych od momentu akceptacji kalkulacji, naprawy urządzenia z wykorzystaniem części zamiennej w terminie do 5 dni roboczych od momentu akceptacji kalkulacji, w sytuacji gdy niezbędne części nie są dostępne na rynku krajowym i muszą zostać sprowadzone z zagranicy do 21 dni roboczych od momentu akceptacji kalkulacji. Skorzystanie z wydłużonego terminu jest możliwe po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających brak dostępności części w Polsce oraz potwierdzenia zamówienia u dostawcy zagranicznego zawierający kraj wysyłki oraz przewidywany czas dostawy z zachowaniem terminu naprawy. Brak przedstawienia ww. dokumentów w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii oznacza, że obowiązuje termin podstawowy (3 lub 5 dni). Wykonawca informuje, że jedyny serwis producenta urządzeń wz zadania nr 3 ma siedzibę w Niemczech. Części zamienne są dostępne w magazynie w Niemczech lub w - w niektórych przypadkach - w głównym magazynie producenta w USA. Serwis urządzeń jest wykonywany przez przesłanie urządzeń do punktu serwisowego w Niemczech. W związku z powyższym terminy 3 i 5 dni roboczych są niemożliwe do dotrzymania dla zadania nr 3. Prosimy o zmianę zapisu na: "Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy urządzenia w terminie do 21 dni roboczych od momentu akceptacji kalkulacji." Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Jednocześnie zamawiający potwierdza, że w takim przypadku również obowiązuje termin 21 dni.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 - a/a kancelaria

Egz. 2 - Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Katarzyna Szułczyńska - tel. 261 417 448, e-mail: szulczynska5702@10wsk.mil.pl

Data: 10.04.2026 r.