10WSzKzP SPZOZ							 Bydgoszcz dnia: 2026-04-17

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 3438/26

Sprawa nr: 49/2026

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Budowa komora pompowni. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 49/2026 |
| # WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ |  |  |

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 4 1. poz. 210 Przedmiaru Wykonawca wnosi o potwierdzenie, czy dostawa osuszacza jest w przedmiocie zamówienia. Jeśli tak, wnosimy o udostępnienie specyfikacji techniczne oraz wskazanie miejsca zabudowy. Odpowiedź: Dostawa osuszacza nie jest w przedmiocie zamówienia. Pozycja została błędnie dodana. 2. poz. 160 Przedmiaru Wykonawca wnosi o potwierdzenie, czy przełożenie wodomierza, lampy UV oraz podchlorynu jest w zakresie przedmiotu zamówienia? Odpowiedź: Tak, należy uwzględnić zmianę lokalizacji wodomierza, lampy UV oraz podchlorynu w budynku Stacji Uzdatniania Wody. 3. poz. 240 Przedmiaru Wykonawca wnosi o potwierdzenie, czy posadzka żywiczna w stacji SUW jest w zakresie przedmiotu zamówienia? Odpowiedź: Zgodnie z pozycją przedmiaru nr 240 w zakresie jest wykonanie posadzki żywicznej w SUW.

PYTANIE NR 5 - Wykonawca wnosi o udostępnienie Profilu Zasilania sieci wodociągowej hydrantów. Odpowiedź: Sieć wodociągowa hydrantów jest istniejąca. Zestaw zasila sieć wodociągową szpitala. Należy zestaw podłączyć do istniejącego przyłącza SUW. 2. Wykonawca wnosi o udostępnienie Profilu Zrzutu wody z układu pomiarowego do zbiornika retencyjnego. Odpowiedź: Zrzut wody z układu pomiarowego z uwagi na niewielką częstotliwość ( tylko przy próbach zestawu) odprowadzić wężem do zbiornika popłuczyn.

PYTANIE NR 6 Pytanie/Wniosek 1 W związku z zapisem w OPZ, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w zakres zamówienia wchodzi zakup, dostawa i montaż prysznica bezpieczeństwa (żółty) z dostępem zimnej wody. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w zakres zamówienia wchodzi zakup, dostawa i montaż prysznica bezpieczeństwa. Pytanie/Wniosek 2 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zakresu zamówienia. Z załączonego opisu w PT TECHNOLOGIA wynika, że opracowanie dotyczy budowy komory pompowej, jednak jednocześnie obejmuje również elementy technologii SUW oraz roboty w istniejącym budynku hydroforni/SUW. Przedmiar nie odzwierciedla tego zakresu w sposób jednoznaczny. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, które z niżej wymienionych elementów należy ująć w ofercie jako objęte niniejszym zamówieniem, a które pozostają poza zakresem postępowania lub są objęte odrębnym opracowaniem / odrębnym zadaniem: 1) dmuchawa do płukania filtrów, 2) sprężarka, 3) napowietrzanie, 4) instalacja i układ dezynfekcji wody / dozowania podchlorynu sodu, 5) ewentualna wymiana poziomów instalacji hydrantowej w budynku nr 3 z DN80 na DN100. Prosimy również o potwierdzenie, czy w przypadku rozbieżności pomiędzy opisem technicznym a przedmiarem podstawą wyceny ma być wyłącznie przedmiar, czy też należy uwzględnić wszystkie elementy wynikające z opisu i rysunków. Odpowiedź: Dmuchawa do płukania filtrów, sprężarka, napowietrzenie, instalacji i układ dezynfekcji wody/dozowania podchlorynu sodu – zakres już wykonany przy modernizacji SUW. Wymiana poziomów instalacji hydrantowej w budynku nr 3 będzie zlecona osobnym postępowaniem. Załączone przedmiary robót mają charakter pomocniczy. W związku z przewidzianą w postępowaniu formą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie koszty związane realizacją robót.

PYTANIE NR 7 W związku z § 6 oraz opisem kryteriów oceny w pkt. 21 SWZ uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania oraz o rozważenie zmiany treści SWZ w celu zapewnienia przejrzystości oceny ofert SWZ: - Czy Zamawiający może wskazać minimalny ( najkrótszy) dopuszczalny termin realizacji, który Wykonawca może zaoferować w ofercie oraz potwierdzić, że maksymalny dopuszczalny termin pozostaje 180 dni kalendarzowych ( liczony od protokolarnego przekazania placu budowy), zgodnie z pkt. 6 SWZ? Jeśli tak, prosimy o podanie konkretnej wartości minimalnego terminu ( w dniach). Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje pkt. 21 SWZ w zakresie terminu realizacji i wskazuje, iż Termin realizacji zamówienia wynosi: minimum 170 dni kalendarzowych, maksimum 180 dni kalendarzowych ( liczony od dnia protokolarnego przekazania placu budowy) - W celu przejrzystości kryterium „Termin realizacji” ( waga 20 %) proponujemy, aby Zamawiający jednoznacznie wskazał, że maksymalna liczba punktów za to kryterium będzie przyznana oferentom, które zadeklarują termin realizacji nie dłuższy niż 160 dni. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający zastosuje jedną z poniższych opcji: - Modyfikacja wzoru oceny dla kryterium „Termin realizacji” na postać” Liczba punktów = (160 / Ozn_war2) * 100 * waga, Przy czym dla ofert z Ozn_war2 ≤ 160 dni przyjmuje się Ozn_war2 = 160 ( tj. oferty z krótszym terminem nie uzyskają punktów wyższych niż przy 160 dniach); LUB: - Potwierdzenie, że przy zachowaniu obecnego wzoru ( Liczba punktów = Ozn_min. 2 / Ozn_war2 * 100 * waga) Zamawiający przyjmie za Ozn_min2 wartość 160 dni do celów oceny ( tj. że najniższa wartość brana pod uwagę przy obliczeniu punktów będzie równa 160 dni), oraz wyjaśnienie, w jaki sposób Zamawiający potraktuje oferty z terminem krótszym niż 160 di. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje sposób liczenia punktów w kryterium „Termin realizacji”. Dodatkowo wskazuje, iż aktualizuje formularz oferty, w którym dopisze, że zaoferowanie krótszego terminu realizacji niż wskazany przez Zamawiającego skutkować będzie naliczeniem punktów jak za 170 – dniowy termin realizacji i w przypadku wyboru takiej oferty jako najkorzystniejszej taki termin zostanie wpisany do umowy.

PYTANIE NR 8 W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym oraz zapisem w dokumentacji: „Ze względu na obowiązującą gwarancję, wszelkie prace w istniejących instalacjach należy wykonać w uzgodnieniu z wykonawcą modernizacji SUW” Uprzejmie prosimy o wskazanie podmiotu, który był wykonawcą modernizacji SUW. Odpowiedź: Firma odpowiedzialna za realizację modernizacji SUW to ENVIROTECH Sp. z o.o.

PYTANIE NR 9 - Wykonawca wnosi o podanie rodzaju / typu posiadanej żywicy. Odpowiedź: Zamawiający posiada: Sikfloor 264 PLUS, Sikafloor 151, Sikadur 52.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); SZPubl. T 2612 B5

Wyk. Karolina Kornowska – tel. 261 417 364, e-mail: kornowska4835@10wsk.mil.pl

Data: 2026-04-17