## Pakiet I
Pakiet I
WYKAZ URZĄDZEŃ - OBSŁUGI SERWISOWEJ
PRZEGLĄD TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNY
LP | TYP URZĄDZENIA | LOKALIZACJA |  |  | ILOŚĆ | PRZEGLĄDY
|  | LOKALIZACJA URZĄDZENIA | DZIAŁ/ODDZIAŁ | OBIEKT I POZIOM |  | Co trzy miesiące | Co sześć miesięcy
BUDYNEK GŁÓWNY, UL. PRĄDNICKA 37
1 | CENTRALA KLIMATYZACYJNAFRAPOL typ: AF15 / Nr Fab.: 7440 | Bud. Główny poziom -1 | Centralna Sterylizacja | Bud. Główny poziom-1 | 1 kpl. | X
2 | ROZDZIELNIA AUTOMATYKI – STEROWNIK SAIA PCD Z PANELEM DOTYKOWYM WEINTEK / NR Fab.: AUT/7440 |  |  |  | 1 kpl. | X
3 | CENTRALA KLIMATYZACYJNA FRAPOL typ: AF07 / Nr Fab.: 7441 |  |  |  | 1 kpl. | X
4 | ROZDZIELNIA AUTOMATYKI – STEROWNIK CAREL / Nr Fab.: AUT/7441 |  |  |  | 1 kpl. | X
5 | AGREGAT WODY LODOWEJ SYSTEMU KLIMATYZACJI HiRef – Q = 78 kW Model TSX071FL/ Nr Fab.: HF1509059193 | Na zewnątrz Bud. Głównego – przy skrzydle południowym | Centralna Sterylizacja | Bud. Główny poziom-1 | 1 kpl. |  | X
6 | INSTALACJA CHŁODNICZA EMERSON COPELAND ZXME-025E-TFD-304/ Fab.: 20KZ40422M | Budynek Główny poziom -1 | Centralna Sterylizacja -Dezynfekator | Bud. Główny poziom -1 | 1 kpl. |  | X
7 | INSTALACJA CHŁODNICZA EMERSON COPELAND ZXME-025E-TFD-304/ Nr Fab.: 20K240408M | Budynek Główny poziom -1 | Centralna Sterylizacja - Sterylizator plazmowy | Budynek Główny poziom -1 | 1 kpl. |  | X
8 | INSTALACJA CHŁODNICZA EMERSON COPELAND ZXME-040E-TFD-304SN/Nr. Fab.:21FZ46108M | Budynek Główny poziom -1 | Centralna Sterylizacja - Sterylizator parowy | Budynek Główny poziom -1 | 1 kpl. |  | X
9 | KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, MODEL ŚCIENNY CH model: CH-S12FTXQ | Bud. Główny Poziom -1 | UPS (w pomieszczeniu Sortowni - Punktu Zbiorczego Bielizny) | Bud. Główny poziom-1 | 1 kpl. |  | X
10 | KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, MODEL ŚCIENNY HISENSE/Model AS-09UR4RYDDJ01 | Bud. Główny Poziom -1 | Szpitalny System Powiadomień DSO (pomieszczenie przy wejściu/wyjściu z poziomu -1 na zewnątrz – obok windy przelotowej) | Bud. Główny poziom -1 | 1 kpl. |  | X
11 | CENTRALA WENTYLACYJNA CTS - AF15 / Nr Fab.: 8249 | Bud. Główny poziom -1 | Apteka Szpitalna | Bud. Główny poziom -1 | 1 kpl. | X
12 | ROZDZIELNIA AUTOMATYKI – STEROWNIK SAIA PCD Z PANELEM DOTYKOWYM WEINTEK Model MT 8071iP/RH8123 |  |  |  | 1 kpl. | X
13 | NAWILŻACZ PAROWY SKE NEPTRONIC Z AUTOMATYKĄ STERUJĄCĄ I ZABEZPIECZAJĄCĄ Model SFSKE20M-400-3 typ SN16E2031134 |  |  |  | 1 kpl. | X
14 | CENTRALA WENTYLACYJNA FRAPOL APT – AF10/ NR Fab.: 8248 |  |  |  | 1 kpl. | X
15 | ROZDZIELNIA AUTOMATYKI STEROWNIK SAIA PCD Z PANELEM DOTYKOWYM WEINTEK Model SFSKE30M-400-3 |  |  |  | 1 kpl. | X
16 | NAWILŻACZ PAROWY SKE NEPTRONIK Z AUTOMATYKĄ STERUJĄCĄ I ZABEZPIECZAJĄCĄ Model SFSKE30M-40-3/Nr Fab.: 16EZ331244 |  |  |  | 1 kpl. | X
17 | AGREGAT WODY LODOWEJ | Na zewnątrz Bud. Głównego – przy skrzydle północnym |  |  | 1 kpl. |  | X
SYSTEMU KLIMATYZACJI – CLIVET / WSAT-XIN 18.2 (R410A-400TN) Nr. Fab.: ABM26H6M0007
18 | KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, MODEL ŚCIENNY Dalkin Model 2XS50H3V1B2/ Nr Fab.: J033655-2016/10 | Bud. Główny parter |  |  | 1 kpl. |  | X
19 | KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, MODEL KASETON PANASONIC U - 60PZH3E5 | Bud. Główny parter | Zakład Diagnostyki Obrazowej - Aparat | Bud. Główny parter | 1 kpl. |  | X
20 | KLIMATYAZTOR TYPU: SPLIT, MODEL ŚCIENNY PANASONIC TZ20WKE |  | Zakład Diagnostyki Obrazowej - Sterownia |  | 1 kpl. |  | X
21 | CENTRALA WENTYLACYJNA KLIMOR – NAWIEW PIWNICA Model MCK4L25, Nr Fab.: 24001 | Bud. Główny Poziom -1 | Pracowania RTG | Bud. Główny parter | 1 kpl. | X
22 | CENTRALA WENTYLACYJNA KLIMOR – WYCIĄG STRYCH | Bud. Główny VI p + piwnica |  |  | 1 kpl. | X
23 | ROZDZIELNIA AUTOMATYKI – STEROWNIK SAIA PCD Z PANELEM DOTYKOWYM WEINTEK | Bud. Główny Poziom -1 |  |  | 1 kpl. | X
24 | KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, MODEL ŚCIENNY LENNOX GHM12NI | Bud. Główny Parter | Zakład Diagnostyki Obrazowej – USG | Bud. Główny parter | 1 kpl. |  | X
25 | KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, MODEL ŚCIENNY LENNOX GHM18NI Dyżurka lekarska | Bud. Główny parter | Zakład Diagnostyki Obrazowej – dyżurka lekarska | Bud. Główny parter | 1 kpl. |  | X
26 | CENTRALA WENTYLACYJNA VITROSERVICE CLIMA typ WKV-3-1-1 | Bud. Główny parter | Pracownia Tomografii Komputerowej | Bud. Główny parter | 1 kpl. | X
27 | ROZDZIELNIA AUTOMATYKI – STEROWNIK CONEL CU-ACU |  |  |  | 1 kpl. | X
28 | KLIMATYZATOR TYPU: MULTI SPLIT, MODEL ŚCIENNY MITSUBISHI ELECTRIC |  |  |  | 3 kpl. |  | X
29 | KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, MODEL ŚCIENNY LENNOX GHM12NI | Bud. Główny parter | Dział Informatyki i Administracji Siecią Komputerową Serwer | Bud. Główny parter | 1 kpl. |  | X
30 | KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, HISENSE | Bud. Główny parter | Sterownia RTG "SAMSUNG" | Bud. Główny parter | 1 kpl. |  | X
31 | KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, KASAI | Bud. Główny parter | Pomieszczenie pacjenta RTG "SAMSUNG" | Bud. Główny parter | 1 kpl. |  | X
32 | KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, MODEL ŚCIENNY HISENSE AS – 12UR4SYDTD | Bud. Główny I piętro | Oddział Noworodków i Wcześniaków z Intensywną Terapią – Dyżurka Lekarska | Bud. Główny I Piętro | 1 kpl. |  | X
33* | KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, MODEL ŚCIENNY PANASONIC Z71TKEA | Budynek Główny Parter | Dział Informatyki i Administracją Siecią Komputerową Serwer | Budynek Główny parter serwer | 2 kpl. |  | X
34* | AUTOMATYKA KONTROLUJĄCA TEMPERATURĘ SERWERA ORAZ ZDARZENIOWA SMS |  |  |  | 1 kpl. |  | X
35* | KLIMATYAZTOR TYPU: SPLIT, MODEL ŚCIENNY PANASONIC Z71TKEA |  |  | Budynek Główny parter repozytorium) | 2 kpl. |  | X
36* | AUTOMATYKA KONTROLUJĄCA TEMPERATURĘ SERWERA ORAZ ZDARZENIOWA SMS |  |  |  | 1 kpl. |  | X
37 | KLIMATYZATOR TYPU: MULTI SPLIT, MODEL ŚCIENNY C&H CHML-U18NK2, CHML-UWO9AANK | Bud. Główny I piętro – pok. Zabiegowy | Oddział Położnictwa i Ginekologii z Onkologią | Bud. Główny I piętro | 2 kpl. |  | X
38 | CENTRALA KLIMATYZACYJNA AHU - N1W1 Frapol Model AF15 Nr Fab.: 3281 | Bud. Główny Poziom -1 |  |  | 1 kpl. | X
39 | ROZDZIELNIA AUTOMATYKI – STEROWNIK SB CONTROL APPLICATIONS Model SZS11483/MS/10 |  |  |  | 1 kpl. | X
40 | NAWILŻACZ PAROWY AHU - N1W1 Z AUTOMATYKĄ STERUJĄCĄ I ZABEZPIECZAJĄCĄ DAIR |  |  |  | 1 kpl. | X
41 | STREFOWE NAGRZEWNICE AHU - N1W1 Z AUTOMATYKĄ I REGULATORAMI PRZEPŁYWU |  |  |  | 8 kpl. | X
42 | CENTRALA KLIMATYZACYJNA AHU - N2W2 Frapol, Typ. AF07, Nr Fab.: 3282 |  |  |  | 1 kpl. | X
43 | ROZDZIELNIA AUTOMATYKI – STEROWNIK SB CONTROL APPLICATIONS N2W2 |  |  |  | 1 kpl. | X
44 | NAWILŻACZ PAROWY AHU – N2W2 Z AUTOMATYKĄ STERUJĄCĄ I ZABEZPIECZAJĄCĄ DAIR |  |  |  | 1 kpl. | X
45 | STREFOWE NAGRZEWNICE AHU – N2W2 Z AUTOMATYKĄ REGULACYJNĄ |  |  |  | 5 kpl. | X
46 | CENTRALA KLIMATYZACYJNA AHU - N3 Frapol Typ. AF05, Nr.Fab.: 3283 |  |  |  | 1 kpl. | X
47 | ROZDZIELNIA AUTOMATYKI – STEROWNIK SB CONTROL APPLICATIONS |  |  |  | 1 kpl. | X
48 | NAWILŻACZ PAROWY AHU – N3 Z AUTOMATYKĄ STERUJĄCĄ I ZABEZPIECZAJĄCĄ CONDAIR |  |  |  | 1 kpl. | X
49 | AGREGAT WODY LODOWEJ – Q = 73 kW SYSTEMU KLIMATYZACJI |  |  |  | 1 kpl. |  | X
50 | CENTRALA KLIMATYZACYJNA VTS typ: VS-30-R-CH/F, Nr Fab.: 8-110-08-3030-00117 | Bud. Główny Poziom -1 | Oddział Urologii z Onkologią | Budynek Główny II p | 1 kpl. | X
51 | CENTRALA KLIMATYZACYJNA VTS typ: VS-21-R-CH/F, Nr Fab.: 8-110-08-3021-00127 |  |  |  | 1 kpl. | X
52 | CENTRALA KLIMATYZACYJNA VTS typ: VS-15-R-CH/F |  |  |  | 1 kpl. | X
53 | ROZDZIELNIA AUTOMATYKI – STEROWNIK SAIA PCD Z PANELEM DOTYKOWYM WEINTEK Model LAP02 Nr. Fab.: 886MS/08 |  |  |  | 1 kpl. | X
54 | AGREGAT WODY LODOWEJ SYSTEMU KLIMATYZACJI – Q = 68 kW Clivet, Model WSAT-EE282, Nr Fab.: AA2N358F0496 | Na zewnątrz od ul.Pielęgniarek 6 |  |  | 1 kpl. |  | X
55 | NAWILŻACZ PAROWY Z AUTOMATYKĄ STERUJĄCĄ I ZABEZPIECZAJĄCĄ | Bud. Główny Poziom -1 |  |  | 1 kpl. | X
56 | Split General Fujitsu AOHG12KPCA/ASHG12KPCA | Dyżurka lekarska 2 piętro | Oddział Urologii z Onkologią | Bud. Główny Iip | 1 kpl. |  | X
57 | KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, MODEL PRZYSUFITOWY PANASONIC 60PE2E5A | Bud. Główny II p | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - sala główna | Bud. Główny II p | 2 kpl. |  | X
58 | KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, MODEL PRZYSUFITOWY PANASONIC 60PT2E5A | Budynek Główny II p | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - izolatka | Bud. Główny II p | 1 kpl. |  | X
59 | CENTRALA KLIMATYZACYJNA VBW CLIMA typ: BS - 5(50) | Na zewnątrz Bud. Głównego od str. ogrodów (budynek wolnostojący) | Pracownia Endoskopii | Bud. Główny III p | 1 kpl. | X
60 | ROZDZIELNIA AUTOMATYKI – STEROWNIK SB CONTROL APPLICATIONS Model C7455/02 |  |  |  | 1 kpl. | X
61 | SKRAPLACZ Z AUTOMATYCZNĄ REGULACJĄ WYDAJNOŚCI ALCO ZIHEL-ABGG Typ FC063-WDA.6K.V7 |  |  |  | 1 kpl. | X
62 | AGREGAT SPRĘŻARKOWY – Q = 70 kW Z AUTOMATYCZNĄ REGULACJĄ WYDAJNOŚCI CAREL EVD I ELEKTRONICZNYMI ZAWORAMI EV2 VBWCLINA, Model BS-5(50) Nr. Fab.: C7455N/02 |  |  |  | 1 kpl. | X
63 | NAWILŻACZ PAROWY Z AUTOMATYKĄ STERUJĄCĄ I ZABEZPIECZAJĄCĄ Electrovap MC2, Model ELMC/60 Nr. Fab.: 340943 |  |  |  | 1 kpl. | X
64 | KLIMATYZATOR TYPU SPLIT, ŚCIENNY: FUJITSU ASYG07KMCC | Bud. Główny IV piętro | Oddział Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii | Bud. Główny IV piętro | 1 kpl. |  | X
65 | KLIMATYZATOR TYPU SPLIT, ŚCIENNY: KAISAI | Bud. Główny IV piętro | Oddział Dziecięcy (izolatka i gabinet zabiegowy) | Bud. Główny IV piętro | 2 kpl. |  | X
66 | KLIMATYZATOR TYPU SPLIT, ŚCIENNY: Toshiba Seiya 2 RAS-B13E2KVG-E/RAS-13E2AVG-E | Bud. Główny IV piętro | Oddział Dziecięcy pom. przygotowywania leków | Bud. Główny IV piętro | 1 kpl. |  | X
67 | Centrala nawiewna SALDA - VEKA INT 400-5,0 L1 EKO | Bud. Główny IV piętro | Oddział Dziecięcy | Bud. Główny IV piętro | 1 kpl. | X
68 | Split General Fujitsu AOHG12KPCA/ASHG12KPCA | Dyżurka lekarska III piętro | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej z Onkologią | Bud. Główny | 1 kpl. |  | x
BUDYNEK KS. SIEMASZKI, UL. PRĄDNICKA 35
63 | CENTRALA KLIMATYZACYJNA WEISS typ Mediclean 65.2 DXD 13.13.13.8 HS | Bud. Ks. Siemaszki przyziemie | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Bud. Ks. Siemaszki przyziemie | 1 kpl. | X
64 | ROZDZIELNIA AUTOMATYKI – STEROWNIK CAREL |  |  |  | 1 kpl. | X
65 | AGREGAT SKRAPLAJĄCY – Q = 32 kW Z AUTOMATYCZNĄ REGULACJĄ WYDAJNOŚCI |  |  |  | 1 kpl. | X
66 | NAWILŻACZ PAROWY Z AUTOMATYKĄ STERUJĄCĄ I ZABEZPIECZAJĄCĄ |  |  |  | 1 kpl. | X
67 | KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, MODEL ŚCIENNY FUJITSU |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy – sala nr 13 |  | 1 kpl. |  | X
68 | KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, MODEL ŚCIENNY FUJITSU |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy – sala nr 07 (Triage) |  | 1 kpl. |  | X
69 | KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, MODEL ŚCIENNY KAISAI KWF – 12HRD |  | Szpitalny Oddział Ratunkowy - RTG |  | 1 kpl. |  | X
70 | KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, MODEL ŚCIENNY LENNOX LX IHM18N | Bud. Ks. Siemaszki przyziemie | Szpitalny Oddział Ratunkowy Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej nr 4417 | Bud. Ks. Siemaszki przyziemie | 1 kpl. |  | X
71 | CENTRALA DACHOWA | Bud. Ks. Siemaszki dach | Oddz. Kardiologii i Chorób Wewnętrznych + Szpitalny Oddział Ratunkowy + Oddział Kliniczny Onkologii Klinicznej i Chemioterapii | dach Bud. Ks. Siemaszki | 1 kpl. | X
72 | AGREGAT SKRAPLAJĄCY – Q = 21 kW AERMEC |  |  | Bud. Ks. Siemaszki przyziemie + Bud. Ks. Siemaszki I piętro | 1 kpl. | X
73 | KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, MODEL SCIENNY PANASONIC KIT – Z35TKEW | Bud. Ks. Siemaszki parter | Oddział Neurologii | Bud. Ks. Siemaszki parter | 1 kpl. |  | X
74 | KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, MODEL ŚCIENNY KAISAI | Bud. Ks. Siemaszki I piętro | Oddz. Kardiologii i Chorób Wewnętrznych | Bud. Ks. Siemaszki I piętro | 2 kpl |  | X
75 | CENTRALA KLIMATYZACYJNA WEISS typ Mediclean 65.2 DXD 13.13.13.8 HS | Bud. Ks. Siemaszki I piętro | Oddział Kliniczny Onkologii Klinicznej i Chemioterapii + Oddz. Chorób Wewnętrznych i Chorób Płuc + Oddz. Chorób Płuc i Onkologii | Bud. Ks. Siemaszki | 1 kpl. | X
I piętro
+
Bud. Ks. Siemaszki
II piętro
+
76 | ROZDZIELNIA AUTOMATYKI – STEROWNIK CAREL |  |  | Bud. Ks. Siemaszki | 1 kpl. | X
77 | AGREGAT SKRAPLAJĄCY – Q = 23 kW Z AUTOMATYCZNĄ REGULACJĄ WYDAJNOŚCI |  |  | II piętro | 1 kpl. | X
78 | NAWILŻACZ PAROWY Z AUTOMATYKĄ STERUJĄCĄ I ZABEZPIECZAJĄCĄ |  |  |  | 1 kpl. | X
79 | Centrala wentylacyjna Frapol Onyx 800 sky | Bud. Ks. Siemaszki II piętro | Oddz. Chorób Wewnętrznych i Chorób Płuc Sala Konferencyjna | Bud. Ks. Siemaszk II piętro | 1 kpl. | X
80 | KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, MODEL ŚCIENNY LG P12RK USN W126B8A0 pom. Kierownika pom. 3 | Bud. Ks. Siemaszki III piętro | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej | Bud. Ks. Siemaszki III piętro | 1 kpl |  | X
81 | KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, MODEL ŚCIENNY LG P18RK ASNW186C8AC – pok. Socjalny pom 4 |  |  |  | 1 kpl. |  | X
82 | KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, MODEL ŚCIENNY LG S09AHP ESNH0964SM2 – pom.8 |  |  |  | 1 kpl |  | X
83 | KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, MODEL ŚCIENNY HISENSEAS – 12UR4SYDTD, pom. Banku Krwi pom. 6 |  |  |  | 1 kpl. |  | X
84 | Klimatyzator Typu SPILIT LGS09AHM N42 Bank Krwi |  |  |  | 1 kpl. |  | x
85 | KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, MODEL ŚCIENNY MIDEA MSR-12HRN1 pom. Pracownia Hematologii, Pracowni Serologii Transfuzjologicznej po. 7 |  |  |  | 2 kpl. |  | X
86 | KLIMATYZATOR TYPU: MULTI SPLIT, MODEL AJ100FCJ5EH/EU SAMSUNG Nr ser. B0B1P3CD600060H | Bud. Ks. Siemaszki III piętro | Dział Finansowo - Księgowy | Bud. Ks. Siemaszki III piętro | 5 kpl. |  | X
87 | CENTRALA KLIMATYZACYJNA - FRAPOL | Bud. Ks. Siemaszki poddasze | Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej | Bud. Ks. Siemaszki III piętro | 1 kpl. | X
88 | ROZDZIELNIA AUTOMATYKI – STEROWNIK |  |  |  | 1 kpl. | X
89 | AGREGAT SKRAPLAJĄCY Z AUTOMATYCZNĄ REGULACJĄ WYDAJNOŚCI |  |  |  | 1 kpl. | X
90 | NAWILŻACZ PAROWY Z AUTOMATYKĄ STERUJĄCĄ I ZABEZPIECZAJĄCĄ |  |  |  | 1 kpl. | X
91 | KLIMATYZATOR TYPU: MULTI SPLIT, MODEL AJ100FCJ5EH/EU SAMSUNG Nr ser. B0B1P3CG10007H | Bud. Ks. Siemaszki III piętro | Dział Kadr / Dział Płac | Bud. Ks. Siemaszki III piętro | 5 kpl. |  | X
92 | KLIMATYZATOR TYPU: MULTI SPLIT, MODEL SAMSUNG AR09JSFNCWKNZE, pok. nr 8 | Bud. Ks. Siemaszki III piętro | Dział Kadr |  | 1 kpl. |  | X
93 | KLIMATYZATOR TYPU: MULTI SPLIT, MODEL GREE GWHN18FDNK3A2A | Dział Aparatury Medycznej -pom. kierownika |  |  | 1 kpl. |  | X
94 | KLIMATYZATOR TYPU: MULTI SPLIT, MODEL GREE | Dział Aparatury Medycznej |  | Bud. Ks. Siemaszki III piętro | 1 kpl |  | X
95 | CENTRALA WENTYLACYJNA I KLIMATYZACYJNA EUROVENT VTS | Bud. Ks. Siemaszki Poddasze | Pracownia Wirusologii | Bud. Ks. Siemaszki III piętro | 1 kpl. | X
96 | NAWILŻACZ PAROWY NEPTRONIC | Bud. Ks. Siemaszki Poddasze | Pracownia Wirusologii | Bud. Ks. Siemaszki III piętro | 1 kpl. | X
97 | ROZDZIELNIA AUTOMATYKI | Bud. Ks. Siemaszki Poddasze | Pracownia Wirusologii | Bud. Ks. Siemaszki III piętro | 1 kpl. | X
98 | Klimatyzator SPLIT GREE GWH18AFD-K6DNA21/0 GWH18QD-K6DNB21/1 | Pom. POST MORTEM |  | Budynek Siemaszki przyziemie | 1 kpl. |  | X
BUDYNEK ODPADÓW MEDYCZNYCH, dz. nr 428/12
99 | INSTALACJA CHŁODNICZA EMERSON COPELAND ZXME-040E-TFD-304 | Budynek na działce nr 428/12 (obok Tlenowni) | Odpady Medyczne | Budynek na działce nr 428/12 (obok Tlenowni) | 1 kpl. |  | X
KONTENERY, dz. nr 428/12
100 | KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, Whirpool SPIW 312L | Kontenery dz. nr. 428/12 | Nocna i Świateczna Opieka Zdrowotna |  | 7 kpl. |  | x
101 | KLIMATYZATOR TYPU: SPLIT, SinclairASH-09BIV | Kontenery dz. nr. 428/12 | Nocna i Świateczna Opieka Zdrowotna |  | 3 kpl. |  | x
102 | Centrala Wentylacyjna CWP 650 | Kontenery dz. nr. 428/12 | Nocna i Świateczna Opieka Zdrowotna |  | 1 kpl. | X
Budynek Szpitalny (Zakład Patomorfologii, Prosektorium, Dział Zaopatrzenia Gospodarki Magazynowej) ul. KS. K. SIEMASZKI 17B
103** | Agregat inwerterowy do centrali wentylacyjnwj firmy Gree GMV-335WL/C-X-600004000926 | Budynek ul. ks.Siemaszki 17B dach |  | Budynek ks.Siemaszki 17B | 1kpl. | X
104** | Jednostka zewnetrzna klimatyzator TYPU Split Gree GUD35W-NhA-T | Budynek ul. ks.Siemaszki 17B dach |  | Budynek ks.Siemaszki 17B | 1kpl. |  | X
105** | Jednostka zewnetrzna klimatyzator TYPU Split Gree GUD35W-NhA-T | Budynek ul. ks.Siemaszki 17B dach |  | Budynek ks.Siemaszki 17B | 1kpl. |  | X
106** | Jednostka zewnetrzna klimatyzator TYPU Split Gree GUD35W-NhA-T | Budynek ul. ks.Siemaszki 17B dach |  | Budynek ks.Siemaszki 17B | 1kpl. |  | X
107** | Jednostka zewnetrzna klimatyzator TYPU Split Gree GUD35W-NhA-T | Budynek ul. ks.Siemaszki 17B dach |  | Budynek ks.Siemaszki 17B | 1kpl. |  | X
108** | Jednostka zewnetrzna klimatyzator TYPU Split Gree GUD35W-NhA-T | Budynek ul. ks.Siemaszki 17B dach |  | Budynek ks.Siemaszki 17B | 1kpl. |  | X
109** | Jednostka zewnetrzna klimatyzator TYPU Split Gree GUD35W-NhA-T | Budynek ul. ks.Siemaszki 17B dach |  | Budynek ks.Siemaszki 17B | 1kpl. |  | X
110** | Jednostka zewnetrzna klimatyzator TYPU Split Gree GUD35W-NhA-T | Budynek ul. ks.Siemaszki 17B dach |  | Budynek ks.Siemaszki 17B | 1kpl. |  | X
111** | Jednostka zewnetrzna klimatyzator TYPU Split Gree GUD50W-NhA-T | Budynek ul. ks.Siemaszki 17B dach |  | Budynek ks.Siemaszki 17B | 1kpl. |  | X
112** | Jednostka wewnetrzna klimatyzator TYPU Split Gree GUD50T/A-T | Budynek ul. ks.Siemaszki 17B Pomieszceznie 1.39 | Zakład Patomorfologii - parter | Budynek ks.Siemaszki 17B | 1kpl. |  | X
113** | Jednostka wewnetrzna klimatyzator TYPU Split Gree GUD35W/A-T | Budynek ul. ks.Siemaszki 17B Pomieszczenie 1.43; 1.44; 1.45; 1.46 | Zakład Patomorfologii - parter | Budynek ks.Siemaszki 17B | 1kpl. |  | X
114** | Jednostka wewnetrzna klimatyzator TYPU Split Gree GUD35W/A-T |  | Zakład Patomorfologii - parter | Budynek ks.Siemaszki 17B | 1kpl. |  | X
115** | Jednostka wewnetrzna klimatyzator TYPU Split Gree GUD35W/A-T |  | Zakład Patomorfologii - parter | Budynek ks.Siemaszki 17B | 1kpl. |  | X
116** | Jednostka wewnetrzna klimatyzator TYPU Split Gree GUD35W/A-T |  | Zakład Patomorfologii - parter | Budynek ks.Siemaszki 17B | 1kpl. |  | X
117** | Jednostka wewnetrzna klimatyzator TYPU Split Gree GUD35W/A-T |  | Zakład Patomorfologii - parter | Budynek ks.Siemaszki 17B | 1kpl. |  | X
118** | Jednostka wewnetrzna klimatyzator TYPU Split Gree GUD35W/A-T |  | Zakład Patomorfologii - parter | Budynek ks.Siemaszki 17B | 1kpl. |  | X
119** | Jednostka wewnetrzna klimatyzator TYPU Split Gree GUD35W/A-T |  | Zakład Patomorfologii - parter | Budynek ks.Siemaszki 17B | 1kpl. |  | X
120** | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna MCKS02266OR/MCKS022660L KLIMOR | Budynek ul. ks.Siemaszki 17B Piwnica |  | Budynek ks.Siemaszki 17B | 1 kpl. | X
121** | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna MCKH043280R/MCHK043160L KLIMOR | Budynek ul. ks.Siemaszki 17B Piwnica |  | Budynek ks.Siemaszki 17B | 1 kpl. | X
122** | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna MCKS034460L/MCKS032160R KLIMOR | Budynek ul. ks.Siemaszki 17B Piwnica |  | Budynek ks.Siemaszki 17B | 1 kpl. | X
123** | Nagrzewnica kanałowa elektrycznaDH-100/06 S Venture Industries | Budynek ul. ks.Siemaszki 17B Pomieszczenie 1.52 |  | Budynek ks.Siemaszki 17B | 1 kpl. | X
124** | Nagrzewnica kanałowa elektryczna DH-200/15 S Venture Industries | Budynek ul. ks.Siemaszki 17B Pomieszczenie 1.39 |  | Budynek ks.Siemaszki 17B | 1 kpl. | X
125** | Wentylator dachowy RF/4-355T Venture industries | Budynek ul. ks.Siemaszki 17B Dach |  | Budynek ks.Siemaszki 17B | 1 kpl. | X
126** | Wentylator dachowy RF/6-355T Venture industries | Budynek ul. ks.Siemaszki 17B Dach |  | Budynek ks.Siemaszki 17B | 1 kpl. | X
127** | Wentylator dachowy RF/2-250T Venture industries | Budynek ul. ks.Siemaszki 17B Dach |  | Budynek ks.Siemaszki 17B | 1 kpl. | X
128** | Wentylator dachowy RF/2-125S Venture industries | Budynek ul. ks.Siemaszki 17B Dach |  | Budynek ks.Siemaszki 17B | 3 kpl. | X
129** | Wentylator dachowy CRDV-R-200/200/1400S Venture industries | Budynek ul. ks.Siemaszki 17B Dach |  | Budynek ks.Siemaszki 17B | 3 kpl. | X
130** | Wentylator dachowy CRDV-R-250/225/1400S RU Venture industries | Budynek ul. ks.Siemaszki 17B Dach |  | Budynek ks.Siemaszki 17B | 2 kpl. | X
*zostaną objęte usługą od dnia 08.09.2026 r., po zakończeniu okresu gwarancji.
**zostaną objęte usługą od dnia 29.11.2026 r., po zakończeniu okresu gwarancji.

## Pakiet II
Pakiet nr II
WYKAZ URZĄDZEŃ - OBSŁUGI SERWISOWEJ
PRZEGLĄD TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNY
LP | TYP URZĄDZENIA | LOKALIZACJA |  |  | ILOŚĆ | PRZEGLĄDY
|  | LOKALIZACJA URZĄDZENIA | DZIAŁ/ODDZIAŁ | OBIEKT I POZIOM |  | Co trzy miesiące | Co sześć miesięcy
BUDYNEK GŁÓWNY, UL. PRĄDNICKA 37
1 | CENTRALA KLIMATYZACYJNA KLIMOR WRAZ Z ROZDZIELNIĄ AUTOMATYKI Nk1Wk1 | Bud. Główny dach | Zespół Bloków Operacyjnych | Bud. Główny | 1kpl. | X
2 | NAWILŻACZ PAROWY Nk1Wk1 ELEKTROVAP MC2 | Bud. Główny dach | Zespół Bloków Operacyjnych | Bud. Główny | 1 kpl. | X
3 | CENTRALA KLIMATYZACYJNA KLIMOR WRAZ Z ROZDZIELNIĄ AUTOMATYKI Nk2Wk2 | Bud. Główny poddasze – VI p | Zespół Bloków Operacyjnych | Bud. Główny | 1 kpl. | X
4 | NAWILŻACZ PAROWY Nk2Wk2 ELEKTROVAP MC2 | Bud. Główny poddasze – VI p | Zespół Bloków Operacyjnych | Bud. Główny | 1 kpl. | X
5 | CENTRALA KLIMATYZACYJNA KLIMOR WRAZ Z ROZDZIELNIĄ AUTOMATYKI Nk3Wk3 | Bud. Główny poddasze – VI p | Zespół Bloków Operacyjnych | Bud. Główny | 1 kpl. | X
6 | NAWILŻACZ PAROWY Nk3Wk3 ELEKTROVAP MC2 | Bud. Główny poddasze – VI p | Zespół Bloków Operacyjnych | Bud. Główny | 1 kpl. | X
7 | CENTRALA KLIMATYZACYJNA KLIMOR WRAZ Z ROZDZIELNIĄ AUTOMATYKI Nk4Wk4 | Bud. Główny poddasze – VI p | Zespół Bloków Operacyjnych | Bud. Główny | 1 kpl. | X
8 | NAWILŻACZ PAROWY Nk4Wk4 ELEKTROVAP MC2 | Bud. Główny Bud. Główny poddasze – VI p | Zespół Bloków Operacyjnych | Bud. Główny | 1 kpl. | X
9 | CENTRALA KLIMATYZACYJNA KLIMOR WRAZ Z ROZDZIELNIĄ AUTOMATYKI Nk5Wk5 | Bud. Główny poddasze – VI p | Zespół Bloków Operacyjnych | Bud. Główny | 1 kpl. | X
10 | NAWILŻACZ PAROWY Nk5Wk5 ELEKTROVAP MC2 | Bud. Główny poddasze – VI p | Zespół Bloków Operacyjnych | Bud. Główny | 1 kpl. | X
11 | CENTRALA KLIMATYZACYJNA KLIMOR WRAZ Z ROZDZIELNIĄ AUTOMATYKI Nk6Wk6 MCKH055585L//MCKH054745R | Bud. Główny dach | Zespół Bloków Operacyjnych | Bud. Główny | 1 kpl. | X
12 | NAWILŻACZ PAROWY Nk6Wk6 ELEKTROVAP MC2 | Bud. Główny dach | Zespół Bloków Operacyjnych | Bud. Główny | 1 kpl. | X
13 | CENTRALA KLIMATYZACYJNA KLIMOR WRAZ Z ROZDZIELNIĄ AUTOMATYKI Nk7Wk7 | Bud. Główny dach | Zespół Bloków Operacyjnych | Bud. Główny | 1 kpl. | X
14 | NAWILŻACZ PAROWY Nk7Wk7 ELEKTROVAP MC2 | Bud. Główny dach | Zespół Bloków Operacyjnych | Bud. Główny | 1 kpl. | X
15 | CENTRALA WENTYLACYJNA KLIMOR Nk8Wk8 | Bud. Główny dach | Zespół Bloków Operacyjnych | Bud. Główny | 1 kpl. | X
16 | CENTRALA WENTYLACYJNA KLIMOR Nk9Wk9 | Bud. Główny dach | Zespół Bloków Operacyjnych | Bud. Główny | 1 kpl. | X
17 | AGREGAT WODY LODOWEJ WSAT-XEM 90.4, NR AAL29ROX-0036 | Bud. Główny dach | Zespół Bloków Operacyjnych | Bud. Główny | 1 kpl. |  | X
18 | Split HAIER | Rozdzielnia NN Bud. Główny poziom-1 | Zespół Bloków Operacyjnych | Bud. Główny | 1 kpl. |  | x
19 | Split HAIER | Serwerownia Bud. Główny 5 pietro | Zespół Bloków Operacyjnych | Bud. Główny | 1 kpl. |  | x
20 | Split HAIER | Sprężarkownia Bud. Główny poziom -1 | Zespół Bloków Operacyjnych | Bud. Główny | 1 kpl. |  | x
21 | Split HAIER | Pomieszczenie UPS 6 piętro | Zespół Bloków Operacyjnych | Bud. Główny | 1 kpl. |  | x

## Natężenie przepływu powietrza
Natężenie przepływu powietrza i krotności wymian instalacji wentylacyjnej
|  | 1 | 2 | 3
POMIARY (wykonywane przyrzadem wzorcowanym co 12 m-cy) | Natężenie przepływu powietrza i krotności wymian instalacji wentylacyjnej ESWL |  | X
| Natężenie przepływu powietrza i krotności wymian instalacji wentylacyjnej RTG Urologii i Endoskopii |  | X
| Natężenie przepływu powietrza i krotności wymian instalacji wentylacyjnej RTG SOR |  | X
| Natężenie przepływu powietrza i krotności wymian instalacji wentylacyjnej TOMOGRAF |  | X
| Natężenie przepływu powietrza i krotności wymian instalacji wentylacyjnej WIRUSOLOGIA |  | X
| Natężenie przepływu powietrza i krotności wymian instalacji wentylacyjnej MIKROBIOLOGIA |  | X
| Natężenie przepływu powietrza i krotności wymian instalacji wentylacyjnej Zespół Bloków Operacyjnych * |  | X
| Natężenie przepływu powietrza i krotności wymian instalacji wentylacyjnej Onkologia |  | X
| Natężenie przepływu powietrza i krotności wymian instalacji wentylacyjnej Oddział Dziecięcy |  | X
| Natężenie przepływu powietrza i krotności wymian instalacji wentylacyjnej Pracownia Endoskopii |  | X
1 - Wykonywane 1 raz na kwartał
2 - Wykonywane 2 razy w roku
3 - Wykonywane 1 raz w roku
* dotyczy pakietu II