Kraków dnia: 2026-04-20

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do szybkiej diagnostyki molekularnej” – znak sprawy ZP/15/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy SWZ pakiet nr 1: 1. Dotyczy SWZ pkt 9 ppkt 9.1.2 Środki przedmiotowe oraz parametry graniczne testów pkt 4 – Czy Zamawiający odstąpi od złożenia z ofertą ulotek i wyrazi zgodę na udostępnienie strony gdzie wymagane dokumenty będą dostępne Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od złożenia ulotek wraz z ofertą, pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w ofercie - odrębnym piśmie adresu strony internetowej, pod którym wymagane dokumenty będą dostępne. Przedmiotowe dokumenty muszą być dostępne najpóźniej na dzień składania ofert oraz przez cały okres trwania postępowania. 2. Dotyczy SWZ pkt 9 ppkt 9.1.5 i 9.1.6 Środki przedmiotowe- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty dokumentu potwierdzającego dokonania powiadomienia do URPL przez dystrybutora? Uzasadnienie: Dokonanie powiadomienia / przeniesienia danych o wyrobie medycznym do bazy danych Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jest czynnością materialno - techniczną, a nie jest decyzją administracyjną dopuszczeniu do stosowania w Polsce. Dokumentem dopuszczającym produkt do obrotu jest deklaracja zgodności i certyfikat zgodności – jeśli dotyczą danego wyrobu, zgodnie z ustawą z dnia 07.22.2024r. o wyrobach medycznych, bowiem to te dokumenty potwierdzają zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi. W dniu 27.09.2023r na stronie URPL opublikowano komunikat w sprawie statusu zgłoszeń i powiadomień o wyrobach medycznych („Komunikat”). W Komunikacie wskazano, że zgłoszenia i powiadomienia mają wyłącznie charakter informacyjny. Złożenie do Prezesa URPL zgłoszenia lub powiadomienia stanowi czynność materialno-techniczną, a dokonywana przez organ ocena złożonej dokumentacji ma na celu jedynie sprawdzenie poprawności przekazanych danych oraz kompletności załączonych dokumentów i nie prowadzi do rejestracji wyrobu ani do wydania decyzji o dopuszczeniu wyrobu do obrotu. Odpowiedź: Zamawiający wykreśla wymóg z pkt. 9.1.5 dotyczący wpisu / potwierdzenia zgłoszenia oferowanego wyrobu do Urzędu Rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych z podaniem pozycji, których dotyczy oraz wykreśla pkt. 9.1.6 SWZ oraz dokonuje modyfikacji treści ogłoszenia o zamówieniu. Po wykreśleniu powyższych zapisów numeracja punktów w pkt 9.1 zostanie odpowiednio dostosowana do stanu faktycznego. Zamawiający informuje, iż zmieniony zapis został ujęty w „Powiadomieniu o zmianach SWZ – 1”, które zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania http://e-propublico.pl oraz na stronie http://narutowicz.krakow.pl 3. Dotyczy SWZ pkt 9 ppkt 9.1.5 i 9.1.7 Środki przedmiotowe Certyfikat jednostki notyfikowanej i Certyfikat CE-IVD oraz Pakiet nr 1 parametry graniczne testów pkt 2- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty wskazanych dokumentów i wyrazi zgodę na udostępnienie strony internetowej Wykonawcy gdzie będą dostępne dokumenty do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego? Uzasadnienie: Strona internetowa oferenta została stworzona po to, aby ułatwić klientom dostęp do potrzebnych informacji. Dodatkowo Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie Załącznik nr 8 Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od złożenia w/w certyfikatów, pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w ofercie - odrębnym piśmie adresu strony internetowej, pod którym wymagane dokumenty będą dostępne. Przedmiotowe dokumenty muszą być dostępne najpóźniej na dzień składania ofert oraz przez cały okres trwania postępowania. 4. Dotyczy SWZ pkt 9 ppkt 9.1.8 - Czy Zamawiający odstąpi od dostarczenia z pierwszą dostawą karty charakterystyki wyrazi zgodę na udostępnienie strony internetowej Wykonawcy gdzie będą całodobowo dostępne dokumenty do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego? Uzasadnienie: Strona internetowa oferenta została stworzona po to, aby ułatwić klientom dostęp do potrzebnych informacji oraz usprawnić procesy związane z dostawami produktów. Prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prośby, dodatkowo Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o posiadaniu tych dokumentów. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od złożenia w/w dokumentu, pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w ofercie - odrębnym piśmie adresu strony internetowej, pod którym wymagane dokumenty będą dostępne. Przedmiotowe dokumenty muszą być dostępne najpóźniej na dzień składania ofert oraz przez cały okres trwania postępowania 5. Dotyczy Załącznika nr 1 pakiet 1 parametry serwis pkt 3 oraz projekt umowy dzierżawy par 7 pkt 4 – Czy Zamawiający wydłuży czas reakcji serwisu do 12 godzin? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 6. W przypadku negatywnej odpowiedzi - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czas reakcji do 6 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii drogą mailową lub telefoniczną ? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 7. Projekt umowy par 13 pkt 4 – czy Zamawiający odstąpi od przeglądów analizatora jeżeli zgodnie z zaleceniami producenta nie są one wymagane i dopisze „jeśli dotyczy”. Odpowiedź: W nawiązaniu do pytania dotyczącego § 13 ust. 4 projektu umowy, uprzejmie wskazujemy, że kwestia przeglądów technicznych analizatora została uregulowana w § 7 ust. 2 projektu umowy, a nie w § 13 pkt. 4. Jednocześnie informujemy, że odpowiedź udzielona przez Zamawiającego na pytanie nr 11 dotyczące przeglądów (modyfikacja § 7 ust. 2) pozostaje aktualna i odnosi się również do poruszonej przez Państwa kwestii – tj. wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta wynikającymi z instrukcji użytkowania wyrobu. W związku z powyższym nie przewiduje się wprowadzania dodatkowych zmian w § 13 ust. 4 w tym zakresie. 8. Załącznik nr 1.1 pakiet nr 1 parametry serwis pkt 5 – W związku z zapisami dotyczącymi zdalnej diagnostyki serwisowej uprzejmie prosimy o uwzględnienie w projekcie umowy następującego zapisu: „Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie VPN w zakresie rozwiązywania problemów z oprogramowaniem, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oraz udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego w miejscu instalacji aparatu. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa dotyczących powierzenia i przetwarzania danych osobowych.” Alternatywnie, prosimy o przedstawienie własnych wymagań Zamawiającego w zakresie dostępu do danych i ich przetwarzania, np. w formie odrębnej umowy. Odpowiedź: Zamawiajacy wyraża zgodę na dodanie zapisu do projektu umowy w § 7 „Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie VPN (FortiClient VPN) w zakresie rozwiązywania problemów z oprogramowaniem, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oraz udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego w miejscu instalacji aparatu. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa dotyczących powierzenia i przetwarzania danych osobowych”. Zamawiający informuje, iż zmieniony zapis został ujęty w „Powiadomieniu o zmianach SWZ – 1”, które zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania http://e-propublico.pl oraz na stronie http://narutowicz.krakow.pl . Pytania do Umowy: 9. § 13 pkt 4 – Czy Zmawiający wykreśli punkt jeżeli kod UDI jeżeli kod umieszczony jest na każdym opakowaniu zamawianego przedmiotu zamówienia? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Po wykreśleniu powyższych zapisów numeracja w §13 zostanie odpowiednio dostosowana do stanu faktycznego. Zamawiający informuje, iż zmieniony zapis został ujęty w „Powiadomieniu o zmianach SWZ – 1”, które zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania http://e-propublico.pl oraz na stronie http://narutowicz.krakow.pl 10. § 4 ust. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na dostawę przedmiotu dzierżawy i modyfikację postanowienia umownego w niżej zaproponowany sposób: ,,Wydzierżawiający, w terminie nie dłuższym niż 40 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, dostarczy na własny koszt i ryzyko przedmiot dzierżawy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z pełnym wyposażeniem asortymentowym zgodnym z załącznikiem nr 1. Wszystkie czynności potrzebne do prawidłowego działania przedmiotu dzierżawy powinien wykonywać wyłącznie autoryzowany dystrybutor producenta, co zostało uwzględnione w ramach wynagrodzenia umownego"? Uzasadnienie: Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu przeznaczonego na dostawę analizatora ze względu na konieczność sprowadzenia aparatury z zagranicy bezpośrednio od producenta. Skomplikowane procedury celne oraz czas niezbędny na dostarczenie aparatu uniemożliwiają dotrzymanie obecnego terminu. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający informuje, iż zmieniony zapis został ujęty w „Powiadomieniu o zmianach SWZ – 1”, które zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania http://e-propublico.pl oraz na stronie http://narutowicz.krakow.pl 11. § 7 ust. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia umownego w taki sposób aby przeglądy techniczne odbywały się wyłącznie w oparciu o zalecenia producenta bez konieczności ich corocznego wykonywania jeżeli producent nie udzielił takich zaleceń, nadając postanowieniu następujące brzmienie: ,,Wydzierżawiający zobowiązuje się do wykonywania przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych przedmiotu dzierżawy zgodnie z zaleceniami producenta. Terminy przeglądów będą każdorazowo uzgadniane z Dzierżawcą i muszą zostać wykonane przed upływem terminu ważności poprzedniego przeglądu „ Uzasadnienie: Oferowany analizator zgodnie z zaleceniami producenta nie wymaga przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych. Aparat ten wykonują serię automatycznych testów kontrolnych przed każdym rozpoczęciem analizy. W przypadku, gdy jakikolwiek parametr wykracza poza określoną specyfikację, sygnalizowana jest awaria. W rzadkich przypadkach błędu aparatu lub oprogramowania kontrole zostaną unieważnione, a Użytkownik zostanie powiadomiony o problemie. Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis par. 7 ust. 2 projektu umowy na następujący: "Wydzierżawiający zobowiązuje się do wykonywania przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych przedmiotu dzierżawy zgodnie z zaleceniami producenta wynikającymi z instrukcji używania wyrobu. Terminy przeglądów będą każdorazowo uzgadniane z Dzierżawcą i muszą zostać wykonane przed upływem terminu ważności poprzedniego przeglądu. 12. § 7 ust. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji Wydzierżawiającego na zgłoszoną awarię do 12 godzin od momentu zgłoszenia awarii drogą mailową lub telefoniczną? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 13. § 13 ust. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia umownego w niżej zaproponowany sposób: ,,Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z pierwszą dostawą lub udostępnić w bibliotece technicznej dostępnej pod adresem www. ................................... bądź przesłać w formie elektronicznej na adres…………………………..: a) deklarację zgodności dla wyrobu medycznego, a w przypadku jej zmiany przesłać Zamawiającemu aktualną jej wersję (zgodnie z art. 18 ust. 5 Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych) b) ulotki zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje (jeżeli dotyczy); c) instrukcje dotyczące magazynowania i przechowywania przedmiotu umowy oraz znak CE (jeżeli dotyczy). d) aktualne karty charakterystyki preparatu niebezpiecznego (o ile dotyczy przedmiotu zamówienia) oraz za każdym razem w przypadku aktualizacji i na każde żądanie Zamawiającego"? Uzasadnienie: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, a także mając na uwadze politykę firmy dot. ochrony środowiska, Wykonawca umożliwia obecnie Zamawiającym możliwość nieograniczonego, całodobowego i bezpłatnego dostępu do biblioteki technicznej znajdującej się na stronie internetowej Wykonawcy, dzięki której Zamawiający będzie miał zarówno podgląd, możliwość wydruku w dowolnym momencie jak i możliwość pobrania szeregu zawsze aktualnych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy w tym m.in. deklaracji zgodności, certyfikatów kontroli jakości, dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu, ŚKJ, ulotek, instrukcji oraz kart charakterystyk. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania i rozszerzenie zapisu. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający informuje, iż zmieniony zapis został ujęty w „Powiadomieniu o zmianach SWZ – 1”, które zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania http://e-propublico.pl oraz na stronie http://narutowicz.krakow.pl 14. § 13 ust. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia umownego w niżej zaproponowany sposób: ,,Do dostarczonego przedmiotu zamówienia Wykonawca dołączy jednorazowo w formie elektronicznej, instrukcję oryginalną producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz instrukcję przetłumaczoną na język polski. Zamawiający dopuszcza udostępnienie instrukcji w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem www. ...................................."? Uzasadnienie: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, a także mając na uwadze politykę firmy dot. ochrony środowiska, Wykonawca umożliwia obecnie Zamawiającym możliwość nieograniczonego, całodobowego i bezpłatnego dostępu do biblioteki technicznej znajdującej się na stronie internetowej Wykonawcy, dzięki której Zamawiający będzie miał zarówno podgląd, możliwość wydruku w dowolnym momencie jak i możliwość pobrania szeregu zawsze aktualnych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy w tym m.in. deklaracji zgodności, certyfikatów kontroli jakości, dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu, ŚKJ, ulotek, instrukcji oraz kart charakterystyk. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania i rozszerzenie zapisu. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający informuje, iż zmieniony zapis został ujęty w „Powiadomieniu o zmianach SWZ – 1”, które zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania http://e-propublico.pl oraz na stronie http://narutowicz.krakow.pl 15. § 17 ust. 1 lit. a - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia umownego w niżej zaproponowany sposób: ,,niedostarczenia analizatora w terminie 50 dni od daty podpisania umowy"? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 16. § 17 ust. 1 lit. d - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia umownego w niżej zaproponowany sposób: ,,trzykrotnego w danym dwunastomiesięcznym okresie obowiązywania umowy opóźnienia w dostawie towaru o co najmniej 3 dni robocze"? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 17. § 17 ust. 1 lit. e - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia umownego w niżej zaproponowany sposób: ,,trzykrotnej zasadnej reklamacji jakości przedmiotu umowy w danym dwunastomiesięcznym okresie obowiązywania umowy"? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obecne postanowienie jest zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami. 18. § 21 ust. 1 lit. a - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej i modyfikację postanowienia umownego w niżej zaproponowany sposób: ,,zwłoki w realizacji dostawy towaru, w wysokości 3% wartości brutto niezrealizowanej partii towaru, za każdy dzień zwłoki w jej dostarczeniu, w terminie określonym w §12 ust. 1 lub 2. Uzasadnienie: Zaproponowana kara posiada przymiot kary rażąco wygórowanej i jako taka zgodnie z przepisami KC może podlegać miarkowaniu przez Sąd. Standardowo stosowanymi karami w tego rodzaju postępowaniach są kary na poziomie 0,1% - 3% wartości netto dostawy. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem sądów cywilnych w tym m.in. (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11.10.2016, sygn. akt I ACa 1673/15, wyrok Sądu Najwyższego z 25.11.2016 sygn. Akt V CSK 123/16 ) oraz KIO, przykładowo (wyrok KIO z 15.02.2018 r), kara umowna, pełniąc funkcje odszkodowawczo – kompensacyjne, nie może być rażąco wygórowana. Wygórowana wysokość kar może bowiem doprowadzić do podjęcia przez Wykonawców decyzji o nie przystępowaniu do postępowania o udzielenie zamówienia, co w sposób oczywisty obniży konkurencyjność postępowania i możliwość uzyskania jak najbardziej korzystnej dla Zamawiającego oferty. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania i obniżenie wysokości zaproponowanej kary. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 19. § 21 ust. 1 lit. c - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej i modyfikację postanowienia umownego w niżej zaproponowany sposób: ,,zwłoki w dostawie reklamowanej partii towaru za każdy dzień zwłoki w dostawie towaru wolnego od wad, w terminie określonym w § 14 ust. 3, w wysokości 2,5 % wartości brutto reklamowanej partii towaru za każdy dzień zwłoki"? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 20. § 21 ust. 1 lit. d - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej i modyfikację postanowienia umownego w niżej zaproponowany sposób: ,,zwłoki w dostawie i instalacji przedmiotu dzierżawy w terminie określonym w § 4 ust. 2 w wysokości 2,5 % wartości brutto, o której mowa w § 5 ust. 2 lit. b) za każdy dzień zwłoki, Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 21. § 21 ust. 1 lit. e - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej i modyfikację postanowienia umownego w niżej zaproponowany sposób: ,,w przypadku zwłoki w dostawie analizatora zastępczego lub nie zapewnienia wykonywania badań w innych laboratoriach, o których mowa w § 7 ust. 5 - w wysokości 3 % wartości brutto określonej w § 5 ust. 2 lit. b) za każdy dzień zwłoki, Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 22. § 21 ust. 1 lit. h - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej i modyfikację postanowienia umownego w niżej zaproponowany sposób: ,,niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy skutkującego odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy brutto,"? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Beata Kotowska