
Załącznik nr 1C 

Opis technologiczny wymiennikowi ciepła oraz hydroforni znajdujących się w zasobach Uczelni.
	LP
	Obiekt:

	1.
	U-2, Węzeł Główny - ul. Reymonta 7

	
	Wymiennikownia centralnego ogrzewania:

	
	Moc cieplna c.o.:


Wymienniki:
 

Pompa c.o.: 


Automatyka:


Naczynie:
	3,941 MW

4 zestawy po 12 JAD-ów 6/50

WILO DPN 150/300-22/4-G48 - duplo - 1 szt.

1 szt GRUNDFOS TPE 150-390/4

Ge Fanuc IC 300 OCS 200

Zawór Polna dn 100, kv150, siłownik M7421B3003

Uzupełnianie pompowe

	
	

	
	Wymiennikownia ciepłej wody użytkowej:

	
	Moc cieplna:


Wymienniki:
 

Pompa cyrkulacyjna:

Automatyka:

	1,1 MW

2 zestawy po 4 JAD-y 6/50

Grundfos ERTG-50 2 szt.

Ge Fanuc IC 300 OCS 200 siłowniki M800




	LP
	Obiekt:

	2.
	D-8, Wydział Odlewnictwa - ul Reymonta 23

	
	Wymiennikownia centralnego ogrzewania:

	
	Moc cieplna:


Wymienniki:

Pompa c.o.:

Automatyka:

Instalacja c.o.:
	1,053 MW

Kompaktowy Danfoss

Wilo Stratos 80/1-12
Danfoss VM2/AMV23

Zamknięta, naczynie przeponowe

	
	

	
	Wymiennikownia ciepłej wody:

	
	Moc cieplna:

Wymienniki:

Zasobniki c.w.:

Pompa
cyrkulacyjna c.w.:

Pompa ładująca c.w.:

Automatyka:
	0,084 MW

Kompaktowy

1500 l

Grundfoss PUS 25-80 N180
Grundfos UPS 32-60 FB

VM2/AMV23


	LP
	Obiekt:

	3.
	B-5, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - ul Czarnowiejska 66

	
	Wymiennikownia centralnego ogrzewania:

	
	Moc cieplna:


Wymienniki:
 

Pompa c.o.: 


Automatyka:


Instalacja c.o.:

	0,4724 MW

JAD 6/50 - 3szt.

Grundfos UMC 100-60

Danfoss ECL 9300, zawór VF 2, siłownik AMV 423

zamknięta, naczynie przeponowe Reflex

	
	

	
	Hydrofornia:

	
	Pompa hydroforowa:


Zbiornik wyrównawczy:

Sterowanie pomp: 
	CR 4/20 moc 0,37 kW - 5szt

Reflex 100  - 2 szt,

Sekwencyjne przekaźnik programowany 


	LP
	Obiekt:

	4.
	B-6, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki – Akademicka 12

	
	Wymiennikownia centralnego ogrzewania:

	
	Moc cieplna c.o.:


Wymiennik:
 

Pompa c.o.: 


Automatyka:


Naczynie przeponowe:
	0,734 MW

Kompaktowy LPM 

Grundfos UPE 65-120/F

Tour&Andreson,

zawór TAC V241 dn20,

siłownik TAC M750,

regulator TAC

Reflex 1000 l.

	
	

	
	Wymiennikownia ciepłej wody użytkowej:

	
	Moc cieplna:


Wymiennik:
 

Pompa 

Automatyka:

	0,112 MW

Kompaktowy LPM

Grundfos UP 20-30 N 150

Tour&Anderson zawór V241 dn 15,

siłownik TAC M800, regulator TAC

	
	

	
	Wymiennikowania wentylacji:

	
	Moc cieplna:
	0,029MW – obsługuje wymiennikownia co


	LP
	Obiekt:

	5.
	B-9, Teleinformatyka – Czarnowiejska 74

	
	Wymiennikownia ciepła

	
	Moc cieplna c.t.

Moc cieplna c.w.u.

Wymiennik:

Pompy: 

Automatyka:
	0,19 MW

0,03 MW

Płytowy Danfoss XB52M – 2 szt.

Magna 3 25-120 180 – 3 szt.

Siłowniki i zawory Danfoss AMV 23 – 2 szt. , sterowanie z BMS z budynku

	
	


	LP
	Obiekt:

	6.
	D-6, Nowa Katedra Telekomunikacji - ul Czarnowiejska 78

	
	Wymiennikownia centralnego ogrzewania:

	
	Moc cieplna:

Wymiennik:

Pompa c.o.: 

Instalacja c.o.:
	0,058 MW

Kompaktowy

Grundfos

Zamknięta, naczynie przeponowe

	
	

	
	Wymiennikownia ciepłej wody:

	
	Moc cieplna:

Wymiennik:

Zasobniki c.w.: 

Pompa cyrkulacyjna c.w.:

Pompa ładująca c.w.:


	0,020 MW

Kompaktowy

300 l 

Grundfos

Grundfos

	
	Nagrzewnice wentylacji:

	
	Moc cieplna:
	0,136 MW


	LP
	Obiekt:

	7.
	B-7, Wydział Matematyki Stosowanej - ul. Czarnowiejska 70

	
	Wymiennikownia centralnego ogrzewania i wentylacji:

	
	Moc cieplna c.o.:

	0,128 MW
	Wentylacja: 
	0,083 MW

	
	Wymiennik:
 

Pompa c.o.: 


Automatyka:


Naczynie przeponowe:
	Kompaktowy 

Grundfos UPE 40-80/F

Tour&Andreson,

Reflex 110 l.

	
	Pompa obiegowa c.o.:
	UPE 25-80 Grundfos

	
	Pompa obiegowa wentylacji:
	UPE 25-80 Grundfos


	LP
	Obiekt:

	8.
	U-11, Basen AGH  - ul Buszka 4

	
	Wymiennikownia centralnego ogrzewania:

	
	Moc cieplna:

Wymiennik:

Pompa c.o.: 

Zawór regulacyjny 

Siłownik zaworu 

Naczynie przeponowe 


	0,293 MW

płytowy Danfoss LPM 

Wilo Stratos 40/1-12

Danfoss VM2 DN 32

Danfoss AME 23

Reflex 250 l – 1 szt.

	
	Instalacja ogrzewania podłogowego:

	
	Pompa 

Zawór regulacyjny Siłownik zaworu 


	Wilo TOP S 40/7

Danfoss VRB3 

Danfoss AME 25

	
	

	
	Wymiennikownia ciepłej wody:

	
	Moc cieplna:

Wymiennik płytowy Pompa 

Zawór regulacyjny Siłownik zaworu 

Zasobnik ciepłej wody użytkowej 

Sterownik programowany 


	0,253 MW 

Danfoss LPM

Wilo Stratos Z30/1-12, Z40/7

Danfoss VM2 DN 32 

Danfoss AME 33

Hohrenk HSU 1000 – 3 szt

PCD2  SAIA

	
	Nagrzewnice wentylacji:

	
	Moc cieplna:

Wymiennik 

Pompa 

Zawór regulacyjny Siłownik zaworu 

Naczynie przeponowe


	0,474 MW

płytowy Danfoss LPM

Wilo TOP S 80/10

Danfoss VM2 DN 32 

Danfoss AME 23

Reflex 500 – 1 szt

	
	

	
	Wymiennik technologii wody basenowej:

	
	Moc cieplna:

Wymiennik 

Pompa 

Zawór regulacyjny Siłownik zaworu 

Naczynie przeponowe


	0,415 MW

płytowy Danfoss LPM

TOP S 50/10

Danfoss VM2 DN 40 

Danfoss AME 23

Reflex 250 l – 2 szt




	LP
	Obiekt:

	9.
	D-16, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii  - ul Kawiory 30

	
	Wymiennikownia centralnego ogrzewania:

	
	Moc cieplna:

Wymiennik:

Pompa c.o.: 

Automatyka

Instalacja c.o.:
	0,200 MW

Kompaktowy Danfoss

WILO Stratos 30/1-12

Danfoss/AMV23

Zamknięta, naczynie przeponowe Reflex N 250

	
	

	
	Wymiennikownia ciepłej wody:

	
	Moc cieplna:

Wymiennik

Pompa cyrkulacyjna

Automatyka

Zasobnik
	0,035 MW

Kompakt Danfoss

WILO Stratos Z25/1-8

Danfoss/AMV23

Instalmet  250

	
	Wymiennik wentylacji:

	
	Moc cieplna:

Wymiennik

Pompa

Automatyka

Naczynie przeponowe


	0,200 MW

Danfoss Kompakt

WILO Stratos

Danfoss/AMV23

Reflex NG 140


	LP
	Obiekt:

	10.
	D-17, Centrum Informatyki - ul Kawiory 21

	
	Wymiennikownia centralnego ogrzewania:

	
	Moc cieplna:

Wymiennik:

Pompa c.o.: 

Automatyka

Instalacja c.o.:
	0,220 MW

Kompaktowy Danfoss

Grundfos UPS 32-120

Danfoss/AMV23

Zamknięta, naczynie przeponowe Reflex N250

	
	

	
	Wymiennikownia ciepłej wody I

	
	Moc cieplna:

Wymiennik:

Zasobniki c.w.: 

Automatyka

Pompa cyrkulacyjna c.w.:

Pompa ładująca c.w.:


	0,1541MW

Kompaktowy Danfoss

500 l Instalmet

Danfos/AMV23

Grundfos UPS 25-80 N 180

Grundfos UPS40-60/2FB

	
	Wymiennikownia ciepłej wody II

	
	Wymiennik ciepła

Pompa cyrkulacyjna

Automatyka
	Kompaktowy Danfoss

Grundfos UPS 25-80 N

Danfoss /AMV23

	
	Wymiennikownia wentylacji:

	
	Moc cieplna:

Wymiennik

Pompa

Automatyka

Naczynie przeponowe
	0,380 MW

Płytowy Danfoss

Grundfos UPS 50-120

Danfoss/AMV23

Reflex NG 100


	LP
	Obiekt:

	11.
	B-8, Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki  - ul Akademicka

	
	Wymiennikownia centralnego ogrzewania:

	
	Moc cieplna:

Wymiennik:

Pompa c.o.: 

Automatyka

Instalacja c.o.:
	0,194,2 MW

Kompaktowy Danfoss

Wilo Stratos 32 /1-12

Danfoss/AMV33

Zamknięta, naczynie przeponowe

	
	

	
	Wymiennikownia wentylacji

	
	Moc cieplna

Wymiennik

Pompa

Automatyka
	0,1903 MW

Kompakt Danfoss

WILO Stratos 32/1-12

Danfoss/AMV33

	
	Wymiennikownia ciepłej wody

	
	Moc cieplna

Wymiennik

Pompa cyrkulacyjna

Pompa ładująca

Automatyka

Zasobnik
	0,111 MW

Kompakt Danfoss

WILO Stratos 25/1-8

WILO Top Z30/7RG

Danfoss/AMV33

Instalmet 700 l - 2szt


	LP
	Obiekt:

	12.
	C-5 C-6, Centrum Energetyki – Czarnowiejska 36

	
	Wymiennikownia centralnego ogrzewania:

	
	Moc cieplna:

Wymiennik:

Pompa c.o.: 

Automatyka

Instalacja c.o.:
	0,450 MW

Kompaktowy Danfoss

Wilo Stratos 32 /1-12

Danfoss/AMV33

Zamknięta, naczynie przeponowe

	
	

	
	Wymiennikownia wentylacji

	
	Moc cieplna

Wymiennik

Pompa

Automatyka
	1,0 MW

Kompakt Danfoss

WILO Stratos 32/1-12

Danfoss/AMV33

	
	Wymiennikownia ciepłej wody

	
	Moc cieplna

Wymiennik

Pompa cyrkulacyjna

Pompa ładująca

Automatyka

Zasobnik
	0,2 MW

Kompakt Danfoss

WILO Stratos 25/1-8

WILO Top Z30/7RG

Danfoss/AMV33

Instalmet 700 l - 2szt


System Przetarg © DataComp
Strona: 1/8
1

