Bydgoszcz dnia: 2026-04-22

10.WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 3531/26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku do hemofiltracji na okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 55/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10.WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z póżn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1 1. Czy Zamawiający zadaniu 1 poz. 9 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow), z poliurteanu, bez otworów bocznych: - średnica 13 FR długość 15 cm, 20 cm,25 cm – Charakterystyka cewnika: - termoplastyczny poliuretan Tecoflex - radiocieniujący szaft cewnika - końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu - przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów - obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry - zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość - kompatybilny z MRI - odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg - igła wprowadzająca 18G - rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr - nasadki iniekcyjne Luer Lock - opakowanie zawiera 3 szt. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 1 poz. 9 i stworzy oddzielny pakiet dla tej pozycji ? Szczegółowe informacje o produkcie w załączonej ulotce. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowany cewnik Zamawiający uaktualnia projekt umowy w §2 ust. 1 – usuwając zapis w brzmieniu „… z fakturą”, w ust 5 w § 2 ust. 5 usuwając zapis „Wykonawca może złożyć fakturę na adres: …….” oraz w § 6 ust. 7 usuwając zapis „…. do siedziby Zamawiającego”. Uaktualniony projekt umowy zostaje zamieszczony na stronie prowadzonego postepowania https://e-propublico.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.10wsk.mil.pl pn. Projekt umowy UAKTUALNIONY.pdf.

ZAMAWIAJĄCY

##### Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

##### Egz. 1 – a/a kancelaria

##### Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

##### Wyk. Barbara Choroszyńska – tel. 261 417 449, e-mail: choroszynska3292@10wsk.mil.pl

Data: 22.04.2026 r