10WSzKzP SPZOZ							 Bydgoszcz dnia: 2026-04-22

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 3557/26

Sprawa nr: 49/2026

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Budowa komora pompowni. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 49/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 10 Pytanie/Wniosek 1 W projekcie jest zapis "Projektuje się hydrostatyczne sondy głębokości typu SG-16 – w studniach i SG-25 – w zbiornikach retencyjnych produkcji Aplisens". Czy zakres zamówienia faktycznie obejmuje montaż nowych czujników w studni i zbiornikach? Jeżeli tak, to czy należy doprowadzić nowe kable sterownicze do studni i zbiorników? Lub czy obecnie w studniach i zbiornikach są już istniejące sondy hydrostatyczne i w zakres zamówienia wchodzi tylko wymiana tych czujników? Czy trzeba będzie rozbudować system sterowania i wizualizacji o te nowe czujniki? Odpowiedź: Sondy w studni i zbiornikach są zamontowane i system wizualizacji uwzględnia pomiary.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); SZPubl. T 2612 B5

Wyk. Karolina Kornowska – tel. 261 417 364, e-mail: kornowska4835@10wsk.mil.pl

Data: 2026-04-22