Bydgoszcz dnia: 2026-04-24

10.WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 3616/2026

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Opieka serwisowa Gammakamery i urządzeń firmy Olympus dla 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 35/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ # sprostowanie do odpowiedzi z dnia 17.04.2026

Zamawiający, 10.WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 9 dot. SWZ, rozdz. 7 ust 7.2 tab. Lp. 1 lit. B Pytanie dot. SWZ, rozdz. 9 ust 9.3 tab. Lp. 1 lit. B Wnosimy o rezygnację z wymogu określonego w SWZ w zakresie posiadania przez osoby skierowane do wykonania przedmiotu zamówienia specjalizacji z fizyki medycznej. Zwracamy uwagę, że specjalizacja z fizyki medycznej nie ma zastosowania do usług serwisowych urządzeń medycznych czy przeprowadzania testów specjalistycznych. Przedmiotowy wymóg jest niewspółmierny do charakteru i zakresu czynności objętych zamówieniem oraz nieadekwatny w stosunku do rzeczywistych kwalifikacji niezbędnych do jego prawidłowej realizacji. Specjalizacja fizyka medycznego ma zastosowanie przede wszystkim w odniesieniu do realizacji procedur medycznych z wykorzystaniem urządzeń medycznych, a nie do wykonywania prac serwisowych i/lub testów specjalistycznych. Dla zapewnienia prawidłowej obsługi urządzeń, zgodnej z wymaganiami producenta, kluczowe znaczenie ma odpowiednie przeszkolenie serwisowe oraz autoryzacja producenta, a nie wykształcenie kierunkowe z zakresu fizyki medycznej. Analogicznie sytuacja przedstawia się w odniesieniu do wykonywania testów specjalistycznych. Zgodnie z przepisami Prawa atomowego testy takie może przeprowadzić: a) podmiot posiadający akredytację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544 oraz z 2020 r. poz. 1086); b) specjalista w dziedzinie fizyki medycznej lub specjalista w dziedzinie inżynierii medycznej, zatrudniony w jednostce ochrony zdrowia, w której są wykonywane testy. Alternatywnie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za wystarczające do spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w SWZ rozdz. 7, pkt 7.2 tab. lp.1 lit. b): • przedłożenie wykazu min. 2 osób skierowanych do wykonania zamówienia, posiadających specjalizację fizyka medycznego LUB • złożenie przez Wykonawcę akredytacji do przeprowadzania testów specjalistycznych urządzeń SPECT-CT w sytuacji gdy wykonawca będzie testy wykonywał samodzielnie bez podwykonawcy i jednocześnie jest on autoryzowanym przedstawicielem producenta urządzeń będących przedmiotem postępowania. Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje warunki udziału w postępowaniu. W Rozdziale 7 SWZ pkt 7.2 tab. lp.1 lit. b): otrzymuje poniższe brzmienie: b) na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zadania 2: osoby skierowane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać specjalizację fizyka medycznego - min. 1 osoba, lub należy przedłożyć akredytację do przeprowadzania testów specjalistycznych urządzeń SPECT-CT. Pytanie 11 dot. Załącznika nr 12 do SWZ, Projekt umowy § 4, ust. 3 Czy udzielona gwarancja obejmuje również części wymieniane w trakcie realizacji usługi? Jeżeli tak, prosimy o dostosowanie okresu gwarancji dla tych części do okresu oferowanego przez producenta części oryginalnych, tj. maksymalnie 6 miesięcy. Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisy projektu umowy. Zamawiający na stronie postępowania zamieszcza AKTUALNY z dnia 24.04.2026 r. projekt umowy. Pytanie 13 dot. Załącznika nr 12 do SWZ, Projekt umowy § 12, ust. 1 Prosimy o dokonanie stosownej korekty, ponieważ z treści dokumentacji wynika zamiar zawarcia umowy na okres 36 miesięcy. Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że umowa będzie zawarta na 36 miesięcy, Zamawiający na stronie postępowania zamieszcza AKTUALNY z dnia 24.04.2026 r. projekt umowy.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2  ark.

Egz. 1 - a/a kancelaria

Egz. 2 - adresat (platforma e-propublico.pl), SZPubl. T2612 B5

Wyk. Katarzyna Szułczyńska - tel. 261 417 448, e-mail: szulczynska5702@10wsk.mil.pl

Data: 24-04-2026 r.