Bydgoszcz dnia: 2026-04-28

10.WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo nr 3725/26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa sprzętu medycznego. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 58/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10.WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Nr zadania 26 - Krzesło szpitalne (59) Krzesło na sztywnym stelażu metalowym, chromowanym z miękkim siedziskiem i oparciem tapicerowanym materiałem zmywalnym (skaj)wymiary: 545x425x840 mm Pytanie: Czy Zamawiający dopuści krzesło szpitalne o wymiarach: 545 x 470 x 820 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ. Nr zadania 27 - Fotel do biurka (60) Mechanizm: dwudźwigniowy z regulacją wysokości oparcia, permanentnego kontaktu oparcie: tapicerowane, osłona tworzywo sztuczne, Siedzisko: tapicerowane Podłokietniki: regulowane 3D, materiał – stal + tw. sztuczne, nakładki – poliuretan, Podstawa: pięcioramienna, materiał – tworzywo sztuczne, czarne, Kółka: ? 50 mm, do twardych powierzchni, samohamowne pianka siedziska: cięta Pianka oparcia: cięta, Tapicerka: łatwozmywalna, Wymiary: Szerokość oparcia: 455 mm Głębokość całkowita: 644 mm Głębokość powierzchni siedziska: 455 mm Długość oparcia: 535 mm Pytanie: Czy Zamawiający dopuści fotel biurowy o następujących parametrach: • Wysokość całkowita: 955–1160 mm • Wysokość siedziska: 415–540 mm • Szerokość siedziska: 460 mm • Głębokość całkowita: 644 mm • Średnica kółek: 60 mm? Możliwe jest również załączenie zdjęcia poglądowego oferowanego produktu. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ.

Pytanie nr 2 Dot. załącznik 10- Raport zgodności po realizacji zamówienia Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku wyrobów, które nie zostały sklasyfikowane przez producenta jako wyroby medyczne (zadanie 20, 26, 27) wymóg załączenia do raportu zgodności po realizacji zamówienia Deklaracji zgodności CE oraz Deklaracji producenta dot. REACH / RoHS, nie będzie miał zastosowania. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. Dot. Projekt umowy§ 3 ust.5 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie że w przypadku sprzętów, dla których producent nie przewidział konieczności wykonywania przeglądów (zadanie 20, 26, 27), niniejsze nie będą wymagane. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B10

Wyk. Barbara Choroszyńska/ Marta Sierek – tel. 261 417 449, e-mail: choroszynska3292@10wsk.mil.pl/sierek9858@10wsk.mil.pl

Data:28.04.2026 r.