Bydgoszcz dnia: 2026-05-05

10.WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 3936/26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy jednorazowe drobnego sprzętu medycznego. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 59/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10.WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Pytanie do zadania 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: Ekran ochronny RTG wykonany z płyty AntiX osadzonej w ramie z anodowanego aluminium. Mobilność parawanów zapewniają jedno stałe i dwa skrętne kółka termoplastyczne, przykręcone w dolnej części ekranu. Zastosowany 3-kołowy układ jezdny pozwala na ustawienie (wsunięcie) parawanu w wąskie przestrzenie (np. pomiędzy łóżka stojące w małej odległości). Ekran AntiX wykonany z płyty laminowanej w kolorze białym z wkładem ołowiu. Współczynnik osłony równoważny 0,5 mmPb ,stabilna konstrukcja ułatwiająca bezpieczne użytkowanie, powierzchnie umożliwiające łatwe utrzymanie czystości,wymiary:szerxwys.80-100x180-195cm Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ.

Pytanie nr 2 Pytanie 2 dotyczy zadania 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 21 dni ? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1.ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Marta Sierek – tel. 261 417 449, e-mail: sierek9858@10wsk.mil.pl

Data:05.05.2026 r.